## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 16-11.04 | Lidická 10 - oprava bytové jednotky č. 17
| Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Oprava bytové jednotky č. 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Svítidla |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Přípravné a pomocné práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16-11.04 | Lidická 10 - oprava bytové jednotky č. 17 | [22 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 17 | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 0 | Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 001 | Statické posouzení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
2 | 004 | Zpracování BOZP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
3 | 008 | Projektová dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 |  | 0 |  |  |  | 30.54 |  |  |  |  | DIL
4 | 317121047RT2 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02752 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.242 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
5 | 340239211RT2 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.12645 | 0.19 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.6943 | 1.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 1,0*1,5 |  | 1.5 | [20 empty] | VV | 0
6 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.46695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.55282 | 0.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 3.0819 | 1.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,75*0,75*0,1 |  | 0.13125 | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,6*2,96-0,7*1,97)*0,1 |  | 0.3357 | [20 empty] | VV | 0
7 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 6.0822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05379 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.452 | 8.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,92*2,96-1,3*1,97 |  | 6.0822 | [20 empty] | VV | 0
8 | 346244315R00 | Obezdívky WC modulů desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07758 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.819 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [20 empty] | VV | 0
9 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 10.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.011 | 10.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | 10,04 |  | 10.04 | [20 empty] | VV | 0
10 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.011 | 5.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,16+3,84 |  | 5 | [20 empty] | VV | 0
11 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.58 | 2.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,16+3,84 |  | 5 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.16 |  | 0 |  |  |  | 120.51 |  |  |  |  | DIL
12 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 22.5586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.026 | 0.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.42 | 9.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 34 : 22.55860 |  | 22.5586 | [20 empty] | VV | 5
13 | 602011131R00 | Omítka jednovrstvá hlazená, ručně | m2 | 142.0878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0038 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.285 | 40.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01, 1.03 : (2,92*2+3,75*2)*2,96-0,6*1,97-0,9*2,0-0,8*1,97-0,6*1,97 |  | 33.7464 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (1,23*2+1,05*2)*1,0 |  | 4.56 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,92*2+1,55*2)*0,9 |  | 8.046 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (2,97*2+4,92*2+0,35*4)*2,96-0,9*1,97*2 |  | 47.3068 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (3,28*2+5,2*2)*2,96-0,9*1,97 |  | 48.4286 | [20 empty] | VV | 0
14 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky | m2 | 142.0878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.07 | 9.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 13 : 142.08780 |  | 142.0878 | [20 empty] | VV | 5
15 | 612421111R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hrubých | m2 | 6.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00266 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.04795 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 32 : 6.38400 |  | 6.384 | [20 empty] | VV | 5
16 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 8.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05284 | 0.44 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 1.057 | 8.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | dveřní otvory : | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6+2,0)*0,2 |  | 0.52 | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,9+2,0*2)*0,8*2 |  | 7.84 | [20 empty] | VV | 0
17 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 142.0878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.362 | 51.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 13 : 142.08780 |  | 142.0878 | [20 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | 632411906R00 | Penetrace podkladů | m2 | 49.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 49,46 |  | 49.46 | [20 empty] | VV | 0
19 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 49.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 18 : 49.46000 |  | 49.46 | [20 empty] | VV | 5
20 | 23521594.AR | Stěrka podlahová samonivelační - dodávka | kg | 237.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Položka pořadí 19 : 49.46000*4,8 |  | 237.408 | [20 empty] | VV | 5
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | DIL
21 | 642941221RT1 | Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK, protilehlé pouzdro 1250/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05886 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 2 | 2 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 49.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 49,46 |  | 49.46 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 49.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 49,46 |  | 49.46 | [20 empty] | VV | 0
24 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla v bytu vč. spol. prostor pro přívod elektro ze skříně na chodbě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
25 | 9502 | Průběžný úklid bytu vč. společných prostor domu - mokrou cestou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
26 | 9503 | Závěrečný úklid bytu vč. společných prostor domu (zábradlí, parapety, podlahy - mokrou cestou) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 6.32 |  |  |  | 1081.02 |  |  |  |  | DIL
27 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 4.619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.131 | 0.61 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.207 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,55*2,98 |  | 4.619 | [20 empty] | VV | 0
28 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 1.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.07 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.381 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,75*0,75 |  | 1.3125 | [20 empty] | VV | 0
29 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 16.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.01183 | 0.2 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.346 | 5.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | 10,95+1,16+1,39+3,08 |  | 16.58 | [20 empty] | VV | 0
30 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev | m2 | 49.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.09 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.165 | 8.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | 49,46 |  | 49.46 | [20 empty] | VV | 0
31 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 5.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,16+1,39+3,08 |  | 5.63 | [20 empty] | VV | 0
32 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.07 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 1,55*2+0,9*2-0,8 |  | 4.1 | [20 empty] | VV | 0
33 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
34 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,8*2,0+0,6*2,0*2+0,9*2,0 |  | 5.8 | [20 empty] | VV | 0
35 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 6.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.01 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.02 : (1,23*2+1,05*2)*1,4 |  | 6.384 | [20 empty] | VV | 0
36 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 129.4818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.59 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.13 | 16.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | štuková vrstva : | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : (2,92*2+3,75*2)*2,96-0,6*1,97-0,9*2,0-0,8*1,97-0,6*1,97 |  | 33.7464 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (2,97*2+4,92*2+0,35*4)*2,96-0,9*1,97*2 |  | 47.3068 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (3,28*2+5,2*2)*2,96-0,9*1,97 |  | 48.4286 | [20 empty] | VV | 0
37 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 22.5586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.04 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.26 | 5.87 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (1,55*3+2,92)*2,98 |  | 22.5586 | [20 empty] | VV | 0
38 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 18.422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 15.36 | 282.96 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (1,23*2+1,05*2-0,6)*1,45 |  | 5.742 | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,92*2+1,55*2-0,6)*2,0 |  | 12.68 | [20 empty] | VV | 0
39 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
40 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 | 800-766 | RTS 16/ II | 0.11 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
41 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 | 800-766 | RTS 16/ II | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_1
42 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 43.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.1 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.2 | 8.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | lamino : 10,95+20,8+12,23 |  | 43.98 | [20 empty] | VV | 0
43 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 4.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,16+3,08 |  | 4.24 | [20 empty] | VV | 0
44 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
45 | 9602 | Demontáže nepotřebných rozvodů TZB vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
46 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | AP-PSV | RTS 16/ II | 41.6305 | 41.63 |  |  |  |  | POL2_1
47 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 | AP-PSV | RTS 16/ II | 75.2031 | 75.2 |  |  |  |  | POL2_1
48 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.38047 | 0.38 | AP-PSV | RTS 16/ II | 632.3167 | 632.32 |  |  |  |  | POL2_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.73 |  |  |  |  | DIL
49 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3.3864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 2.577 | 8.73 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | DIL
50 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, vč. dodplňků (pásky, rohy) | m2 | 8.734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ II | 0.42403 | 3.7 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 1.04 : 3,84+(2,92*2+1,55*2)*0,1+1,0*2*2,0 |  | 8.734 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.41 |  |  |  |  | DIL
51 | 713111221RO6 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, DEKFOL N AL 170 speciál | m2 | 15.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0.16 | 2.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 9 : 10.04000 |  | 10.04 | [20 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 10 : 5.00000 |  | 5 | [20 empty] | VV | 5
52 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 72501 | Dřez granitový s odkapem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | 72502 | Varná deska indukční | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
55 | 72503 | Vestavná trouba | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 72504 | Odsavač par | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | 72505 | Zrcadlo nad umyvadlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  | 36.59 |  |  |  |  | DIL
58 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 4.02 | 24.12 |  |  |  |  | POL1_
59 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
60 | 76601 | Seřízení a vyčištění oken | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
61 | 76602 | Seřízení a vyčištění vstupních dveří vč. doplnění kováním, kukátkem a štítkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
62 | 766810010RAD | Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 210 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.161 | 0.16 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ II | 12.473 | 12.47 |  |  |  |  | POL2_7
63 | 54914620R | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
64 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
65 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
66 | 611601204R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
67 | 61160421R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 60x197, 16 dekorů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
68 | 61160624R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 90x197, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.022 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
69 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60cm/st. 6-17cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
70 | 61181511R | Zárubeň obložková NORMAL š. 70cm/st. 6-17cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
71 | 611815298R | Zárubeň obložková NORMAL š. 90cm/st. 26-35cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
72 | 61181555R | Zárubeň obložková NORMAL š. 125cm/st. 6-17cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
73 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | DIL
74 | 771575111R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00476 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 1.04 | 5.2 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1,16+3,84 |  | 5 | [20 empty] | VV | 0
75 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 35.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : 1,23*2+1,05*2+0,9+0,5+1,6*6 |  | 15.56 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 2,92*2+1,55*2+0,9*2+0,6+2,1*4 |  | 19.74 | [20 empty] | VV | 0
76 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 68 : 5.00000 |  | 5 | [20 empty] | VV | 5
77 | 59764206R | Dlažba keramická 450x450x9 mm dle výběru investora | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 68 : 5.00000*1,12 |  | 5.6 | [20 empty] | VV | 5
78 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  | DIL
79 | 776981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.152 | 0.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2+0,6+1,3+0,7 |  | 4.4 | [20 empty] | VV | 0
80 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 48.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01,1.03 : 2,92*4+1,49*2+2,15*2-0,6-0,9-0,7 |  | 16.76 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 2,97*2+4,92*2+0,35*4-0,9*2 |  | 15.38 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 3,28*2+5,2*2-0,9 |  | 16.06 | [20 empty] | VV | 0
81 | 776521 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC pouze položení bez lepení- PVC ve specifikaci | m2 | 43.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 10,04+20,8+12,23 |  | 43.07 | [20 empty] | VV | 0
82 | 284122 | PVC podlaha s filcovou podložkou min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- třída 33 | m2 | 47.377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 75 : 43.07000*1,1 |  | 47.377 | [20 empty] | VV | 5
83 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  | 25.33 |  |  |  |  | DIL
84 | 781415016RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 25.741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00325 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.984 | 25.33 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : (1,23*2+1,05*2-0,6)*1,6 |  | 6.336 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,92*2+1,55*2)*2,1-0,7*1,97 |  | 17.395 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (2,15+0,6*2)*0,6 |  | 2.01 | [20 empty] | VV | 0
85 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 25.741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 78 : 25.74100 |  | 25.741 | [20 empty] | VV | 5
86 | 597813720R | Obkládačka 20x40 cm dle výběru investora | m2 | 28.8299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0136 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 78 : 25.74100*1,12 |  | 28.8299 | [20 empty] | VV | 5
87 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  | 4.81 |  |  |  |  | DIL
88 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 135.8658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : (2,92*2+3,75*2)*2,96-0,6*1,97-0,9*2,0-0,8*1,97-0,6*1,97 |  | 33.7464 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (2,97*2+4,92*2+0,35*4)*2,96-0,9*1,97*2 |  | 47.3068 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (3,28*2+5,2*2)*2,96-0,9*1,97 |  | 48.4286 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (1,23*2+1,05*2)*1,4 |  | 6.384 | [20 empty] | VV | 0
89 | 784167101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditmel, 1x (1 mm) | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00175 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.32065 | 4.81 |  |  |  |  | POL1_
90 | 784450020RA0 | Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 142.0878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.06 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Položka pořadí 13 : 142.08780 |  | 142.0878 | [20 empty] | VV | 5
91 | 784450025RA0 | Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 48.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Položka pořadí 9 : 10.04000 |  | 10.04 | [20 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 10 : 5.00000 |  | 5 | [20 empty] | VV | 5
|  | 20,8+12,23 |  | 33.03 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11171.89 |  |  |  |  | DIL
92 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 5.8842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 16/ II | 0.164 | 0.97 |  |  |  |  | POL8_
93 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 5.8842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 2.009 | 11.82 |  |  |  |  | POL8_
94 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.8842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 501.76 | 2952.46 |  |  |  |  | POL8_
95 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 82.379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
96 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.8842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 964.608 | 5675.96 |  |  |  |  | POL8_
97 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 23.5369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 107.52 | 2530.68 |  |  |  |  | POL8_
98 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.8842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 1 2 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16-11.04 | Lidická 10 - oprava bytové jednotky č. 17 | [22 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 17 | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _2 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 204 | Svítidlo typ A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
4 | 205 | Svítidlo typ B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
5 | 206 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
6 | 207 | Svítidlo typ D | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _3 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 308 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 311 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
9 | 312 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
10 | 313 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
11 | 314 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
12 | 315 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
13 | 316 | Kabel CYKY 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
15 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
16 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
17 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
19 | 524 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
20 | 526 | EL. PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
21 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
22 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
24 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
25 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
26 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 300W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
27 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
28 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
29 | 535 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
30 | 536 | Pomocný instalační materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
31 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
32 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
33 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
34 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
35 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
36 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
37 | 548 | Rozvody STA vedeny v el. chráničce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 549 | Zásuvky STA | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 550 | Napojení rozvodů STA na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
40 | 551 | Výstražné tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 1 3 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16-11.04 | Lidická 10 - oprava bytové jednotky č. 17 | [22 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 17 | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | ZTI, ÚT, VZT | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
2 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 70 x 1,8 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
3 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
4 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
5 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
6 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
7 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
10 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
12 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
15 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
16 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
18 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
20 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  | DIL
21 | 725013161R00 | Klozet kombi + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02672 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 726211123R00 | Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00701 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  | POL1_
23 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
24 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
25 | mat | Sprchová vanička čtvrtkruh, 90cm protiskluz, nožičky, panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
26 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
27 | mat | Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný, bílý 90 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
28 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
32 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
33 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
35 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
36 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
37 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
38 | 7312493 | Montáž závěsných kotlů elektro s externím zásobníkem TV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
39 | mat | Elektrokotel 2,0-18,0 kW s externím zásobníkem TV o objemu min. 91l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
40 | 735157466R00 | Otopná těl.panel. 22-6090 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0257 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
41 | 735171311R00 | Těleso trub. 600x1830 (otopný žebřík) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
42 | mat | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
43 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
44 | mat | Termostatický ventil přímý | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
45 | mat | Šroubení radiátorové přímé | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
46 | mat | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
47 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
48 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
49 | 733161106R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00649 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
50 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
51 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
52 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
53 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 2401 | Malý nástěnný ventilátor viz PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
55 | 2403 | Nerezová digestoř komínková, vč. tuk filtrů viz PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
56 | 2404 | Potrubí ohebné d150, Al | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
57 | 2405 | Samotížná plastová žaluzie d150 RAL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
Díl: | 0 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | 01 | Drobný montážní materiál pro ZTI (vodovod, kanalizace) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
59 | 02 | Drobný montážní materiál pro ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
60 | 03 | Drobný montážní materiál pro VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
61 | 04 | Zednické výpomoci pro řemesla (vysekání a zapravení drážek) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END