## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 16-11.02 | Lidická 8 - oprava bytové jednotky č. 11
| Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Oprava bytové jednotky č. 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Svítidla |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Přípravné a pomocné práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16-11.02 | Lidická 8 - oprava bytové jednotky č. 11 | [22 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 11 | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 0 | Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 001 | Statické posouzení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
2 | 004 | Zpracování BOZP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
3 | 008 | Projektová dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.85 |  | 0 |  |  |  | 68.16 |  |  |  |  | DIL
4 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.09889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.7392 | 0.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 4.89 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,82*0,67*0,18 |  | 0.09889 | [20 empty] | VV | 0
5 | 317121047RT2 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02752 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.242 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
6 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 12.0913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05251 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.52915 | 6.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2,58+0,775+0,98)*3,38 |  | 14.6523 | [20 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*1,97+0,7*1,97) |  | -2.561 | [20 empty] | VV | 0
7 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 10.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.36 | 3.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,38*3 |  | 10.14 | [20 empty] | VV | 0
8 | 346244315R00 | Obezdívky WC modulů desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07758 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.819 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 0,9*1,2 |  | 1.08 | [20 empty] | VV | 0
9 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 44.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.011 | 44.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,94+22,37+13,17+0,64 |  | 44.12 | [20 empty] | VV | 0
10 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.011 | 4.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4,2 |  | 4.2 | [20 empty] | VV | 0
11 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 12.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.58 | 7.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,94+4,2+0,64 |  | 12.78 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.72 |  | 0 |  |  |  | 165.7 |  |  |  |  | DIL
12 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 47.3877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.026 | 1.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.42 | 19.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 35 : 47.38770 |  | 47.3877 | [20 empty] | VV | 5
13 | 602011131R00 | Omítka jednovrstvá hlazená, ručně | m2 | 148.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0038 | 0.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.285 | 42.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (2,58*2+2,915*2)*3,28-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97-0,6*1,97 |  | 30.1372 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (2,58*2+1,925*2)*0,6 |  | 5.406 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (4,36*2+4,94*2)*3,28-0,8*1,97*2 |  | 57.856 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,58*2+4,94*2)*3,28-0,8*1,97 |  | 47.7552 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (0,825*2+0,775*2)*2,6-0,6*1,97 |  | 7.138 | [20 empty] | VV | 0
14 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky | m2 | 148.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.07 | 10.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 13 : 148.29240 |  | 148.2924 | [20 empty] | VV | 5
15 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03562 | 0.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.88293 | 3.53 |  |  |  |  | POL1_
16 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 108.9752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01554 | 1.69 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.2358 | 25.7 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 34 : 108.97520 |  | 108.9752 | [20 empty] | VV | 5
17 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 9.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05284 | 0.51 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 1.057 | 10.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | dveřní otvory : | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2,0*2)*0,5*2 |  | 4.8 | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,9+2,0*2)*1,0 |  | 4.9 | [20 empty] | VV | 0
18 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 148.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.362 | 53.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 13 : 148.29240 |  | 148.2924 | [20 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 10.97 |  |  |  |  | DIL
19 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 48.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 16/ II | 0.094 | 4.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 13,32+22,37+13,17 |  | 48.86 | [20 empty] | VV | 0
20 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 0.31347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 2.7 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 22 : 0.31347 |  | 0.31347 | [20 empty] | VV | 5
21 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 0.31347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.82 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 22 : 0.31347 |  | 0.31347 | [20 empty] | VV | 5
22 | 631342736R00 | Mazanina z betonu perlitového 1,8 MPa, tl. 5-10 cm | m3 | 0.31347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.4095 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 5.14 | 1.61 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,025*2,58*0,06 |  | 0.31347 | [20 empty] | VV | 0
23 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 | t | 0.01149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0662 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 15.231 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,025*2,58*1,999*1,1*0,001 |  | 0.01149 | [20 empty] | VV | 0
24 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z liaporu | m3 | 1.8959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.42 | 0.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.836 | 3.48 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,025*2,58*0,03 |  | 0.15674 | [20 empty] | VV | 0
|  | (7,94+22,37+13,17)*0,04 |  | 1.7392 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | DIL
25 | 642944121RU5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06909 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 2.097 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 48.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 7,94+4,2+22,37+13,17+0,64 |  | 48.32 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 48.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 7,94+4,2+22,37+13,17+0,64 |  | 48.32 | [20 empty] | VV | 0
28 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla v bytu vč. spol. prostor pro přívod elektro ze skříně na chodbě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
29 | 9502 | Průběžný úklid bytu vč. společných prostor domu - mokrou cestou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
30 | 9503 | Závěrečný úklid bytu vč. společných prostor domu (zábradlí, parapety, podlahy - mokrou cestou) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.81 |  |  |  | 112.75 |  |  |  |  | DIL
31 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 8.3062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 11.63 | 801-3 | RTS 16/ II | 1.051 | 8.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | (13,32+22,37+13,17)*0,17 |  | 8.3062 | [20 empty] | VV | 0
32 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
33 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,95*2,0*2+0,8*2,0*2 |  | 7 | [20 empty] | VV | 0
34 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 108.9752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.09 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.08 | 8.72 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.02 : (4,36*2+4,94*2)*3,38-0,8*1,97*2 |  | 59.716 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (2,58*2+4,94*2)*3,38-0,8*1,97 |  | 49.2592 | [20 empty] | VV | 0
35 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 47.3877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.18 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.26 | 12.32 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.01 : (2,58*2+4,94*2)*3,38-0,8*1,97-0,95*1,97 |  | 47.3877 | [20 empty] | VV | 0
36 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 3.705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 3.84 | 14.23 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.01 : (1,8+1,05)*1,3 |  | 3.705 | [20 empty] | VV | 0
37 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.837 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
38 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
39 | 762522812R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm | m2 | 48.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.47 | 800-762 | RTS 16/ II | 0.235 | 11.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | (13,32+22,37+13,17) |  | 48.86 | [20 empty] | VV | 0
40 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 | 800-766 | RTS 16/ II | 0.11 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_
41 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 35.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.89 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.2 | 7.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | 22,37+13,17 |  | 35.54 | [20 empty] | VV | 0
42 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 13.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 13,32 |  | 13.32 | [20 empty] | VV | 0
43 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
44 | 9602 | Demontáže nepotřebných rozvodů TZB vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.38047 | 0.38 | AP-PSV | RTS 16/ II | 48.7874 | 48.79 |  |  |  |  | POL2_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.64 |  |  |  |  | DIL
46 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 7.621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 2.577 | 19.64 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.86 |  |  |  |  | DIL
47 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, vč. dodplňků (pásky, rohy) | m2 | 9.101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ II | 0.42403 | 3.86 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 1.02 : 4,2+(1,925*2+2,58*2)*0,1+1,0*2*2,0 |  | 9.101 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | DIL
48 | 713111221RO6 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, DEKFOL N AL 170 speciál | m2 | 48.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0.16 | 7.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 9 : 44.12000 |  | 44.12 | [20 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 10 : 4.20000 |  | 4.2 | [20 empty] | VV | 5
49 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 48.7045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0.08 | 3.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,025*2,58 |  | 5.2245 | [20 empty] | VV | 0
|  | (7,94+22,37+13,17) |  | 43.48 | [20 empty] | VV | 0
50 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 5.2245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0.07 | 0.37 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2,025*2,58 |  | 5.2245 | [20 empty] | VV | 0
51 | 60715303R | Deska dřevovláknitá STEICO Flex 1220x575x80 mm | m2 | 5.4857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0036 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2,025*2,58*1,05 |  | 5.4857 | [20 empty] | VV | 0
52 | 60715304R | Deska dřevovláknitá STEICO Flex 1220x575x100 mm | m2 | 45.654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0045 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | (7,94+22,37+13,17)*1,05 |  | 45.654 | [20 empty] | VV | 0
53 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 72501 | Dřez granitový s odkapem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
55 | 72502 | Varná deska indukční | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 72503 | Vestavná trouba | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | 72504 | Odsavač par | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
58 | 72505 | Zrcadlo nad umyvadlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  | 33.87 |  |  |  |  | DIL
59 | 762512125R00 | Položení desek OSB ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 43.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 16/ II | 0.48 | 20.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | (7,94+22,37+13,17) |  | 43.48 | [20 empty] | VV | 0
60 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm | m2 | 43.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00594 | 0.26 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 16/ II | 0.299 | 13 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 58 : 43.48000 |  | 43.48 | [20 empty] | VV | 5
61 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 1.3044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 58 : 43.48000*0,03 |  | 1.3044 | [20 empty] | VV | 5
62 | 60725037R | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm | m2 | 91.308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00825 | 0.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 58 : 43.48000*2,1 |  | 91.308 | [20 empty] | VV | 5
63 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  | 25.41 |  |  |  |  | DIL
64 | 766661412R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
65 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 4.02 | 16.08 |  |  |  |  | POL1_
66 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
67 | 76601 | Seřízení a vyčištění oken | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
68 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu lak. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
69 | 766810010RAE | Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 240 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.184 | 0.18 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ II | 7.6308 | 7.63 |  |  |  |  | POL2_7
70 | 54914620R | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
71 | 549146452R | Bezp. kování BK RX4 Klika-klika nerez mat Ti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
72 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
73 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
74 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
75 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
76 | 61165643R | Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm HPL 0,8, kukátko, štítek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
77 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60cm/st. 6-17cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
78 | 61181511R | Zárubeň obložková NORMAL š. 70cm/st. 6-17cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
79 | 61181522R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st.18-25cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.026 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
80 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  | 4.37 |  |  |  |  | DIL
81 | 771575111R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00476 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 1.04 | 4.37 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : 4,2 |  | 4.2 | [20 empty] | VV | 0
82 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 24.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : 2,58*2+1,925*2+0,9*2+0,9+0,6+2,1*6 |  | 24.91 | [20 empty] | VV | 0
83 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 80 : 4.20000 |  | 4.2 | [20 empty] | VV | 5
84 | 59764206R | Dlažba keramická 450x450x9 mm dle výběru investora | m2 | 4.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 80 : 4.20000*1,12 |  | 4.704 | [20 empty] | VV | 5
85 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | DIL
86 | 775542021R00 | Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy | m2 | 43.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.06 | 2.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi OSB desky : | [22 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 58 : 43.48000 |  | 43.48 | [20 empty] | VV | 5
87 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení | m2 | 43.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.13 | 5.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | OSB desky : | [22 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 58 : 43.48000 |  | 43.48 | [20 empty] | VV | 5
88 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | DIL
89 | 776981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.152 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2+0,7+0,6 |  | 2.9 | [20 empty] | VV | 0
90 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 41.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : 2,915*2+2,58*2-0,9-0,8-0,7-0,6 |  | 7.99 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,36*2+4,94*2-0,8*2 |  | 17 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 2,58*2+4,94*2-0,8 |  | 14.24 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,825*2+0,775*2-0,6 |  | 2.6 | [20 empty] | VV | 0
91 | 776521 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC pouze položení bez lepení- PVC ve specifikaci | m2 | 44.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 7,94+22,37+13,17+0,64 |  | 44.12 | [20 empty] | VV | 0
92 | 284122 | PVC podlaha s filcovou podložkou min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- třída 33 | m2 | 48.532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 90 : 44.12000*1,1 |  | 48.532 | [20 empty] | VV | 5
93 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  | 19.03 |  |  |  |  | DIL
94 | 781415016RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 19.342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00325 | 0.06 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.984 | 19.03 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : (2,58*2+1,925*2)*2,1-0,7*1,97 |  | 17.542 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (0,6+2,4)*0,6 |  | 1.8 | [20 empty] | VV | 0
95 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 19.342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 93 : 19.34200 |  | 19.342 | [20 empty] | VV | 5
96 | 597813720R | Obkládačka 20x40 cm dle výběru investora | m2 | 21.663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0136 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 93 : 19.34200*1,12 |  | 21.663 | [20 empty] | VV | 5
97 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
98 | 78301 | Nátěr zárubně, základní nátěr + 2x synt. nátěr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  | 4.81 |  |  |  |  | DIL
99 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 108.9752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : (4,36*2+4,94*2)*3,38-0,8*1,97*2 |  | 59.716 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (2,58*2+4,94*2)*3,38-0,8*1,97 |  | 49.2592 | [20 empty] | VV | 0
100 | 784167101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditmel, 1x (1 mm) | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00175 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.32065 | 4.81 |  |  |  |  | POL1_
101 | 784450020RA0 | Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 148.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.06 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Položka pořadí 13 : 148.29240 |  | 148.2924 | [20 empty] | VV | 5
102 | 784450025RA0 | Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 48.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Položka pořadí 9 : 44.12000 |  | 44.12 | [20 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 10 : 4.20000 |  | 4.2 | [20 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2101.76 |  |  |  |  | DIL
103 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 17.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 16/ II | 0.164 | 2.86 |  |  |  |  | POL8_
104 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 17.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 2.009 | 34.98 |  |  |  |  | POL8_
105 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 17.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 31.36 | 546.07 |  |  |  |  | POL8_
106 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 243.7815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
107 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 17.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 60.288 | 1049.79 |  |  |  |  | POL8_
108 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 69.6519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 6.72 | 468.06 |  |  |  |  | POL8_
109 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 17.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 1 2 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16-11.02 | Lidická 8 - oprava bytové jednotky č. 11 | [22 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 11 | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _2 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 204 | Svítidlo typ A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
4 | 205 | Svítidlo typ B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
5 | 206 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
6 | 207 | Svítidlo typ D | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _3 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 308 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 311 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
9 | 312 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
10 | 313 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
11 | 314 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
12 | 315 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
13 | 316 | Kabel CYKY 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
15 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
16 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
17 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
19 | 524 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
20 | 526 | EL. PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
21 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
22 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
24 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
25 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
26 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 300W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
27 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
28 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
29 | 535 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
30 | 536 | Pomocný instalační materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
31 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
32 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
33 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
34 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
35 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
36 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
37 | 548 | Rozvody STA vedeny v el. chráničce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 549 | Zásuvky STA | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 550 | Napojení rozvodů STA na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
40 | 551 | Výstražné tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 1 3 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16-11.02 | Lidická 8 - oprava bytové jednotky č. 11 | [22 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 11 | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | ZTI, ÚT, VZT | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
2 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
3 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
4 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
5 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
6 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
9 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
10 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
12 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
15 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
16 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  | DIL
18 | 725013161R00 | Klozet závěsné + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02672 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 726211123R00 | Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00701 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  | POL1_
20 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
22 | mat | Sprchová vanička čtvrtkruh, 90cm protiskluz, nožičky, panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
23 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
24 | mat | Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný, bílý 90 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
25 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
29 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
30 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
32 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
33 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | 7312493 | Montáž závěsných kotlů elektro s externím zásobníkem TV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
36 | mat | Elektrokotel 2,0-18,0 kW s externím zásobníkem TV o objemu min. 91l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
37 | 735157466R00 | Otopná těl.panel. 22-6100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0257 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
38 | 735171311R00 | Těleso trub. 600x1830 (otopný žebřík) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
39 | mat | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
40 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
41 | mat | Termostatický ventil přímý | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
42 | mat | Šroubení radiátorové přímé | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
43 | mat | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
44 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
45 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
46 | 733161106R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00649 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
47 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
48 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
49 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
50 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 2401 | Malý nástěnný ventilátor viz PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
52 | 2403 | Nerezová digestoř komínková, vč. tuk filtrů 368 m/h / 230V, vč. osvětlení,prodl. ner kryt 0,6m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
53 | 2404 | Potrubí ohebné d150, Al | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
54 | 2405 | Samotížná plastová žaluzie d150 RAL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
55 | 2406 | Samotížná žaluziová klapka d100 RAL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
56 | 2407 | Spiro potrubí d150 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
Díl: | 0 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
57 | 01 | Drobný montážní materiál pro ZTI (vodovod, kanalizace) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
58 | 02 | Drobný montážní materiál pro ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
59 | 03 | Drobný montážní materiál pro VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
60 | 04 | Zednické výpomoci pro řemesla (vysekání a zapravení drážek) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END