## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 17-01.3
Bratislavská 1, byt č. 4, Brno
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 1 | Oprava bytu č. 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 0
| 723 | Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 728 | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 17-01.3 | Bratislavská 1, byt č. 4, Brno
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 1
Stavba : | 17-01.3 | Bratislavská 1, byt č. 4, Brno
Objekt : | 1 | Oprava bytu č. 4 |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 1
Oprava bytu č. 4
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Oprava bytu č. 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 1 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1 | Oprava bytu č. 4 |  |  |  |  | Oprava bytu č. 4
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1 |  |  | 0

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 17-01.3 | Bratislavská 1, byt č. 4, Brno
O: | 1 | Oprava bytu č. 4 | [6 empty] | STA
R: | 1 | Oprava bytu č. 4
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 340238211RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.593 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.05 : 0,45*3,54 |  | 1.59
2 | 342261212RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm | m2 | 3.1532 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.01 : 0,922*3,42 |  | 3.15
3 | 342263998R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 3.1532 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
4 | 3149001 | Vyvložkování komínu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 5.0235 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
6 | 602011131R00 | Omítka jednovrstvá hlazená, ručně | m2 | 5.0235 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
7 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 395.3248 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.01 : (2,8+4,68+2,865+5,285)*3,43-1,4*2,6-1,25*2,55*2-0,6*2,0-0,8*1,97 |  | 40.82
|  | 1,758*2*2,17-0,8*2,0 |  | 6.03
|  | 1.02 : (1,456+1,031+1,381+0,873)*2,26 |  | 10.71
|  | 1.03 : (2,2+2,1+1,563+0,78+1,65)*1,32 |  | 10.95
|  | 1.04 : (1,55*2+0,85*2)*3,45-0,8*2,0 |  | 14.96
|  | 1.05 : (3,6*2+3,25*2)*3,54-1,72*2,1-0,8*2,0*2 |  | 41.69
|  | 1.06 : (3,0*2+1,685*2)*3,55-0,8*2,0 |  | 31.66
|  | 1.07 : (5,55*2+5,8*2)*3,45-1,25*2,55 |  | 75.13
|  | 1.08 : (3,65+4,8+3,734+5,638)*3,43-1,25*2,55*3 |  | 51.57
|  | 1.09 : (5,106+5,638+0,66+5,419+4,946)*3,42-1,25*2,55*2 |  | 68.07
|  | 1.10 : (4,749+5,241+0,922+1,25+2,49)*3,42-1,25*2,55*2 |  | 43.73
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 632411906R00 | Penetrace podkladů | m2 | 2.4588 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.01 : 1,453*1,004 |  | 1.46
|  | 1.04 : 1,0 |  | 1
9 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 2.4588 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
10 | 23521594.AR | Stěrka podlahová samonivelační - dodávka | kg | 19.6705 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 1.01 : 1,453*1,004*5*1,6 |  | 11.67
|  | 1.04 : 1,0*5*1,6 |  | 8
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 137.18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 137,18 |  | 137.18
12 | 952901110R00 | Čištění mytím ploch obkladů a dlažeb | m2 | 38.9144 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.02 : (1,456+1,031+1,381+0,873-0,6)*1,1+1,35 |  | 5.91
|  | 1.03 : (2,2+2,1+1,563+0,78+1,65)*2,1-0,8*1,97+4,47 |  | 20.31
|  | 1.05 : 12,7 |  | 12.7
13 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla - průrazy, drážky vč. zapravení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 1.4588 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.01 : 1,453*1,004 |  | 1.46
15 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 395.3248 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
16 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 3.4305 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
17 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 3.4305 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.05 : 2,287*1,5 |  | 3.43
18 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
19 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
20 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
21 | 762111811R00 | Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 14.9563 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 4,3732*3,42 |  | 14.96
22 | 762522812R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm | m2 | 5.18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.06 : 5,18 |  | 5.18
23 | 775411820R00 | Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných | m | 79.189 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.01 : 2,8+4,68+2,865+5,285+1,758*2-1,25*2-1,4-0,6-0,8*3 |  | 12.25
|  | 1.07 : 5,55*2+5,8*2-1,25 |  | 21.45
|  | 1.08 : 3,65+4,8+3,734+5,638-1,25*3 |  | 14.07
|  | 1.09 : 5,106+5,638+0,66+5,419+4,946-1,25*2 |  | 19.27
|  | 1.10 : 4,749+5,241+0,922+1,25+2,49-1,25*2 |  | 12.15
24 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 23.83 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 17,65+1,0+5,18 |  | 23.83
25 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police, garnyže, drobné prvky apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
26 | 9602 | Demontáže stávajících rozvodů a zařízení TZB v rozsahu dle TZ vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 12 | 15
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.9128 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 7 | 15
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | 72001 | ZTI - nové rozvody odpadu a vody v rozsahu dle PD a TZ | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 72301 | Úprava plynoinstalace v rozsahu dle PD a TZ, revize | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 722191135R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,8 m | soubor | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
31 | 725013161R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
32 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
33 | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 | soubor | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
34 | 725823114RT0 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, základní | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
35 | 725823121RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, základní | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
36 | 725845111RT0 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, základní | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
37 | 725860182RT1 | Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm, podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
38 | 725860201R00 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
39 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
40 | 72502 | Elektrický sporák s indukcí, s el. troubou samostatně stojící D+M | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
41 | 72504 | Odsavač par s uhlíkovými filtry | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
42 | 72505 | Zrcadlová skříňka nad umyvadlem s osvětlením | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
43 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
44 | 55231082R | Dřez nerez s odkládací plochou | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
45 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 7 | 15
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
46 | 72801 | Malý axiální ventilátor d100 60 m3/h / dp=25Pa / 8 W / 230V + mřížka, viz. TZ- D+M | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
47 | 72802 | Rozvody potrubí pro digestoř a ventilátor vč. zpětných klapek | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 73001 | ÚT - nový plynový kondenzační kotel, stáv. a úprava rozvodů, stáv. otopná tělesa - přesun + doplnění, v rozsahu dle PD a TZ | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
49 | 73002 | Uvedení kotle do provozu + revize | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | 762512125R00 | Položení desek OSB ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 5.18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.06 : 5,18 |  | 5.18
51 | 762526110RT2 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm | m2 | 5.18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
52 | 60725037R | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm | m2 | 5.698 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
53 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 7 | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 76601 | Seřízení a vyčištění stávajících oken | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
55 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu lak. | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
56 | 766695232R01 | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu lak. | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
57 | 766950020RAB | Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr, s výměnou prvků | m2 | 13.88 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 2 | 15
|  | 1,4*2,6*2+(1,4+2,6*2)*1,0 |  | 13.88
58 | 76681001 | Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 210 cm, modulová | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 2 | 15
59 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 7 | 15
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
60 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem, vč. okolo zařizovacích předmětů | m | 34.084 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.02 : 1,456+1,031+1,381+0,873+0,6+1,1*4 |  | 9.74
|  | 1.03 : 2,2+2,1+1,563+0,78+1,65+0,6+1,65+0,6+2,1*5 |  | 21.64
|  | 1.05 : 2,1+0,6 |  | 2.7
61 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 7 | 15
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | 775599144R00 | Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení | m2 | 111.0212 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 17,65+19,38+19,63+30,24+25,58 |  | 112.48
|  | -1,453*1,004 |  | -1.46
63 | 775591900R00 | Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné | m2 | 111.0212 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
64 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 79.189 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
65 | 775518010RAC | Doplnění podlah vlysových lepených, vlysy dubové tloušťky 21 mm, 1. jakost | m2 | 1.4588 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 2 | 15
|  | 1.01 : 1,453*1,004 |  | 1.46
66 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 7 | 15
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
67 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 12.57 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.04 : 1,55*2+0,85*2-0,8 |  | 4
|  | 1.06 : 3,0*2+1,685*2-0,8 |  | 8.57
68 | 776521200RT1 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 6.18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1,0+5,18 |  | 6.18
69 | 284122 | PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- třída 23 | m2 | 6.798 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
70 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 7 | 15
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
71 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 1.86 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1.05 : (2,5+0,6)*0,6 |  | 1.86
72 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 1.86 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
73 | 5978156 | Obklad keramický 20x25 cm dle výběru investora | m2 | 2.0832 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
74 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 7 | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
75 | 78302 | Nátěr potrubí rozvodu plynu, ÚT a otopných těles vč. odstranění stáv. nátěru | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
76 | 783950030RAB | Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem, oškrábání, 2x krycí + 1x email + 1x tmelení | m2 | 95.139 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 2 | 15
|  | dveře : 1,25*2,55*2*5+1,72*2,1*2+0,8*2,0*2*4+0,6*2,0*2 |  | 54.3
|  | zárubně : (1,25+2,55*2)*1,0*3+(1,25+2,55*2)*0,5*2+(1,72+2,1*2)*1,0+(0,8+2,0*2)*0,4*4+(0,6+2,0*2)*0,4 |  | 40.84
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
77 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 532.5048 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Položka pořadí 7 : 395.32000 |  | 395.32
|  | 137,18 |  | 137.18
78 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 538.8113 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
79 | 784127101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem | m2 | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
80 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 538.8113 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
81 | 2101 | Elektroinstalace v rozsahu dle PD a TZ | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
82 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 2.4766 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 8 | 15
83 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.4766 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 8 | 15
84 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.4766 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 8 | 15
85 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.4766 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 8 | 15
86 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.4766 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 8 | 15
87 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.4766 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 8 | 15
88 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.4766 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 8 | 15
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
89 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 15
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
90 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0