## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | POPArch03 | Opravy bytů, Brno
| Objekt: |  | 01 | Byt č.4, Mendlovo nám.12, Brno
735 | Rozpočet: |  | 01 | Byt č.4, Mendlovo nám.12, Brno
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Byt č.4, Mendlovo nám.12, Brno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Byt č.4, Mendlovo nám.12, Brno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21-1 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21-2 | Elektromontáže ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M21-3 | Svitidla se zdroji |  |  | MON |  |  | 0
| M21-4 | Dodávka rozváděče RD silnoproud |  |  | MON |  |  | 0
| M21-5 | Dodávka rozváděče RD slaboproud |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | POPArch03 | Opravy bytů, Brno | [21 empty] | STA
O: | 01 | Byt č.4, Mendlovo nám.12, Brno | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Byt č.4, Mendlovo nám.12, Brno | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 310237271R00 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2 cihlami,tl. zdi do 75cm vč.utěsnění PUR pěnou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | po WAW : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
2 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,2*2*3,77/1000 |  | 0.01 | [19 empty] | VV | 0
3 | 340236212R00 | Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
4 | 342264051RT1 | SH1 Podhled sádrokarton.samonos. na R-CW profilech desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 6,1+1,3 |  | 7.4 | [19 empty] | VV | 0
5 | 342266111x01 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace | m2 | 9.5634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | kuchyň : (3,705-0,6)*3,08 |  | 9.56 | [19 empty] | VV | 0
6 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,2*2 |  | 2.4 | [19 empty] | VV | 0
7 | 346275115R00 | Přizdívky z desek porobetonových tl. 150 mm | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [19 empty] | VV | 0
8 | 13331712 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm | T | 0.0098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
|  | 1,2*2*3,77/1000*1,08 |  | 0.01 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | ocel L 50/5 : 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 11.0169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,59*1,105+1,085*1,955+1,115*1,88+1,115*1,885 |  | 6.97 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,115*1,895+1,02*1,895 |  | 4.05 | [19 empty] | VV | 0
11 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 71.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 13,3+2,2+4,6+25,35+26,35 |  | 71.8 | [19 empty] | VV | 0
12 | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | zazděný otvor mč.1.06 : 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
|  | po WAW : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
13 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | pro ZTI : 10*0,1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
14 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 22.7923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | pod obklad : | [21 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 8,585*2,1-0,7*1,86-1,405*0,225+(1,405+0,225*2)*0,15 |  | 16.69 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02 : 3,27*2,01+0,9*0,81-0,7*1,885+0,15*0,81 |  | 6.1 | [19 empty] | VV | 0
15 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 199.7852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.01 : 9,95*3,06-1,28*2,27-0,7*1,86-0,9*1,965-0,7*1,875-1,425*2,43 |  | 19.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,425+2,43*2)*0,4 |  | 2.51 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02 : 4,51*(3,075-2,01) |  | 4.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.03 : 14,6*3,085-0,7*1,895-0,9*1,965-1,4*1-1,085*1,955 |  | 38.42 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.04 : 6,15*3,085-0,59*1,105-0,7*1,895+(0,59+1,105*2)*0,3 |  | 17.83 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 8,585*(3,1-2,1)-1,405*0,8125 |  | 7.44 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.06 : 20,45*3,045-1,115*1,88*2-1,28*2,23-1,245*2,27 |  | 52.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.01 : 20,76*3,06-1,105*1,895-1,02*1,895-1,245*2,27 |  | 56.67 | [19 empty] | VV | 0
16 | 612423531R00 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | po ZTI : 10*0,1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
17 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | na porobeton : 0,8*(1,2+0,15) |  | 1.08 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
18 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | po WAW : 0,5*0,5 |  | 0.25 | [19 empty] | VV | 0
19 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | po WAW : 0,5*0,5 |  | 0.25 | [19 empty] | VV | 0
20 | 62200-001 | Příplatek za práci na horolezeckém laně | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
21 | 631591125R00 | Násyp pod podlahy vyrovnávací | m3 | 4.7997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | podlahy : (25,35+5,9)*(0,08+0,1)/2+21,6*(0,082+0,102)/2 |  | 4.8 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
22 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | strop mč.1.04 : 2,2 |  | 2.2 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
23 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 79.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 79.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
25 | 900RT1 | Hzs - čištění společných prostor | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
26 | 910R00 | Hzs - kominík - prohlídka komínových průduchů | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
27 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 1.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | podezdění vany : (0,7+1,6)*0,6 |  | 1.38 | [19 empty] | VV | 0
28 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 vč.odstranění tmele | m2 | 21.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.02 : 1,3 |  | 1.3 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.03 : 13,3 |  | 13.3 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.04 : 2,2 |  | 2.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 4,6 |  | 4.6 | [19 empty] | VV | 0
29 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 3.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | pod parketama : (6,1+25,35)*0,1 |  | 3.15 | [19 empty] | VV | 0
30 | 968062747R00 | Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 | m2 | 11.8818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.107 : 4,42*3,06-0,83*1,98 |  | 11.88 | [19 empty] | VV | 0
31 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,83*1,98 |  | 1.64 | [19 empty] | VV | 0
32 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | ocel L 50/5 : 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
33 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | pro ZTI : 10 |  | 10 | [19 empty] | VV | 0
34 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 71.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 13,3+2,2+4,6+25,35+26,35 |  | 71.8 | [19 empty] | VV | 0
35 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 205.1938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.01 : 9,95*3,06-1,28*2,27-0,7*1,86-0,9*1,965-0,7*1,875-1,425*2,43 |  | 19.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,425+2,43*2)*0,4 |  | 2.51 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02 : 4,51*(3,075-2,01) |  | 4.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.03 : 14,6*3,085-0,7*1,895-0,9*1,965-1,4*1-1,085*1,955 |  | 38.42 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.04 : 6,15*3,085-0,59*1,105-0,7*1,895+(0,59+1,105*2)*0,3 |  | 17.83 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 8,585*(3,1-1,47)-1,405*0,8125 |  | 12.85 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.06 : 20,45*3,045-1,115*1,88*2-1,28*2,23-1,245*2,27 |  | 52.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.01 : 20,76*3,06-1,105*1,895-1,02*1,895-1,245*2,27 |  | 56.67 | [19 empty] | VV | 0
36 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 vč.odstranění tmele | m2 | 18.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.03 : (1,145+3,705)*1,36 |  | 6.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 8,585*1,47-0,7*1,47 |  | 11.59 | [19 empty] | VV | 0
37 | 97809-0000 | Odstranění obkladu stěn z korkových čtverců vč.odstranění lepidla, vč.likvidace | m2 | 10.5632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.03 : (2,25+3,82+3,68-0,7-0,9)*1,36-1,085*0,48 |  | 10.56 | [19 empty] | VV | 0
38 | 97809-0001 | Demontáž kuchyňské linky vč.spotřebičů vč.likvidace, viz.PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
39 | 97809-0002 | Demontáž police v komoře vč.likvidace, viz.PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
40 | 97908-0003 | Demontáž dřevěné kce na spaní vč.ocel.nosné kce schodů, vč.likvidace, viz.PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
41 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3.9897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
42 | 711212002RT2 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 53.2914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | pod obklad : 25,7914 |  | 25.79 | [19 empty] | VV | 0
|  | pod dlažbu : 5,9+21,6 |  | 27.5 | [19 empty] | VV | 0
43 | 711212201R00 | Penetrace hloubková | m2 | 53.2914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
44 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 13.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 4,47+8,585 |  | 13.05 | [19 empty] | VV | 0
45 | 711491172RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky geotextilie | m2 | 52.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | podlahy : 25,35+5,9+21,6 |  | 52.85 | [19 empty] | VV | 0
46 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | t | 0.29874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
47 | 713111121R00 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 6,1+1,3 |  | 7.4 | [19 empty] | VV | 0
48 | 713111221RS3 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dodávky parotěsné zábrany | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
49 | 63151404 | Deska z minerální plsti tl. 80 mm | m2 | 7.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | do podhledů : 7,4*1,05 |  | 7.77 | [19 empty] | VV | 0
50 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 0.03019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
51 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
52 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
53 | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
54 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.1211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
55 | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
56 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
57 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
58 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
59 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
60 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
61 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
62 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
63 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.0186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
64 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
65 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
66 | 722130831R00 | Demontáž nástěnky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
67 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0.0455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
68 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
69 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
70 | 722172333R00 | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
71 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
72 | 722181211RT8 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
73 | 722181211RV9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
74 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
75 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
76 | 722202221R00 | Komplet nástěnný MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
77 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
78 | 722191113R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,6m | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
79 | 722202217R00 | Nástěnka MZD PP-R D 25xR3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
80 | 722202423R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
81 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
82 | 722264112R00 | Vodoměr bytový DN 15x110 mm,Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
83 | 722237322R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 15 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
84 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
85 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
86 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.1507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
87 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
88 | 723160804R00 | Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 | pár | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
89 | 723290822R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m | t | 0.0503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
90 | 723163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
91 | 723163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
92 | 723163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
93 | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
94 | 723235112R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z..KK DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
95 | 723235113R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
96 | 723237213R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
97 | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
98 | 723190251R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
99 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlové | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
100 | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
101 | 723160204R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
102 | 55347625R | Dvířka plynoměru 500x500 + zámek a větrací otvory | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
103 | 998723102R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | t | 0.0384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
104 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
105 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
106 | 725590812R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 0.087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
107 | 005231010R | Revize plynovodu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
108 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
109 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
110 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
111 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
112 | 725590812R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 0.2267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
113 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
114 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
115 | 725017333R00 | Umývátko na šrouby 50 x 23 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
116 | 725100005RA0 | Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_7
117 | 55162325R | zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4", pro dřezy, s kulovým kloubem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
118 | 725860254R00 | Sifon umyvadlový oválný chromovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
119 | 55162428.AR | uzávěrka zápachová podomítková DN40/50, pro pračky, myčky, s připojením rozvodu vody | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
120 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
121 | 725823134RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
122 | 725980121R00 | Dvířka revizní z plastu, 200x200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
123 | 725980113R00 | magnet rámeček - dvířka 300 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
124 | 28654741R | sifon kondenzační DN 40 + nálevka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
125 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.0896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
126 | 726212122R00 | Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
127 | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | t | 0.013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
128 | 904R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
129 | 48417311012R | Kotel kondenzační kombinovaný, 3,4 - 24kW, , 13,8l/min TUV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
130 | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
131 | 731411111R00 | Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást. | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
132 | 731411153R00 | Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm dl. 2,0 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
133 | 731411121R00 | Odkouření koaxiální vodorovné 60/100 dl. 1,0 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
134 | 731411141R00 | Odvaděč kondenzátu 60/100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
135 | 731411163R00 | Koleno 90° 60/100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
136 | 731412577R00 | Kryt komína, šachty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
137 | 203R00 | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a | % | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
138 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.0392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
139 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
140 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
141 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
142 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
143 | 722181212RT5 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
144 | 722181212RT6 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
145 | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
146 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.0512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
147 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlové | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
148 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
149 | 405619906R | Termostat prostorový bezdrátový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
150 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
151 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.0016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
152 | 735171108R00 | Těleso koupelnové trub. KT 1220.600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
153 | 735157764R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 800 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
154 | 735157441R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 500/ 500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
155 | 735157664R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
156 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.1969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
157 | 762512245R00 | Položení podlah šroubováním | m2 | 158.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | podlahy : (25,35+5,9+21,6)*3 |  | 158.55 | [19 empty] | VV | 0
158 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 31.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | pod parketama : 6,1+25,35 |  | 31.45 | [19 empty] | VV | 0
159 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 1.5855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | podlahy : (25,35+5,9+21,6)*0,01*3 |  | 1.59 | [19 empty] | VV | 0
160 | 76600-0001 | Šetrná demontáž horního dílu okna 590/1105 a zpětná montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
161 | 595920200 | Deska sádrovláknitá tl. 10mm | m2 | 116.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | podlahy : (25,35+5,9+21,6)*2*1,1 |  | 116.27 | [19 empty] | VV | 0
162 | 607154902 | Deska dřevovláknitá tl. 10 mm | m2 | 58.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | podlahy : (25,35+5,9+21,6)*1,1 |  | 58.13 | [19 empty] | VV | 0
163 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 1.5336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
164 | 76600-2001 | P/01 Nová pevná výplň ze systém.plast.vícekomor. profilů se sendvič.výplní z XPS tl.40mm, dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
165 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
166 | 766662812R00 | Demontáž prahů dveří 2křídlových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
167 | 76600-1001 | T/01 Repase vstup.dveří 1425/2430 vč.zárubně,prahu kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
168 | 76600-1002 | T/02 Repase vnitř.dveří 700/1885 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
169 | 76600-1003 | T/03 Repase vnitř.dveří 900/1965 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
170 | 76600-1004 | T/04 Repase vnitř.dveří 700/1895 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
171 | 76600-1005 | T/05 Repase vnitř.dveří 700/1860 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
172 | 76600-1006 | T/06 Repase vnitř.dveří 1280/2230 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
173 | 76600-1007 | T/07 Repase vnitř.dveří 1245/2270 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
174 | 76600-1101 | Seřízení+očištění plast.okna vč.doplnění kování vyspravení, povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
175 | 76600-1102 | T/08 Renovace vnitř.okna 1405/1000mm,vyspravení seřízenímpřesklení,povrch.úprava, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
176 | 76600-9000 | ZI/03 Interierová dvířka do otvoru 900/590mm komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
177 | 76600-9001 | ZI/01 M+D Kuchyňská linka komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
178 | 76600-9002 | M+D vestavná digestoř 600mm,recirkulační, nerez komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
179 | 76600-9003 | M+D 1dřez nerez s okapávačem vč.stojánkové baterie komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
180 | 76600-9004 | M+D odpadkový koš do skříňky komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
181 | 76600-9005 | M+D el vestavná horkovzdušná trouba komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
182 | 76600-9007 | M+D plynová 4 plotýnková varná deska komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
183 | 76600-9008 | M+D příprava pro volně stojící MVT komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
184 | 76600-9011 | Příprava pro vestav.myčku komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
185 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 24.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
186 | 771575107RT5 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm vodovzdor.flexi.tmel pro dřev.vlák.desky | m2 | 5.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
187 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vodovzdor.flexi.tmel pro dřev.vlák.desky | m2 | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
188 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, stěna-stěna, silikonem | m | 37.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 24,195 |  | 24.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,47+8,585 |  | 13.05 | [19 empty] | VV | 0
189 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 30.2195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 5,9+21,9+24,195*0,1 |  | 30.22 | [19 empty] | VV | 0
190 | 59762901 | Dlažba slinutá keramická 300/300/8mm R10A barva béžová | m2 | 23.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | 21,6*1,1 |  | 23.76 | [19 empty] | VV | 0
191 | 59762903 | Dlažba keramická, 200/200/6mm, tmavší béžová | m2 | 6.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | 5,9*1,1 |  | 6.49 | [19 empty] | VV | 0
192 | 59764225 | Dodávka soklíku 300/100mm | m | 26.6145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | 24,195*1,1 |  | 26.61 | [19 empty] | VV | 0
193 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 0.94438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
194 | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 19.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mč.1.07 : 19,515 |  | 19.52 | [19 empty] | VV | 0
195 | 775413010R00 | Montáž podlahové lišty přibíjené | m | 37.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mč.1.06 : 17,925 |  | 17.93 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.07 : 19,515 |  | 19.52 | [19 empty] | VV | 0
196 | 775511000R00 | Položení vlysových podlah do lepidla na bázi polyuretanu | m2 | 25.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mč.1.06 : 25,35 |  | 25.35 | [19 empty] | VV | 0
197 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 31.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 6,1+25,35 |  | 31.45 | [19 empty] | VV | 0
198 | 775981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 1.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
199 | 77500-001 | Repase dřev.parket - přebroušení, vyspravení doplnění chyb.částí, lakování, kompletní provedení | m2 | 26.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mč.1.07 : 26,35 |  | 26.35 | [19 empty] | VV | 0
200 | 77500-002 | Lakování nových parket | m2 | 25.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
201 | 77500-003 | Korková dilatace mezi podlahami | m | 1.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
202 | 34572190 | Lišta podlahová krajová | m | 41.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | 37,44*1,1 |  | 41.18 | [19 empty] | VV | 0
203 | 611935930 | Dodávka parket, vzor dle původních parket | m2 | 27.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 25,35*1,1 |  | 27.89 | [19 empty] | VV | 0
204 | 998775103R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | t | 0.29289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
205 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mč.1.01 : 6,1 |  | 6.1 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02 : 1,3 |  | 1.3 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.04 : 2,2 |  | 2.2 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
206 | 781475111R00 | Obklad vnitřní stěn keramický,do tmele, do 10x10cm vč.silikonování styků | m2 | 25.7914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | ST1 : 2,415*0,5+0,6*0,15 |  | 1.3 | [19 empty] | VV | 0
|  | ST2 : | [21 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02 : 4,47*2,01-0,15*1,2*2+0,15*0,9-0,7*1,885-0,59*1,105 |  | 6.79 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,59+1,105)*2*0,3 |  | 1.02 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 8,585*2,1-0,7*1,86-1,405*0,225+(1,405+0,225*2)*0,15 |  | 16.69 | [19 empty] | VV | 0
207 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně | m2 | 25.7914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
208 | 781497121RS1 | Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm | m | 2.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
209 | 781-01 | ZI/02 M+D vlepené zrcadlo 600/900 vč.lem Al lišty komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
210 | 59762889 | Obklad keramický 100/100/6mm glazovaný, matný barva béžová | m2 | 26.9433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | ST2 : 24,4939*1,1 |  | 26.94 | [19 empty] | VV | 0
211 | 59762890 | Obklad keramický 50/50/6mm glazovaný, matný barva bílá | m2 | 1.4273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | ST1 : (2,415*0,5+0,6*0,15)*1,1 |  | 1.43 | [19 empty] | VV | 0
212 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.84108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
213 | 783-001 | Bezprašný nátěr betonových kcí vč.penetrace | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | strop mč.1.04 : 2,2 |  | 2.2 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
214 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 276.9938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | stropy : 13,3+2,2+4,6+25,35+26,35 |  | 71.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [21 empty] | VV | 0
|  | mč.1.01 : 9,95*3,06-1,28*2,27-0,7*1,86-0,9*1,965-0,7*1,875-1,425*2,43 |  | 19.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,425+2,43*2)*0,4 |  | 2.51 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02 : 4,51*(3,075-2,01) |  | 4.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.03 : 14,6*3,085-0,7*1,895-0,9*1,965-1,4*1-1,085*1,955 |  | 38.42 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.04 : 6,15*3,085-0,59*1,105-0,7*1,895+(0,59+1,105*2)*0,3 |  | 17.83 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 8,585*(3,1-1,47)-1,405*0,8125 |  | 12.85 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.06 : 20,45*3,045-1,115*1,88*2-1,28*2,23-1,245*2,27 |  | 52.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.01 : 20,76*3,06-1,105*1,895-1,02*1,895-1,245*2,27 |  | 56.67 | [19 empty] | VV | 0
215 | 784411304R00 | Penetrace 2x, místnosti H do 3,8 m | m2 | 284.3938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | SDK : 6,1+1,3 |  | 7.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | omítky : 276,9938 |  | 276.99 | [19 empty] | VV | 0
216 | 784442021RT2 | Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 6,1+1,3 |  | 7.4 | [19 empty] | VV | 0
217 | 784452271R00 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m | m2 | 276.9938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21-1 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
218 | 210010002RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně dodávky trubky PVC 2316 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
219 | 210010003RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně dodávky trubky PVC 2323 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
220 | 210010004RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm, včetně dodávky trubky PVC 2329 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
221 | 222260603R00 | Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
222 | 34572172R | Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
223 | 222260607R00 | Lišta vkládací LV 40x40, na úchyt.body,zavíčkování | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
224 | 34572177R | Lišta hranatá LHD 40x40, délka 3m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
225 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
226 | 210010320R00 | Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
227 | kr1 | krabice přístrojová hluboká, KPR 68 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
228 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
229 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
230 | 210010312RT1 | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KO 97/5 s víčkem | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
231 | 222260049R00 | Krabice 8111 na povrchu na předem připrav.úchyty | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
232 | 345714251R | Krabice elektroinstalační plastová 8102 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
233 | 210010323RT1 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
234 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
235 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
236 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
237 | 210800118RT1 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
238 | 210800544RT1 | Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
239 | 210800645RT1 | Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
240 | 222280021R00 | SYKFY 5x2x0,5 mm na příchytkách | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
241 | 34121050R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
242 | 210860222R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
243 | 34121554R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
244 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
245 | 210110043RT6 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
246 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
247 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
248 | 210110047RT6 | Spínač zapuštěný jednopól.se signál.doutnavkou 1/S, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
249 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
250 | 210111014RT7 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
251 | dd01 | zásuvka dvojnásobná, 2x(2P+PE), s přepěť. ochranou T3, vč. dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
252 | 210111031RT2 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky 5518-2929 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
253 | hl1 | hlásič kouře autonomní akustický, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
254 | 222323305R00 | Domácí telefon analog. 1+N, na úchyt.body | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
255 | dt1 | domácí telefon bez volby účastníka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
256 | 220111761R00 | Svorka uzemňovací | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
257 | 35442150R | Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
258 | tsd2 | objímka pro žárovkou E27 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
259 | sdf8 | závěsný hák do dřevěného stropu pro zavěšení svítidla | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
260 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
261 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
262 | 141R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
Díl: | M21-2 | Elektromontáže ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
263 | 111R00 | Mimostaveništní doprava čl.8-3a | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
264 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
265 | 900RT1 | HZS-práce spojené s demontáží stáv. Zařízení | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
266 | 900RT4 | HZS-práce spojené s napojením na stáv. Zařízení | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
267 | 900RT4 | HZS-koordinace postupu prací s ostatnými profesemi | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
268 | 900RT1 | HZS-práce spojené se zabezpečením montážních pracovišť | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
269 | 900RT1 | HZS-stavební přípomoce | h | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
270 | 905R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21-3 | Svitidla se zdroji |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
271 | svA1 | A1 - svítidlo přísazné, LED 25 W, 2000 lm, IP 20, opál, kulaté, Al těleso, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
272 | svB | B - svítidlo přísazné, LED 30 W, 2830 lm, IP 23, průměr 350, opál, Al těleso, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
273 | svC1 | C1 - svítidlo vestavné, LED 22 W, 1800 lm, průměr 157, IP 20, opál, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
274 | svD | D - svítidlo nástěnné, 24 W, IP 44, rozm. 600x40x60, opál, nad umyvadlo, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
275 | svE | E - LED pásek, 30 W/m, dl 2,5 m, do kuch. linky, Al profil, difusor, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21-4 | Dodávka rozváděče RD silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
276 | rb1 | plastová rozvodnice do zdiva, 24 mod, IP 40/30, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
277 | rb2 | přepěťová ochrana T2, TNS, 3+N, 12,5 kA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
278 | 35889026.AR | Chránič proudový OFI25/4/030 OFI 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
279 | 35822001012R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
280 | 35822001013R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
281 | 35822001015R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
282 | 34561616R | Štítek označovací 6035-01 K | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
283 | rb4 | přípojnice, propoje atd. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
284 | rb6 | kompletace rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
Díl: | M21-5 | Dodávka rozváděče RD slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
285 | rb1 | plastová rozvodnice do zdiva, 24 mod, IP 40/30, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
286 | vzt11 | flexibilní potrubí Alu 125/6 m, vč. příslušenství, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
287 | vzt13 | odbočka jednostranná, T kus 90st, pozink. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
288 | vzt14 | oblouk lisovaný 45st, pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
289 | vzt2 | radiální ventilátor stropní DN 125, 35 W, 250 V, se zabudovanou zpětnou klapkou a doběh. spínačem,, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
290 | vzt41 | protidešťová žaluzie DN 125, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
291 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.2609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
292 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 129.6529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
293 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 9.2609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
294 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 74.0874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
295 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 9.2609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
296 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 9.2609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END