## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | POPArch03 | Opravy bytů, Brno
| Objekt: |  | 02 | Byt č.3, Křížová 8, Brno
732 | Rozpočet: |  | 01 | Byt č.3, Křížová 8, Brno
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Byt č.3, Křížová 8, Brno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Byt č.3, Křížová 8, Brno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21-1 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21-2 | Elektromontáže ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M21-3 | Svitidla se zdroji |  |  | MON |  |  | 0
| M21-4 | Dodávka rozváděče RD silnoproud |  |  | MON |  |  | 0
| M21-5 | Dodávka rozváděče RD slaboproud |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 02 01 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | POPArch03 | Opravy bytů, Brno | [21 empty] | STA
O: | 02 | Byt č.3, Křížová 8, Brno | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Byt č.3, Křížová 8, Brno | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 310237271R00 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2 cihlami,tl. zdi do 75cm vč.utěsnění PUR pěnou | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1+1+1 |  | 3 | [19 empty] | VV | 0
2 | 340236211R00 | Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
3 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 0.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | interier okno : 1,5*(1-0,64) |  | 0.54 | [19 empty] | VV | 0
4 | 342264051RT1 | SH1 Podhled sádrokarton.samonos. na R-CW profilech desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 10.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
5 | 342264051RT3 | SH2 Podhled sádrokarton.samonos. na R-CW profilech desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 3,6+1,35 |  | 4.95 | [19 empty] | VV | 0
6 | 342264102R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
7 | 342266111x01 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace | m2 | 1.2825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | za WC : 0,95*(1,2+0,15) |  | 1.28 | [19 empty] | VV | 0
8 | 342267111x01 | Obklad potrubí sádrokartonem dvoustran.do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm | m | 3.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
9 | 346244351R00 | Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm | m2 | 0.957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,595*0,6 |  | 0.96 | [19 empty] | VV | 0
10 | 346275112R00 | Přizdívky z desek porobetonových tl. 75 mm | m2 | 0.8348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.02 : 1,05*0,795 |  | 0.83 | [19 empty] | VV | 0
11 | 59591091 | Dvířka do sádrokartonu 400/400 s tlačným zámkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
12 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 11.1355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,05*2,03+1,05*2,07*4+0,39*0,795 |  | 11.14 | [19 empty] | VV | 0
13 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 55.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
14 | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1+1+1+2 |  | 5 | [19 empty] | VV | 0
15 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | po ZTI : 10*0,1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
16 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 222.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.01 : 15,65*3,28-0,7*2*2-1,24*2,3-1,25*2,3-0,9*2-0,9*2,66 |  | 38.61 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,04+2,66*2)*0,455 |  | 2.89 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02 : 13,42*3,275-0,9*2-1,05*2,03+(1,05+2,03*2)*0,2 |  | 41.04 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.03 : 18,27*3,32-1,25*2,3-1,5*0,64-1,05*2,07*2+(1,05+2,07*2)*0,2*2 |  | 54.55 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.04 : 19,635*3,3-1,05*2,07*2+(1,05+2,07*2)*0,2*2-1,24*2,3 |  | 59.67 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 7,76*(3,32-2)-1,5*0,64-0,64*1,5+(0,64+1,5*2)*0,465 |  | 10.02 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.06 : 5,3*3,275-0,7*2-0,39*0,795+(0,39+0,795*2)*0,1 |  | 15.85 | [19 empty] | VV | 0
17 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 2.1024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | interier okno : 1,5*(1-0,64)*2 |  | 1.08 | [19 empty] | VV | 0
|  | zazděný otvor mč.1.05 : 0,395*0,475 |  | 0.19 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02-pod oknem : 1,05*0,795 |  | 0.83 | [19 empty] | VV | 0
18 | 612423531R00 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | po ZTI : 10*0,1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
19 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 0.8348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.02 : 1,05*0,795 |  | 0.83 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
20 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | oprava fasády po zazděných otvorech : 0,25*2 |  | 0.5 | [19 empty] | VV | 0
21 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | oprava fasády po zazděných otvorech : 0,25*2 |  | 0.5 | [19 empty] | VV | 0
22 | 62200-001 | Příplatek za práci na horolezeckém laně | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
23 | 631591125R00 | Násyp pod podlahy vyrovnávací | m3 | 2.2295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 10,15*(0,082+0,102)/2 |  | 0.93 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,95*(0,08+0,1)/2 |  | 0.45 | [19 empty] | VV | 0
|  | 10,9*(0,068+0,088)/2 |  | 0.85 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
24 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 70.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
25 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 70.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
26 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | revizní dvířka pod vanu : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
27 | 55167503 | Vanová dvířka instalační 300x300 s magnety | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
|  | pod vanu : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
28 | 900RT1 | Hzs - čištění společných prostor | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
29 | 910R00 | Hzs - kominík - prohlídka komínových průduchů | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
30 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | podezdění vany : (0,7+1,8)*0,6 |  | 1.5 | [19 empty] | VV | 0
31 | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0.951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.02 : 10,9*0,06 |  | 0.65 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 3,6*0,06 |  | 0.22 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.06 : 1,35*0,06 |  | 0.08 | [19 empty] | VV | 0
32 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 vč.odstranění tmele | m2 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,35+3,6 |  | 4.95 | [19 empty] | VV | 0
33 | 965081813R00 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 vč.odstranění tmele | m2 | 10.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
34 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 3.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (10,9+1,35+3,6+10,15)*0,15 |  | 3.9 | [19 empty] | VV | 0
35 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,5*1 |  | 1.5 | [19 empty] | VV | 0
36 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 0.8093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,39*0,795+0,39*1,28 |  | 0.81 | [19 empty] | VV | 0
37 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
38 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | pro ZTI : 10 |  | 10 | [19 empty] | VV | 0
39 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 55.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
40 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 222.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | mč.1.01 : 15,65*3,28-0,7*2*2-1,24*2,3-1,25*2,3-0,9*2-0,9*2,66 |  | 38.61 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,04+2,66*2)*0,455 |  | 2.89 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.02 : 13,42*3,275-0,9*2-1,05*2,03+(1,05+2,03*2)*0,2 |  | 41.04 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.03 : 18,27*3,32-1,25*2,3-1,5*0,64-1,05*2,07*2+(1,05+2,07*2)*0,2*2 |  | 54.55 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.04 : 19,635*3,3-1,05*2,07*2+(1,05+2,07*2)*0,2*2-1,24*2,3 |  | 59.67 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.05 : 7,76*(3,32-2)-1,5*0,64-0,64*1,5+(0,64+1,5*2)*0,465 |  | 10.02 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.06 : 5,3*3,275-0,7*2-0,39*0,795+(0,39+0,795*2)*0,1 |  | 15.85 | [19 empty] | VV | 0
41 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 vč.odstranění tmele | m2 | 9.531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 7,76*1,35-0,7*1,35 |  | 9.53 | [19 empty] | VV | 0
42 | 97809-0001 | Demontáž kuchyňské linky vč.spotřebičů vč.likvidace, viz.PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
43 | 97809-0002 | Demontáž garnýže vč.likvidace, viz.PD | m | 4.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
44 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 10.8814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
45 | 711212002RT2 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 35.0379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | pod obklad : 4,5059+15,432 |  | 19.94 | [19 empty] | VV | 0
|  | pod dlažbu : 10,15+4,95 |  | 15.1 | [19 empty] | VV | 0
46 | 711212201R00 | Penetrace hloubková | m2 | 35.0379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
47 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 11.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
48 | 711491172RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky geotextilie | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 10,15+4,95+10,9 |  | 26 | [19 empty] | VV | 0
49 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | t | 0.19467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
50 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
51 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
52 | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
53 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
54 | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
55 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
56 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
57 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
58 | 28615442.AR | Kus čisticí D 50 mm HT | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
59 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
60 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
61 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
62 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
63 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
64 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.0209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
65 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
66 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
67 | 722130831R00 | Demontáž nástěnky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
68 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0.0199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
69 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
70 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
71 | 722172333R00 | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
72 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
73 | 722181211RT8 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
74 | 722181211RV9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
75 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
76 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
77 | 722202221R00 | Komplet nástěnný MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
78 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
79 | 722191113R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,6m | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
80 | 722202217R00 | Nástěnka MZD PP-R D 25xR3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
81 | 722202423R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
82 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
83 | 722264112R00 | Vodoměr bytový DN 15x110 mm,Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
84 | 722237322R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
85 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
86 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
87 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.1507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
88 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
89 | 723160804R00 | Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 | pár | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
90 | 723290822R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m | t | 0.0567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
91 | 723163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
92 | 723163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
93 | 723163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
94 | 723235112R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z..KK DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
95 | 723120206R00 | Tr ocelová - chránička + tmel +MTZ DN 40 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
96 | 723235113R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
97 | 723237213R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
98 | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
99 | 723190251R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
100 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlové | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
101 | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
102 | 723160204R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
103 | 55347625R | Dvířka plynoměru 500x500 + zámek a větrací otvory | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
104 | 998723102R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | t | 0.0456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
105 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
106 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
107 | 725590812R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 0.087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
108 | 005231010R | Revize plynovodu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
109 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
110 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
111 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
112 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
113 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
114 | 725620800R00 | Demontáž plynových vařičů, trub, pevně připojených | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
115 | 725590812R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 0.257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
116 | 55421004R | Vana akrylátová Klasik 150x70x41 bílá 115 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
117 | 725229102R00 | Montáž van ocel. a plastových zápach uzáv | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
118 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
119 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
120 | 725017333R00 | Umývátko na šrouby 50 x 23 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
121 | 55162325R | zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4", pro dřezy, s kulovým kloubem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
122 | 725860254R00 | Sifon umyvadlový oválný chromovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
123 | 55162428.AR | uzávěrka zápachová podomítková DN40/50, pro pračky, myčky, s připojením rozvodu vody | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
124 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
125 | 725823134RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
126 | 725835113R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
127 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
128 | 725980113R00 | magnet rámeček - dvířka 300 x 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
129 | 28654741R | sifon kondenzační DN 40 + nálevka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
130 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.0709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
131 | 726212122R00 | Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
132 | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | t | 0.013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
133 | 904R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
134 | 48417311012R | Kotel kondenzační kombinovaný, 3,4 - 24kW, , 13,8l/min TUV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
135 | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
136 | 731412547R00 | Adaptér připoj. paralelní pro kotle pro/plus 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
137 | 731412553R00 | Kus prodlužovací odkouření 80 mm PP dl. 2,0 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
138 | 731412563R00 | Koleno 87° 80 mm PP | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
139 | 731412584R00 | Sada 4-montážní pomůcka 80 mm PP | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
140 | 731412275R00 | Mříž ochranná pro vodorovné odkouření | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
141 | 731411541R00 | Odvaděč kondenzátu 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
142 | 731412577R00 | Kryt komína, šachty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
143 | 731412551R00 | Kus prodlužovací odkouření 80 mm PP dl. 0,5 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
144 | 731412581R00 | Sada 1-základní prvky pro pružné vedení 80 mm PP | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
145 | 731412585R00 | Sada 5-flexibil. hadice pro pružné vedení 80 mm PP | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
146 | 731412559R00 | Vložka distanční 80 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
147 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.0392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
148 | 203R00 | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a | % | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
149 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
150 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
151 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
152 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
153 | 722181212RT5 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
154 | 722181212RT6 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
155 | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
156 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.0865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
157 | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
158 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
159 | 405619906R | Termostat prostorový bezdrátový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
160 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
161 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
162 | 735171108R00 | Těleso koupelnové trub. KT 1220.600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
163 | 484545082R | Otop těleso vertikal 11V v.1800,dl.366 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
164 | 735157564R00 | Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/ 800 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
165 | 735157241R00 | Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/ 500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
166 | 735157664R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/ 800 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
167 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.1662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
168 | 762512245R00 | Položení podlah šroubováním | m2 | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | (10,15+4,95+10,9)*3 |  | 78 | [19 empty] | VV | 0
169 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m2 | 10.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | palubka : 10,15 |  | 10.15 | [19 empty] | VV | 0
170 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 10,15+10,9+3,6+1,35 |  | 26 | [19 empty] | VV | 0
171 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | (10,15+4,95+10,9)*3*0,01 |  | 0.78 | [19 empty] | VV | 0
172 | 595920200 | Deska sádrovláknitá tl. 10mm | m2 | 57.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | (10,15+4,95+10,9)*2*1,1 |  | 57.2 | [19 empty] | VV | 0
173 | 607154902 | Deska dřevovláknitá tl. 10 mm | m2 | 28.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | (10,15+4,95+10,9)*1,1 |  | 28.6 | [19 empty] | VV | 0
174 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 0.75448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
175 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 0.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 0,39*2 |  | 0.78 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
176 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
177 | 766662812R00 | Demontáž prahů dveří 2křídlových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
178 | 766694926T00 | Demontáž parapetních desek dřevěných | m | 0.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 0,39*2 |  | 0.78 | [19 empty] | VV | 0
179 | 76600-1001 | T/01 Repase vstup.dveří 900/2660 vč.zárubně,prahu kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
180 | 76600-1002 | T/02 Repase vnitř.dveří 630+625/2305 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
181 | 76600-1003 | T/03 Repase vnitř.dveří 620+620/2300 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
182 | 76600-1004 | T/04 Repase vnitř.dveří 700/1895 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
183 | 76600-1005 | T/05 Repase vnitř.dveří 700/2005 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
184 | 76600-1006 | T/06 Repase vnitř.dveří 900/1990 vč.zárubně kování,doplňků,povrch.úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
185 | 76600-1107 | T/07 Repase vnitř.okna 1050/2070mm,vyspravení seřízenímpřesklení,povrch.úprava, provedeno dle PD | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
186 | 76600-1108 | T/08 M+D dřev. okno 640/1500mm kompletní provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
187 | 76600-1109 | T/09 M+D dřevěné 1křídl.světlíkové okno 390/795mm kompletní provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
188 | 76600-9001 | ZI/01 M+D Kuchyňská linka komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
189 | 76600-9002 | M+D vestavná digestoř 600mm,recirkulační, nerez komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
190 | 76600-9003 | M+D 1dřez nerez s okapávačem vč.stojánkové baterie komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
191 | 76600-9004 | M+D odpadkový koš do skříňky komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
192 | 76600-9005 | M+D el vestavná horkovzdušná trouba komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
193 | 76600-9007 | M+D plynová 4 plotýnková varná deska komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
194 | 76600-9008 | M+D příprava pro volně stojící MVT komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
195 | 76600-9011 | Příprava pro vestav.myčku komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
196 | 76700-001 | Z/01 M+D revizní dvířka pod ker.obklad, 395x800mm vč.kotvení a povrchové úpravy, provedeno dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
197 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 9.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
198 | 771575107RT5 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm vodovzdor.flexi.tmel pro dřev.vlák.desky | m2 | 9.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mč.1.05 : 3,6 |  | 3.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.06 : 1,35 |  | 1.35 | [19 empty] | VV | 0
|  | mč.1.01 : 10,15-5,76 |  | 4.39 | [19 empty] | VV | 0
199 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vodovzdor.flexi.tmel pro dřev.vlák.desky | m2 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mč.1.01 : 5,76 |  | 5.76 | [19 empty] | VV | 0
200 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, stěna-stěna, silikonem | m | 21.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | (0,95+1,2)*2 |  | 4.3 | [19 empty] | VV | 0
|  | (2,285+1,5)*2 |  | 7.57 | [19 empty] | VV | 0
|  | 9,96 |  | 9.96 | [19 empty] | VV | 0
201 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 16.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 9,34+5,76+9,96*0,1 |  | 16.1 | [19 empty] | VV | 0
202 | 77157980x01 | Příplatek za kladení dlažby na koso | m2 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mč.1.01 : 5,76 |  | 5.76 | [19 empty] | VV | 0
203 | 59762901 | Dlažba slinutá keramická 300/300/8mm R10A barva béžová | m2 | 6.336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | 5,76*1,1 |  | 6.34 | [19 empty] | VV | 0
204 | 59762903 | Dlažba keramická, 200/200/7mm, tmavší béžová | m2 | 10.274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | (3,6+1,35+10,15-5,76)*1,1 |  | 10.27 | [19 empty] | VV | 0
205 | 59764225 | Dodávka soklíku 200/100mm | m | 10.956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | 9,96*1,1 |  | 10.96 | [19 empty] | VV | 0
206 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 0.51523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
207 | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 35,41+12,92 |  | 48.33 | [19 empty] | VV | 0
208 | 775413010R00 | Montáž podlahové lišty přibíjené | m | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
209 | 775511000R00 | Položení vlysových podlah do lepidla na bázi polyuretanu | m2 | 10.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
210 | 775981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 3.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
211 | 77500-001 | Repase dřev.parket - přebroušení, vyspravení doplnění chyb.částí, lakování, kompletní provedení | m2 | 44.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
212 | 77500-002 | Lakování nových parket | m2 | 10.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
213 | 77500-003 | Korková dilatace mezi podlahami | m | 3.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
214 | 34572190 | Lišta podlahová krajová | m | 53.163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
|  | 48,33*1,1 |  | 53.16 | [19 empty] | VV | 0
215 | 611935930 | Dodávka parket, vzor dle původních parket | m2 | 11.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 10,9*1,1 |  | 11.99 | [19 empty] | VV | 0
216 | 998775103R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | t | 0.15222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
217 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 22.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 21,05+1,35 |  | 22.4 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
218 | 781475111R00 | Obklad vnitřní stěn keramický,do tmele, do 10x10cm vč.silikonování styků | m2 | 4.5059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mozaika : | [21 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : (1,36+0,6+1,205)*0,5+0,6*0,2 |  | 1.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,95*(1,2+0,15) |  | 1.28 | [19 empty] | VV | 0
|  | koupelna : 1,595*0,6+1,5*0,1+1,595*0,7-(0,6*0,7+0,3*0,3*3,14) |  | 1.52 | [19 empty] | VV | 0
219 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm vč.silikonování styků | m2 | 15.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna : (2,285*2-0,7*0,6)*2+1,5*2-0,7*2+1,5*1,4 |  | 12 | [19 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,23*1,2*2+(0,95+0,15-0,7)*1,2 |  | 3.43 | [19 empty] | VV | 0
220 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně | m2 | 19.9379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 4,5059+15,432 |  | 19.94 | [19 empty] | VV | 0
221 | 781497121RS1 | Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm | m | 5.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
222 | 781-01 | ZI/02 M+D vlepené zrcadlo 600/1000 vč.lem Al lišty komplet.provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
223 | 59762889 | Obklad keramický 200/200/6mm glazovaný, matný barva béžová | m2 | 16.9752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 15,432*1,1 |  | 16.98 | [19 empty] | VV | 0
224 | 59762890 | Obklad keramický 50/50/6mm glazovaný, matný barva bílá | m2 | 4.9565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | mozaika : 4,5059*1,1 |  | 4.96 | [19 empty] | VV | 0
225 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.64201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
226 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 277.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 55,25+222,63 |  | 277.88 | [19 empty] | VV | 0
227 | 784411304R00 | Penetrace 2x, místnosti H do 3,8 m | m2 | 295.083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | SDK : 10,15+4,95 |  | 15.1 | [19 empty] | VV | 0
|  | omítky : 55,25+222,63+2,103 |  | 279.98 | [19 empty] | VV | 0
228 | 784442021RT2 | Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace | m2 | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 10,15+4,95 |  | 15.1 | [19 empty] | VV | 0
229 | 784452271R00 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m | m2 | 279.983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 55,25+222,63+2,103 |  | 279.98 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | M21-1 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
230 | 210010002RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně dodávky trubky PVC 2316 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
231 | 210010003RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně dodávky trubky PVC 2323 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
232 | 210010004RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm, včetně dodávky trubky PVC 2329 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
233 | 222260603R00 | Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
234 | 34572172R | Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
235 | 222260607R00 | Lišta vkládací LV 40x40, na úchyt.body,zavíčkování | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
236 | 34572177R | Lišta hranatá LHD 40x40, délka 3m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
237 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
238 | 210010320R00 | Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
239 | kr1 | krabice přístrojová hluboká, KPR 68 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
240 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
241 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
242 | 210010312RT1 | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KO 97/5 s víčkem | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
243 | 222260049R00 | Krabice 8111 na povrchu na předem připrav.úchyty | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
244 | 345714251R | Krabice elektroinstalační plastová 8102 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
245 | 210010323RT1 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
246 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
247 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
248 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
249 | 210800544RT1 | Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
250 | 210800645RT1 | Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 4 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
251 | 222280021R00 | SYKFY 5x2x0,5 mm na příchytkách | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
252 | 34121050R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
253 | 210860222R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
254 | 34121554R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
255 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
256 | 210110043RT6 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
257 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
258 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
259 | 210110047RT6 | Spínač zapuštěný jednopól.se signál.doutnavkou 1/S, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
260 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
261 | 210111014RT7 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
262 | dd01 | zásuvka dvojnásobná, 2x(2P+PE), s přepěť. ochranou T3, vč. dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
263 | 210111031RT2 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky 5518-2929 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
264 | hl1 | hlásič kouře autonomní akustický, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
265 | 222323305R00 | Domácí telefon analog. 1+N, na úchyt.body | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
266 | dt1 | domácí telefon bez volby účastníka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
267 | 220111761R00 | Svorka uzemňovací | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
268 | 35442150R | Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
269 | tsd2 | objímka pro žárovkou E27 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
270 | sdf8 | závěsný hák do dřevěného stropu pro zavěšení svítidla | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
271 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
272 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
273 | 141R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
Díl: | M21-2 | Elektromontáže ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
274 | 111R00 | Mimostaveništní doprava čl.8-3a | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
275 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
276 | 900RT1 | HZS-práce spojené s demontáží stáv. Zařízení | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
277 | 900RT4 | HZS-práce spojené s napojením na stáv. Zařízení | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
278 | 900RT4 | HZS-koordinace postupu prací s ostatnými profesemi | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
279 | 900RT1 | HZSpráce spojené se zabezpečením montážních pracovišť | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
280 | 900RT1 | HZS-stavební přípomoce | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
281 | 905R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21-3 | Svitidla se zdroji |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
282 | svA1 | A1 - svítidlo přísazné, LED 25 W, 2000 lm, IP 20, opál, kulaté, Al těleso, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
283 | svB1 | B1 - svítidlo přísazné, LED 30 W, 2830 lm, IP 23, průměr 157, opál, Al těleso, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
284 | svC1 | C1 - svítidlo vestavné, LED 22 W, 1800 lm, průměr 157, IP 20, opál, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
285 | svD | D - svítidlo nástěnné, 24 W, IP 44, rozm. 600x40x60, opál, nad umyvadlo, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
286 | svE | E - LED pásek, 30 W/m, dl 2,5 m, do kuch. linky, Al profil, difusor, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21-4 | Dodávka rozváděče RD silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
287 | rb1 | plastová rozvodnice do zdiva, 24 mod, IP 40/30, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
288 | rb2 | přepěťová ochrana T2, TNS, 3+N, 12,5 kA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
289 | 35889026.AR | Chránič proudový OFI25/4/030 OFI 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
290 | 35822001012R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
291 | 35822001013R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
292 | 35822001015R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
293 | 34561616R | Štítek označovací 6035-01 K | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
294 | rb4 | přípojnice, propoje atd. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
295 | rb6 | kompletace rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
Díl: | M21-5 | Dodávka rozváděče RD slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
296 | rb1 | plastová rozvodnice do zdiva, 24 mod, IP 40/30, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
297 | vzt11 | flexibilní potrubí Alu 125/6 m, vč. příslušenství, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
298 | vzt7 | axiální ventilátor nástěnný, DN 125, 16 W, 250 V, se zabudovanou zpětnou klapkou a doběh. spín.,, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
299 | vzt15 | PVC potrubí ventilační 125/50cm, vč. příslušenství, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
300 | vzt41 | protidešťová žaluzie DN 125, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
301 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 16.0879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
302 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 225.2313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
303 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 16.0879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
304 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 128.7036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
305 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 16.0879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
306 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 16.0879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END