Podklady k výzvě – část 2 a 3

Bratislavská 41 – projektová dokumentace na výměnu oken a dveří a modernizaci odvětrání koupelen a kuchyní

Jedná se o vypracování projektové dokumentace dle přiložené výzvy a obchodních podmínek. Dotčený objekt se nachází v katastrálním území „Zábrdovice“ na parcele číslo „164“ ve vlastnictví Statutárního města Brna. Dle katastru nemovitostí se na této parcele se nachází budova s číslem popisným 227.

Dokumentace bude členěna v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zaměřena zejména na tyto práce (podrobněji bude řešeno s vítězným uchazečem):

- výměnu oken a dveří do bytů a jejich řádné zapravení (protože někde již výměna oken a dveří do bytů proběhla, je nutné zdokumentovat současný stav a výplně otvorů určené k výměně pohledově a materiálově přizpůsobit těm již vyměněným, které budou ponechány); stávající starší výplně otvorů, která jsou funkční nebo opravitelná (seřízení a drobné opravy) a je možné je ponechat, boudou v PD vyznačeny a bude uveden popis toho co je potřeba s danou výplní otvoru provést, aby byla plně funkční (nepředpokládá se, že jich bude mnoho)

- modernizace odvětrání koupelen a kuchyní v celém objektu – instalace nových ventilátorů (důraz bude kladen na tichý chod, dlouhou životnost a nezávislost spouštění na uživateli – časový doběh, hydrostat), je nutné počítat, že objekt je zatížen větším počtem uživatelů bytů než jsou návrhové hodnoty pro dané prostory, dále v každém bytě je nutno řešit zvýšenou produkci vlhkosti z vaření, praní prádla a jeho sušení

Výsledný projekt musí respektovat požadavky objednatele, požadavky dotčených orgánů a technické požadavky vyplývající z obecných norem a vyhlášek. Současně náklady na realizaci stavby musí korespondovat s hospodárným nakládáním s veřejnými prostředky.

Informace o domě lze získat vlastní prohlídkou domu, která je organizovaná v termínu uvedeném ve výzvě k podání cenové nabídky.

Doplňující informace:

- výměna vchodových dveří do bytů bude provedena s důrazem na zachování členění, způsobu  otevíravosti, barevnosti (s ohledem na celkový vzhled domu) a půdorysného umístění

- zpracování projektu je včetně provedení zaměření dotčených částí objektu a potřebných průzkumů, sond, revizních kontrol apod. na náklady zhotovitele)