## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 44 | Nové sady 8a koupelna 5.1
| Objekt: |  | 1 | koupelna
964 | Rozpočet: |  | 1 | koupelna
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | koupelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | koupelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | 44 | Nové sady 8a koupelna 5.1 | [21 empty] | STA
O: | 1 | koupelna | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | koupelna | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 342255037R01-6 | obezdívka kanalizačního potrubí, zazdění otvorů okolo potrubí, otvorů po vybouraných předmětech | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07773 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
2 | 342280012RAB-6 | Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm, ocel. nosná kce, deska impregnovaná 12,5 mm, omítka | m2 | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04174 | 0.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 611471411R00-6 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00768 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
4 | 612471413R00-6 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00658 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
5 | 612403399RT2-6 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
6 | 612451105R00-6 | Omítky vnitřního zdiva cementové hrubé nezatřené | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04558 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | 289970111R00-6 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 2.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
8 | 631591211R00-6 | Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu | m3 | 0.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.3885 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 | 642940010RAA-6 | Dveře jednokřídlové 60/197, překlad, zárubeň, práh, dřevěné hladké plné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.16051 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
10 | 941955001R00-6 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
11 | 952901111R00-6 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [21 empty] | POP | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
12 | 963065511R00-6 | Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého | m3 | 0.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0.22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
13 | 725290010RA0-6 | Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
14 | 725290020RA0-6 | Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
15 | 725290030RA0-6 | Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00095 | 0 | 0.38046 | 0.38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
16 | 974031154R00-6 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.027 | 0.65 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
17 | 974042565R00-6 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.66 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
18 | 979013319R00-6 | Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
19 | 979017111R00-6 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
20 | 979081111R00-6 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
21 | 979082111R00-6 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
22 | 979094211R00-6 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
23 | 979990001R00-6 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
24 | 711212002RT1-6 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
25 | 721176104R00-6 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 | m | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
26 | 721176105R00-6 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
27 | 721194109R00-6 | Zřízení přípojek na potrubí D 200 mm, vč. materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
28 | 721290111R00-9 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
29 | 722172631R00-9 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí | m | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
30 | 722181243RT7-9 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
31 | 722280107R00-9 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
32 | 722290234R00-9 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
33 | 725249102R01-9 | přesun a přepojení zásobníkového ohřívače TUV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
34 | 725319101R01-9 | připojení vodovadního potrubí na stávající rozvod v kuchyni | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
35 | 725823121R00-9 | Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu,, standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
36 | 725860213R00-9 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP;, příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
37 | 725014161R00-9 | Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, vč ovládacího tlačítka, vč soupravy na tlumení hluku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
38 | 725037151R00-9 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
39 | 725100005RA0-9 | Sprchová kabina, vanička, baterie, sprchový set, zápachová uzávěrka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03828 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
|  | Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu. | [21 empty] | POP | Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
40 | 726211123R00-9 | Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních, zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00701 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
|  | ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm | [21 empty] | POP | ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
41 | 429148026R-9 | ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 125 mm; s kuličk.ložisky,časovým spínačem 2-30 min. a, čidlem vlhkosti; výkon 16 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 180 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
|  | m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 35 dB (A); IP 34 | [21 empty] | POP | m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 35 dB (A); IP 34
42 | 728112112R00-9 | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
43 | 735171315R00-9 | Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, elektrické přímotopné, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0145 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
44 | 762512245R00-9 | Položení podlah pod PVC montáž šroubováním | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
45 | 60726012.AR-9 | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0, mm | m2 | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0095 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
46 | 771575111RT1-9 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
47 | 771578011R00-9 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 16.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
48 | 771579795R00-9 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
49 | 59764223R-9 | dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch lesklý; pro interiér i exteriér | m2 | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0182 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
50 | 61193681R-9 | lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm; dekor dub, D+M | m | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
51 | 781419706R00-9 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
52 | 781475115R00-9 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do, flexibilního tmele | m2 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
53 | 781497121RS2-9 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
54 | 597813732R-9 | obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0136 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
55 | 784402801R00-9 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
56 | 784165512R00-9 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
57 | 900 RT7-9 | připojení ventilátoru VZT, časový doběh | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
58 | 210110005RT1-8 | zásuvka 230V vč připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
59 | 210111002RT1-8 | vypínač pro světlo, ventilátor, vč připojení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
60 | 220890202R00-8 | Revize | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
61 | 34195R-7 | materiál pro elektroinstalaci, kabely, krabice, svorky atd, cca 5 m k bytové rozvodnici | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
62 | 3481412-7 | Svítidlo nástěnné LED 1x18W, IP 44 tř.II | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
63 | 34824110-7 | Svítidlo podhled.LED20W, zaústěné do podhledu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
64 | 900 R03-7 | Hodinové zúčtovací sazby montáž elektroinstalací | h | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
65 | 900 RT5-7 | přepojení bojleru TUV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
66 | 900 RT6-7 | úpravy a přepojení v bytovém rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
67 | 905 R01-7 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
68 | 005121 R-7 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL2_
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END