## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2017_036
Domovská předávací stanice Poříčí 41, Brno
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 1 | Technologie |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| D01 | Demontáže |  |  |  |  | 0
| S01 | Stavební práce |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| PS1 | Armatury |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2017_036 | Domovská předávací stanice Poříčí 41, Brno
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 1
Stavba : | 2017_036 | Domovská předávací stanice Poříčí 41, Brno
Objekt : | 1 | Technologie |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 1
Technologie
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 1 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1 | Vytápění |  |  |  |  | Vytápění
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
D01 | Demontáže |  |  |  |  | 0
S01 | Stavební práce |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
PS1 | Armatury |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1 |  |  | 0

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2017_036 | Domovská předávací stanice Poříčí 41, Brno
O: | 1 | Technologie | [6 empty] | STA
R: | 1 | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | D01 | Demontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | D001 | Demontáž kondenzátní nádrže | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
2 | D002 | Demontáže kondenzátních čerpadel, vč. ekol. likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
3 | D004 | Demontáž parního trubkového výměníku tepla, vč. izolací, odvozu a ekol. likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
4 | D005 | Demontáž kalníku, vč. izolací, odvozu a ekol. likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
5 | D006 | Demontáže přírubovách armatur DN15-DN100 | ks | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
6 | D003 | Demontáž parního a kondenzátního ocelového potrubí DN15-100, vč. izolací, odvozu a ekol. likvidace | m | 140 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | S01 | Stavební práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [7 empty] | 0
| po jednotlivých vrstvách | [8 empty] | SPX
7 | 602011112RT5 | ...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 30 |  | 0 | 801-1 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 1
8 | 970031080R00 | ...jádrové vrtání, do D 80 mm | m | 8 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
9 | 970051160R00 | ...jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky | [7 empty] | 0
10 | 723150368R00 | ...D 76 mm, s 3,2 mm | ks | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
11 | 979081111RT2 | ...do 1 km | t | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [12 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
12 | 979081121RT2 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-31 Vodorovné přemístění suti | [7 empty] | 0
| včetně naložení na dopravní prostředek a složení | [8 empty] | SPX
13 | 979083111R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m | t | 1 |  | 0 | 800-6 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
14 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
15 | SP01 | Odstranění omítek | m2 | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
16 | SP02 | Protipožární ucpávka, průchod stěnou | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
17 | SP03 | Šachta 600x600x600mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
18 | SP04 | Sanace vlhkého zdiva | m2 | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
19 | 722215317R00 | ...filtr, DN 65, PN 16, litina, spoj s navařením přírub | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
20 | 722215537R00 | ...mezipřírubová motýlová zpětná klapka, DN 65, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
21 | 722215538R00 | ...mezipřírubová motýlová zpětná klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
22 | 722235816R00 | ...ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 50, PN 25, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
23 | 722-07 | Elektromagetická úpravna vody, INCRUST CW01, max. 5m3/h, 1x230V, vč. montáže, poz 7.01 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
24 | 722-08 | Stojatý nepřímoohřívaný zásobníkový ohřívač 750l, Regulus RBC 750, vč. izolace a montáže, poz. 5.02 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
25 | 722-09 | Montáž pouzder na potrubí (Mirelon) | bm | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
26 | 286550904R | kohout uzavírací kulový, nerozebíratelný; pro vodovod, pro pitnou vodu; DN 40,0 mm; médium voda; ovládání páčka; l = 98,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
27 | 286550905R | kohout uzavírací kulový, nerozebíratelný; pro vodovod, pro pitnou vodu; DN 50,0 mm; médium voda; ovládání páčka; l = 126,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
28 | 38832211R | teploměr dvojkovový rovný; pr.hlavice 100 mm; hlavice nerezová; mat.stonku nerez; délka stonku 60 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 1 °C; použití místní teploty prům.odvětví | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
29 | 42256512R | ventil pojistný 1 x 1/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 25 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
30 | 42280830R | klapka zpětná pro pitnou vodu; PN 16; DN 50,0 mm; L = 180 mm; ovládání bez ovládání; pracovní teplota do 50 ° C; těleso šedá litina; těsnicí plochy sedel nerez/pryž; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
31 | 42283450.AR | klapka zpětná pro pitnou vodu; PN 16; DN 50,0 mm; L = 200 mm; ovládání bez ovládání; pracovní teplota do 50 ° C; těleso šedá litina; těsnicí plochy sedel nerez/pryž; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
32 | 5511356977R | kohout kulový PN 10; vypouštěcí se zátkou; 1/2 " | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
33 | 722-01 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R,vnější D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
34 | 722-02 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R,vnější D 63 mm, s 10,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
35 | 722-03 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R,vnější D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
36 | 722-04 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm | m | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
37 | 722-05 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm | m | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
38 | 722-06 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm | m | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
39 | 722-11 | Žlab pozinkovaný (v délce 2000mm - cena za kus) D 50 | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
40 | 722-12 | Žlab pozinkovaný (v délce 2000mm - cena za kus) D 63 | ks | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
41 | 722-13 | Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu DN20-DN65, vč. zátky a pom. materiálu | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
42 | 722-15 | Mosazný šikmý filtr DN40 - 6/4" PN20 Plnoprůtok, sítko 150mcr | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
43 | 722-16 | Mosazný šikmý filtr DN50 - 2" PN20 Plnoprůtok, sítko 150mcr | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
44 | 722-17 | Kontrolní manometr UR 51(č.v.33.51.00) | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
45 | 722-18 | Cirkulační čerpadlo Wilo Top-Z 40/1-7, Q=2,0m3/h, h=5,0m, PN10, 230V, poz 3.03 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
46 | 722-19 | Domovní vodoměr DN 20/SV ENBRA ET 4,0 m3/hod. + rad.modul, poz. 8.06 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
47 | 722-20 | Nádoba expanzní průtočná s vakem Reflex Refix DT 60/10, objem 60l, vč. Flowjet, vč. montáže, poz. 6.02 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
48 | 722-21 | Montáž armatur do plastového potrubí DN40-DN50 | ks | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
49 | 722-22 | Montáž cirk. čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
50 | 722-23 | Montáž vodoměru | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
51 | 722-24 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí od DN20 do DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
52 | 722-25 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
53 | 722-26 | Stavební přípomoci (průrazy, zapravení apod) | hod | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
54 | 722-27 | Zámečnické konstrukce (třmeny, závěsy, nosníky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
55 | 733121210R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 26 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
56 | 733121214R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 31,8 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 25 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
57 | 733121218R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 60 |  | 0 | 800-731 | RTS 15/ I |  | POL |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
58 | 733121222R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 5 |  | 0 | 800-731 | RTS 15/ I |  | POL |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
59 | 733121225R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 5 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
60 | 733121228R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 30 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
61 | 733-001 | Montáž izolačních pouzder na potrubí (Rockwool) | bm | 128 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
62 | 631547213R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 26 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
63 | 631547318R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 60 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
64 | 631547422R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
65 | 631547623R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
66 | 631547724R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
67 | R0037 | Pomocné atypické ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
68 | R0055 | Ocelový plech válcovaný za tepla, t=10mm | t | 0.1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
69 | 13380510R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 80 mm | t | 0.1 |  | 0 | SPCM | RTS 15/ I |  | POL |  | 21
70 | 13480810R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 180 mm | T | 0.1 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
71 | R0054 | Pomocné ocelové konstrukce - třmeny, objímky, závěsy, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [7 empty] | 0
72 | 783222100R00 | ...dvojnásobné | m2 | 85 |  | 0 | 800-783 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [12 empty] | včetně pomocného lešení.
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 0
| na vzduchu schnoucí | [8 empty] | SPX
73 | 783426360R00 | ...potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 255 |  | 0 | 800-783 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
74 | R0036 | Štítky orientační na potrubí | ks | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | PS1 | Armatury |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
75 | 722215318R00 | ...filtr, DN 80, PN 16, litina, spoj s navařením přírub | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
76 | 722237661R00 | ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [7 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
77 | 734215133R00 | ...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz | kus | 16 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
78 | 734235121R00 | ...kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
79 | 734235121R00 | ...kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
80 | 734235123R00 | ...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
81 | 734235126R00 | ...kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 10 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
82 | 734293316R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 10 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
83 | 734295211R00 | ...filtr, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
| 734 41 Teploměry technické a měřiče tepla | [7 empty] | 0
| 734 41-3 teploměr s jímkou | [7 empty] | 1
84 | 734415113R00 | ...D 63 mm, , T = 0 až 120 °C | kus | 13 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
85 | 230330311R00 | Kontrolní manometr UR 51(č.v.33.51.00) | kus | 17 |  | 0 |  | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
86 | 734109215R0X | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, do DN 100 | kus | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
87 | 734173416Rxx | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65-DN100 | soubor | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
88 | 734209118R0X | Montáž armatur závitových,se 2závity, do G 2 | kus | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
89 | PS01 | Deskový nerezový mědí pájený výměník, výkon 460kW, tepl. spád 100/75°C - 90/70°C, vč. izolace a nožek, poz. 2.01 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
90 | PS02 | Klapka uzavírací, mezipřírub., DN 80, PN16, Vč. mezipřírub | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
91 | PS03 | Klapka uzavírací,mezipřírub. DN 100, PN 16, Vč. mezipřírub | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
92 | PS04 | Přivařovací kulový kohout Balomax, DN80, PN25 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
93 | PS05 | Pojistný ventil ARI.SAFE 50/65, ot. přetlak 400kPa | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
94 | PS06 | Odvzdušnovací nádobka DN100, l=150mm | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
95 | PS07 | Expanzní membránová tlaková nádoba Reflex N800/6, 800l, PN6 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
96 | PS10 | Montáž a demontáž mezikusu pro MT | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
97 | PS11 | Klapka uzavírací,mezipřírub. DN 65, PN 16, Vč. mezipřírub | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
98 | PS13 | Ruční regulační ventil, DN 50, PN 25, Kv=38,8, dP=5kPa, vč. šroubení | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
99 | PS14 | Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 50/1-12, DN50, PN10, el. řízené, H=8m, Q=11m3/h, 1x230V, poz 3.01 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
100 | PS15 | Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 50/1-12, DN50, PN10, el. řízené, H=8m, Q=8m3/h, 1x230V, poz 3.02 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
101 | PS16 | Montáž elektroarmatur do DN65 - (ventily a servopohony dodávka MaR) | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
102 | PS17 | Montáž čerpadel do DN50 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
103 | PS18 | Montáž teploměrů a manometrů | ks | 32 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
104 | PS20 | Ultrazvukový měřič tepla přírubový, DN50, qp=16,0m3/h, PN25 - DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO, NAINSTALOVAT MEZIKUS PŘÍRUBOVÝ - DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
105 | PS21 | Ultrazvukový měřič tepla přírubový, DN40, qp=10,0m3/h, PN25 - DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO, NAINSTALOVAT MEZIKUS PŘÍRUBOVÝ - DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
106 | 2837804711R | IKA 150 V/el. DN 65 vrstvená tepelná izolace | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
107 | 283780682R | IKA 150 F DN 80 vrstvená tepelná izolace | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
108 | 28378188R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací klapku bezpřírubovou; DN 80 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
109 | 28378189R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací klapku bezpřírubovou; DN 100 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
110 | R0032 | Montáž snímatelných izolací IKA 150, DN80-DN150 | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
111 | VRN001 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
112 | VRN002 | Pomocné lešení | den | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | Včetně kotvení lešení. | [12 empty] | Včetně kotvení lešení.
113 | VRN003 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
114 | VRN004 | Uvedení PS do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | vč. dopravy na místo | [12 empty] | vč. dopravy na místo
115 | VRN005 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
116 | VRN006 | Napuštění a vypuštění systému | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
117 | VRN007 | Upravená voda | m3 | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
118 | VRN008 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
119 | VRN009 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [12 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
120 | VRN010 | Revize zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
121 | VRN011 | Koordinační činost s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
122 | VRN012 | BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
123 | VRN013 | Vyregulování ručních regulačních ventilů | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
124 | VRN014 | Vypracování provozního řádu PS | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
125 | VRN015 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0