## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR - LIDICKÁ 8
Objekt:
| Rozpočet: |  | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-03-21
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR - LIDICKÁ 8
O: |  | Souhrnný rozpočet
R: |  | Ostatní a vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
00512 Náklady spojené s prováděním stavby
9+9589
3 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
4 |  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
005121 Zařízení staveniště
5 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
005121 Zařízení staveniště
6 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
005121 Zařízení staveniště
7 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
005122 Provozní vlivy
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
8 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
10 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
11 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
12 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
13 | 1.0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 0.8 |  | 0 | vlastní
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
14 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
16 | 1.2 | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 10 |  | 0 | vlastní
17 | 1.3 | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | hod | 1 |  | 0 | vlastní
18 | 1.4 | Výrobní a dílenská dokumentace | hod | 10 |  | 0 | vlastní
19 | 1.5 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí | hod | 2 |  | 0 | vlastní
20 | 1.6 | Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond | hod | 2 |  | 0 | vlastní
21 | 1.7 | Plán organizace výstavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
22 | 1.8 | Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
23 | 1.9 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. | hod | 15 |  | 0 | vlastní
24 | 1.10 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 1.11 | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 1.12 | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 1.13 | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
28 | 1.14 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 1.15 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
30 | 1.16 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
31 | 1.17 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
32 | 1.18 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
33 | 1.19 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
34 | 1.20 | Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
35 | 1.21 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
36 | 1.22 | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
37 | 1.23 | Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
38 | 1.24 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
39 | 1.25 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
40 | 1.26 | Náklady na pojištění stavby a bankovní garance | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
41 | 1.27 | Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
42 | 1.28 | Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) | hod | 25 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0

## Pol
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR - LIDICKÁ 8 | [7 empty] | STA
O: | [9 empty] | OBJ
R: |  | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.1 | Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí | hod | 29 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 19+10 |  | 29 | [5 empty] | VV | 0
2 | 0.2 | Vytyčení vedení IS a jejich ochrana | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 767586201RVX | Podhled minerální kazetový,závěsy,rošt,lišty, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 4.3 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 4,3*1 |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
4 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.99 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | čelo podhledu:0,7*5,7 |  | 3.99 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
5 | 43.1 | Remodeling betonového schodu,kotvení,doplňky | m2 | 7.7 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | průjezd:0,35*11*2 |  | 7.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
6 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 13 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 13*1 |  | 13 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
7 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS | m | 8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 8*1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 47.9 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 17,6+17,8+11,1+1,4 |  | 47.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 622904121R00 | Ruční čištění ocelovým kartáčem | m2 | 47.9 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 17,6+17,8+11,1+1,4 |  | 47.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
11 | 62.1 | Plechový obklad fasády,šedá,rošt,kotvení, lišty,doplňky,detaily,D+M | m2 | 11.1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 5,5+5,6 |  | 11.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
12 | 62.2 | Plechový obklad podhledu zálivu,antracit, rošt,kotvení,lišty,doplňky,detaily,D+M | m2 | 1.4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 0,7*2 |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 39.5822 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 3,38*2,82+1,35*2,82+2,15*3,2+0,96*2,8*2+2,89*(1,46+3,38) |  | 39.5822 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
14 | 620451211RT2 | Postřik konstrukcí vnějších, MC, s použitím suché maltové směsi | m2 | 17.6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod omítky:17,6*1 |  | 17.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 602011112R00 | Omítka jádrová ručně | m2 | 17.6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod omítky:17,6*1 |  | 17.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 622421145R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 | m2 | 17.6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | omítky:17,6*1 |  | 17.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
17 | 622471316R00 | Nátěr stěn barvou disperzní složitost 3, 4 | m2 | 17.6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | omítky:17,6*1 |  | 17.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 62.3 | Kotvení PUR pěnou,provedení detailů, zapravení,začištění ploch,D+M | m3 | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | detaily:0,2+0,3 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
19 | 601022121RT3 | Omítka stropů sanační vyrovnávací, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm | m2 | 34.7 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | průjezd:34,7*1 |  | 34.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 602022121RT3 | Omítka jádrová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm | m2 | 136.74 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | průjezd:3,6*33,4+16,5 |  | 136.74 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
21 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.11 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | dobetonávky:0,11*1 |  | 0.11 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm | m2 | 34.7 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | průjezd:34,7*1 |  | 34.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
23 | 941941031RT4 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 154.48 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | (6,4-1,8)*(17,2+1,5*2)+(3,6-1,8)*(31,2+1,5*2) |  | 154.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
24 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 154.48 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | (6,4-1,8)*(17,2+1,5*2)+(3,6-1,8)*(31,2+1,5*2) |  | 154.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
25 | 941941831RT4 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 154.48 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | (6,4-1,8)*(17,2+1,5*2)+(3,6-1,8)*(31,2+1,5*2) |  | 154.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
26 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 154.48 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | (6,4-1,8)*(17,2+1,5*2)+(3,6-1,8)*(31,2+1,5*2) |  | 154.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
27 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 154.48 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | (6,4-1,8)*(17,2+1,5*2)+(3,6-1,8)*(31,2+1,5*2) |  | 154.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
28 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 154.48 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | (6,4-1,8)*(17,2+1,5*2)+(3,6-1,8)*(31,2+1,5*2) |  | 154.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
29 | 944945013R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m | m | 8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*2+2,5*2 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
30 | 944945193R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 | m | 8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*2+2,5*2 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
31 | 944945813R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m | m | 8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*2+2,5*2 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
32 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 34.7 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 34,7*1 |  | 34.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
33 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 34.7 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 34,7*1 |  | 34.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
34 | 968071137R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
35 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
36 | 968072559R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 | m2 | 7.181 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 2,15*3,34 |  | 7.181 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
37 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.538 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 0,98*2,82+1,02*2,72 |  | 5.538 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
38 | 767900037RAB | Demontáž ocelových výkladců, svařovaných | m2 | 21.9641 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL2_0
|  | 3,28*2,82+4,31*2,95 |  | 21.9641 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
39 | 787700804R00 | Vysklívání výkladců skla plochého o pl.nad 6m2 | m2 | 21.9641 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 3,28*2,82+4,31*2,95 |  | 21.9641 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
40 | 787701822R00 | Vysklívání výkladců,přípl. za Al lišty oboustranné | m2 | 21.9641 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 3,28*2,82+4,31*2,95 |  | 21.9641 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
41 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 7.59 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 3,28+4,31 |  | 7.59 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
42 | 978300010RAA | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4 | m2 | 136.74 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL2_0
|  | 3,6*33,4+16,5 |  | 136.74 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 34.7 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 34,7*1 |  | 34.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
44 | 963042819R00 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 6.1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 6,1*1 |  | 6.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
45 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 13 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 10+3 |  | 13 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
46 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 5+3 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
47 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 2+2 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
48 | 96.1 | Demontáž VZT mřížky, vč. rámu, kotvení,doplňky | m2 | 0.21 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 0,3*0,35*2 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
49 | 96.2 | Demontáž svítidel,odpojení,kotvení,doplňky | kus | 6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 3+3 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
50 | 96.3 | Demontáž zvonkového tabla na fasádě, kotvení,doplňky | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
51 | 96.4 | Demontáž ocel. dvířek na fasádě,rám,kotvení | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
52 | 96.5 | Přebroušení podlahy po vybourání podlahové krytiny, odtranění lepidla,vysátí | m2 | 34.7 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 34,7*1 |  | 34.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
53 | 96.6 | Demontáž plechového obkladu fasády,rošt,lišty, kotvení,doplňky,detaily | m2 | 34.0419 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 6,83*(4,1*2)-(3,28*2,82+4,31*2,95) |  | 34.0419 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
54 | 96.7 | Demontáž plechové stříšky,rošt,lišty, kotvení,doplňky,detaily | m2 | 8.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 8,8*1 |  | 8.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
55 | 963016211R00 | DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 5.52 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 5,52*1 |  | 5.52 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm, vč. lapače splavenin | m | 4.1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 4,1*1 |  | 4.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
57 | 764421870R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm | m | 17.4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 17,4*1 |  | 17.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
58 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 14,8*1 |  | 14.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
59 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 14,8*1 |  | 14.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
60 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 148 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 14,8*10 |  | 148 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
61 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 14.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 14,8*1 |  | 14.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
62 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 12.4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 12,4*1 |  | 12.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
63 | Kn/1 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm, lapač,nástřik,objímky,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 4.1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 4,1*1 |  | 4.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
64 | Kn/2 | Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 400 mm, antracit,příponky,kotvení,doplňky,D+M | m | 17.4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 17,4*1 |  | 17.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
65 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 1.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
66 | Wn/1 | Výkladec AL 3380/2820,rám 70mm,elox,2-sklo,fixní, parapet,bezp. folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
67 | Wn/2,3 | Obklad fasády,AL profily,černé sklo,opaktní, antrac.,bezpečn.,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 7.8244 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 0,92+2,9+2,82*0,71*2 |  | 7.8244 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
68 | Wn/4 | Výkladec AL 700/2890,rám 70mm,elox,2-sklo,fixní, parapet,bezp. folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
69 | Wn/5 | Výkladec AL 1460/2890,rám 70mm,elox,2-sklo,fixní, parapet,bezp. folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
70 | Wn/6 | Výkladec AL 3380/2890,rám 70mm,elox,2-sklo,fixní, parapet,bezp. folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
71 | Dn/1 | Dveře venkovní,AL 980/2820,rám 70mm,elox,2-sklo, hranoly 30mm,folie,bezp.kování+zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
72 | Dn/2 | Vrata venkovní,ocel rám,2150/3060-3340,2-křídla, dřevěná,2x pohon,dálk.ovl.,nadsvětlík,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
73 | Dn/3 | Dveře venkovní,AL 960/2890,rám 70mm,elox,2-sklo, hranoly 30mm,folie,bezp.kování+zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
74 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
75 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 35 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:35*1 |  | 35 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
76 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 55 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:55*1 |  | 55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
77 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 75 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:75*1 |  | 75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
78 | Zn/1,2 | Venkovní ozančení provozovny,ocel panel-dle soklu, grafika,lesklý kov,kotvení,detaily,D+M | m2 | 8.3 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 4,2+4,1 |  | 8.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
79 | Zn/3 | Dvířka skříně NN,ocel,antracit,rám,zámek, kotvení,napojení,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
80 | Zn/4,5 | Dvířka skříně rozvaděče,ocel,antracit,rám,zámek, kotvení,napojení,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
81 | 767.1 | Venkovní sluneční markýza,kastlík,el.pohon,vodítka, zapojení,ovládání,kotvení,detaily,doplňky,D+M | m | 11.46 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 5,7+5,76 |  | 11.46 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
82 | 767.2 | Venkovní AL lišta 30/30mm,LED pásek,difuzor,trafo, zapojení,ovládání,kotvení,detaily,doplňky,D+M | m | 11.46 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 5,7+5,76 |  | 11.46 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
83 | 767.3 | Venkovní podlahová čistící zóna,rám,ocel, zapuštěný rámeček,kotvení,detaily,D+M | m2 | 0.52 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 0,26*2 |  | 0.52 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
84 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.75 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
85 | 771575024RAB | Dlažba s izolací stěrkovou, do vel. 30 x 30 cm, tmel flexi,dlažba mech odolná,spárování,doplňky | m2 | 36.9 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL2_0
|  | průjezd:34,7*1 |  | 34.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokl:0,1*11*2 |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
86 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 6.1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
87 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 17.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | fasáda:17,8*1 |  | 17.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
88 | 782131140R00 | Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci | m2 | 17.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | fasáda:17,8*1 |  | 17.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
89 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně, pryskyřice | m2 | 17.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | fasáda:17,8*1 |  | 17.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
90 | 781497131R00 | Lišta nerezová ukončovacích,rohová k obkladům, kotvení,D+M | m | 11.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | fasáda:11,5*1 |  | 11.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
91 | 782.1 | Travertinový kamenný obklad, tl. 2,5-3cm, velkoformátový | m2 | 19.58 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | fasáda:17,8*1,1 |  | 19.58 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
92 | 998782201R00 | Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m | % | 3 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
93 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 16 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | venkovní prvky:5+11 |  | 16 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
94 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 3.99 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 3,99*1 |  | 3.99 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
95 | 784195312R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 3.99 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 3,99*1 |  | 3.99 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
96 | M21.1 | Nová svítidla venkovní,stropní,zapojení,montáž, kotvení,doplňky | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | zálivy:1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
97 | M21.2 | Nová svítidla venkovní,průjedz,zapojení,montáž, IP44,kotvení,doplňky | kus | 8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 4+4 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
98 | M21.3 | Nové zvonkové tabla na fasádě,zapojení,montáž, nerez,kotvení,doplňky | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM