## Rekapitulace
Dům s pečovatelskou službou, Hybešova | [7 empty] | DPH: | 15% | Dolar | Euro | Odkaz na dokument |  | RTS | 1
[10 empty] | 24.69 | 27.08 | Půdorys 1. NP až 4. NP |  | URS
Pol. | Popis | DPH | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem profese | VRN | Celkem prefese+VRN | [6 empty] | Ceníkové ceny | TRUE
|  |  | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | [5 empty] | 1 | Global index
1 | Elektrická požární signalizace | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiál celkem | 15% | 0
| Montáž celkem | 15% | 0
| Celková cena (bez DPH) | 15% | 0 |  |  | 0 | 0
| Celková cena (vč. DPH 15%) |  |  |  |  | 0 | 0
Pozn.:
Tento soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a standardy je zpracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Každý řádek/položka soupisu prací obsahuje dodávku včetně montáže, mimo kolonek které jsou proškrtnuty. Za montáž se považují všechny úkony spojené s instalací výrobku. Na cenu výrobku a montáže má vliv prostorové uspořádání jako je výška instalace, konstrukce budovy, apod., a požadovaná funkce. Z toho důvodu je nedílnou součástí tohoto soupisu i technická zpráva a výkresová dokumentace. Uvedené výměry jsou získány exportem z CAD software jako sumární hodnota, proto položka „Výkaz výměr“ neobsahuje dílčí výpočtové vzorce. Závazné jsou především počty koncových prvků. Počty prvků, které tvoří topologii systému (kopplery, ústředny) vychází z předpokládaných nebo často používaných technologií. V závislosti na výrobci nebo modelu zařízení se mohou tyto počty lišit, proto je nutné tyto počty ověřit již ve fázi podávání nabídky. Obdobně se může v závislosti na výrobci lišit potřebný počet doplňkových dílů pro skládaná zařízení, jako jsou např. tlačítka, hlásiče, nebo ústředny. Pokud není uvedeno jinak, je požadavek dodat zařízení nebo díl kompletní a plně funkční. Pokud jsou u některých položek uvedeny popisy, které by moli směřovat k jednomu výrobci, slouží tyto popisy pouze jako příklad uvažovaného standardu a je možné dodat kvalitativně stejné nebo lepší řešení. Projekt předpokládá realizaci technologií v dohledné době, přibližně jeden rok. V případě realizace s větším časovým odstupem je nutné ověřit dostupnost navržených technologií na trhu, existenci souvisejících návazných zařízení a platnost souvisejících legislativních požadavků. U položek označených šipkou vyplní uchazeč o zakázku druh zařízení (výrobce/typ), který je předmětem nabídky.

## EPS
Dům s pečovatelskou službou, Hybešova |  |  |  | ↓ Vyplní uchazeč u označených položek | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pol. | Zatřídění | Název - dodávka včetně montáže a popis standardu | ► | Výrobce/typ | Odkaz na dokument | Jednotka | Množství | Výkaz výměr | Ceník | Cen. soustava | DPH | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ceník RTS | Číslo RTS | Ceník URS | Číslo URS
1 | 222 33-0195.R00 | EPS ústředna: 1x kruhová linka, 1x síťová karta, 1x výstup RS232 mikromodul 62,5kBd-BMS, výstup pro OPPO, výstup pro Klíčový trezor, prostor na baterie. Dále veškeré karty, díly, software a licence pro plnou funkčnost v závislosti na konkrétním výrobci. | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 3 | 3 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0195.R00 | 800-742 | 742 21-0001 | 1 | 1
2 |  | Čelní ovládací panel, český | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0005 | 1 | 1
3 |  | Čelní panel ústředny bez ovládacích prvků |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0005 | 1 | 1
4 |  | Accu 12V/12Ah, |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 6 | 6 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0041 | 1 | 1
5 |  | Požárně odolná skříň se zajištěním provozní teploty při požáru F30P pro ústřednu |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0021 | 1 | 1
6 |  | Kompletní dodávka ZDP, připojení, programování, dokumentace, operativní karta ad. |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0051 | 1 | 1
7 |  | OPPO |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0061 | 1 | 1
8 |  | Klíčový trezor včetně zámkové vložky |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0111 | 1 | 1
9 |  | Demontáž jedné ústředny a počet čidel ve stejném rozsahu jako nová instalace |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | hod | 16 | 16 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0111 | 0 | 1
10 |  | Jistič 16A jednofázový pro ústřednu EPS do stávajícího silového rozvaděč |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 800-742 | 742 21-0111 | 1 | 1
11 | 222 33-0141.R00 | Analogový opticko-kouřový hlásič na patici, ochrana proti hmyzu | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 66 | 66 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0141.R00 | 800-742 | 742 21-0121 | 1 | 1
12 | 222 33-0141.R00 | Analogový opticko-kouřový hlásič se sirénou a majákem | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 66 | 66 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0141.R00 | 800-742 | 742 21-0121 | 1 | 1
13 | 222 33-0105.R00 | Sokl/patice pro automatický hlásič na strop |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 132 | 132 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0105.R00 | 800-742 | 742 21-0131 | 1 | 1
14 | 222 33-0138.R00 | Označení hlásiče štítkem |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 155 | 155 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0138.R00 |  |  | 1 | 1
15 | 222 33-0101.R00 | Tlačítkový hl. v červ. skříňce se sklíčkem (elektronika+skříňka),na omítku, IP66 | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 20 | 20 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0101.R00 | 800-742 | 742 21-0151 | 1 | 1
16 | 222 33-0172.R00 | Maják zábleskový červený, na budovu | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 3 | 3 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0172.R00 | 800-742 | 742 21-0261 | 1 | 1
17 |  | Provozní kniha EPS |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
18 | 222 28-0051.R00 | Kabel funkční při požáru, 1x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | m | 2000 | 2000 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 28-0051.R00 |  |  | 1 | 1
19 | 222 28-0051.R00 | Kabel funkční při požáru, 3x1,5, B2caS1d0, PH120-R - silový přívod ústředny | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | m | 40 | 40 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 28-0051.R00 |  |  | 1 | 1
20 | 222 33-0802.R00 | Kabel s funkční odolností pro K.Trezor 5x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | m | 30 | 30 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0802.R00 |  |  | 1 | 1
21 | 222 33-0801.R00 | Kabel s funkční odolností pro OPPO 10x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R | ► |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | m | 60 | 60 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0801.R00 |  |  | 1 | 1
22 |  | Kabel koaxiální k anténě ZDP, RLH1000 |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | m | 70 | 70 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
23 |  | Kovový úložný kanál, P30-R, 20x24, uzavřený, barva bílá RAL9010, upevnění po max 0,5m na stěnu nebo na strop, zaplnění max. 60%, včetně příslušenství |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | m | 900 | 900 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
24 |  | Krabice 8135 - ohniodolná |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 6 | 6 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
25 |  | Odlehčení v tahu 340x220x160 pro stupací trasu funkční při požáru |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 12 | 12 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
26 |  | Označení kabelu štítkem |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 19 | 19 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
27 |  | Požárně těsnící materiál do prostupu pro 2-10 kabelů |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 88 | 88 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
28 |  | Zapravení prostupů a sekání ve stěně jádrovou omítkou+následné přeštukování |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 225 | 225 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
29 |  | Výmalba přeštukovaných ploch |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | m2 | 180 | 180 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
30 |  | Upevňovací materiál kovový |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | kg | 11 | 11 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
31 |  | Upevňovací materiál plastový |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | kg | 8 | 8 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
32 |  | Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu a hmoždinky |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 618 | 618 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
33 |  | Průraz do 30 cm |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 225 | 225 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
34 |  | Vyhledání vývodu, krabice |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 7 | 7 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
35 |  | Značení trasy vedení |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | m | 950 | 950 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
36 | 222 33-0196.R00 | Naprogramování a oživení systému, uvedení do provozu |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | hod | 16 | 16 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0196.R00 |  |  | 0 | 1
37 | 222 33-0192.R00 | Měření smyčky |  |  | Půdorys 1. NP až 4. NP | ks | 8 | 8 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0192.R00 |  |  | 0 | 1
[11 empty] | Materiál celkem |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady | [24 empty] | 0 | 0
38 |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
39 |  | Zpracování provozního řádu |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
40 |  | Příprava zakázky |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
41 |  | Dopravné, Mimostaveništní doprava |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
42 | 222 33-0202.R00 | Funkční zkouška EPS |  |  |  | ks | 3 | 3 x | M22 | RTS | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | M22 | 222 33-0202.R00 |  |  | 0 | 1
43 |  | Jednorázové zaškolení obsluhy |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
44 |  | Výchozí revize EPS |  |  |  | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1
[11 empty] | Materiál celkem |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | Celková cena VRN a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | Celková cena profese +VRN a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0