## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% |  | 0
Základ a hodnota DPH 15% | #VALUE! | #VALUE!
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
ABB Jablonec/Nisou
Astra
ELKO EP Holešov
Kopos Kolín
Nezařazené
OEZ Letohrad
SCHRACK silnoproud CZ
Saltek
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
Elektromontáže | [7 empty] | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 1850 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel Belden 1583E U/UTP Cat.5e 4x2x0,5 | m | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel koaxiální, | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 4 mm2 , pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, kompletní | ks | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
Přístroj přepínače sériového; řazení 5, kompletní | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
tlačítko - zvonek, chodba | ks | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
B 2p+PE | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ
B 2x2p+z,dvojitá | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44 - pračka
B 2p+PE, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Spor. Komb. Tango bílá 3425A-0344B | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67
IZG1632 16A,230V,2p+PE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1901 | ks | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka R-TV-SAT | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
90775 TBR Kryt zásuvky R-TV-SAT - bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Zvonkové součásti | [6 empty] | 0
Urmet - venkovní tablo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Urmet - vnitřníí tablo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Telefony Urmet | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Zdroj Urmet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Nastavení a seřízení Urmet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Zvonek +zvonkové trafo | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
SYKFY 2x2x0.5 , pevně | m | 230 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Svítidlo nástěnné Led IP44 -B1 | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidlo stropní Led IP44 -A1 | ks | 143 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidlo nástěnné Led IP44 -D1 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidlo stropní 4x18W zářivkové přisazené -C | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Ventilátor na WC+koupelna s doběhem 1-20 min. + digestoře - dodávka vzduchotechniky | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Rozvaděče Rx.xx- bytové buňky pavlače | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
Oprava +plech+dvířka+nástřik | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
ACE 1000/270-- Elektroměr digitální, 1f., 230V | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač MSO-20-1N | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorky řadové SAK 6 | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
OLI-16B-1N-030 Proudový chránič | Ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Rozvaděče Rx.xx- byty a bytové buňky "L" přístavku | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč DB 118F 1x18P/FMD | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač MSO-20-1N | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorky řadové SAK 6 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
OLI-16B-1N-030 Proudový chránič | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
LFN-25-2-030AC Proudový chránič | Ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-16B-3 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče R1.18a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč DB 118F 1x18P/FMD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač MSO-20-1N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorky řadové SAK 6 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OLI-16B-1N-030 Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Skříň MX1k+k a MX2k+k | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
0
R1.k+k a R2.k+k | [6 empty] | 0
Rozvaděč DB 118F 1x18P/FMD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač MSO-32-3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorky řadové SAK 6 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
LPN-10B-1 Jistič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OLI-16B-1N-030 Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LFN-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LPN-16B-1 Jistič | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RE01 a RE02 | [6 empty] | 0
Oprava a doplnění rozvaděče | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LPN-25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Rozvaděč RH | [6 empty] | 0
Oprava a doplnění rozvaděče - nové dveře + krycí plechy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroměr - DDS-1Y-18L | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroměr - DTS 353 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroměr -EDIN 371 L,3f | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-25B-3 Jistič | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-25B-1 Jistič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-16B-1 Jistič | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-32B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-16B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OLI-16B-1N-030 Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LFN-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava rozvaděče RH | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Distri blok DTB 120/9x16 ŠE | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Nepředvídané práce a materiál - navýšení hlav. Jističe z 25 na 32A | kpl | 1
Instalační relé - schodišťové | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
FLP-12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
Zednické výpomoci
Sekání drážek a sádrování+oprava drážek maltou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nepředvídané práce a materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Bratislavská 40 – projektová dokumentace na opravu části domu
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Z. č. | 2016/16
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Zelinka Jiří
Kontroloval
Datum | 19.8.2016
Zpracovatel
CÚ | 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5