## Rekapitulace
REKAPITULACE
Název zařízení |  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1 – Větrání kuchyň (m.č.1.08, 2.06) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.2 – Větrání umývárny (m.č.1.09, 2.07) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.3 – Větrání sprcha, WC, koupelna (m.č.1.18b, 1.20b, 2.20b, 3.03b, 4.03b, 5.03b) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.4 – Větrání komora, pračka (m.č.1.22, 2.19, 3.02, 4.02, 5.02) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.5 – Odsávací digestoře kuchyňka (m.č.1.20a, 2.20a, 3.03a, 4.03a, 5.03a) : |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení (Kč bez DPH) |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  | Dodávka + montáž
P.1 | Montážní materiál - těsnící, spojovací | kpl | 1
P.2 | Montážní materiál - kotvící, nosný | kpl | 1
P.3 | Tepelná izolace minerální vata tl.60mm + pozink oplechování | m2 | 2
P.4 | Nátěry viditelné části VZT potrubí (v případě požadavku investora). | kpl | 1
P.5 | Lešení lehké do výšky 15m a další pomocné mechanismy | kpl | 1
P.6 | Technická činnost a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1
P.7 | Zaregulování VZT včetně protokolu | kpl | 1
P.8 | Návrh provozního řádu | kpl | 1
P.9 | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1
P.10 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1
P.11 | Dílenská / realizační dokumentace VZT | kpl | 1
P.12 | Dokumentace skutečného provedení VZT | kpl | 1
Mezisoučet pomocného materiálu a prací (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
Cena celkem za VZT (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
Součástí projektu není :
- | požadavky na ostatní profese (viz. technická zpráva vzduchotechniky)
- | projekt neřeší napojení systému VZT na EPS (nebyl zadán požadavek)
- | autorizované měření hlučnosti ani orientační
- | položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu
POZN :
- | TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.
- | tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.

## Technická specifikace
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem | Dodavatel | Místnost č.
Zař.č.1 – Větrání kuchyň (m.č.1.08, 2.06) :
1.1 | 240001001 | Odvodní diagonální ventilátor do potrubí D=200mm. | ks | 2
V=525m3/h, pext=250Pa (P=120W, I=0,5A, U=230V.)
Včetně spojovacích manžet, nast. spínače pro zpožděný doběh.
1.1a | 240001001a | Spojovací manžeta. | ks | 4
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.1b | 240001001b | Nastavitelný spínač pro zpožděný doběh. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.1c | 240001001c | Regulátor otáček. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.2 | 240001002 | Kuchyňská odsávací digestoř - recirkulační. | ks | 4
Vmin=320m3/h, (Pmax=300W, U=230V).
Součástí filtr, osvětlení, zpětná klapka, volitelné rychlosti výkonu.
Přesný typ odsávací digestoře řešit s investorem. (navržen standard)
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.3 | 240001003 | Tlumič hluku kruhový pro V=525m3/h, pozink. | ks | 4
Rozměr D=200/900mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu.
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.4 | 240001004 | Regulační klapka D=200mm, ruční, pozink. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.5 | 240001005 | Přetlaková žaluzie D=200mm, plastová. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.6 | 240001006 | Vyústka odvodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - jednořadá vč. regulace R1. | ks | 6
Rozměr 325x125mm, V=175m3/h. RAL dle požadavku investora.
1.6a | 240001006a | Připojovací nástavec s regulační klapkou D=160mm. | ks | 6
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.7 | 240001007 | Ohebná hadice, tepelně-hlukově izolovaná, D=160mm. | bm | 12
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.8 | 240001008 | Stěnová mřířžka 600x500mm, oboustranná. RAL dle požadavku investora. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.10 | 240001010 | VZT potrubí čtyřhranné sk.I,tř.těs.I / 20% tvarovek, pozink | m2 | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
1.20 | 240001020 | Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek.
|  | Do průměru 160mm, spojováno na spojky. | bm | 6
Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek.
|  | Do průměru 200mm, spojováno na spojky. | bm | 12
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
Mezisoučet zařízení č.1
Zař.č.2 – Větrání umývárny (m.č.1.09, 2.07) :
2.1 | 240002001 | Odvodní diagonální ventilátor do potrubí D=200mm. | ks | 2
V=600m3/h, pext=250Pa (P=120W, I=0,5A, U=230V.)
Včetně spojovacích manžet, nast. spínače pro zpožděný doběh.
2.1a | 240002001a | Spojovací manžeta. | ks | 4
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.1b | 240002001b | Nastavitelný spínač pro zpožděný doběh. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.1c | 240002001c | Regulátor otáček. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.2 | 240002002 | Tlumič hluku kruhový pro V=600m3/h, pozink. | ks | 4
Rozměr D=200/900mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu.
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.3 | 240002003 | Regulační klapka D=200mm, ruční, pozink. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.4 | 240002004 | Přetlaková žaluzie D=200mm, plastová. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.5 | 240002005 | Odvodní talířový ventil D=125mm, plastový. | ks | 10
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.6 | 240002006 | Zděř pro odvodní talířový ventil D=125mm. | ks | 10
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.7 | 240002007 | Odvodní talířový ventil D=160mm, plastový. | ks | 4
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.8 | 240002008 | Zděř pro odvodní talířový ventil D=160mm. | ks | 4
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.9 | 240002009 | Ohebná hadice, tepelně-hlukově izolovaná, D=125mm. | bm | 20
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.10 | 240002010 | Ohebná hadice, tepelně-hlukově izolovaná, D=160mm. | bm | 8
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.11 | 240002011 | Stěnová mřířžka 600x500mm, oboustranná. RAL dle požadavku investora. | ks | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
2.20 | 240002020 | Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek.
|  | Do průměru 125mm, spojováno na spojky. | bm | 12
Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 40% tvarovek.
|  | Do průměru 160mm, spojováno na spojky. | bm | 4
Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 40% tvarovek.
|  | Do průměru 200mm, spojováno na spojky. | bm | 30
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)
Mezisoučet zařízení č.2
Zař.č.3 – Větrání sprcha, WC, koupelna (m.č.1.18b, 1.20b, 2.20b, 3.03b, 4.03b, 5.03b) :
3.1 | 240003001 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor, D=160mm. | ks | 6
V=150m3/h, pext=50Pa (P=37W, U=230V)
Včetně zpětné klapky, nastavitelného zpožděného doběhu.
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3, 4, 5)
3.2 | 240003002 | Výfuková hlavice D=315mm, pozink. RAL dle požadavku investora. | ks | 1
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.5)
3.3 | 240003003 | Prostup střechou pro potrubí D=315mm. (zaměřit na stavbě) | ks | 1
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.5)
3.10 | 240003010 | VZT potrubí čtyřhranné sk.I,tř.těs.I / 20% tvarovek, pozink | m2 | 22
Spojováno na vnější spojky
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3, 4, 5)
3.20 | 240003020 | Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 0% tvarovek.
|  | Do průměru 125mm, spojováno na spojky. | bm | 3
Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek.
|  | Do průměru 160mm, spojováno na spojky. | bm | 5
Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek.
|  | Do průměru 315mm, spojováno na spojky. | bm | 2
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3, 4, 5)
Mezisoučet zařízení č.3
Zař.č.4 – Větrání komora, pračka (m.č.1.22, 2.19, 3.02, 4.02, 5.02) :
4.1 | 240004001 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor, D=125mm. | ks | 5
V=100m3/h, pext=35Pa (P=16W, U=230V.)
Včetně zpětné klapky, nastavitelného zpožděného doběhu.
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3, 4, 5)
4.2 | 240004002 | Přetlaková žaluzie D=125mm, plastová. | ks | 5
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3, 4, 5)
4.10 | 240004010 | Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 0% tvarovek.
|  | Do průměru 125mm, spojováno na spojky. | bm | 5
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3, 4, 5)
Mezisoučet zařízení č.4
Zař.č.5 – Odsávací digestoře kuchyňka (m.č.1.20a, 2.20a, 3.03a, 4.03a, 5.03a) :
5.1 | 240005001 | Kuchyňská odsávací digestoř - recirkulační. | ks | 5
Vmin=320m3/h, (Pmax=300W, U=230V).
Součástí filtr, osvětlení, zpětná klapka, volitelné rychlosti výkonu.
Přesný typ odsávací digestoře řešit s investorem. (navržen standard)
(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3, 4, 5)
Mezisoučet zařízení č.5
POZN :
| - | TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.
| - | tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.