## List1
Fotovoltaická výrobna elektřiny 9,9kW
Brno, Křenová 183/57, 602 00 Brno-střed
Kabely a vodiče AC
Číslo položky | Název | Množstevní jednotka | Množství | Cena | Celkem
1 | Kabel CYKY-J 5x6mm² | m | 50 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 2x1,5 mm² | m | 50 | 0 | 0
3 | Vodič CYA 16 mm² zž | m | 50 | 0 | 0
4 | EKV s příslušenstvím | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | Lisovací oko 8-16 | ks | 10 | 0 | 0
6 | Montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | Podružný a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
Kabely a vodiče DC
Číslo položky | Název | Množstevní jednotka | Množství | Cena | Celkem
1 | Vodič KV Solar 6 mm² | m | 380 | 0 | 0
2 | Konektor TYCO Solarlok AWG 12 + | ks | 12 | 0 | 0
3 | Konektor TYCO Solarlok AWG 12 - | ks | 12 | 0 | 0
4 | Montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | Podružný a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
Rozvaděče, měnič a panely
Číslo položky | Název | Množstevní jednotka | Množství | Cena | Celkem
1 | Měnič napětí 10,0 kW | ks | 1 | 0 | 0
2 | Rozvaděč RH AC - přípojné místo | ks | 1 | 0 | 0
3 | Rozvaděč R1-RFE AC | ks | 1 | 0 | 0
4 | Rozvaděč R1 RO | ks | 1 | 0 | 0
5 | Panel FV 275 Wp - polykrystal | ks | 36 | 0 | 0
6 | Montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | Podružný a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
Havarijní odpojení FVE
Číslo položky | Název | Množstevní jednotka | Množství | Cena | Celkem
1 | Jistič LTE -20-3 ( zkr. odolnost 10kA ) | ks | 0 | 0 | 0
2 | Havarijní tlačítko | ks | 1 | 0 | 0
3 | vyrážecí cívka k jističi LTE 20-B-3 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Kabel CXKH-R 2 x 1mm | m | 32 | 0 | 0
5 | PO uložení signalizačního kabelu | kpl. | 1 | 0 | 0
6 | Montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | Podružný a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
Zapojení ohřevu TUV
Číslo položky | Název | Množstevní jednotka | Množství | Cena | Celkem
1 | Rozvaděč R1 RO - Watrouter | ks | 1 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 5x 4 mm² | m | 10 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY-J 5x 2,5 mm² | m | 12 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 5x 1,5 mm² | m | 14 | 0 | 0
5 | Úložná materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
6 | Montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | Podružný a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
Rozvaděč RFE AC
Číslo položky | Název | Množstevní jednotka | Množství | Cena | Celkem
1 | Rozvodnice RNG-3N42 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Jistič LTE-16B-3 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Elektroměr cejchovaný na DIN | ks | 1 | 0 | 0
4 | Svodič přepětí SJBC-25E-3N-MZS | ks | 1 | 0 | 0
5 | Jistič LTE-20B-3 | ks | 1 | 0 | 0
6 | Jistič LTE-6B-1 | ks | 1 | 0 | 0
7 | Stykač RSI-40-A230 | ks | 1 | 0 | 0
8 | Řadová svorka RSA 2,5 mm² bílá | ks | 10 | 0 | 0
9 | Řadová svorka RSA 2,5 mm² světle modrá | ks | 2 | 0 | 0
10 | Řadová svorka RSA 2,5 mm² zelenožlutá | ks | 2 | 0 | 0
11 | Řadová svorka RSA 10 mm² bílá | ks | 16 | 0 | 0
12 | Řadová svorka RSA 10 mm² světle modrá | ks | 16 | 0 | 0
13 | Řadová svorka RSA 10 mm² zemnící zelenožlutá | ks | 2 | 0 | 0
14 | Koncový kryt RSA 2,5 mm² | ks | 6 | 0 | 0
15 | Koncový kryt RSA 10 mm² | ks | 2 | 0 | 0
16 | Svěrka koncová RSA | ks | 4 | 0 | 0
17 | Svorka 25 mm² | ks | 2 | 0 | 0
18 | Vývodka PG 9 | ks | 4 | 0 | 0
19 | Vývodka PG 11 | ks | 2 | 0 | 0
20 | Vývodka PG 32 | ks | 2 | 0 | 0
21 | Vodič CYA 6 mm² , černý,hnědý, šedý | m | 6 | 0 | 0
22 | Vodič CYA 6 mm² světle modrý | m | 1 | 0 | 0
23 | Vodič CYA 6 mm² zelenožlutý | m | 1 | 0 | 0
24 | Popisovací štítek RSA | m | 24 | 0 | 0
25 | Popisovací a výstražný štítek | ks | 8 | 0 | 0
26 | Montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
27 | Podružný a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
Konstrukce sedlovou střechu
Číslo položky | Název | Množstevní jednotka | Množství | Cena | Celkem
1 | Konstrukce nerezová - slitiny Al | m | 128 | 0 | 0
2 | Konstrukce profily - slitiny Al | ks | 72 | 0 | 0
3 | Konstrikce střešní háky - nerez- slitiny Al | ks | 64 | 0 | 0
4 | Ochranné podložky - nerez | ks | 128 | 0 | 0
5 | Spojovací materiál konstrikcí - nerez | ks | 126 | 0 | 0
6 | Konstruční a spojovací materiál - nerez | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | Krajní úchycení panelů - slitiny Al | ks | 16 | 0 | 0
8 | Středové uchycení panelům - slitiny Al | ks | 64 | 0 | 0
9 | Montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Podružný a spojovací materiál - v nerezu | kpl. | 1 | 0 | 0
Úložný materiál
Číslo položky | Název | Množstevní jednotka | Množství | Cena | Celkem
1 | Kabelový žlab drátšný prg. M2 50/50 | m | 50 | 0 | 0
2 | Kabelový žlab plný KZIN 60x50x0,75 | m | 30 | 0 | 0
3 | Víko kabelového žlabu KZIN 60x50x0,75 | m | 30 | 0 | 0
4 | Trubka ohebná MONOFLEX 0220HF | m | 50 | 0 | 0
5 | Spojový materiál na žlab drátěný- sada | ks | 10 | 0 | 0
6 | Spojový materiál na žlab plný - sada | ks | 10 | 0 | 0
7 | Spojka trubky MONOFLEX 0220HF KB | ks | 10 | 0 | 0
8 | Vázací páska 280x2,8 mm HF - balení 100 ks | bal. | 6 | 0 | 0
9 | Montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Podružný a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
| Cena celkem | kpl. | 1 |  | 0