## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2017/30 | BD Křenová
| Objekt: |  | SO01 | BD Křenová
1613 | Rozpočet: |  | D.1.4. | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Lenka Marková
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-11-10
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO01 | BD Křenová |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4. | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 D.1.4. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2017/30 | BD Křenová | [23 empty] | STA
O: | SO01 | BD Křenová | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4. | Vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 71.58 |  |  |  |  | DIL
1 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.082 | 59.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 4 : 555,00000 |  | 555 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 7 : 35,00000 |  | 35 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 6 : 75,00000 |  | 75 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 5 : 60,00000 |  | 60 | [21 empty] | VV | 5
SPU
2 | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.114 | 7.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 8 : 35,00000 |  | 35 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 9 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
SPU
3 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.155 | 4.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 10 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
SPU
4 | 283773006R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 75 : 555,00000 |  | 555 | [21 empty] | VV | 5
SPU
5 | 283773013R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 76 : 60,00000 |  | 60 | [21 empty] | VV | 5
SPU
6 | 283773025R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 77 : 75,00000 |  | 75 | [21 empty] | VV | 5
SPU
7 | 283773038R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 78 : 35,00000 |  | 35 | [21 empty] | VV | 5
SPU
8 | 283773051R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 79 : 35,00000 |  | 35 | [21 empty] | VV | 5
SPU
9 | 283773064R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 80 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
SPU
10 | 283773082R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 81 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
SPU
11 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
12 | 713.AF520 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
13 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.04215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ II | Indiv | 1.74 | 0.07 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  | DIL
14 | 722172713R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.3328 | 4.99 |  |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.114 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 14 : 15,00000 |  | 15 | [21 empty] | VV | 5
SPU
16 | 722229101R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.145 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 23 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
17 | 722239102R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.207 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 24 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | montáž solenoidu : 1*1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 22 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
18 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.029 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 14 : 15,00000 |  | 15 | [21 empty] | VV | 5
SPU
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.062 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 14 : 15,00000 |  | 15 | [21 empty] | VV | 5
SPU
20 | 734411141R00 | Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.381 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 734421160R00 | Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.433 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 5511353202R | kohout kulový pro rozvody sanity; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
23 | 5511356971R | kohout kulový PN 10; vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; 1/2 " | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
24 | 551135732R | klapka zpětná PN 16; 3/4"; pracovní teplota do 110 ° C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
25 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.01447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 1.327 | 0.02 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 17.88 |  |  |  |  | DIL
26 | 731249312R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo bez TUV, odkouření | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 8.257 | 16.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 30 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
27 | 731.0001E01 | Montáž systémového odkouření a přívodu vzduchu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 30 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
28 | 731.0002E02 | Uvedení plynového kotle do provozu servisním technikem | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 26 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
29 | 731.DPDS45 | Základní sada odkouření koaxiální 80/125 přes střechu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | sada obsahuje připojovací hlavici s měřícími body, střešní nástavec | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 30 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
30 | 731.ECD24H | Plynový kondenzační kotel o regulovatelném výkonu 3,94-36,19kW pro ohřev TV v externím zásobníku, možnost řízení Open Therm, včetně čidla do zásobníku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
31 | 731.LPRK18 | Trubka koaxiální 80/125 1000mm prodlužovací díl | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
32 | 731.LPRTK8 | Trubka koaxiální 80/125 s revizním otvorem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 30 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
33 | 731.ZUD22S | Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet), 80/125, použitelná i pro 60/100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 30 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
34 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.12908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 10.582 | 1.37 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 18.29 |  |  |  |  | DIL
35 | 732119190R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06533 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 732119290R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.068 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 5.724 | 11.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 49 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 54 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
38 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.831 | 0.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 57 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
39 | 732349102R00 | Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 1.788 | 1.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 56 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
40 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.281 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
41 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
42 | 732.0004E02 | Montáž automatické blokové úpravny vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 52 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
43 | 3004408 | Mosazná jímka pr. 6,0mm, délky 85mm, pro měřiče tepla DN25-DN50 (2ks pro jeden měřič) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
44 | 3022071 | Modul pro M-Busovou komunikaci měřiče tepla | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
45 | 3022076 | Modul pro síťové napájení měřiče tepla, 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
46 | 3022077 | Šroubení DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
47 | 3022078 | Mosazná jímka průměr 6mm, 85mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
48 | 3072151 | Ultrazvukový měřič tepla DN 25, qp=6,0m3/h, závit G5/4", délka 260mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Měřit tepla s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou části s 1,5m signálním kabelem, | [23 empty] | POP
|  | baterie A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, oprtickým datovým výstupem a volitelným napájením. | [23 empty] | POP
|  | Šrubení, kulový ventil a jímky nejsou součásti dodávky. | [23 empty] | POP
SPU
49 | 484387134R | ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení stacionární 0,6 MPa - přříruba 210 mm; objem 250 l; v = 1 537 mm; d = 584 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; 0 až 90 °C; doba ohřevu el.energií z 10°C na 60°C 7,5 hod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.076 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
50 | 54153001R | tyč topná výkon 2,50 kW; L 350 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
51 | 732.BUVA4211 | Bloková úpravna vody 0,3-1,5m3/h, přívod vody 3-6bar, odpad 0,7m3/h, 230V, P=5W, solenoid dodávka MaR, potrubní oddělovač profese ZTI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Bloková úpravna vody je v rámu a obsahuje: | [23 empty] | POP
|  | -automatický změkčovací filtr | [23 empty] | POP
|  | -solnou nádobu na rozpoštění regenerační soli | [23 empty] | POP
|  | - dávkovací nádobu na inhibitory koroze | [23 empty] | POP
|  | -sestava obtokových ventilů | [23 empty] | POP
|  | -vodoměr na měření protečené vody | [23 empty] | POP
|  | - manometr na měření výstupního tlaku za AZ | [23 empty] | POP
|  | - přímé šroubení vnitřní závit G3/4" | [23 empty] | POP
SPU
52 | 732.BUVA9.3.1.1 | 20 l inhibitor koroze pro topný systém, příslušenství úpravny vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
53 | 732.BUVA9.4.1.1 | Sůl (pytel 25kg) tabletovaná regenerační, příslušenství úpravny vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
54 | 732.GRA3010A | Nepřímoohřívaný ocelový zásobníkový ohřívač TV 447L s 1 výměníkem tepla 2m2 v dolní části (zdroj), vnitřní smaltování odolné teplé vodě, vč. hořčíkové anody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.077 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | včetně 1x přírubové hrdlo pro osazení el.topného tělesa | [23 empty] | POP
|  | 1x 6/4" závit pro osazení el. topného tělesa | [23 empty] | POP
|  | vývody pro TV 1", SV 1", cirkulaci 3/4" | [23 empty] | POP
|  | Izolace 50 mm, zkušební tlak 0,9MPa, výměníky 1,5 MPa | [23 empty] | POP
SPU
55 | 732.GRA30111 | Přírubová topná jednotka průměr 210mm, 3-4-6kW, 3x400V/50Hz, 20,3x16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.077 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
56 | 732.GRA30112 | Šroubovací elektrická topná jednotka G6/4", 3,3kW, 3x400V/50Hz, 3x10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.077 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
57 | 732.HVDTII | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - anuloid, pro průtok 8m3/h, DN150, hrdla DN65, PN6, včetně protipřírub | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
58 | 732.REF8703900 | Expanzní nádoba s vakem 80 litrů, připojení R3/4", PN3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
59 | 732.RSMOD100.200 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 80, délka 1350mm, PN6, hrdla DN32,DN40,DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
60 | 732.STOJ80.150 | Stavitelný stojan pro rozdělovač sběrač kombi 80/150, l=420-670 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
61 | R732.95047564.0 | Elektronické oběhové čerp. Q=2,6m3/h, H=3,0m, , PN10, DN25, včetně frekvenčního měniče, I=0,75A, P=91W, 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | větev radiátory : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | R732.95047565.0 | Elektronické oběhové čerp. Q=2,5m3/h, H=3,0m, , PN10, DN25, včetně frekvenčního měniče, I=0,44A, P=50W, 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | větev TV : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.61813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 4.043 | 2.5 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.33 |  | 0 |  |  |  |  | 371.2 |  |  |  |  | DIL
64 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 1.102 | 4.41 |  |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 733164102RT1 | Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů | m | 555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00595 | 3.3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.4116 | 228.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 75 : 555,00000 |  | 555 | [21 empty] | VV | 5
SPU
66 | 733164103RT1 | Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00597 | 0.36 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.4216 | 25.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 76 : 60,00000 |  | 60 | [21 empty] | VV | 5
SPU
67 | 733164104RT1 | Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00598 | 0.45 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.4316 | 32.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 77 : 75,00000 |  | 75 | [21 empty] | VV | 5
SPU
68 | 733164105RT1 | Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00501 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.44556 | 15.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 78 : 35,00000 |  | 35 | [21 empty] | VV | 5
SPU
69 | 733164106RT1 | Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00502 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.45556 | 15.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 79 : 35,00000 |  | 35 | [21 empty] | VV | 5
SPU
70 | 733164107RT1 | Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00506 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.47356 | 14.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 80 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
SPU
71 | 733164108RT1 | Montáž potrubí měděného D 54 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00513 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.48356 | 14.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 81 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
SPU
72 | 153535E10 | Vypuštění a napuštění systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
73 | 153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
74 | 230320122R00 | Tlaková zkouška | m | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 64 : 555,00000 |  | 555 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 65 : 60,00000 |  | 60 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 66 : 75,00000 |  | 75 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 67 : 35,00000 |  | 35 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 68 : 35,00000 |  | 35 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 69 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 70 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
SPU
75 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 1.45 |  |  |  |  | POL1_
SPU
76 | 19632350R | trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa | m | 555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
77 | 19632365R | trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
78 | 19632375R | trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
79 | 19632695R | trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 28,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
80 | 19632716R | trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 35,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
81 | 19632736R | trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 42,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
82 | 19632762R | trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 54,0 mm; tloušťka stěny 2,0 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00291 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
83 | 733.EN0001 | Upevňovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
84 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 5.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 3.563 | 18.98 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 44.73 |  |  |  |  | DIL
85 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.051 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 99 : 15,00000 |  | 15 | [21 empty] | VV | 5
SPU
86 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.165 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 91 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
SPU
87 | 734209114R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.206 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 92 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 96 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
88 | 734209116R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.268 | 1.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 93 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
89 | 734209117R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.35 | 4.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 94 : 9,00000 |  | 9 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 97 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
90 | 734209118R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.422 | 2.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 95 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 98 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 101 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
91 | 734209125R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závity, G 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.288 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
92 | 734235121R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.165 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
SPU
93 | 734235122R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.207 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
SPU
94 | 734235124R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.269 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
SPU
95 | 734235125R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.351 | 3.16 |  |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 734235126R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.424 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 734245422R00 | Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.207 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
SPU
98 | 734245425R00 | Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.351 | 1.05 |  |  |  |  | POL1_
SPU
99 | 734245426R00 | Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.424 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
SPU
100 | 734295321R00 | Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.083 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
SPU
101 | 734293225R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.351 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
SPU
102 | 734293226R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.424 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
SPU
103 | 734411141R00 | Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.381 | 3.43 |  |  |  |  | POL1_
SPU
104 | 734421150R00 | Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.433 | 3.03 |  |  |  |  | POL1_
SPU
105 | 734494111R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem M 12x1,5, délka do 220 mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.247 | 6.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 102 : 9,00000 |  | 9 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 103 : 7,00000 |  | 7 | [21 empty] | VV | 5
|  | MaR : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 734209113R01 | Montáž armatur závitových,se 4závity, G 1/2" - H šroubení | kus | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 10.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 108 : 61,00000 |  | 61 | [21 empty] | VV | 5
SPU
107 | 734293117 | Ventil směšovací třícestný,Kv 16,DN 32, včetně servopohonu 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  | POL1_
SPU
108 | 734.52 151-225 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, Kv=19,45m3/h, včetně měřících ventilků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
109 | 735.1015883 | Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", přímé, pro otopná tělesa typu "ventil kompakt" | kus | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 127 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 128 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 129 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 130 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 131 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 132 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 133 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 134 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 135 : 8,00000 |  | 8 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 136 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 137 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 138 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 139 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 140 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 143 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 144 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 145 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 146 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 147 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 149 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 150 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 151 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
110 | 735.1184083 | Připojovací armatura pro 2trubk. soustavy, pro otopné žebříky se středovým připojením 1/2", přímá | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 125 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 122 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 124 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
SPU
111 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.06552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 2.575 | 0.17 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | 150.63 |  |  |  |  | DIL
112 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.268 | 20.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 112 : 23,00000 |  | 23 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 113 : 28,00000 |  | 28 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 114 : 11,00000 |  | 11 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 115 : 15,00000 |  | 15 | [21 empty] | VV | 5
SPU
113 | 735159110R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových jednořadých, do délky 1500 mm | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.868 | 19.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 125 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 127 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 128 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 129 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 130 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 131 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 132 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 133 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 134 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
114 | 735159220R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 1.008 | 28.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 135 : 8,00000 |  | 8 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 136 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 137 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 138 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 139 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 140 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 143 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 144 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 145 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 146 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
115 | 735159320R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 1.188 | 13.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 147 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 149 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 150 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 151 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
116 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Indiv | 0.868 | 13.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 121 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 122 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 124 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
SPU
117 | 735156910E01 | Tlakové zkoušky otopných těles typu 10-11 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.335 | 12.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 134 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 122 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 124 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 125 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 127 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 128 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 129 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 130 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 131 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 132 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 133 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
118 | 735156920E02 | Tlakové zkoušky otopných těles typu 20-22 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.617 | 17.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 135 : 8,00000 |  | 8 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 136 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 137 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 138 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 139 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 140 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 143 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 144 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 145 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 146 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
119 | 735156920E03 | Tlakové zkoušky otopných těles typu 33 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.617 | 6.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 147 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 149 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 150 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 151 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
120 | 735171324E02 | Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 700x450mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.878 | 1.76 |  |  |  |  | POL1_
SPU
121 | 735171324E03 | Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 1220x450mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.878 | 1.76 |  |  |  |  | POL1_
SPU
122 | 735171324E04 | Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 700x600mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.878 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
SPU
123 | 735171327E03 | Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 1220x600mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0079 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.903 | 3.61 |  |  |  |  | POL1_
SPU
124 | 735171332E01 | Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 1500x450mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0143 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.963 | 1.93 |  |  |  |  | POL1_
SPU
125 | 735171332E02 | Těleso trubkové, lineární, se středovým připojením 1820x750mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0143 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.963 | 3.85 |  |  |  |  | POL1_
SPU
126 | 484545083R | stěna otopná ocelová; orientace otopných profilů svisle; počet profilů 7; výška 1800 mm; tepelný výkon Q 879 W; délka 514 mm; hloubka 62 mm; připojovací rozteč 1 750 mm; připojení boční shora dolů; základní barva bílá RAL 9010 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0268 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
127 | 48457368.A.RT | Těleso otopné des. Radik typ 10 VK v. 600 dl. 400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
128 | 48457368R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 0; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 242 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
129 | 48457406.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 601 W | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01251 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
130 | 48457420.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 501 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
131 | 48457421.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 601 W | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01296 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
132 | 48457422.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 701 W | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01512 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
133 | 48457424.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01944 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
134 | 48457426R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 102 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02376 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
135 | 48457437.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 836 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
136 | 48457493.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 005 W | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02297 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
137 | 48457496.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 340 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03063 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
138 | 48457504.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
139 | 48457506.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 159 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02745 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
140 | 48457517.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 228 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0329 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
141 | 48457563.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 162 W | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
142 | 48457564.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 307 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02729 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
143 | 48457565.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 452 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03033 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
144 | 48457576.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 840 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01815 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
145 | 48457578.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 175 W | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02541 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
146 | 48457579.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 343 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02904 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
147 | 48457594.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 619 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03941 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
148 | 48457620.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 400 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 390 W | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02946 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
149 | 48457634R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 455 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03217 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
150 | 48457635.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 663 W | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03677 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
151 | 48457650.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 684 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0385 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
152 | 48457653.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 406 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0551 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
153 | HCA50036 | Al desticka pro indikátor topných nákladů | ks | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Radiový odečet AMR a Walk-By. Možnost připojení odděleného čidla. | [23 empty] | POP
|  | Bez destičky-není součástí dodávky indikátoru. | [23 empty] | POP
|  | Nutno doplnit nástěnný držák. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 153 : 77,00000 |  | 77 | [21 empty] | VV | 5
SPU
154 | HCA50036D000A680 | Indikátor topných nákladů | ks | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Radiový odečet AMR a Walk-By. Možnost připojení odděleného čidla. | [23 empty] | POP
|  | Bez destičky-není součástí dodávky indikátoru. | [23 empty] | POP
|  | Nutno doplnit nástěnný držák. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 151 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 150 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 149 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 147 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 146 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 145 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 144 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 143 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 140 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 139 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 138 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 137 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 136 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 135 : 8,00000 |  | 8 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 134 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 133 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 132 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 131 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 130 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 129 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 128 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 127 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 125 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 124 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 122 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 121 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
155 | HCAI-K01000 | Montážní sada pro indikátor topných nákladů- koupelnový žebřík, vertikální stěny | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 121 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 122 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 124 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 125 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
156 | HCAI-K0100x | Montážení sada pro indikátory pro deskový radiátor | Soubor | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 127 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 128 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 129 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 130 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 131 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 132 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 133 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 134 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 135 : 8,00000 |  | 8 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 136 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 137 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 138 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 139 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 140 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 143 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 144 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 145 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 146 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 147 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 149 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 150 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 151 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
SPU
157 | Z-KTT-0200 | El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 200W | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 121 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
158 | Z-KTT-0300 | El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 300W | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 122 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
SPU
159 | Z-KTT-0500 | El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 500W | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 124 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
SPU
160 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 1.7767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ II | Kalkul | 3.075 | 5.46 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | DIL
161 | 783122210R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ II | Kalkul | 0.15 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | DIL
162 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ II | Indiv | 1 | 24 |  |  |  |  | POL10_
SPU
163 | 79901 | Vyregulování vyvažovacích armtur | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | DIL
164 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  |  |  |  | POL1_
SPU
165 | 909 E02 | Úklidové práce po montážích | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  |  |  |  | POL1_
SPU
166 | 980.002E02 | Projektová dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END