## 01818 018182 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 018182 | Byt č. 9 | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
01818 |  | PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32 |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
01818 |  | MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ENLYTECH s.r.o., Energetické analýzy a technologie |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Upřesňující údaje Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení.

## 01818 018182 Rek
Stavba : |  | 01818 PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32 |  |  | Rozpočet : | 018182
Objekt : |  | 01818 MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12 |  |  | Byt č. 9
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 01818 018182 Pol
SLEPÝ ROZPOČET
Stavba : |  | 01818 PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32 |  | Rozpočet: | 018182
Objekt : |  | 01818 MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12 |  | Byt č. 9
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
1 | 612443641R00 | Zapravení rýh stěn maltou o šířce do 3 cm tl.20mm po stávajícím potrubí plyn | m2 | 2.25 |  | 0 | 0.05638 | 0.12685 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 612443641RT5 | Zapravení rýh stěn maltou o šířce do 10 cm tl.20mm | m2 | 3.51 |  | 0 | 0.02408 | 0.084521 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | elektroinstalace silová | [8 empty] | elektroinstalace silová | 3
3 | 612443741R00 | Zapravení rýh stěn maltou o šířce do 10 cm tl.50mm | m2 | 11.44 |  | 0 | 0.05553 | 0.63526 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zti a út a plyn | [8 empty] | zti a út a plyn | 3
4 | 612443741R00 | Zapravení rýh stěn maltou o šířce do 10 cm tl.50mm | m2 | 0.16 |  | 0 | 0.05553 | 0.0088848 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | rýhy potrubí plynu | [8 empty] | rýhy potrubí plynu | 3
5 | 612453521R00 | Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem | m2 | 19.8 |  | 0 | 0.04949 | 0.9799 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zti, út a plyn | [8 empty] | zti, út a plyn | 3
6 | 612453521R01 | Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem | m2 | 9.75 |  | 0 | 0.04949 | 0.48253 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | po stávajících rozvodech | [8 empty] | po stávajících rozvodech | 3
7 | 612453521R03 | Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem | m2 | 6.08 |  | 0 | 0.04949 | 0.3009 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | elektro | [8 empty] | elektro | 3
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2.6189 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
8 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 1 |  | 0 | 0.00592 | 0.00592 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.00592 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
9 | 952901114R00 | Úklid bytu č. 9 | kpl | 1 |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4e-05 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
10 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm pro elektroinstalace | m | 27 |  | 0 | 0.00049 | 0.01323 | -0.002 | -0.054 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 974031121R01 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm plynoinstalace | m | 1 |  | 0 | 0.00049 | 0.00049 | -0.002 | -0.002 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 974031121R03 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ZTI | m | 2 |  | 0 | 0.00049 | 0.00098 | -0.002 | -0.004 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm ÚT | m | 86 |  | 0 | 0.00049 | 0.04214 | -0.009 | -0.774 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 978R1 | Vysekání otvoru do komín. průduchu pro umístění nového kouřovodu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 979R1 | Likvidace demontovaných zařízní | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 979012212R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m | t | 0.834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 6 km | t | 0.834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
18 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.05684 |  | -0.834 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
19 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 2.6817 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [9 empty] | 1
20 | 722172612R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x3,5 mm D+M | m | 1 |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | včetně fitinek | [8 empty] | včetně fitinek | 3
21 | 722172631R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,5 mm D+M | m | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | včetně fitinek | [8 empty] | včetně fitinek | 3
22 | 722181213RT5 | Izolace návleková 16/13 D+M | m | 120 |  | 0 | 2e-05 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [8 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | 3
23 | 722181213RT6 | Izolace návleková 18/13 D+M | m | 30 |  | 0 | 3e-05 | 0.0009 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [8 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | 3
24 | 722181213RT7 | Izolace návleková 22/13 D+M | m | 8 |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [8 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | 3
25 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 722191131R00 | Hadice na vodu F1/2" a M1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 722202412R00 | Kulový kohout s varným PPR šroubením 20x1/2" vnější závit | kus | 2 |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
28 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 63 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [8 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | 3
29 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 63 Včetně dodání desinfekčního prostředku. | m | 30 |  | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
30 | 722R1 | Hadice na odvod kondenzátu plastové ohebné potrubí | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 722R2 | Navrtávací odbočka HT | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 722R3 | Montáž armatur do DN20 včetně instalatérského materiálu | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 722R4 | Odvzdušnění a napuštění vodovodního potrubí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 722R5 | Napuštění soustavy upravenou vodou | l | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.00525 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.00525 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [9 empty] | 1
36 | 723110203R00 | Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 20 včetně potrubí | m | 1 |  | 0 | 0.00862 | 0.00862 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 72311R1 | Oblouk 90° D22, černá ocel D+M | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 723160823R00 | Demontáž stávajících rozvodů plynu k jed. WAW včetně vysekání ze zdiva | bm | 50 |  | 0 | 0 | 0 | -0.11866 | -5.933 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | 723160R1 | Plynová hadice 3/4" MF pancéřovaná, délky 1m | ks | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
40 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 723215414R1 | Kulový uzávěr plynu 3/4" MF, páka | kus | 1 |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
43 | 723R1 | Revize plynoinstalace bytu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 723R15654 | Montáž armatur do DN20 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
45 | 723R2 | Zavíčkování odříznutých potrubí pomocí navařovacíc | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
46 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 1.0113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 1.0113 |  | -5.933 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [9 empty] | 1
47 | 731R1 | Uchycení odkouření | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
48 | 731R10 | Přechodka na trubku DN80/75 pro napojení flexibilní trubky) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | 731R11 | Univerzální distanční objímka DN80 (max. rozpětí ramen 500mm) | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 731R12 | Komínový poklop UV stabilní rozměr 400x400mm , systém odkouření Brilon | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | 731R13 | Komínová zďěř | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
52 | 731R14 | Kryt zďěře | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
53 | 731R15 | Závěsná objímka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
54 | 731R16 | Krycí mřížka - nerez (200x200mm) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
55 | 731R17 | Zapravení vysekaného otvoru do komínového průduchu včetně materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | odkouření | [8 empty] | odkouření | 3
56 | 731R18 | Revize spalinových cest | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | odkouření | [8 empty] | odkouření | 3
57 | 731R19 | Demontáž stávající karmy a WAW | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | odkouření | [8 empty] | odkouření | 3
58 | 731R2 | Patní koleno DN80-87 st. s podpěrou systém odkouř. Brilon | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
59 | 731R20 | Nástěnný plyn.kond. kotel BROTJE WHBC-20/24C PRŮTOKOVÝ OHŘEV TV,JMENOVITÝ VÝKON 24KW | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | včetně přikotvení a zapojení plynového kotle, seznámení uživatelů | [8 empty] | včetně přikotvení a zapojení plynového kotle, seznámení uživatelů | 3
60 | 731R3 | Montáž kotle včetně kotvících prvků | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
61 | 731R4 | Biaxiální adaptér 2xDN80 (DN125/2xDN80) NOHAVICE systém odkouření Brilon | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
62 | 731R5 | Trubka DN80 délky 1000mm PE systém odkouření Brilon | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
63 | 731R6 | Trubka DN80 délky 500mm PE systém odkouření Brilon | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
64 | 731R7 | Koleno DN80 - 87, PE, s kontrolním otvorem systém odkouření Brilon | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
65 | 731R8 | Koleno DN80 - 87, PE, systém odkouření Brilon | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | 731R9 | Flexibilní trubka DN83/75 50 metrů (potřebná délka 26m),systém odkouření Brilon | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
67 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [9 empty] | 1
68 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm včetně montáže, spojené lisováním | m | 128 |  | 0 | 0.00076 | 0.09728 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [8 empty] | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | 3
69 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm včetně montáže, spojené lisováním | m | 36 |  | 0 | 0.00088 | 0.03168 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [8 empty] | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | 3
70 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1 ,0mm včetně montáže | m | 8 |  | 0 | 0.00101 | 0.00808 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [8 empty] | Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | 3
71 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65-DN22 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
72 | 733R1 | Lisovací tvarovky měď (T-kusy, kolena redukce aj.) D15-D35 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
73 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.13704 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.13704 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [9 empty] | 1
74 | 734233112R00 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit DN 20 | kus | 4 |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
75 | 734263112R00 | H šroubení pro připojení otopných těles, DN 15 | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
76 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
77 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí a plnící 15 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
78 | 734R1 | Ostatní drobný materiál | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
79 | 734R2 | Termohlavice | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
80 | 734R21 | HM armatura DN15 pro trubkové těleso | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
81 | 734R3 | Montáž armatu závitových | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
82 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.0008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [9 empty] | 1
83 | 735151660R00 | Otopná tělesa panel VK. 22-050100-100 D+M včetně uchycení | kus | 2 |  | 0 | 0.01044 | 0.02088 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
84 | 735151702R00 | Otopná tělesa panel VK. 21-040040-6 D+M včetně uchycení | kus | 1 |  | 0 | 0.01092 | 0.01092 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
85 | 735151864R00 | Otopná tělesa panel VK. 22-050160-100 D+M včetně uchycení | kus | 3 |  | 0 | 0.03256 | 0.09768 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
86 | 735151868R00 | Otopná tělesa panel.VK 22-070120-100 D+M včetně uchycení | kus | 1 |  | 0 | 0.04884 | 0.04884 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
87 | 735151941R00 | Otopná tělesa panel.VK 33-050050-155 D+M včetně uchycení | kus | 1 |  | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
88 | 735151944R00 | Otopná tělesa panel.VK 33-050080-15 D+M včetně uchycení | kus | 1 |  | 0 | 0.0392 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
89 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-22 | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
90 | 735171353R00 | Otopná tělesa trubková KORALUX RONDO CLASSIC - M - KRC-1810/750M včetně uchycení | kus | 1 |  | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | (spodní středové připojení) | [8 empty] | (spodní středové připojení) | 3
91 | 735171353R1 | Otopná tělesa trubková KORALUX RONDO CLASSIC - M - KRC-690*450M včetně uchycení | kus | 1 |  | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | (spodní středové připojení) | [8 empty] | (spodní středové připojení) | 3
92 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.26582 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.26582 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [9 empty] | 1
93 | 781475114RT6 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota) | m2 | 3 |  | 0 | 0.00451 | 0.01353 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
94 | 781R1 | Odsekání stávajícího obkladu v koupelně a WC včetně odvozu odpadu | m2 | 3 |  | 0 | 0.00451 | 0.01353 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
95 | 781R2 | Vyrovnání podkladu pod obklady | m2 | 3 |  | 0 | 0.00451 | 0.01353 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
96 | 781R3 | Vykroužení otvorů v obklad | ks | 4 |  | 0 | 0.00451 | 0.01804 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
97 | 59764167.A | Obklad stejného vzoru jako původní | m2 | 3.5 |  | 0 | 0.0019 | 0.00665 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764167.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
98 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.06528 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.06528 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
99 | 784165512R00 | Malba HET Klasik, bílá, penetrace, 2 x | m2 | 670 |  | 0 | 0.00046 | 0.3082 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.3082 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [9 empty] | 1
100 | 799 1-70 | Uvedení kotle do provozu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
101 | 799 1-71 | Uchycovací materiál a lišty pro potrubí út | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
102 | 799 1-72 | Identifikační označení a štítky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
103 | 799 1-73 | HZS, Nezměřitelné práce | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
104 | 799 1-74 | HZS, Stavební přípomoci | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
105 | 799 1-75 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
106 | 799 1-76 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkous | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
107 | 799 1-77 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | 799 1-78 | HZS, Napuštění a vypláchnutí soustavy | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
109 | 799 1-79 | Náklady na zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
110 | 799 1-80 | Dokladová část k realizaci | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
111 | 799 1-81 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
112 | 799 1-82 | Autorský dozor | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
113 | 210100001R00 | Zapojení vodičů | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
114 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x IP44 včetně dodávky zásuvky a rámečku, 230V s víčkem | kus | 1 |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
115 | 210120813R00 | Zapojení jističe v rozvaděči vč okolních propojů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
116 | 210140650R00 | Termostat montáž | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | včetně upevňovacího materiálu | [8 empty] | včetně upevňovacího materiálu | 3
117 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu,vč. sádrování | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | kabel silový | [8 empty] | kabel silový | 3
118 | 210801001R00 | Kabel LYCY 2x0,8mm2 včetně dodávky kabelu pod omít vč. sádrování | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | kabel komunikační | [8 empty] | kabel komunikační | 3
119 | 21R1 | Revize elektroinstalace bytu č.9 | kpl | 1 |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
120 | 27344R12 | Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6A 300mA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
121 | 405619910 | Termostat Brotje jednoduché nastavení pokojové teploty | kus | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 |  | 2 | 3 | 9 | 405619910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
|  | včetně upevňovacího materiálu | [8 empty] | včetně upevňovacího materiálu | 3
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0.00032 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" | [9 empty] | 1
122 | 001 | Stavební přípomocné práce pro profese | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
123 | 002 | Zábor hrazený městu za kontajner | den | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
124 | 003 | Zábor za plochu kontejneru 10m2 hrazený městu | den | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
125 | 004 | Správní poplatek k vyřízení ZUK | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
126 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti s 10% příměsi skládka Dufonev | t | 5.933 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0