## ESL - Krycí list
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 6 | Oprava objektu nádražní 4
| Objekt: |  | 06 | Objekt Nádražní 4, Brno
211 | Rozpočet: |  | 01 | Rozpočet silnoproud
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Martin Veselý
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3407610.01 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-12-17
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3407610.01 | 715598.1 | 4123208.11 | 100
2 | 06 | Objekt Nádražní 4, Brno |  |  | 0 | 3407610.01 | 715598.1 | 4123208.11 | 100
3 | 01 | Výkaz výměr silnoproud |  |  | 0 | 3407610.01 | 715598.1 | 4123208.11 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3407610.01 | 715598.1 | 4123208.11 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## ESL - Položky
Výkaz výměr | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6 | Oprava objektu nádražní 4 | [23 empty] | STA
O: | 06 | Objekt Nádražní 4, Brno | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rozpočet silnoproud | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.38 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1581.68 |  |  |  |  | DIL
1 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem | kus | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.18 | 84.42 |  |  |  |  | POL1_
2 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.40083 | 14.43 |  |  |  |  | POL1_
3 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.13 | 15.6 |  |  |  |  | POL1_
4 | 210110042RT6 | Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1772 | 3.54 |  |  |  |  | POL1_
5 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1562 | 4.53 |  |  |  |  | POL1_
6 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1772 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
7 | 210110062RT2 | Infrapasivní spínač osvětlení vnitřní nástěnný/stropní, včetně dodávky interiérového čidla | kus | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00015 | 0.01 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.48 | 31.68 |  |  |  |  | POL1_
8 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2475 | 14.11 |  |  |  |  | POL1_
9 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.249 | 57.02 |  |  |  |  | POL1_
10 | 210800105RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 176.47 |  |  |  |  | POL1_
11 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.75 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 248.85 |  |  |  |  | POL1_
12 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 83.51 |  |  |  |  | POL1_
13 | 210800118RT1 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00056 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07368 | 44.94 |  |  |  |  | POL1_
14 | 210800118RT2 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.08351 | 17.54 |  |  |  |  | POL1_
15 | 210800118RT3 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2 | m | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.08965 | 15.78 |  |  |  |  | POL1_
16 | 210800648RT1 | Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 16 | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09122 | 20.98 |  |  |  |  | POL1_
17 | 210901093RT1 | Kabel silový AYKY 1kV 4 x 70 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4bx70 | m | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00205 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.16867 | 39.64 |  |  |  |  | POL1_
18 | 210201034RT1A | Svítidlo dle knihy svítidel typ A, včetně svítidla | kus | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 44.06 |  |  |  |  | POL1_
19 | 210201034RT1B | Svítidlo dle knihy svítidel typ B, včetně svítidla | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 12.02 |  |  |  |  | POL1_
19 | 210201034RT1C | Svítidlo dle knihy svítidel typ C, včetně svítidla | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
20 | 210201034RT1D | Svítidlo dle knihy svítidel typ D, včetně svítidla | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 13.62 |  |  |  |  | POL1_
21 | 210201034RT1E | Svítidlo dle knihy svítidel typ E, včetně svítidla | kus | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 134.6 |  |  |  |  | POL1_
22 | 210201034RT1F | Svítidlo dle knihy svítidel typ F, včetně svítidla | kus | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 61.69 |  |  |  |  | POL1_
23 | 210201034RT1G | Svítidlo dle knihy svítidel typ G, včetně svítidla | kus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 72.11 |  |  |  |  | POL1_
24 | 210201034RT1GN | Svítidlo dle knihy svítidel typ GN, včetně svítidla | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 28.84 |  |  |  |  | POL1_
25 | 210201034RT1H | Svítidlo dle knihy svítidel typ H, včetně svítidla | kus | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 66.5 |  |  |  |  | POL1_
26 | 210201034RT1I | Svítidlo dle knihy svítidel typ I, včetně svítidla | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 4.81 |  |  |  |  | POL1_
27 | 210201034RT1K | Svítidlo dle knihy svítidel typ K, včetně svítidla | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 8.01 |  |  |  |  | POL1_
28 | 210201034RT1N | Svítidlo dle knihy svítidel typ N, včetně svítidla | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 14.42 |  |  |  |  | POL1_
29 | 210201034RT1P | Svítidlo dle knihy svítidel typ P, včetně svítidla | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 6.41 |  |  |  |  | POL1_
30 | 210201034RT1P1 | Svítidlo dle knihy svítidel typ P1, včetně svítidla | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 28.84 |  |  |  |  | POL1_
31 | 210201034RT1Q | Svítidlo dle knihy svítidel typ Q, včetně svítidla | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 14.42 |  |  |  |  | POL1_
32 | 210201034RT1R | Svítidlo dle knihy svítidel typ R, včetně svítidla | kus | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 44.87 |  |  |  |  | POL1_
33 | 210201034RT1S | Svítidlo dle knihy svítidel typ S, včetně svítidla | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 9.61 |  |  |  |  | POL1_
34 | 210201034RT1S1 | Svítidlo dle knihy svítidel typ S1, včetně svítidla | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 14.42 |  |  |  |  | POL1_
35 | 210201034RT1T | Svítidlo dle knihy svítidel typ T, včetně svítidla | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 9.61 |  |  |  |  | POL1_
36 | 210201034RT1T1 | Svítidlo dle knihy svítidel typ T1, včetně svítidla | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80117 | 24.04 |  |  |  |  | POL1_
37 | 210800105RT1-1 | Kabel CYKY-O 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 65.8 |  |  |  |  | POL1_
38 | 24633211R | Tmel akrylátový protipožární 310 ml | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 34111715104R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 5 x 1,5 mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 5.95 |  |  |  |  | POL1_
40 | 34111715112R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 3 x 2,5 mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 1.4 |  |  |  |  | POL1_
41 | 34111715114R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 5 x 2,5 mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 2.88 |  |  |  |  | POL1_
42 | 34111715154R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 5 x 16 mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene | m | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00106 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 19.36 |  |  |  |  | POL1_
43 | 3457171102R | Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
44 | 3457171104R | Příchytka kabelů jednostranná 6716E PO | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 44985121R | Požární tlačítko nástěnné "STOP" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
46 | DEMOST | Demontáž stávající elektroinstalace | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
47 | OSTMAT | Ostatní montážní a konstrukční materiál (kotvící technika, sádra, ostatní) | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
48 | RE3X | Skříň elektroměrová pro dvojtarif (3xELM+ 3xHDO), vnitřní, IP 40/20C, pro DS EON, | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
49 | RE5X | Skříň elektroměrová pro dvojtarif (5xELM+ 5xHDO), vnitřní, IP 40/20C, pro DS EON, | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
50 | RH1 | Rozvaděč RH1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
51 | RM1 | Rozvaděč RM1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
52 | ROZV1 | Připojení přívodu a úprava bytové rozvodnice | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | RP1A | Skříň rozvaděčová typ specifikace RP1A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | RP1B | Skříň rozvaděčová typ specifikace RP1B | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
55 | RP1C | Skříň rozvaděčová typ specifikace RP1C | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | RP2AB | Skříň rozvaděčová typ specifikace RP2A, RP2B | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | RP9AB | Skříň rozvaděčová typ specifikace RP9A, RP9B | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
58 | RPO1 | Skříň rozvaděčová typ specifikace RPO1, včetně přepínání sítí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
59 | RS1 | Skříň rozvaděčová typ specifikace RS1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
60 | RS1SL | Rozvaděč RS1-SL | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
61 | RT1 | Rozvaděč RT1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
62 | ZEDOST | Ostatní zednické a dokončovací práce - drážkování, průrazy, zapravení kabelových tras | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | UPS | Záložní zdroj UPS 3F, 6kW | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [6 empty] | Indiv
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DIL
63 | 220890202R00 | Výchozí revize elektroinstalace | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL1_
64 | R_3031112T00 | Zajištění součinosti EON, 2x vypnutí objektu v trafostanici, přemístění RE1, práce technika EON | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  | DIL
65 | 979081111RT3 | Odvoz a naložení suti, elektroinstalace a vybour. hmot na skládku, doprava, poplatky , kontejnerem 7 t | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
Pozn.: Rozpočet a výkaz výměr je pouze jednou z částí projektu. Pro nacenění díla musí realizační firma brát v úvahu také kompletní výkresovou dokumentaci a případné chybějících komponentů nebo úkonů do cenové nabídky tento doplnit, aby bylo dílo kompletní. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. | [25 empty] | END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SLP
| Název položky | Jednotka | Počet | Dodávka vč. Montáže/ks | Cena/kplt
| PZTS |  |  |  | 0
úřad
| Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | ks | 1 | 0 | 0
| Akumulátor 17Ah | ks | 2 | 0 | 0
| GSM komunikátor | ks | 0 | 0 | 0 | volitelně
| IP komunikátor | ks | 1 | 0 | 0
| Ovládací klávesnice PZTS systému | ks | 5 | 0 | 0
| Rozšiřující modul (koncentrátor) | ks | 10 | 0 | 0
| Kryt plechový pro moduly s ochranným kontaktem | ks | 10 | 0 | 0
| Zálohový napájecí zdroj vč. krytu | ks | 2 | 0 | 0
| Siréna s majákem | ks | 5 | 0 | 0
| Magnetický kontakt vč. případného příslušenství | ks | 17 | 0 | 0
| Detektor tříštění skla | ks | 24 | 0 | 0
| Detektor pohybu PIR | ks | 31 | 0 | 0
| Tísňové tlačítko | ks | 3 | 0 | 0
| Kabel FI-H06 | m | 2240 | 0 | 0
| Kabel FTP cat.5e LSOH | m | 442 | 0 | 0
| Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 | m | 442 | 0 | 0
| Trubka DN 25 ohebná LSOH | m | 1287.36 | 0 | 0
| Trubka DN 25 pevná vč. spojek a příchytek | m | 429.12 | 0 | 0
| Trubka DN 40 ohebná LSOH | m | 214.56 | 0 | 0
| Trubka DN 40 pevná vč. spojek a příchytek | m | 107.28 | 0 | 0
| Instalační PVC lišta 40x20 | m | 50 | 0 | 0
| Žlab kovový 200/50 vč. spojovacího a kotvícího materiálu | m | 180 | 0 | 0
| Ostatní instalační a úložný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn.: komponenty systému PZTS min. do stupně zabezpečení 2
| Videotabla + tlf. přístroje |  |  |  | 0
úřad
102011 | Platforma softwarové telefonní ústředny | ks | 1 | 0 | 0
1803004 | Aplikační server 2 jádra HD2x1TB | ks | 1 | 0 | 0
1022026 | SW VoIP licence, 1 uživatel | ks | 60 | 0 | 0
9155101C | Hlavní jednotka s kamerou | ks | 1 | 0 | 0
9155036 | Dotykový display module | ks | 1 | 0 | 0
9155035 | Modul - 5 tlačítek | ks | 1 | 0 | 0
9155042 | 13.56MHz čtečka zabezpeč. karet, NFC, čte UID + PACS ID | ks | 1 | 0 | 0
9155012 | Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly | ks | 2 | 0 | 0
9155015 | Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly | ks | 2 | 0 | 0
91379040 | Software pro správu IP interkomů a autonomních čteček - licence pro 5 zařízení | ks | 1 | 0 | 0
91379041 | Software pro správu IP interkomů a autonomních čteček - licence pro 25 uživatelů (docházka) | ks | 3 | 0 | 0
9155051 | záslepka jednoho tlačítka | ks | 2 | 0 | 0
9137942 | Předplatné mobile video softwaru na 365 dnů | ks | 0 | 0 | 0
91378357 | VoIP videotelefon | ks | 4 | 0 | 0
1014176 | IP telefon, základní model s jedním SIP účtem a podporou PoE, vybaven LCD grafickým displejem s rozlišením 132x64 pixelů, duálním 100 Mb/s switch | ks | 56 | 0 | 0
9137411E | IP relé čtyři výstupy – externí, PoE | ks | 1 | 0 | 0
9134173 | IP interkom RFID Čipová karta Mifare 13.56MHz | ks | 60 | 0 | 0
| Zapojení a nastavení systému | kpl | 1 | 0 | 0
| Ostatní instalační a úložný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
byty
9155101C | Hlavní jednotka s kamerou | ks | 5 | 0 | 0
9155036 | Dotykový display module | ks | 1 | 0 | 0
9155035 | Modul - 5 tlačítek | ks | 22 | 0 | 0
9155042 | 13.56MHz čtečka zabezpeč. karet, NFC, čte UID + PACS ID | ks | 5 | 0 | 0
9155012 | Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly | ks | 20 | 0 | 0
9155015 | Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly | ks | 20 | 0 | 0
91379040 | Licence pro 5 zařízení | ks | 1 | 0 | 0
91379041 | Licence pro 25 uživatelů (docházka) | ks | 6 | 0 | 0
91378401WH | Indoor audio telefon handsfree, bílý | ks | 52 | 0 | 0
9137942 | Předplatné mobile video softwaru na 365 dnů | ks | 0 | 0 | 0
91378365WH | Indoor video telefon handsfree, bílý | ks | 0 | 0 | 0 | volitelně
9137411E | IP relé čtyři výstupy – externí, PoE | ks | 5 | 0 | 0
9134173 | IP interkom RFID Čipová karta Mifare 13.56MHz | ks | 150 | 0 | 0
| Zvonkové tlačítko | ks | 52 | 0 | 0
| Zapojení a nastavení systému | kpl | 1 | 0 | 0
| Ostatní instalační a úložný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| SK |  |  |  | 0
úřad
| Stojanový RACK 42U, 800x1000 | ks | 2 | 0 | 0
| Ventilační jednotka - 4 ventilátory | ks | 2 | 0 | 0
| Napajeci panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ACAR-A-504-V | ks | 4 | 0 | 0
| UPS 2200VA | ks | 2 | 0 | 0
| Police 19" 1U 550mm, úchyt na přední i zadní lišty | ks | 4 | 0 | 0
| Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 2 porty combo - SFP, 1Gbps, Vlan, Poe 24 portů | ks | 0 | 0 | 0
| Optická vana, 24x LC duplex, vč. Pigtailů, kazety, čela apod., kompletní pro 12 svárů | ks | 1 | 0 | 0
| Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový | ks | 14 | 0 | 0
| Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 1U | ks | 14 | 0 | 0
| Zásuvka jednoportová, cat.6 UTP, pod omítku, vč. Krabice KU68 | ks | 47 | 0 | 0
| Zásuvka dvouportová, cat.6 UTP, pod omítku, vč. Krabice KU68 | ks | 61 | 0 | 0
| Zásuvka dvouportová, cat.6 UTP, modul 45x45 | ks | 48 | 0 | 0
| Podlahová krabice 24 modulů | ks | 16 | 0 | 0
| Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý snag-proof | ks | 150 | 0 | 0
| Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý snag-proof | ks | 50 | 0 | 0
| Patch kabel CAT6 UTP PVC 2m šedý snag-proof | ks | 30 | 0 | 0
| Kabel optický, SM, 9/125um, 12vl. | m | 90 | 0 | 0
| Kabel UTP cat.6, LSOH | m | 9648 | 0 | 0
| Trubka HDPE 40mm | m | 160 | 0 | 0
| Trubka 25mm ohebná | m | 5565 | 0 | 0
| Trasa SLP, žlab, příchytky apod. | m | 45 | 0 | 0
| Stoupací žebřík 300mm | m | 60 | 0 | 0
| Připojení optiky na stávající trasu, vyhledání, konektorování, měření apod. | kpl | 1 | 0 | 0
| Ostatní instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
byty
| Stojanový RACK 42U | ks | 1 | 0 | 0
| Ventilační jednotka - 4 ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
| Napajeci panel, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany | ks | 2 | 0 | 0
| UPS 2200VA | ks | 1 | 0 | 0
| Police 19" 1U 550mm, úchyt na přední i zadní lišty | ks | 2 | 0 | 0
| Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 2 porty combo - SFP, 1Gbps, Vlan, Poe 24 portů | ks | 5 | 0 | 0
| Optická vana, 24x LC duplex, vč. Pigtailů, kazety, čela apod., kompletní pro 12 svárů | ks | 1 | 0 | 0
| Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový | ks | 6 | 0 | 0
| Patch panel nestíněný kategorie 6 osazený 24 porty RJ45 s vyvazovací lištou černý 1U | ks | 5 | 0 | 0
| Zásuvka jednoportová, cat.6 UTP | ks | 5 | 0 | 0
| Zásuvka dvouportová, cat.6 UTP | ks | 53 | 0 | 0
| Box pro zásuvku, např. CONTEG WME-030215 | ks | 53 | 0 | 0
| Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý snag-proof | ks | 60 | 0 | 0
| Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý snag-proof | ks | 5 | 0 | 0
| Patch kabel CAT6 UTP PVC 2m šedý snag-proof | ks | 2 | 0 | 0
| Kabel optický, SM, 9/125um, 12vl. | m | 60 | 0 | 0
| Kabel UTP cat.6, LSOH | m | 5550 | 0 | 0
| Trubka HDPE 40mm | m | 120 | 0 | 0
| Trubka 25mm ohebná | m | 2289 | 0 | 0
| Trasa SLP, žlab, příchytky apod. | m | 45 | 0 | 0
| Stoupací žebřík 300mm | m | 60 | 0 | 0
| Připojení optiky na stávající trasu, vyhledání, konektorování, měření apod. | kpl | 1 | 0 | 0
| Ostatní instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0
| Drážkování | kpl | 1 | 0 | 0
| Funkční zkouška EZS | kpl | 1 | 0 | 0
| Oživení, naprogramování, odzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0
| Měření a koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0
| Výrobní dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava a přesun materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
| Zkušební provoz | kpl | 1 | 0 | 0
| Ekologická likvidace materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobný instalační materiál, cestovné | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Plošiny, mechanismy, lešení | kpl | 1 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky prostupů | kpl | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
| Cena celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Pozn.: Rozpočet obsahuje projekční ceny, celková cena díla se může lišit na základě poptávky u realizačních firem. Rozpočet a výkaz výměr je pouze jednou z částí projektu. Pro nacenění díla musí realizační firma brát v úvahu také kompletní výkresovou dokumentaci a případné chybějících komponentů nebo úkonů do cenové nabídky tento doplnit, aby bylo dílo kompletní. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. U všech výrobků, které jsou specifikovány pouze technickými daty dodavatel předloží technický list výrobku k odsouhlasení projektantem.

## VzorPolozky (2) (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění (2) (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa