## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2019-04.1 | ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava výdejny
| Objekt: |  | 1 | Oprava výdejny
3698 | Rozpočet: |  | 1 | Oprava výdejny
| Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Oprava výdejny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Oprava výdejny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019-04.1 | ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava výdejny | [24 empty] | STA
O: | 1 | Oprava výdejny | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Oprava výdejny | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 103.66 | [5 empty] | DIL
1 | 342264051 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 1.1 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.011 | 80.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 80,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342267113 | Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.608 | 20.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,0*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
3 | 3422699 | Lišta nerezová rohová | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ochraná nerez lišta na sloupech | [24 empty] | POP
|  | 2,0*4*2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 50.76 | [5 empty] | DIL
4 | 602011112 | Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.48 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,60000 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 5
5 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 173.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.17016 | 29.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 39,0*4,45 |  | 173.55 | [22 empty] | VV | 0
6 | 612425931 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 6.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.1842 | 8.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,35+2,8*2)*1,0 |  | 6.95 | [22 empty] | VV | 0
7 | 622471312 | Nátěr stěn barvou voděodolnou a otěruvzdornou | m2 | 39.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.25 | 9.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (39,0-1,45-1,5-9,85)*1,5 |  | 39.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 20.8 | [5 empty] | DIL
8 | 941955003 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 20.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 80,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 95001 | Stavební výpomoci pro řemesla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 9501 | Průběžný úklid stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 9502 | Závěrečný úklid stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.99 |  |  |  |  | 52.18 | [5 empty] | DIL
12 | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 0.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.02 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,35*0,3 |  | 0.405 | [22 empty] | VV | 0
13 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.25 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.533 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,35*2,8 |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
14 | 978013121 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 173.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.69 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03 | 5.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 173,55000 |  | 173.55 | [22 empty] | VV | 5
15 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.3 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,60000 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 5
16 | 978059521 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.45 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.48 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,7+1,5)*1,5 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,45+0,75)*1,5 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
17 | 725530831 | Demontáž, zásobník elektrický průtokový | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01493 | 0.01 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.238 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 97.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 2.41 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.25 | 24.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (39,0-2,2-1,9)*2,8 |  | 97.72 | [22 empty] | VV | 0
19 | 766411822 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 97.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.78 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.066 | 6.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 97,72000 |  | 97.72 | [22 empty] | VV | 5
20 | 776511810 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.11 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 80,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.52 | [5 empty] | DIL
21 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 2.9175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.892 | 5.52 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.84 | [5 empty] | DIL
22 | 725299101R01 | Dodávka a montáž podavače papírových ručníků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 72553411 | Ohřívač elektr. zásob. beztl. 5 l, v umyvadlové skřínce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 725100001RAX | Skříňka (odolný dub) s umyvadlem, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 76602 | Dřevěné vstupní dveře 2kř.s nadsvětlíkem, 1350x2100mm - D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 766410010RAX | Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky DB, lakování | m2 | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01473 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Podkladový rošt, obklad palubkami na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem. | [24 empty] | POP |  | Podkladový rošt, obklad palubkami na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.
|  | 9,75*2,8 |  | 27.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 48.49 | [5 empty] | DIL
27 | 776101115 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.147 | 11.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 80,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
28 | 776101121 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.046 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 80,00000 |  | 80 | [22 empty] | VV | 5
29 | 776422110 | Zakončení krytiny u stěny lepeným soklíkem | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.088 | 3.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [24 empty] | POP
|  | 39,0 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
30 | 776522100 | Lepení podlah PVC z pásů plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00299 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3472 | 27.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 80,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
31 | 776994121 | Svařování (lepení) povlakových podlah za studena | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.046 | 1.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 58581697.A | weber.podklad A podkladní nátěr transparentní | kg | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 80,00000*0,1 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
33 | 58581721 | weber.nivelit extra podlahová hmota rychlá samonivelační | kg | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 80,0*1,5*5 |  | 600 | [22 empty] | VV | 0
34 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 9.36 | [5 empty] | DIL
35 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.288 | 8.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,60000 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 5
36 | 781479711 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.13 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 6,60000 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 5
37 | 597813741 | Obkládačka 30x60 bílá lesk | m2 | 7.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 6,60000*1,12 |  | 7.392 | [22 empty] | VV | 5
38 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | 783950010 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem | m2 | 11.212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 9,85*0,56 |  | 5.516 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,45*2*0,64 |  | 5.696 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 7.18 | [5 empty] | DIL
40 | 784450077 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x | m2 | 221.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03248 | 7.18 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 80,00000 |  | 80 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 173,55000 |  | 173.55 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,95000 |  | 6.95 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 39,30000*-1 |  | -39.3 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 2101 | Elektroinstalace v rozsahu dle PD a TZ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 2102 | Osvětlení v rozsahu dle PD a TZ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - 7 ks světel 900/150 mm do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | - bodové nasvícení výdejních okenék vč. přikotvených lišt | [24 empty] | POP
43 | 2103 | Revize elektro | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.8 | [5 empty] | DIL
44 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.0076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 2.45 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
45 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 95.1448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
46 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.0076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 4.72 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
47 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 25.0381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 2.63 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
48 | 979999999 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 5.0076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
50 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
51 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [24 empty] | POP |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu