## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 18-11.05 | Křídlovická 56 - oprava bytové jednotky č. 15
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-06-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Oprava bytové jednotky č. 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Svítidla |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18-11.05 | Křídlovická 56 - oprava bytové jednotky č. 15 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 15 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 29.53 |  |  |  |  | DIL
1 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.76182 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.0819 | 0.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2,1*0,1 |  | 0.189 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342261113RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm | m2 | 9.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03218 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.252 | 12.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2,85+1,335)*2,69-0,7*1,97 |  | 9.8787 | [21 empty] | VV | 0
3 | 342255022R00 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm | m2 | 9.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03963 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.469 | 4.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,8*2,69*2 |  | 9.684 | [21 empty] | VV | 0
4 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 11.9705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05251 | 0.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52915 | 6.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2,65+0,9*2)*2,69 |  | 11.9705 | [21 empty] | VV | 0
5 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 13.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 4.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,69*5 |  | 13.45 | [21 empty] | VV | 0
6 | 346244313R00 | Obezdívky van z desek Ytong tl. 100 mm | m2 | 1.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.777 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,25 |  | 1.125 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.46 |  | 0 |  |  |  |  | 95.11 |  |  |  |  | DIL
7 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 4.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.026 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : (0,9+0,95-0,6)*1,6 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,6*2,1-0,6*1,97 |  | 2.178 | [21 empty] | VV | 0
8 | 611421231RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 51.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00412 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.19351 | 10.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | 51,87 |  | 51.87 | [21 empty] | VV | 0
9 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18233 | 3.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 0,9*2+0,95*2-0,6 |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,8*2+1,6*2 |  | 6.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 2,65*2+0,6*2+0,6*2 |  | 7.7 | [21 empty] | VV | 0
10 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 134.7622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01038 | 1.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33688 | 45.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (1,45*2+4,885*2+0,37*2-1,335-1,22)*2,69-0,8*1,97-0,6*1,97*3-0,675*2,1 |  | 22.6605 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (0,9+0,95)*1,09 |  | 2.0165 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,6*0,59 |  | 0.944 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (3,81*2+3,49-1,9)*2,69-0,6*1,97 |  | 23.5929 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (3,97*2+3,42*2)*2,69-0,7*1,97 |  | 38.3792 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (1,335+0,37+2,0)*2,69 |  | 9.9665 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (4,95*2+3,39*2-2,85)*2,69 |  | 37.2027 | [21 empty] | VV | 0
11 | 612474510R00 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová | m2 | 41.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01312 | 0.55 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.47 | 19.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 41,72 |  | 41.72 | [21 empty] | VV | 0
12 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 41.724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.362 | 15.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : (0,95+0,9)*1,09 |  | 2.0165 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (1,8*2+1,6)*0,59 |  | 3.068 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (1,9+2,65)*2,69 |  | 12.2395 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,2*2 |  | 4.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | exponovaná místa : 20,0 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 8.22 |  |  |  |  | DIL
13 | 631343891R00 | Penetrace hloubková | m2 | 18.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 1.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 2,88 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.01,1.04 : 4,47+8,41 |  | 12.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 1,75 |  | 1.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 0,84 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
14 | 632421120RT1 | Potěr, ručně zpracovaný,tl.10 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa | m2 | 15.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.372 | 5.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 2,88 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.01,1.04 : 4,47+8,41 |  | 12.88 | [21 empty] | VV | 0
15 | 632421130RT1 | Potěr, ručně zpracovaný,tl.20 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa | m2 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03591 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.403 | 0.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : 1,75 |  | 1.75 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | DIL
16 | 642942213R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00293 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 1.9 |  |  |  |  | POL1_
17 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06401 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.097 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
18 | 55330460R | Zárubeň ocelová S125 700x1970x125 L, ZAKO pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01403 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
19 | 55330463R | Zárubeň ocelová S125 800x1970x125 P, ZAKO pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0144 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.06 |  |  |  |  | DIL
20 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 51.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.214 | 11.06 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 51,67 |  | 51.67 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 51.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 51,67 |  | 51.67 | [21 empty] | VV | 0
22 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
23 | 9502 | Průběžný úklid bytu vč. společných prostor domu - mokrou cestou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
24 | 9503 | Závěrečný úklid bytu vč. společných prostor domu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 3.48 |  |  |  |  | 882.35 |  |  |  |  | DIL
25 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 18.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.23 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 6.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 : 6,22+0,84+2,88+8,41 |  | 18.35 | [21 empty] | VV | 0
26 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
27 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.36 |  | Vlastní | Indiv | 0.939 | 4.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*1,97*3 |  | 4.728 | [21 empty] | VV | 0
28 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 1.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.18 | 0.29 |  | Vlastní | Indiv | 0.309 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 0,6*2,69 |  | 1.614 | [21 empty] | VV | 0
29 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 51.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.21 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 1.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 51,87 |  | 51.87 | [21 empty] | VV | 0
30 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 134.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.35 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 10.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 134,76 |  | 134.76 | [21 empty] | VV | 0
31 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 4.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 1.09 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.02 : (0,9+0,95-0,6)*1,6 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,6*2,1-0,6*1,97 |  | 2.178 | [21 empty] | VV | 0
32 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 4.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 0.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 4,18 |  | 4.18 | [21 empty] | VV | 0
33 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 3.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.92 | 7.51 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (1,47*1,8)-(2*0,6) |  | 1.446 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,76*1,4 |  | 2.464 | [21 empty] | VV | 0
34 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 1.029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.147 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 1,47*0,7 |  | 1.029 | [21 empty] | VV | 0
35 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 300.866 | 300.87 |  |  |  |  | POL1_
36 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 266.688 | 266.69 |  |  |  |  | POL1_
37 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00095 | 0 | 0.38472 | 0.38 |  | Vlastní | Indiv | 269.4144 | 269.41 |  |  |  |  | POL1_
38 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.465 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_
39 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
40 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.217 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
41 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
42 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
43 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : 1,75 |  | 1.75 | [21 empty] | VV | 0
44 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 35.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.255 | 8.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4,47+0,97+9,88*3 |  | 35.08 | [21 empty] | VV | 0
45 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police, garnýže apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
46 | 9602 | Demontáže a vybourání nepotřebných rozvodů TZB vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
47 | 9603 | Demontáž a likvidace bytového umakartového jádra | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně obkladů (WC, koupelna, instalační šachta, kuchyň) | [23 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31.77 |  |  |  |  | DIL
48 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 5.7768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 31.77 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.34 |  |  |  |  | DIL
49 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, vč. dodplňků (pásky, rohy) | m2 | 7.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43609 | 3.34 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 1.03 : 2,88*1,2+1,0*2*2,1 |  | 7.656 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | 72505 | Zrcadlo nad umyvadlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  | DIL
51 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 8.7 |  |  |  |  | POL1_
52 | 766661412R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 90 cm, s kukátkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
53 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
54 | 76601 | Repase, seřízení, úprava, vyčištění oken a balkónové sestavy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Odstranění stávajícího nátěru, přebroušení, vyčištění, seřízení, zákl. nátěr, min. 2x vrchní nátěr, oprava kování, seštelování pantů, doplnění těsnění. | [23 empty] | POP |  | Odstranění stávajícího nátěru, přebroušení, vyčištění, seřízení, zákl. nátěr, min. 2x vrchní nátěr, oprava kování, seštelování pantů, doplnění těsnění.
55 | 76602 | Revizní dvířka do instalační šachty 90x145 cm - D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 54914624R | Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
57 | 549146452R | Bezp. kování BK RX4 Klika-klika nerez mat Ti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
58 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
59 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
60 | 61160622R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 70x197, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
61 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
62 | 61165642R | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm HPL 0,8, kukátko, štítek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
63 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 547.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  | DIL
64 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 3,72 |  | 3.72 | [21 empty] | VV | 0
65 | 771575111RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm | m2 | 3.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00581 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.04 | 3.87 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.03 : 2,88 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 0,84 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
66 | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
67 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 30.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : 0,9*2+0,95*2+1,6*4+1,0+0,9 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,6*2+1,8*2+2,1*4+0,9*2+0,6 |  | 17.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 0,6 |  | 0.6 | [21 empty] | VV | 0
68 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 3.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 3,72 |  | 3.72 | [21 empty] | VV | 0
69 | 59764206R | Dlažba keramická 400x400mm dle výběru investora | m2 | 4.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 4,17 |  | 4.17 | [21 empty] | VV | 0
70 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 64.6526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 15.89 |  |  |  |  | DIL
71 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 33.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 11.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.05, 1.06, 1.07 : 13,73+2,51+17,08 |  | 33.32 | [21 empty] | VV | 0
72 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení | m2 | 33.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 4.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 71 : 33,32000 |  | 33.32 | [21 empty] | VV | 5
73 | 775599144R00 | Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení | m2 | 33.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 71 : 33,32000 |  | 33.32 | [21 empty] | VV | 5
74 | 775981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.152 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,8+0,7 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
75 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 46.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : 1,45*2+4,885*2+0,37*2-0,8-0,6*3 |  | 10.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 3,97*2+3,42*2-0,7 |  | 14.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,335*2+2,0*2-0,7 |  | 5.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,95*2+3,39*2-0,8 |  | 15.88 | [21 empty] | VV | 0
76 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | % | 615.0698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | DIL
77 | 776981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.152 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,6+0,8 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
78 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.04 : 3,81*2+3,49*2-0,6 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
79 | 776522 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC celoplošným lepením- PVC ve specifikaci | m2 | 14.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01,1.04 : 6,22+8,41 |  | 14.63 | [21 empty] | VV | 0
80 | 284123 | PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- min. 23 nebo 31, protiskluznost R10 | m2 | 16.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 79 : 14,63000*1,1 |  | 16.093 | [21 empty] | VV | 5
81 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 100.4066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 20.8 |  |  |  |  | DIL
82 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 20.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 20,01 |  | 20.01 | [21 empty] | VV | 0
83 | 781415016RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 20.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00325 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.984 | 19.69 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : (0,9*2+0,95*2-0,6)*1,6 |  | 4.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (1,6*2+1,8*2)*2,1-0,6*1,97 |  | 13.098 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,65+0,6)*0,6 |  | 1.95 | [21 empty] | VV | 0
84 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 20.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 20,01 |  | 20.01 | [21 empty] | VV | 0
85 | 781497121R00 | Lišta hliníková rohová k obkladům | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 0,9 |  | 0.9 | [21 empty] | VV | 0
86 | 597813720R | Obkládačka 20x40 cm dle výběru investora | m2 | 22.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0136 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 22,41 |  | 22.41 | [21 empty] | VV | 0
87 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 226.317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
88 | 78301 | Nátěr zárubně, základní nátěr + 2x synt. nátěr | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 43.26 |  |  |  |  | DIL
89 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 186.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06971 | 13.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 51,87 |  | 51.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 134,76 |  | 134.76 | [21 empty] | VV | 0
90 | 784127101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem, 1 x | m2 | 94.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0015 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32065 | 30.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 94,33 |  | 94.33 | [21 empty] | VV | 0
91 | 784450025RAX | Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 3x | m2 | 19.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 19,76 |  | 19.76 | [21 empty] | VV | 0
92 | 784450020RA0 | Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 228.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 51,87 |  | 51.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 134,76 |  | 134.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 41,72 |  | 41.72 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1280.66 |  |  |  |  | DIL
93 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 4.7295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.164 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_9
94 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4.7295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.009 | 9.5 |  |  |  |  | POL1_9
95 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 9.4591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.959 | 9.07 |  |  |  |  | POL1_9
96 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.7295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 70.56 | 333.72 |  |  |  |  | POL1_9
97 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 66.2135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
98 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.7295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 135.648 | 641.55 |  |  |  |  | POL1_9
99 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 18.9181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.12 | 286.04 |  |  |  |  | POL1_9
100 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 4.7295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
101 | 001 | Statické posouzení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
102 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
103 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení vč. profesí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 2 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18-11.05 | Křídlovická 56 - oprava bytové jednotky č. 15 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 15 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč.montáže a zapojení, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 103 | Rozvodnice pod omítku, dveře kouř.orga.sklo, se zad.stěnou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
3 | 1011 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 1012 | Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 1013 | Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 104 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
7 | 105 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
8 | 1051 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
9 | 106 | Jistič, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
10 | 107 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
11 | 108 | Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
12 | 1081 | Multifukční časové doběhové relé cívka 230V, 2pólové 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
13 | 109 | zdroj pro domácí telefon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
14 | 110 | Propojovací lišta 1-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
15 | 111 | Ostatní drobný a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
16 | 112 | Výroba a montáž rozvaděče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | _2 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
17 | 204 | Svítidlo typ A 8W, IP20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
18 | 205 | Svítidlo typ B 12W, IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
19 | 206 | Svítidlo typ C 4W, IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _3 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  | DIL
20 | 309 | Vodič CY 6 ZŽ | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | 311 | Kabel CYKY-O 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
22 | 312 | Kabel CYKY-J 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
23 | 314 | Kabel CYKY-J 3x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
24 | 315 | Kabel CYKY-J 5x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
25 | 318 | datový kabel UTP cat 6 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05783 | 1.73 |  |  |  |  | POL1_
26 | PŘÍPOJKA | Kabel CYKY-J 4x10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
27 | PŘÍPOJKA ZV | Zasekání přívodního kabelu ve zdivu/betonu včetně prostupů mezi patry | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
29 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
30 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
31 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
33 | 523 | Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
34 | 524 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
35 | 525 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 526 | EL. PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
37 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
38 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
39 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20, NATOČENÁ DUTINA, S CLONKAMI zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
40 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
42 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 500W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
43 | 5322 | Ventilátor Silent verze, koupelnový s Hygrostatem a časovým doběhem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
44 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
45 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
46 | 536 | Pomocný instalační materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
47 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
48 | 5381 | Spolupráce s revizním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
49 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
50 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
51 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
53 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
54 | 548 | Rozvody STA vedeny v el. chráničce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
55 | 549 | Zásuvky STA | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 5491 | Datove zásuvky RJ-45vč. zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | 550 | Napojení rozvodů STA na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
58 | 551 | Výstražné tabulky, popis rozvaděče | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
59 | 552 | Prověření a upřesnění trasy přívodu bytu před realizací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
60 | 553 | Přihlášení energie u poskytovatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 3 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18-11.05 | Křídlovická 56 - oprava bytové jednotky č. 15 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 15 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | ZTI, ÚT, VZT | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.17 |  |  |  |  | DIL
1 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 0.64 |  |  |  |  | POL1_
2 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.359 | 1.08 |  |  |  |  | POL1_7
3 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.452 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
4 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
5 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
6 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
7 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 44.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 5.54 |  |  |  |  | DIL
9 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
10 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 3.4 |  |  |  |  | POL1_
12 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 7221319 | Oprava-potrubí vsazení odbočky DN 32 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01164 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.291 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
15 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
16 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 72226532 | Vodoměr domovní SV Enbra | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00553 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.423 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
18 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 131.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.74 |  |  |  |  | DIL
19 | 726211123R00 | Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00701 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [23 empty] | POP
20 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
22 | mat. | Sprchová vanička čtvrtkruh, 80cm protiskluz, nožičky, panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
23 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
24 | mat. | Sprchový kout čtvrtkruh posuvný čtyřdílný, bílý 80 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
25 | 725014161R00 | Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.973 | 0.97 |  |  |  |  | POL1_
26 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
27 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, vč. napojovacích hadiček | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
30 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
31 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
32 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
33 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 443.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | DIL
35 | 735171174R00 | Těleso trub. Koralux Rondo Comfort-M KRTM 1820.600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0166 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.988 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_7
36 | mat | Elektrické topné těleso 500W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
37 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
38 | mat | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
39 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
40 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
41 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
42 | 3 | Nátěry stávajících otopných těles, dvouvrstvý nátěr | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
43 | 31 | Nátěry rozvodů ÚT, dvouvrstvý nátěr | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
44 | 5 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 312.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
46 | 2404. | Nástěnný axiální ventilátor, 95m3/h, ze zpětnou klapkou, doběhem a hydrostatem, provedení s, kuličkovými ložisky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
47 | 2407 | SPIRO potrubí DN 125 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
48 | 2408 | Výfuková hlavice DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 0 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
49 | 01 | Drobný montážní materiál pro ZTI (vodovod, kanalizace) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
50 | 02 | Drobný montážní materiál pro ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
51 | 03 | Drobný montážní materiál pro VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
52 | 04 | Zednické výpomoci pro řemesla (vysekání a zapravení drážek) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu