## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 18-08.04 | Křídlovická 60 - oprava bytové jednotky č. 14
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-06-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Oprava bytové jednotky č. 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Svítidla |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18-08.04 | Křídlovická 60 - oprava bytové jednotky č. 14 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 14 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 |  | 0 |  |  |  |  | 17.99 |  |  |  |  | DIL
1 | 342255022R00 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm | m2 | 8.811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03963 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.469 | 4.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,65*2*2,67 |  | 8.81 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 11.748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05251 | 0.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52915 | 6.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2,6+0,9*2)*2,67 |  | 11.75 | [21 empty] | VV | 0
3 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 16.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 5.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,67*6 |  | 16.02 | [21 empty] | VV | 0
4 | 346244313R00 | Obezdívky van z desek Ytong tl. 100 mm | m2 | 2.403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.777 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | wc modul : 0,9*2,67 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.23 |  | 0 |  |  |  |  | 87.75 |  |  |  |  | DIL
5 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 4.073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.026 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | pod obklad : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (0,9+0,95-0,6)*1,6 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,55*2,1-0,6*1,97 |  | 2.07 | [21 empty] | VV | 0
6 | 611421231RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00412 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.19351 | 10.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | 52,5 |  | 52.5 | [21 empty] | VV | 0
7 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 16.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18233 | 3.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : (0,9*2+0,95*2-0,6) |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (1,55*2+1,55*2) |  | 6.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 2,6*2+0,6*2+0,6*2 |  | 7.6 | [21 empty] | VV | 0
8 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 136.6677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01038 | 1.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33688 | 46.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (3,5*2+1,46*2+0,4*2)*2,67-0,8*1,97*3-0,6*1,97*2 |  | 21.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (0,9+0,95)*1,07 |  | 1.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,55*0,57 |  | 0.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (3,3*2+4,96*2)*2,67-0,8*1,97 |  | 42.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (3,5+0,9+3,75+2,0)*2,67-0,6*1,97 |  | 25.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (3,8*2+4,96*2)*2,67-0,8*1,97-0,7*1,97 |  | 43.82 | [21 empty] | VV | 0
9 | 612474510R00 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová | m2 | 14.7985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01312 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.47 | 6.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : (0,9+0,95)*1,07 |  | 1.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (1,65*2+1,55)*0,57 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (2,6+1,75)*2,67-2,6*0,6 |  | 10.05 | [21 empty] | VV | 0
10 | 612474611RT1 | Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky | m2 | 2.3085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03203 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.816 | 1.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.05 : 1,71*1,35 |  | 2.31 | [21 empty] | VV | 0
11 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 49.5035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.362 | 17.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : (0,9+0,95)*2,67 |  | 4.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (1,65*2+1,55)*2,67 |  | 12.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (2,6+1,75)*2,67 |  | 11.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | exponovaná místa : 20,0 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 7.78 |  |  |  |  | DIL
12 | 631343891R00 | Penetrace hloubková | m2 | 16.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba P1 : 2,55 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P2 : 0,85 |  | 0.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P3 : 4,68+8,76 |  | 13.44 | [21 empty] | VV | 0
13 | 632421120RT6 | Potěr, ručně zpracovaný,tl.10 mm, samonivelační, pevnost 30 MPa | m2 | 16.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.372 | 6.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba P1 : 2,55 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P2 : 0,85 |  | 0.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P3 : 4,68+8,76 |  | 13.44 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | DIL
14 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06401 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.097 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.24 |  |  |  |  | DIL
15 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.214 | 11.24 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 52,5 |  | 52.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | skladba P1 : 2,55 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P2 : 0,85 |  | 0.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P3 : 4,68+8,76 |  | 13.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P4 : 16,59+19,07 |  | 35.66 | [21 empty] | VV | 0
17 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla (elektro) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
18 | 9502 | Průběžný úklid bytu vč. společných prostor domu - mokrou cestou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | 9503 | Závěrečný úklid bytu vč. společných prostor domu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.19 |  |  |  |  | 876.45 |  |  |  |  | DIL
20 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 16.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.21 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 5.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba P1 : 2,55 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P2 : 0,85 |  | 0.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P3 : 4,68+8,76 |  | 13.44 | [21 empty] | VV | 0
21 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 2.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,11 |  | 2.11 | [21 empty] | VV | 0
22 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
23 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 |  | Vlastní | Indiv | 0.939 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2,0 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
24 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 1.602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.18 | 0.29 |  | Vlastní | Indiv | 0.309 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2,67 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
25 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.21 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 6 : 52,50000 |  | 52.5 | [21 empty] | VV | 5
26 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 136.6677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.37 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 10.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 8 : 136,67000 |  | 136.67 | [21 empty] | VV | 5
27 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 4.073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.02 : (0,9+0,95-0,6)*1,6 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,55*2,1-0,6*1,97 |  | 2.07 | [21 empty] | VV | 0
28 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 4.073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 4,07000 |  | 4.07 | [21 empty] | VV | 5
29 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 5.1645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.92 | 9.92 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.02 : 1,1*1,2 |  | 1.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (1,51*1,2)-(0,6*1,97)+(1,51*0,6) |  | 1.536 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 1,71*1,35 |  | 2.3085 | [21 empty] | VV | 0
30 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 300.866 | 300.87 |  |  |  |  | POL1_
31 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 266.688 | 266.69 |  |  |  |  | POL1_
32 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00095 | 0 | 0.38046 | 0.38 |  | Vlastní | Indiv | 269.4144 | 269.41 |  |  |  |  | POL1_
33 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
34 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.217 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
35 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
36 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
37 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 17.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.255 | 4.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4,68+0,94+2,11+9,67 |  | 17.4 | [21 empty] | VV | 0
38 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police, garnýže apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
39 | 9602 | Demontáže a vybourání nepotřebných rozvodů TZB vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
40 | 9603 | Demontáž a likvidace bytového umakartového jádra | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně obkladů (WC, koupelna, instalační šachta, kuchyň) | [23 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.25 |  |  |  |  | DIL
41 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 5.1372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 28.25 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.17 |  |  |  |  | DIL
42 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, vč. dodplňků (pásky, rohy) | m2 | 7.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43609 | 3.17 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 1.03 : 2,55*1,2+1,0*2*2,1 |  | 7.26 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 72505 | Zrcadlo nad umyvadlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 10.66 |  |  |  |  | DIL
44 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 8.7 |  |  |  |  | POL1_
45 | 766661412R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 90 cm, s kukátkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
46 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
47 | 76601 | Repase, seřízení, úprava, vyčištění oken a balkónové sestavy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Odstranění stávajícího nátěru, přebroušení, vyčištění, seřízení, zákl. nátěr, min. 2x vrchní nátěr, oprava kování, seštelování pantů, doplnění těsnění. | [23 empty] | POP |  | Odstranění stávajícího nátěru, přebroušení, vyčištění, seřízení, zákl. nátěr, min. 2x vrchní nátěr, oprava kování, seštelování pantů, doplnění těsnění.
48 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm, vč. dodávky prahu s vícevrstvým lakem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_
49 | 54914620R | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
50 | 549146452R | Bezp. kování BK RX4 Klika-klika nerez mat Ti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
51 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
52 | 61160622R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 70x197, 16 dekorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
53 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
54 | 61165642R | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm HPL 0,8, kukátko, štítek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
55 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 366.947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 3.89 |  |  |  |  | DIL
56 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 63 : 3,40000 |  | 3.4 | [21 empty] | VV | 5
57 | 771575111RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00581 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.04 | 3.54 |  |  |  |  | POL1_7
|  | skladba P1 : 2,55 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | skladba P2 : 0,85 |  | 0.85 | [21 empty] | VV | 0
58 | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
59 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 31.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : 0,9*3+0,95*2-0,6+1,6*4 |  | 10.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 1,55*2+1,65*2+0,9*2+0,6+2,1*4 |  | 17.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 2,6+0,6+0,6 |  | 3.8 | [21 empty] | VV | 0
60 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 63 : 3,40000 |  | 3.4 | [21 empty] | VV | 5
61 | 59764206R | Dlažba keramická 400x400mm dle výběru investora | m2 | 3.808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
|  | Položka pořadí 63 : 3,40179*1,12 |  | 3.81 | [21 empty] | VV | 5
62 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 51.4864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 17.11 |  |  |  |  | DIL
63 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 35.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 12.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 69 : 35,66000 |  | 35.66 | [21 empty] | VV | 5
64 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení | m2 | 35.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 4.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 70 : 35,66000 |  | 35.66 | [21 empty] | VV | 5
65 | 775599144R00 | Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení | m2 | 35.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 70 : 35,66000 |  | 35.66 | [21 empty] | VV | 5
66 | 775981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.152 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2+0,7 |  | 2.3 | [21 empty] | VV | 0
67 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 31.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.04 : 3,3*2+4,96*2-0,8 |  | 15.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 3,8*2+4,96*2-0,8-0,7 |  | 16.02 | [21 empty] | VV | 0
68 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | % | 598.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | DIL
69 | 776981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.152 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,6+0,8 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
70 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 19.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : 3,5*2+1,46*2+0,4*2-0,8*3-0,6*3 |  | 6.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 3,5*2+3,75*2-0,6-0,7 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
71 | 776522 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC celoplošným lepením- PVC ve specifikaci | m2 | 13.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | skladba P3 : 4,68+8,76 |  | 13.44 | [21 empty] | VV | 0
72 | 284123 | PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- min. 23 nebo 31, protiskluznost R10 | m2 | 14.784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 79 : 13,43636*1,1 |  | 14.78 | [21 empty] | VV | 5
73 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 112.6766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 19.47 |  |  |  |  | DIL
74 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 83 : 18,72000 |  | 18.72 | [21 empty] | VV | 5
75 | 781415016RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 18.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00325 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.984 | 18.42 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : (0,9*2+0,95*2-0,6)*1,6 |  | 4.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (1,55*2+1,55*2)*2,1-0,6*1,97 |  | 11.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (2,6+0,6)*0,6 |  | 1.92 | [21 empty] | VV | 0
76 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 18.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 83 : 18,72000 |  | 18.72 | [21 empty] | VV | 5
77 | 781497121R00 | Lišta hliníková rohová k obkladům | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9 |  | 0.9 | [21 empty] | VV | 0
78 | 597813720R | Obkládačka 20x40 cm dle výběru investora | m2 | 20.9642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0136 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 83 : 18,71429*1,12 |  | 20.96 | [21 empty] | VV | 5
79 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 195.1042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
80 | 78301 | Nátěr zárubně, základní nátěr + 2x synt. nátěr | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 55.65 |  |  |  |  | DIL
81 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 189.1677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06971 | 13.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 6 : 52,50000 |  | 52.5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 8 : 136,67000 |  | 136.67 | [21 empty] | VV | 5
82 | 784127101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem, 1 x | m2 | 132.4174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0015 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32065 | 42.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 89 : 189,17143*0,7 |  | 132.42 | [21 empty] | VV | 5
83 | 784450020RA0 | Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 203.9662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Položka pořadí 6 : 52,50000 |  | 52.5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 8 : 136,67000 |  | 136.67 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 9 : 14,80000 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1231.09 |  |  |  |  | DIL
84 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 4.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.164 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_9
85 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.009 | 9.1 |  |  |  |  | POL1_9
86 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 13.5913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.959 | 13.03 |  |  |  |  | POL1_9
87 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 70.56 | 319.67 |  |  |  |  | POL1_9
88 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 63.4261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
89 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 135.648 | 614.55 |  |  |  |  | POL1_9
90 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 18.1218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.12 | 274 |  |  |  |  | POL1_9
91 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 4.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
92 | 001 | Statické posouzení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
93 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
94 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 2 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18-08.04 | Křídlovická 60 - oprava bytové jednotky č. 14 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 14 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč.montáže a zapojení, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 103 | Rozvodnice pod omítku, dveře kouř.orga.sklo, se zad.stěnou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
3 | 1011 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A, vč.montáže a zapojení, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 1012 | Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 1013 | Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 104 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
7 | 105 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
8 | 1051 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
9 | 106 | Jistič, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
10 | 107 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
11 | 108 | Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
12 | 109 | zdroj pro domácí telefon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
13 | 110 | Propojovací lišta 1-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
14 | 111 | Ostatní drobný a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvaděč RB | [23 empty] | POP
15 | 112 | Výroba a montáž rozvaděče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | _2 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 204 | Svítidlo typ A 8W, IP20 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
17 | 205 | Svítidlo typ B 12W, IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
18 | 206 | Svítidlo typ C 4W, IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _3 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
19 | 309 | Vodič CY 6 ZŽ | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | 311 | Kabel CYKY-O 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
21 | 312 | Kabel CYKY-J 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
22 | 314 | Kabel CYKY-J 3x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
23 | 315 | Kabel CYKY-J 5x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
24 | PŘÍPOJKA. | Kabel CYKY-J 5x6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
25 | PŘÍPOJKA ZV | Zasekání přívodního kabelu ve zdivu/betonu včetně prostupů mezi patry | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
27 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
28 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
29 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
31 | 523 | Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
32 | 525 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
33 | 526 | EL. PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
34 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
35 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
36 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20, zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
37 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
39 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 500W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
40 | 5322 | Ventilátor Silent verze, koupelnový s Hygrostatem a časovým doběhem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
42 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
43 | 536 | Pomocný instalační materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
44 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
45 | 5381 | Spolupráce s revizním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
46 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
47 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
48 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
49 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
50 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
51 | 548 | Rozvody STA vedeny v el. chráničce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 549 | Zásuvky STA | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | 550 | Napojení rozvodů STA na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | 551 | Výstražné tabulky, popis rozvaděče | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
55 | 552 | Prověření a upřesnění trasy přívodu bytu před realizací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 553 | Přihlášení energie u poskytovatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 3 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18-08.04 | Křídlovická 60 - oprava bytové jednotky č. 14 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 14 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | ZTI, ÚT, VZT | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.83 |  |  |  |  | DIL
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.359 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_7
2 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.452 | 2.03 |  |  |  |  | POL1_
3 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
4 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
5 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
6 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
7 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 39.4275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  | DIL
8 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
9 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
10 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
12 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 7221319 | Oprava-potrubí vsazení odbočky DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01164 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.291 | 2.58 |  |  |  |  | POL1_
15 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
16 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
18 | 72226532 | Vodoměr domovní SV Enbra | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00553 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.423 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
19 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 109.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.74 |  |  |  |  | DIL
20 | 726211123R00 | Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00701 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [23 empty] | POP
21 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
23 | mat. | Sprchová vanička čtvrtkruh, 90cm protiskluz, nožičky, panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
24 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
25 | mat. | Sprchový kout čtvrtkruh posuvný čtyřdílný, bílý 90 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
26 | 725014161R00 | Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.973 | 0.97 |  |  |  |  | POL1_
27 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
28 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, vč. napojovacích hadiček | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
31 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
32 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
33 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
35 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 447.451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | DIL
36 | 735171174R00 | Těleso trub. Koralux Rondo Comfort-M KRTM 1820.600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0166 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.988 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_7
37 | mat | Elektrické topné těleso 500W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
38 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
39 | mat | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
40 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
41 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
42 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
43 | 3 | Nátěry stávajících otopných těles, dvouvrstvý nátěr | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
44 | 5 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 197.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
46 | 2404 | Tichý potrubní ventilátor, průtok vzduchu 95m3/h, ze zpětnou klapkou, doběhem a hygrostatem,, provedení s kuličkovými ložisky (max. 37db(A) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
47 | 2407 | SPIRO potrubí DN 125 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
48 | 2408 | Výfukuvá hlavice DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 0 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
49 | 01 | Drobný montážní materiál pro ZTI (vodovod, kanalizace) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
50 | 02 | Drobný montážní materiál pro ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
51 | 03 | Drobný montážní materiál pro VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
52 | 04 | Zednické výpomoci pro řemesla (vysekání a zapravení drážek) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení pro řemesla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu