Rozsah plánovaných oprav Körnerova 8, Cejl 35 – změna média

vypracování prováděcí projektové dokumentace na akci s názvem "Přechod pára x horkovod  pro VS Körnerova 8 a Cejl 35".

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou číslo 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 2019 (dále jen UNIKA). Projektová dokumentace se týká výměníkové stanice nacházející se v bytových  domech Körnerova 8 a Cejl 35 , Brno. K rekonstrukci dochází  z důvodu změny topného media včetně stavebních úprav a v prostoru VS Körnerova zbudování WC pro obsluhy. Podotýkáme, že se jedná o výměníkové stanice ve správě Tepláren Brno, a.s., kdy za účelem zpřístupnění dotčených prostor bude nutné oslovit příslušného technika. Telefonní kontakt na příslušného technika bude výherci předán po uzavření smlouvy o dílo.

Dále bude zpracovaný položkový rozpočet a soupis prací v souladu s vyhláškou číslo 169/2016 Sb. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Veškeré rozpočty, ať již stavební, či od profesí budou sloučeny do jednoho souboru exportovaného z Programu Buildpower ve formátu s příponou *.rts. Objednatel na žádost zhotovitele zajistí zhotoviteli prostřednictvím poskytovatele licence bezplatné školení nezbytné k užívání software. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele včetně školení bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence.