Kobližná 30/9 byt č. 10

Podlaží. 1NP 	                	Velikost 2+1			          	Plocha bytu cca 50  m2

Památkově chráněno ANO                                                	V památkové rezervaci ANO

Katastrální území Město Brno   		.                 	Parcelní číslo 123, 124

Odhadované náklady       					cca 230 000 Kč

NUTNÉ ÚPRAVY BYTU – POŽADAVKY NA PROJEKT

Památkově chráněný objekt v památkové rezervaci. Nutno projednat s NPÚ a OPP MMB a jejich podmínky zahrnout do PD.

Vytápění - výměna lokálních topidel WAV za nová / 3ks /

Kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu, v případě potřeby včetně připojení z elektroměrového rozvaděče.

Omítky opravy dle potřeby po instalacích a bouracích pracích.

Oškrábání maleb, přetmelení, výmalba.

Dřevěná okna – výměna za nová, dle požadavků památkářů.