## Rekapitulace
D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU - rekapitulace
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
Dodávky a zařízení
Svítidla
Elektroinstalace
HZS
Celkem
Poznámka:
Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

## Dodávky a zařízení
D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU - DODÁVKY A ZAŘÍZENÍ
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
Úprava stávajícího rozvaděče RMO-1
Modulární stykač 20A, 400V, dva zapínací kontakty 2Z, napětí cívky 230V AC | ks | 5
Proudový chránič 80A, 4P, 30mA | ks | 1
CELKOVÁ CENA
Poznámka:
Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.

## Svítidla
D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU - SVÍTIDLA
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
Svítidla
A - Nástěnné svítidlo LED s tělesem z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, difuzor z translucentního nárazuvzdorného polakarbonátu, 230V, 58W, IP54, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03 | ks | 7
B - Čtvercové svítidlo LED s tělesem z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, difuzor z translucentního nárazuvzdorného polakarbonátu, 230V, 13W, IP54, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03 | ks | 6
C - Nástěnné svítidlo LED s tělesem z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, difuzor z translucentního nárazuvzdorného polakarbonátu, 230V, 42W, IP54, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03 | ks | 6
D - Nástěnné svítidlo LED s tělesem z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, difuzor z translucentního nárazuvzdorného polakarbonátu, 230V, 35W, IP66, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03 | ks | 6
N - Nástěnné plastové LED svítidlo pro nouzové osvětlení, difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, 230V, 4,5W, IP66, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03 | ks | 5
Celkem
Poznámka:
Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.

## Elektroinstalace
D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU ELEKTROINSTALACE
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
|  |  | 90000 | 90000
Přístroje
Jednopólový vypínač 230V, 10A zapuštěný, kolébkový, barva bílá, | ks | 2
Rámeček pro přístroje jednonásobný | ks | 2
Gelová kabelová spojka 3x(1,5-2,5)mm2, jmenovité napětí 0,6/1kV, krytí IPX8, | m | 20
Dvojtlačítko se signálkou ve skříni, řídicí napětí 230V, 50Hz, krytí IP65, pro zapuštění spodní skříně pod omítku, | ks | 1
Úložný materiál
Vkládací lišta LV 24x22 | m | 10
Připojovací svorka pro ochranné pospojování | ks | 40
Kabely a vodiče
CY2,5 zž | m | 60
CYKY 3x 1,5 | m | 20
CYKY 5x 1,5 | m | 15
Celkem
Poznámka:
Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.

## HZS
D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU - HZS
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
Hodinová zúčtovací sazba
Průzkum staveniště | hod. | 10
Demontáž staré elektroinstalace včetně její ekologické likvidace | hod. | 30
Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy | hod. | 20
Celkem
Poznámka:
Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.