## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2019/3/3 | Oprava bytu - Úvoz 61, byt č. 16
| Objednatel: |  | Statutární město Brno - Statutární město Brno - MČ Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánská 2 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 60169 | 60169 Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-08-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Oprava bytové jednotky č. 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Svítidla |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/3/3 | Oprava bytu - Úvoz 61, byt č. 16 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 16 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | DIL
1 | 340271510R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.55282 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.0389 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 0,55*2,0*0,1 |  | 0.11 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,0 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.82 |  | 0 |  |  |  |  | 116.33 |  |  |  |  | DIL
3 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 20.8115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.026 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 8.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 31 : 20,81000 |  | 20.81 | [21 empty] | VV | 5
4 | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 76.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01184 | 0.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38948 | 29.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 29 : 76,43000 |  | 76.43 | [21 empty] | VV | 5
5 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 225.0832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01038 | 2.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33688 | 75.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 30 : 225,08000 |  | 225.08 | [21 empty] | VV | 5
6 | 612474510RT3 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na pórobeton | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01333 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.54 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 7 : 2,20000 |  | 2.2 | [21 empty] | VV | 5
7 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.362 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03-1.01 : 0,55*2,0*2 |  | 2.2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.35 |  | 0 |  |  |  |  | 60.72 |  |  |  |  | DIL
8 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.094 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 2,85 |  | 2.85 | [21 empty] | VV | 0
9 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 0.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.58 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 2,85*0,08 |  | 0.23 | [21 empty] | VV | 0
10 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 0.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.35 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 9 : 0,23000 |  | 0.23 | [21 empty] | VV | 5
11 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 0.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 9 : 0,23000 |  | 0.23 | [21 empty] | VV | 5
12 | 631343891R00 | Penetrace hloubková | m2 | 73.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 6.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | P2 : 1,64+1,08 |  | 2.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | P3 : 11,86+10,59+17,83+15,34+15,24 |  | 70.86 | [21 empty] | VV | 0
13 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 | t | 0.00621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0663 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 2,85*1,98*1,1*0,001 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
14 | 632412130R00 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm | m2 | 70.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 4.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.388 | 27.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | P3 : 11,86+10,59+17,83+15,34+15,24 |  | 70.86 | [21 empty] | VV | 0
15 | 632412140R00 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 35 mm | m2 | 2.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.08 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.429 | 1.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | P2 : 1,64+1,08 |  | 2.72 | [21 empty] | VV | 0
16 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 70.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 24.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | P3 : 11,86+10,59+17,83+15,34+15,24 |  | 70.86 | [21 empty] | VV | 0
17 | 585817202R | weber.floor 4160 samonivelační podlahová hmota, 2-30 mm, jednosložková | kg | 2267.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 2.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 16 : 70,86000*32 |  | 2267.52 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | DIL
18 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06401 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.097 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 16.36 |  |  |  |  | DIL
19 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 76.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.214 | 16.36 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 76,43 |  | 76.43 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 76.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 76,43 |  | 76.43 | [21 empty] | VV | 0
21 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | 9502 | Průběžný úklid bytu vč. společných prostor domu - mokrou cestou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
23 | 9503 | Závěrečný úklid bytu vč. společných prostor domu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 7.11 |  |  |  |  | 943.98 |  |  |  |  | DIL
24 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 22.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.28 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 7.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01, 1.02 : 11,86+10,59 |  | 22.45 | [21 empty] | VV | 0
25 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 5.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 1.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.05, 1.06, 1.07 : 1,64+1,08+2,85 |  | 5.57 | [21 empty] | VV | 0
26 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
27 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 13.2975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.939 | 12.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,65*1,97*3+0,8*1,97*6 |  | 13.3 | [21 empty] | VV | 0
28 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.6595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0.718 | 1.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,35*1,97 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
29 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 76.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.76 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 7.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 76,43 |  | 76.43 | [21 empty] | VV | 0
30 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 225.0832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 18.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (7,18*2+3,6*2)*2,7-0,8*1,97*4-0,65*1,97*3-1,35*1,97 |  | 45.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (4,16*2+2,33*2+0,4*2)*2,7-0,8*1,97*2 |  | 34.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (4,16*2+4,13*2+0,4*2)*2,7-0,8*1,97*2-1,35*1,97 |  | 41.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (4,16*2+3,53*2+0,4*2)*2,7-0,8*1,97*2 |  | 40.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (0,94*2+1,74*2)*2,7-0,65*1,97 |  | 13.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (0,82*2+1,32*2)*1,1 |  | 4.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (1,64*2+1,74*2)*0,6 |  | 4.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (4,18*2+3,493*2+0,4*2)*2,7-0,8*1,97 |  | 42.02 | [21 empty] | VV | 0
31 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 20.8115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.96 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 5.41 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 33 : 20,81000 |  | 20.81 | [21 empty] | VV | 5
32 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 20.8115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.29 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 4.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 31 : 20,81000 |  | 20.81 | [21 empty] | VV | 5
33 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 20.8115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.92 | 39.96 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.02 : (2,3+1,18)*0,6 |  | 2.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (0,82*2+1,32*2-0,65)*1,6 |  | 5.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (1,64*2+1,74*2)*2,1-0,65*1,97 |  | 12.92 | [21 empty] | VV | 0
34 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 300.866 | 300.87 |  |  |  |  | POL1_
35 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 266.688 | 266.69 |  |  |  |  | POL1_
36 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00095 | 0 | 0.38046 | 0.38 |  | Vlastní | Indiv | 269.4144 | 269.41 |  |  |  |  | POL1_
37 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_
38 | 766662812R00 | Demontáž prahů dveří 2křídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
39 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 33.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.83 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 6.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03, 1.04 : 17,83+15,34 |  | 33.17 | [21 empty] | VV | 0
40 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police, garnýže apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 9602 | Demontáže nepotřebných rozvodů TZB vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 62.82 |  |  |  |  | DIL
42 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 11.4225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 62.82 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  |  | DIL
43 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, vč. dodplňků (pásky, rohy) | m2 | 7.554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43609 | 3.29 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 1.07 : 2,85+0,9*2*2,1 |  | 6.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,64*2+1,74*2-0,6)*0,15 |  | 0.92 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | 72505 | Zrcadlo nad umyvadlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 37.88 |  |  |  |  | DIL
45 | 766661412R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
46 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.02 | 36.18 |  |  |  |  | POL1_
47 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
48 | 76601 | Seřízení, úprava a vyčištění oken | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
49 | 54914620R | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
50 | 549146452R | Bezp. kování BK RX4 Klika-klika nerez mat Ti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
51 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
52 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
53 | 61165642R | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm HPL 0,8, kukátko, štítek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
54 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60cm/st. 6-17cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
55 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 6-17cm CPL, buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
56 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 749.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 7.64 |  |  |  |  | DIL
57 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 4.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.236 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.05 : 0,94*2+1,74*2-0,6 |  | 4.76 | [21 empty] | VV | 0
58 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 4.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.154 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 62 : 4,76000 |  | 4.76 | [21 empty] | VV | 5
59 | 771575111RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm | m2 | 5.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00581 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.04 | 5.79 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P1 : 2,85 |  | 2.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1,64+1,08 |  | 2.72 | [21 empty] | VV | 0
60 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 33.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 62 : 4,76000 |  | 4.76 | [21 empty] | VV | 5
|  | 1.06 : 0,82*2+1,32*2+1,6*4+0,82 |  | 11.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 1,64*2+1,74*2+2,1*4+0,9*2+0,6 |  | 17.56 | [21 empty] | VV | 0
61 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 6.046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 62 : 4,80000*0,1 |  | 0.48 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 64 : 5,57000 |  | 5.57 | [21 empty] | VV | 5
62 | 59764206R | Dlažba keramická 300x300x9 mm dle výběru investora | m2 | 6.7715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 66 : 6,04464*1,12 |  | 6.77 | [21 empty] | VV | 5
63 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 83.2906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DIL
64 | 776981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.152 | 1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*6+0,6*3 |  | 6.6 | [21 empty] | VV | 0
65 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 72.846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : 7,18*2+3,6*2-0,8*4-0,6*3-0,8 |  | 15.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 4,16*2+2,33*2+0,4*2-0,8*2 |  | 12.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,16*2+4,13*2+0,4*2-0,8*2-0,8 |  | 14.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 4,16*2+3,53*2+0,4*2-0,8*2 |  | 14.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 4,18*2+3,493*2+0,4*2-0,8 |  | 15.35 | [21 empty] | VV | 0
66 | 776522 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC celoplošným lepením- PVC ve specifikaci | m2 | 70.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P3 : 11,86+10,59+17,83+15,34+15,24 |  | 70.86 | [21 empty] | VV | 0
67 | 284123 | PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- min. 23 nebo 31, protiskluznost R10 | m2 | 77.946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 71 : 70,86364*1,1 |  | 77.95 | [21 empty] | VV | 5
68 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 542.6738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 21.94 |  |  |  |  | DIL
69 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 75 : 21,12000 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 5
70 | 781415016RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 21.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00325 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.984 | 20.78 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : (3,1+0,6)*0,6 |  | 2.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (0,82*2+1,32*2-0,6)*1,6 |  | 5.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (1,64*2+1,74*2)*2,1-0,6*1,97 |  | 13.01 | [21 empty] | VV | 0
71 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 21.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 75 : 21,12000 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 5
72 | 781497121R00 | Lišta hliníková rohová k obkladům | m | 0.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.06 : 0,82 |  | 0.82 | [21 empty] | VV | 0
73 | 597813720R | Obkládačka 20x40 cm dle výběru investora | m2 | 23.6566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0136 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 75 : 21,12500*1,12 |  | 23.66 | [21 empty] | VV | 5
74 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 209.5901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
75 | 784450020RA0 | Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 303.7132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Položka pořadí 4 : 76,43000 |  | 76.43 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 5 : 225,08000 |  | 225.08 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 6 : 2,20000 |  | 2.2 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1940.42 |  |  |  |  | DIL
76 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 7.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.164 | 1.17 |  |  |  |  | POL1_9
77 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 7.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.009 | 14.3 |  |  |  |  | POL1_9
78 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 28.4624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.959 | 27.3 |  |  |  |  | POL1_9
79 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 70.56 | 502.08 |  |  |  |  | POL1_9
80 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 99.6183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
81 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 135.648 | 965.22 |  |  |  |  | POL1_9
82 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 28.4624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.12 | 430.35 |  |  |  |  | POL1_9
83 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 7.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
84 | 001 | Statické posouzení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
85 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
86 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 2 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/3/3 | Oprava bytu - Úvoz 61, byt č. 16 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 16 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč.montáže a zapojení, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 103 | Rozvodnice pod omítku, dveře kouř.orga.sklo, se zad.stěnou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
3 | 1011 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A, vč.montáže a zapojení, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 1012 | Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 1013 | Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 104 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
7 | 105 | Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
8 | 106 | Jistič, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
9 | 107 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
10 | 108 | Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
11 | 1081 | Multifukční časové doběhové relé cívka 230V, 2pólové 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
12 | 109 | zdroj pro domácí telefon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
13 | 110 | Propojovací lišta 1-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
14 | 111 | Ostatní drobný a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
15 | 112 | Výroba a montáž rozvaděče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | _2 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 204 | Svítidlo typ A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
17 | 205 | Svítidlo typ B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
18 | 206 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _3 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
19 | 308 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | 309 | Vodič CY 6 ZŽ | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | 311 | Kabel CYKY-O 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
22 | 312 | Kabel CYKY-J 3x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
23 | 314 | Kabel CYKY-J 3x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
24 | 315 | Kabel CYKY-J 5x2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
25 | PŘÍPOJKA | Kabel CYKY-J 4x10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
26 | PŘÍPOJKA ZV | Zasekání přívodního kabelu ve zdivu/betonu včetně prostupů mezi patry | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
28 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
29 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
30 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
32 | 523 | Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
33 | 524 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
34 | 525 | Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
35 | 5251 | SPÍNAČ se signálko doutnavkou 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 526 | EL. PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
37 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
38 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
39 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
40 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
42 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 500W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
43 | 5321 | Ventilátor Silent verze, koupelnový s Hygrostatem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
44 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
45 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
46 | 536 | Pomocný instalační materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
47 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
48 | 5381 | Spolupráce s revizním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
49 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
50 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
51 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
53 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
54 | 548 | Rozvody STA vedeny v el. chráničce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
55 | 549 | Zásuvky STA | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 550 | Napojení rozvodů STA na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | 551 | Výstražné tabulky | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
58 | 552 | Prověření a upřesnění trasy přívodu bytu před realizací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
59 | 553 | Přihlášení energie u poskytovatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 3 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/3/3 | Oprava bytu - Úvoz 61, byt č. 16 | [23 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky č. 16 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | ZTI, ÚT, VZT | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.42 |  |  |  |  | DIL
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.359 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_7
2 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.452 | 3.62 |  |  |  |  | POL1_
3 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
4 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
5 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
6 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 43.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  | DIL
7 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
9 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
10 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
12 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 7221319 | Oprava-potrubí vsazení odbočky DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01164 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.291 | 2.58 |  |  |  |  | POL1_
15 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
16 | 72226532 | Vodoměr - Enbra – ER-AM, radiový vodoměr, rozteč 110mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00553 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.423 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
17 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
18 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 189.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 725013161R00 | Klozet kombi + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02672 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
23 | mat | Sprchová vanička čtvercová, 90cm protiskluz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
24 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
25 | mat | Sprchový kout čtvercový posuvný čtyřdílný, bílý 90 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
26 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, vč. napojovacích hadiček | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
29 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
30 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
32 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
33 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 394.771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | DIL
34 | 735171174R00 | Těleso trub. Koralux Rondo Comfort-M KRTM 1820.600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0166 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.988 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_7
35 | mat | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
36 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
37 | mat | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
38 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
39 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
40 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
41 | 3 | Nátěry stávajících otopných těles, dvouvrstvý nátěr | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
42 | 5 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
43 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 226.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | 2404 | Tichý potrubní ventilátor, průtok vzduchu 95m3/h, ze zpětnou klapkou, doběhem a hygrostatem,, provedení s kuličkovými ložisky (max. 37db(A) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 2407 | SPIRO potrubí DN 150 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
46 | 2408 | Výfukuvá hlavice DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 0 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | 01 | Drobný montážní materiál pro ZTI (vodovod, kanalizace) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
48 | 02 | Drobný montážní materiál pro ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
49 | 03 | Drobný montážní materiál pro VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
50 | 06 | Oprava instalační šachty po instalaci VZT | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu