## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | KROPŠ/N018 | LIDICKÁ 15, BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-11-11
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | KROPŠ/N018 | LIDICKÁ 15, BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | STA
O: | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 00512A1R | Zpracování dodavatelské dokumentace, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
7 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
8 | 005261020R | Bankovní záruky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | KROPŠ/N018 | LIDICKÁ 15, BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | STA
O: | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [23 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [23 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [23 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [23 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [23 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [23 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.56 |  |  |  |  | DIL
2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 1.4246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.655 | 6.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,965*0,725 |  | 1.42 | [21 empty] | VV | 0
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1.4246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,965*0,725 |  | 1.42 | [21 empty] | VV | 0
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4 | m3 | 14.2463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,965*0,725*10 |  | 14.25 | [21 empty] | VV | 0
5 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 1.4246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.668 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,965*0,725 |  | 1.42 | [21 empty] | VV | 0
6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 1.4246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.652 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,965*0,725 |  | 1.42 | [21 empty] | VV | 0
7 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 1.6383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 0.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,15*1,965*0,725 |  | 1.64 | [21 empty] | VV | 0
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1.4246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,965*0,725 |  | 1.42 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.34 |  | 0 |  |  |  |  | 3.84 |  |  |  |  | DIL
9 | 273321411R00 | Beton základových desek železový třídy C 25/30 | m3 | 0.42739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 1.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,965*0,725 |  | 0.43 | [21 empty] | VV | 0
10 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 1.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0392 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 2.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,965+0,725)*2 |  | 1.61 | [21 empty] | VV | 0
11 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 1.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,965+0,725)*2 |  | 1.61 | [21 empty] | VV | 0
12 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.057 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,965*0,725*5,4*1,3/1000 |  | 0.02 | [21 empty] | VV | 0
13 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.07123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.213 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,05*1,965*0,725 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.93 |  | 0 |  |  |  |  | 6.71 |  |  |  |  | DIL
14 | 311321825R00 | Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy, C 25/30 | m3 | 0.2349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.5301 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.212 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,305*0,2 |  | 0.23 | [21 empty] | VV | 0
15 | 311351111R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť, přesné zřízení | m2 | 2.529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03931 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66781 | 1.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9*1,305*2+0,2*0,9) |  | 2.53 | [21 empty] | VV | 0
16 | 311351112R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť, přesné odstranění | m2 | 2.529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33074 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9*1,305*2+0,2*0,9) |  | 2.53 | [21 empty] | VV | 0
17 | 311362021R00 | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí | t | 0.03551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0576 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_7
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9*1,305*2+0,2*0,9)*2*5,4*1,3/1000 |  | 0.04 | [21 empty] | VV | 0
18 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu, MVC 2,5 | m2 | 4.7025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.25493 | 1.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.691 | 3.25 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(2,0*2+1,225) |  | 4.7 | [21 empty] | VV | 0
19 | 342948112R00 | Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.123 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9 |  | 0.9 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.73 |  |  |  |  | DIL
20 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 3.5269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01215 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.011 | 3.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*1,425*0,66*1,25 |  | 3.53 | [21 empty] | VV | 0
21 | 342264091R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm | m2 | 3.5269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00181 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.032 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*1,425*0,66*1,25 |  | 3.53 | [21 empty] | VV | 0
22 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 3.5269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*1,425*0,66*1,25 |  | 3.53 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 14.06 |  |  |  |  | DIL
23 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18233 | 9.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
24 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a, tmele | m2 | 13.7241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01187 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 4.94 |  |  |  |  | POL1_1
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(2,0*2+1,225)*2*1,15 |  | 10.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,9*1,305*2+0,2*0,9)*1,15 |  | 2.91 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 46.13 |  |  |  |  | DIL
25 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 149.7816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.308 | 46.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [23 empty] | POP |  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,99*5,645*5*1,33 |  | 149.78 | [21 empty] | VV | 0
26 | 95-O | Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií | m2 | 449.3448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,99*5,645*5*1,33*3 |  | 449.34 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.92 |  |  |  |  | 25.11 |  |  |  |  | DIL
27 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 1.5765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 3.07 |  | Vlastní | Indiv | 1.701 | 2.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,0*(1,965*2+1,325) |  | 1.58 | [21 empty] | VV | 0
28 | 965042231R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.28493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.63 |  | Vlastní | Indiv | 9.07 | 2.58 |  |  |  |  | POL1_1
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,965*0,725 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
29 | 965049112R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 0.28493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.029 | 1.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,965*0,725 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
30 | 970231300R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm | m | 5.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.43 | 12.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,965*2+1,325) |  | 5.25 | [21 empty] | VV | 0
31 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 1.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,325) |  | 1.32 | [21 empty] | VV | 0
32 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 5.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.22 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 3.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,265*2+1,425 |  | 5.96 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.32 |  |  |  |  | DIL
33 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m, | t | 3.6183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.577 | 9.32 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,61834 |  | 3.62 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | DIL
34 | 763614232R00 | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 2.8215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*1,425*0,66 |  | 2.82 | [21 empty] | VV | 0
35 | 595907482R | deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 20,0 mm; pero-drážka | m2 | 3.2447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*1,425*0,66*1,15 |  | 3.24 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 17.251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 2, č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(2,0*2+1,225)*2*1,15 |  | 10.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,9*1,305*2+0,2*0,9)*1,15 |  | 2.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*1,425*0,66*1,25 |  | 3.53 | [21 empty] | VV | 0
37 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 511.4024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 2 - č.v. 7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (15,756+3,01)*(3,99*2+5,645*2) |  | 361.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,99*5,645*5*1,33 |  | 149.78 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
38 | 21/01 | D + M úpravy elektroinstalací pro výtah, kompletně dle PD. Vč zřízení odběrného místa pro elektroměr, přívodu el., revize | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 33/01 | D + M výtahu, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
40 | 33/02 | D + M výtahové šachty - ocelová nosná kce + skleněné opláštění, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 33/03 | D + M zednických přípomocí pro výtah avýtahovou šachtu, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.61 |  |  |  |  | DIL
42 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 4.0724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.277 | 1.13 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [23 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,30,32,33,34,41,42,43,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,07238 |  | 4.07 | [21 empty] | VV | 0
43 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4.0724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.933 | 3.8 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,30,32,33,34,41,42,43,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,07238 |  | 4.07 | [21 empty] | VV | 0
44 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 12.2172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.653 | 7.98 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,30,32,33,34,41,42,43,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 12,21715 |  | 12.22 | [21 empty] | VV | 0
45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.0724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 2 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,30,32,33,34,41,42,43,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,07238 |  | 4.07 | [21 empty] | VV | 0
46 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 36.6515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,30,32,33,34,41,42,43,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 36,65145 |  | 36.65 | [21 empty] | VV | 0
47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.0724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.942 | 3.84 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,30,32,33,34,41,42,43,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,07238 |  | 4.07 | [21 empty] | VV | 0
48 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 8.1448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,30,32,33,34,41,42,43,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,14477 |  | 8.14 | [21 empty] | VV | 0
49 | 979999999R0P | 10 % příměsí | t | 4.0724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,30,32,33,34,41,42,43,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,07238 |  | 4.07 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | DIL
50 | 94195599 | Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.214 | 0.64 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
52 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu