## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | KROPŠ/N019 | STARÁ 2 , BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-11-11
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | KROPŠ/N019 | STARÁ 2 , BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | STA
O: | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
6 | 005261020R | Bankovní záruky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
7 | 00512A1R | Zpracování dodavatelské dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | KROPŠ/N019 | STARÁ 2 , BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | STA
O: | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [23 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [23 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [23 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [23 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [23 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [23 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.61 |  |  |  |  | DIL
2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 0.74776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.655 | 3.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,5*2,655 |  | 0.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,175*1,175/2*3,14 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0.74776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,5*2,655 |  | 0.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,175*1,175/2*3,14 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4 | m3 | 7.4776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,5*2,655*10 |  | 5.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,175*1,175/2*3,14*10 |  | 2.17 | [21 empty] | VV | 0
5 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 0.74776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.668 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,5*2,655 |  | 0.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,175*1,175/2*3,14 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 0.74776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.652 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,5*2,655 |  | 0.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,175*1,175/2*3,14 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
7 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 7.2296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*2,655 |  | 1.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,175*1,175/2*3,14 |  | 2.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.74776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,5*2,655 |  | 0.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,175*1,175/2*3,14 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.05 |  | 0 |  |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  | DIL
9 | 273321411R00 | Beton základových desek železový třídy C 25/30 | m3 | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 2.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,5*0,3 |  | 1.05 | [21 empty] | VV | 0
10 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.04914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.057 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,5*5,4*2*1,3/1000 |  | 0.05 | [21 empty] | VV | 0
11 | 274321411R00 | Beton základových pasů železový třídy C 25/30 | m3 | 0.7434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 1.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,7*2,655 |  | 0.74 | [21 empty] | VV | 0
12 | 274362021R00 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí | t | 0.02688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0569 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,4+0,7)*2*3,54*1,3*2,655/1000 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
13 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.213 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,5*0,05 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.74 |  | 0 |  |  |  |  | 9.38 |  |  |  |  | DIL
14 | 311231116R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC, 10 | m3 | 1.8572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.7948 | 3.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.765 | 6.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,97*2,65*0,3 |  | 2.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,3*0,8*2,1 |  | -0.5 | [21 empty] | VV | 0
15 | 317121101RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06571 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
16 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.00713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 18.175 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*5,94/1000 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
17 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu, MVC 2,5 | m2 | 0.95375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.25493 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.691 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25*1,135 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
18 | 342948112R00 | Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.123 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25*2 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
19 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1568 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2226 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,08*2*1,15 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
20 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 0.3312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00542 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.89205 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,08*2*1,15*1,5 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
21 | 13380510R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 80 mm | t | 0.0077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*5,94/1000*1,08 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 17.44 |  |  |  |  | DIL
22 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18233 | 9.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
23 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a, tmele | m2 | 23.1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01187 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 8.32 |  |  |  |  | POL1_1
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,97*2,65*2 |  | 15.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2*0,8*2,1 |  | -3.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,25*1,135*2 |  | 5.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,97*(0,645/2+0,645*2+0,65+0,325)*1,15 |  | 8.84 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.07 |  | 0 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  |  | DIL
24 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 2.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.317 | 1.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,0*0,2 |  | 0.8 | [21 empty] | VV | 0
25 | 631319165R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,0*0,2 |  | 0.8 | [21 empty] | VV | 0
26 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.205 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_7
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,0*0,2*2 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
27 | 631361921RT9 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka, 150/150 mm | t | 0.03734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0663 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,0*3,59*2*1,3/1000 |  | 0.04 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 110.39 |  |  |  |  | DIL
28 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 358.4036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.308 | 110.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [23 empty] | POP |  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*1,565*9,465 |  | 103.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,485*5,485-1,21*1,21)*3,1/2*7*1,33 |  | 254.71 | [21 empty] | VV | 0
29 | 95-O | Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií | m2 | 716.8073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*1,565*9,465*2 |  | 207.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,485*5,485-1,21*1,21)*3,1/2*7*1,33*2 |  | 509.43 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.44 |  |  |  |  | 87.88 |  |  |  |  | DIL
30 | 965042231R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 |  | Vlastní | Indiv | 9.07 | 13.61 |  |  |  |  | POL1_1
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(3,5+4,0) |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
31 | 965049112R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.029 | 6.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(3,5+4,0) |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
32 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03617 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,45 |  | 0.45 | [21 empty] | VV | 0
33 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 4.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 8.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,135+0,3+2,655 |  | 4.09 | [21 empty] | VV | 0
34 | 970251400R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm | m | 6.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 25.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,415+0,325*2+0,65*3+0,645*2) |  | 6.3 | [21 empty] | VV | 0
35 | 972054691R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky přes 81 mm | m3 | 0.91945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.21 |  | Vlastní | Indiv | 14.331 | 13.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,21*1,21*3,14/2*0,4 |  | 0.92 | [21 empty] | VV | 0
36 | 973031824R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu, vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm | m | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.61 | 1.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,97 |  | 2.97 | [21 empty] | VV | 0
37 | 967042713R0C | Odsekání zdiva plošné z cihel tl. 15 cm | m2 | 7.6849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.375 | 2.88 |  | Vlastní | Indiv | 2.347 | 18.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,97*(0,645/2+0,645*2+0,65+0,325) |  | 7.68 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.1 |  |  |  |  | DIL
38 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m | t | 11.2903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.577 | 29.1 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,39, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 11,29026 |  | 11.29 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | T/001 | D + M dveře 900/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
40 | T/002 | D + M dveře 800/1970 vč. zárubně a kování - EI C2 30-DP1, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % | 268.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,43, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 268,75000 |  | 268.75 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
42 | Z/001 | D + M mřížek na odvětrání strojovny výtahu, kompletně dle PD | pár | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
43 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % | 9.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 45, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 9,37500 |  | 9.38 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  | DIL
44 | 783814110R00 | Nátěry omítek a betonových povrchů olejové betonových povrchů, dvojnásobné | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.281 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,0*1,25 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 23.1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,97*2,65*2 |  | 15.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2*0,8*2,1 |  | -3.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,25*1,135*2 |  | 5.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,97*(0,645/2+0,645*2+0,65+0,325)*1,15 |  | 8.84 | [21 empty] | VV | 0
46 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 980.4376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 01-10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*1,565*9,465 |  | 103.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,22*(1,565*2+9,465+3,98)*7 |  | 373.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,485*5,485-1,21*1,21)*3,1/2*6*1,33 |  | 218.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,485*3,14*3,22*6 |  | 211.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,21*3,14*3,22*6 |  | 73.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | 21/01 | D + M úpravy elektroinstalací pro výtah, kompletně dle PD. Vč zřízení odběrného místa pro elektroměr, , přívodu elektro, revize | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 33/01 | D + M výtahu, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
49 | 33/02 | D + M výtahové šachty - ocelová nosná kce + skleněné opláštění, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
50 | 33/03 | D + M zednických přípomocí pro výtah avýtahovou šachtu, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 52.52 |  |  |  |  | DIL
51 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 8.5843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.277 | 2.38 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [23 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,58430 |  | 8.58 | [21 empty] | VV | 0
52 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 8.5843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.933 | 8.01 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,58430 |  | 8.58 | [21 empty] | VV | 0
53 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 42.9215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.653 | 28.03 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 42,92149 |  | 42.92 | [21 empty] | VV | 0
54 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8.5843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 4.21 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,58430 |  | 8.58 | [21 empty] | VV | 0
55 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 77.2587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 77,25868 |  | 77.26 | [21 empty] | VV | 0
56 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 8.5843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.942 | 8.09 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,58430 |  | 8.58 | [21 empty] | VV | 0
57 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 17.1686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 17,16860 |  | 17.17 | [21 empty] | VV | 0
58 | 979999999R0P | 10 % příměsí | t | 8.5843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,58430 |  | 8.58 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | DIL
59 | 94195599 | Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.214 | 0.64 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
60 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
61 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu