## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | KROPŠ/N020 | VESELÁ 2, BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-11-11
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | KROPŠ/N020 | VESELÁ 2, BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | STA
O: | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení, zajištění souhlasu dotčených orgánů ke kolaudaci | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
6 | 005261020R | Bankovní záruky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
7 | 00512A1R | Zpracování dodavatelské dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | KROPŠ/N020 | VESELÁ 2, BRNO - VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | STA
O: | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | VESTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DO ZRCADLA SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [23 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [23 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [23 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [23 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [23 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [23 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.82 |  |  |  |  | DIL
2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 2.2854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.655 | 10.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,25)*(2,125*1,54+3,22*1,21) |  | 1.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,21*1,53 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*2,155 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2.2854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,25)*(2,125*1,54+3,22*1,21) |  | 1.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,21*1,53 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*2,155 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4 | m3 | 22.8537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,25)*(2,125*1,54+3,22*1,21)*10 |  | 17.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,21*1,53*10 |  | 2.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*2,155*10 |  | 2.16 | [21 empty] | VV | 0
5 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 2.2854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.668 | 1.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,25)*(2,125*1,54+3,22*1,21) |  | 1.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,21*1,53 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*2,155 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 2.2854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.652 | 1.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,25)*(2,125*1,54+3,22*1,21) |  | 1.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,21*1,53 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*2,155 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
7 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 7.1687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,125*1,54+3,22*1,21) |  | 7.17 | [21 empty] | VV | 0
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 2.2854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,25)*(2,125*1,54+3,22*1,21) |  | 1.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,21*1,53 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*2,155 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.79 |  | 0 |  |  |  |  | 2.97 |  |  |  |  | DIL
9 | 273321411R00 | Beton základových desek železový třídy C 25/30 | m3 | 0.55539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 1.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,21*1,53 |  | 0.56 | [21 empty] | VV | 0
10 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 0.1815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0392 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,21 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
11 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 0.1815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,21 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
12 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.02599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.057 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,4*1,3*2*1,21*1,53/1000 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
13 | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 | m3 | 0.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.477 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,25*2,125 |  | 0.21 | [21 empty] | VV | 0
14 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.71687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 1.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.58 | 1.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(2,125*1,54+3,22*1,21) |  | 0.72 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.96 |  | 0 |  |  |  |  | 22.99 |  |  |  |  | DIL
15 | 311231116R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC, 10 | m3 | 1.2833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.7948 | 2.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.765 | 4.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*3,72*2,155 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,2*0,8*2,0 |  | -0.32 | [21 empty] | VV | 0
16 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.02002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 18.175 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2*8,34/1000 |  | 0.02 | [21 empty] | VV | 0
17 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu, MVC 2,5 | m2 | 2.9012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.25493 | 0.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.691 | 2 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,72*1,21 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
18 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 7.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.223 | 1.66 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,72*2 |  | 7.44 | [21 empty] | VV | 0
19 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 5.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1568 | 0.87 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2226 | 6.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*1,2*1,15 |  | 5.52 | [21 empty] | VV | 0
20 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 8.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00542 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.89205 | 7.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*1,2*1,15*1,5 |  | 8.28 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  | DIL
21 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 0.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01215 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.011 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*1,2 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
22 | 342264091R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm | m2 | 0.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00181 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.032 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*1,2 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
23 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 0.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*1,2 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
24 | 34226621SdT6 | Obklad podhledů sádrokartonem lepený, desky protipožární tl. 15 mm | m2 | 0.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01817 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.766 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*1,2 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | DIL
25 | 411354263R00 | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 80 mm,, tloušťky 1,3 mm | m2 | 0.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02024 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.252 | 0.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*1,2 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
26 | 413941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.01251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01901 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 18.175 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*8,34/1000 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
27 | 13380615R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm | t | 0.01351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*8,34/1000*1,08 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 16.69 |  |  |  |  | DIL
28 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18233 | 9.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
29 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a, tmele | m2 | 21.0406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01187 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 7.57 |  |  |  |  | POL1_1
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,15*3,72*2,155*2 |  | 18.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2*0,8*2,0 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,72*1,21*2 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.92 |  | 0 |  |  |  |  | 3.79 |  |  |  |  | DIL
30 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, | m3 | 0.03203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.213 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*0,07 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
31 | 631313711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , | m3 | 0.04804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.58 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*(0,08+0,13)/2 |  | 0.05 | [21 empty] | VV | 0
32 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, | m3 | 1.0635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 2.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.317 | 2.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,125*1,54+3,22*1,21-1,21*1,53) |  | 1.06 | [21 empty] | VV | 0
33 | 631319165R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0.79761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_7
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(2,125*1,54+3,22*1,21-1,21*1,53) |  | 0.8 | [21 empty] | VV | 0
34 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 1.0635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.205 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,125*1,54+3,22*1,21-1,21*1,53) |  | 1.06 | [21 empty] | VV | 0
35 | 631362021R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.02288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0663 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_7
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,31*1,3/1000*(2,125*1,54+3,22*1,21-1,21*1,53) |  | 0.02 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35.3 |  |  |  |  | DIL
36 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 114.6203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.308 | 35.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [23 empty] | POP |  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,575*(1,45+1,3)+1,72*(1,3+1,335))*6*1,33 |  | 114.62 | [21 empty] | VV | 0
37 | 95-O | Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií | m2 | 229.2407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,575*(1,45+1,3)+1,72*(1,3+1,335))*6*1,33*2 |  | 229.24 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.31 |  |  |  |  | 42.22 |  |  |  |  | DIL
38 | 970251350R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm | m | 6.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 22.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,22+1,965) |  | 6.37 | [21 empty] | VV | 0
39 | 972054691R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky přes 81 mm | m3 | 0.83906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.01 |  | Vlastní | Indiv | 14.331 | 12.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1,22*1,965 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
40 | 973031824R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu, vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm | m | 7.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.61 | 4.54 |  |  |  |  | POL1_7
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,72*2 |  | 7.44 | [21 empty] | VV | 0
41 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 6.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.23 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 3.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | uskaldnit dle pokynu investora : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*5 |  | 6.1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.57 |  |  |  |  | DIL
42 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m | t | 11.0854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.577 | 28.57 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 11,08537 |  | 11.09 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | DIL
43 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 0.4575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375 |  | 0.46 | [21 empty] | VV | 0
44 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 0.4575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 0.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375 |  | 0.46 | [21 empty] | VV | 0
45 | 28375766.AR | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK;, obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 0.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*0,12*1,02 |  | 0.06 | [21 empty] | VV | 0
46 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 1.7045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 46,47,48, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,70450 |  | 1.7 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | DIL
47 | 763614232R00 | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 0.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*1,2 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
48 | 595907482R | deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 20,0 mm; pero-drážka | m2 | 0.63135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*1,2*1,15 |  | 0.63 | [21 empty] | VV | 0
49 | 998763201R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | % | 3.4006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,51, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,40060 |  | 3.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | T/002 | D + M dveře 800/1970 vč. zárubně a kování - EI C2 30-DP1, kompletně dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
51 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % | 338.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 338,75000 |  | 338.75 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
52 | Z/001 | D + M repase stávajícího zábradlí, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 55, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 300,00000 |  | 300 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 771950010RA0 | Výměna dlažby s dodávkou dlaždic | m2 | 0.4575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0655 | 0.03 | 0.087 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP |  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375 |  | 0.46 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.42 |  |  |  |  | DIL
55 | 783814110R00 | Nátěry omítek a betonových povrchů olejové betonových povrchů, dvojnásobné | m2 | 8.6024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.281 | 2.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(2,125*1,54+3,22*1,21) |  | 8.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
56 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 22.1386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,15*3,72*2,155*2 |  | 18.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2*0,8*2,0 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,72*1,21*2 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,375*1,2*2 |  | 1.1 | [21 empty] | VV | 0
57 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 593.3771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 2- č.v. 12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,575*(1,45+1,3)+1,72*(1,3+1,335))*6*1,33 |  | 114.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 25,158*(5,13*2+4,385*2) |  | 478.76 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | 21/01 | D + M úpravy elektroinstalací pro výtah, kompletně dle PD. Vč. vytvoření odběr místa pro elektroměr,, připojení elektro, revize | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
59 | 33/01 | D + M výtahu, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
60 | 33/02 | D + M výtahové šachty - ocelová nosná kce + skleněné opláštění, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
61 | 33/03 | D + M zednických přípomocí pro výtah avýtahovou šachtu, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.81 |  |  |  |  | DIL
62 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2.4573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.277 | 0.68 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [23 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,45733 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
63 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2.4573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.933 | 2.29 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,45733 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
64 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 7.372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.653 | 4.81 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,37200 |  | 7.37 | [21 empty] | VV | 0
65 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.4573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,45733 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
66 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 22.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 22,11601 |  | 22.12 | [21 empty] | VV | 0
67 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.4573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.942 | 2.31 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,45733 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
68 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4.9147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,91467 |  | 4.91 | [21 empty] | VV | 0
69 | 979999999R0P | 10 % příměsí | t | 2.4573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,45733 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | DIL
70 | 94195599 | Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.214 | 0.64 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
71 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
72 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu