## Rekapitulace
MŠ Brno, Kamenná 21
Rekapitulace nákladů
PŘEDMĚTEM DODÁVKY JSOU RŮŽOVĚ PODBARVENÉ POLOŽKY!!!
Systém |  | Bez DPH | DPH 21% | Včetně DPH
Strukturovaný kabelážní systém SKS |  | 0 | 0 | 0
Společná televizní anténa STA |  | 0 | 0 | 0
Poplachový zabezpečovací systém PZS |  | 0 | 0 | 0
IP kamerový systém CCTV |  | 0 | 0 | 0
Videotelefony VT |  | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy pro slaboproudé systémy |  | 0 | 0 | 0
Celkem za dílo |  | 0 | 0 | 0

## SKS
Strukturovaný kabelážní systém SKS
PŘEDMĚTEM DODÁVKY JSOU RŮŽOVĚ PODBARVENÉ POLOŽKY!!!
Název položky | MJ | materiál | CELKEM
| ks/m | MJ bez DPH | materiál bez DPH
Datové rozvaděče
19" stojanový rozvaděč 18U/60x60, šedý, dveře sklo, DELTA_S | 1 |  | 0
Panel napájecí, 8x230V, UTE, přepěťová ochrana + filtr, 10A, 19", 2U, černá | 1 |  | 0
Osvětlovací jednotka 1U | 1 |  | 0
Vyvazovací panel 1U | 2 |  | 0
Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy | 1 |  | 0
Montážní příslušenství datového rozvaděče a zemnící sada | 1 |  | 0
Zásuvky a kabely STR, včetně zakončení
Kabel UTP cat. 6, bezhalogenový | 608 |  | 0
Zásuvka datová kompletní UTP 2x RJ45 cat.6, montáž na KU68, včetně instalační krabice a rámečku, design a barva dle přístrojů nn | 8 |  | 0
19" Patch panel 1U, osazený 24xRJ45, UTP cat.6 | 1 |  | 0
Proměření metalického segmentu kategorie 6, včetně vystavení měřícího protokolu | 16 |  | 0
Telefonní kabel SYKFY10x2x0,5 | 35 |  | 0
Telefonní patch panel 50xRJ45 Cat.3 UTP 1U | 1 |  | 0
Zakončení telefonního kabelu ve stávajícím rozhraní JTS | 1 |  | 0
Proměření telefonního kabelu /pár | 10 |  | 0
Ostatní
Pomocné práce | 1 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
mezisoučet |  |  | 0
Rekapitulace
Dodávka materiálu
Montáž technologie a instalačního materiálu
Mimostaveništní doprava materiálu a osob
Dokumentace skutečného provedení
Výchozí revize
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  | 0
Poznámka:
Datová přípojka není předmětem této PD

## STA
Společná televizní anténa STA
PŘEDMĚTEM DODÁVKY JSOU RŮŽOVĚ PODBARVENÉ POLOŽKY!!!
Název položky | MJ | materiál | CELKEM
| ks/m | MJ bez DPH | materiál bez DPH
Technologie STA
rozvodnice STA, včetně výbavy, aktivních prvků a montážního příslušenství | 1 |  | 0
montážní příslušenství, konektory | 1 |  | 0
anténní stožár dle specifikace dodavatele | 1 |  | 0
souprava antén pro pozemní digitální příjem dle specifikace dodavatele | 1 |  | 0
měření signálu, oživení systému, zkoušky zařízení a zaškolení obsluhy | 1 |  | 0
Instalační materiál
Zásuvka STA kompletní, montáž na KU68, včetně instalační krabice a rámečku, design a barva dle přístrojů nn | 3 |  | 0
Koaxiální kabel, 75 Ohm, plášť PVC, vnější průměr 5 mm, vnitřní instalace | 156 |  | 0
Koaxiální kabel, 75 Ohm, plášť PE, vnější průměr 5 mm, venkovní instalace | 100 |  | 0
Kabel zemnící CYA-6 zž | 30 |  | 0
Přepěťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu, integrovaný odrušovací vf filtr | 1 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
mezisoučet |  |  | 0
Rekapitulace
Dodávka materiálu
Montáž
Mimostaveništní doprava materiálu a osob
Dokumentace skutečného provedení
Výchozí revize
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  | 0
Poznámka:
Anténní souprava pro pozemní digitální příjem a vybavení rozvodnice STA (zesilovač, rozbočovače, ...) bude specifikována realizační firmou po proměření signálu a upřesnění požadavků investora na přijímané programy.

## PZS
Poplachový zabezpečovací systém PZS
PŘEDMĚTEM DODÁVKY JSOU RŮŽOVĚ PODBARVENÉ POLOŽKY!!!
Název položky | MJ | materiál | CELKEM
| ks/m | MJ bez DPH | materiál bez DPH
Technologie PZS
Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB, 1A zdroj. Evidence přístupu do 32 dveří, paměť 2048 událostí. Ústřednu lze rozšířit o TCP/IP modul pro připojení do sítě Ethernet | 1 |  | 0
Skříň velká pro instalaci ústředny, zdroje, akumulátorů, expandérů a všech rozšiřujících modulů se zámkem a ochranným kontaktem.S instalovaným transformátorem 18/80VA, ochranný kontakt "TAMPER", provedené pospojování, DIN lišta. | 1 |  | 0
Skříň pro instalaci expandérů, se zámkem a ochranným kontaktem, DIN lišta. | 5 |  | 0
Sběrnicový rozšiřující modul 8 zón ( 16 ATZ ) | 9 |  | 0
Sběrnicový rozšiřující modul 16 zón, rychloupínací svorky, DIN lišta, status LED pro každou zónu a ceý modul | 0 |  | 0
Sběrnicový rozšiřující modul 32 zón, rychloupínací svorky, DIN lišta, status LED pro každou zónu a ceý modul, vlastní zdroj 1,85A | 0 |  | 0
GSM komunikátor pro komunikaci s ústřednou PZS. Hliníkové pouzdro a LED signalizace provozu. Podporuje GSM/GPRS/SMS komunikaci pro přenos na PCO, dálkové programování, dálkové ovládání, poplachové zprávy, poruchy. | 1 |  | 0
Internetový TCP/IP modul. Dohled a ovládání ústředenPZS přes TCP/IP síť (LAN/WAN/Internet). Zasílání oznámení o poplachu přes e-mail, zastřežení a odstřežení jednotlivých podsystémů přes webový prohlížeč, zobrazení aktuálního stavu jednotlivých zón a podsystémů přes webový prohlížeč, aktualizace programového vybavení ústředny a modulů na sběrnici, služba DNS dostupná pro dynamické IP adresy, velmi nízké zatížení sítě, šifrování dat 128-bitovým (MD5 a RC4) nebo 256-bitovým (AES) klíčem. | 1 |  | 0
Grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným LCD displejem pro ovládání PZS | 1 |  | 0
Akumulátor 12V 18Ah | 1 |  | 0
Akumulátor 12V 38Ah | 1 |  | 0
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 1 |  | 0
Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | 1 |  | 0
Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory | 19 |  | 0
Digitální infrapasivní pohybový detektor s dvojitým snímacím prvkem. Dosah 12 m, úhel 110˚. Patentovaná technologie digitálního zpracování a počítání impulsů. | 0 |  | 0
Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | 19 |  | 0
Opticko-kouřový samoresetovací požární detektor, napájení 12 Vdc včetně paice | 7 |  | 0
MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm | 62 |  | 0
Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 | 38 |  | 0
Oživení, SW práce, zaškolení obsluhy | 1 |  | 0
Instalační materiál
Kabel SYKFY 3x2x0,5 | 2240 |  | 0
Kabel FTP 4x2x0,5 | 100 |  | 0
Kabel napájecí 2x1 | 100 |  | 0
Kabel zemnící CYA-6 zž | 5 |  | 0
Přepěťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu | 1 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
mezisoučet |  |  | 0
Rekapitulace
Dodávka materiálu
Montáž
Mimostaveništní doprava materiálu a osob
Dokumentace skutečného provedení
Výchozí revize včetně funkční zkoušky, zaškolení
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  | 0

## CCTV
IP kamerový systém CCTV
PŘEDMĚTEM DODÁVKY JSOU RŮŽOVĚ PODBARVENÉ POLOŽKY!!!
Název položky | MJ | materiál | CELKEM
| ks/m | MJ bez DPH | materiál bez DPH
Technologie CCTV
Ekonomický síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 8 IP kamer. Záznamová kapacita až 50Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 8x PoE vstupy pro IP kamery (nelze doplnit externím switchem). K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Rekordér má 4 poplachové vstupy a podporu audia. Lze do něj nainstalovat 2x HDD s kapacitou až 2x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF. Zobrazení živého obrazu i záznamu přes LAN v internetovém prohlížeči a na mobilních zařízeních | 1 |  | 0
Montážní adaptér pro montáž do 19" skříně | 1 |  | 0
Přídavný HDD s kapacitou 2TB kompatibilní s NVR | 1 |  | 0
IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66, kompatibilní s NVR | 4 |  | 0
Záložní zdroj UPS 500VA | 1 |  | 0
Set bezdrátové klávesnice a myši | 1 |  | 0
LCD LED monitor, 19", HD 720p, 16:9/4:3, BNC, VGA, HDMI, audio, 230V | 1 |  | 0
Kabel UTP cat. 6, bezhalogenový | 152 |  | 0
Osazení RJ konektoru na kabel | 4 |  | 0
Patchcord cat.6 dl 1-2m | 5 |  | 0
Kabel HDMI dl 5m | 1 |  | 0
Přepěťová ochrana pro UTP ASCON | 4 |  | 0
Oživení, SW práce, zaškolení obsluhy | 1 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
mezisoučet |  |  | 0
Rekapitulace
Dodávka materiálu
Montáž
Mimostaveništní doprava materiálu a osob
Dokumentace skutečného provedení
Výchozí revize včetně funkční zkoušky, zaškolení
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  | 0

## VT
Videotelefony VT
PŘEDMĚTEM DODÁVKY JSOU RŮŽOVĚ PODBARVENÉ POLOŽKY!!!
Název položky | MJ | materiál | CELKEM
| ks/m | MJ bez DPH | materiál bez DPH
Technologie VT
Video kit pro 1 účastníka, obsahuje vstupní videopanel s jedním tlačítkem, zápustnou krabici a ochrannou stříšku, jeden 7” barevný handsfree videotelefon s dotykovou obrazovkou, řídící elektroniku a napájecí zdroj na DIN lištu | 1 |  | 0
Video kit pro 6 účastníků, obsahuje vstupní videopanel s šesti tlačítky, zápustnou krabici a ochrannou stříšku, šest 7” barevných handsfree videotelefonů s dotykovou obrazovkou, řídící elektroniku a napájecí zdroj na DIN lištu | 1 |  | 0
Zapojení el. zámku | 1 |  | 0
Zapojení ovládání brány | 1 |  | 0
Instalační materiál
Kabel UTP cat. 6, bezhalogenový | 684 |  | 0
DIN lišta pro montáž do 19" | 1 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
mezisoučet |  |  | 0
Rekapitulace
Dodávka materiálu
Montáž technologie a instalačního materiálu
Oživení systému, konfigurace, zkoušky zařízení a zaškolení obsluhy
Mimostaveništní doprava materiálu a osob
Dokumentace skutečného provedení
Výchozí revize
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  | 0

## Trasy
Kabelové trasy pro slaboproudé systémy
Název položky | MJ | materiál | CELKEM
| ks/m | MJ bez DPH | materiál bez DPH
Vnitřní trasy
Trubka ohebná PVC pr.20 | 300 |  | 0
Trubka ohebná PVC pr.25 | 500 |  | 0
Trubka ohebná PVC pr.32 | 270 |  | 0
Trubka ohebná PVC 2340 LPFLEX | 0 |  | 0
Trubka ohebná PVC 2350 LPFLEX | 0 |  | 0
Drážka pro trubku ve zdi | 1000 |  | 0
Trubka instalační pr. 50 | 20 |  | 0
Krabice elektroinstalační pr.68, včetně víčka | 80 |  | 0
Krabice elektroinstalační pr.97, včetně víčka | 30 |  | 0
Krabice elektroinstalační pr.125, včetně víčka | 10 |  | 0
Vysvazkování kabelů na příchytky nad podhledem | 200 |  | 0
Kabelový drátěný žlab pozinkovaný 60/60, včetně tvarovek, spojovacího, úchytného materiálu a konzol | 0 |  | 0
Lišta hranatá 40x20 PVC | 0 |  | 0
Požární ucpávky | 1 |  | 0
Pomocné stavební práce, průrazy | 1 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
mezisoučet |  |  | 0
Rekapitulace
Dodávka materiálu
Montáž
Mimostaveništní doprava materiálu a osob
Dokumentace skutečného provedení
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  | 0