## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2 | Francouzská 12
| Objekt: |  | 01 | Objekt
1797 | Rozpočet: |  | 1 | List1
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-12-04
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | List1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Komín - odkouření |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Strojovny - ÚPRAVNA VODY, DOPOUŠTĚNÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Strojovny - ARMATURY, ČERPADLA, OHŘÍVAČE VODY |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Měření a regulace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2 | Francouzská 12 | [23 empty] | STA
O: | 01 | Objekt | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | List1 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 61001 | Sanační omítka | m2 | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 61002 | Malba | m2 | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.29 |  |  |  |  | DIL
3 | 632411105 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercemento | M2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.258 | 6.19 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 274313621 | Zapravení rýhy kanalizace v ŽB podlaze | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.477 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 52.43 |  |  |  |  | DIL
5 | 96001 | Vybourání rýhy kanalizace v ŽB podlaze | m3 | 0.154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 96002 | Otlučení omítek | m2 | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 722130803 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.239 | 3.82 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 731200826 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 2.915 | 5.83 |  |  |  |  | POL1_1
9 | 732320814 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  | POL1_1
10 | 732324814 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_1
11 | 96003 | dmtz expanzky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
12 | 731202810 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 11.783 | 23.57 |  |  |  |  | POL1_1
13 | 732393815 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  | POL1_1
14 | 731890801 | Přesun vybouraných hmot-kotelny,H do 6 m | t | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 11.403 | 15.05 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.66 |  |  |  |  | DIL
15 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10m | t | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.942 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti za každých dalších 5m | t | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.105 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_1
17 | 97908111100 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km | t | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
18 | 97908112100 | Odvoz suti za každý další 1 km | t | 11.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
19 | 97999999900 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.24 |  |  |  |  | DIL
20 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.385 | 9.24 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.94 |  |  |  |  | DIL
21 | 722130236 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 1.017 | 1.53 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 722130198 | Trubka plast PPr DN 40 STABI PLUS | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
23 | 7134990a | Montáž izolace na potrubí (Tubolit atd.) 2014 | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
24 | 1535 | Izolace návleková Tubex TUBEX/STANDARD 15/35 1" 15-35 | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
25 | PC0544980 | Přesun hmot pro izolaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.044 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.062 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 722231192 | Ventil pojistný pružinový ON 13 7031, G 3/4, 6 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.207 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 734209118 | Filtr mosaz., G 2 14, včetně filtru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.422 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 734209117 | Filtr mosaz., G 6/4 14 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.35 | 0.7 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 722230106 | Kulový kohout G 2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.424 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_7
32 | 722230105 | Kulový kohout G 6/4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.352 | 0.7 |  |  |  |  | POL1_7
33 | 722230101 | Kulový kohout G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.165 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 722222223 | Ventil vypouštěcí, G 3/4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.083 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_7
35 | 722231066 | Zpětná klapka mosaz., G 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.424 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_7
36 | 722231065 | Zpětná klapka mosaz., G 6/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.352 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_7
37 | 722231071 | Zpětná klapka mosaz., G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.165 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_7
38 | 722239101 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.165 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_7
39 | 722239102 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.207 | 2.07 |  |  |  |  | POL1_7
40 | 722265113 | Vodoměr domovní DN25x, Qn 2,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.393 | 0.39 |  |  |  |  | POL1_7
41 | 7211001 | montáž vodoměru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
42 | 48466310012 | Nádoba tlaková Expanzomat objem 25 litrů DD 25/10 25l, 10 bar zelen | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
43 | PT3780 | Nádoba příslušenství Reflex flowjet-průtoč.armatur | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
44 | 732331510R00 | Montáž nádoby expanzní do 35l | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
45 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.0656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 1.374 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  | DIL
46 | 731010 | Sada pro odvod kondensátu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
47 | 721171099 | Potrubí z HT připojovací D 50 x 1,8 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
48 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.174 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_7
49 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.048 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_7
50 | 721211510 | Vpusti terasové, balkonové HL91, 92 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_7
51 | 725334301 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.18 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_7
52 | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 1.523 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.68 |  |  |  |  | DIL
53 | 723120206 | Potrubí ocel.závitové černé svařované DN 40 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.793 | 20.62 |  |  |  |  | POL1_7
54 | 7213001 | Propojení na stávajcí HUP | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
55 | 723150366 | Potrubí ocel.černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 | m | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.29 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_7
56 | 723190252 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.424 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_7
57 | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.062 | 1.61 |  |  |  |  | POL1_7
58 | 723190909 | Tlaková zkouška plynového potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.482 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_7
59 | Pol__69 | Plynový kulový kohout CGB | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
60 | 723231116 | Kohout kulový G 6/4" 14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
61 | PC0076560 | Revize plynu výchozí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
62 | PC0076559 | Prohlídka dle vyhlášky 85/1978 Sb. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
63 | 974031242 | Sekací práce | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.358 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_7
64 | 7213002 | Závěsný systém potrubí - Instalační objímka s pryžovou tlumící vložkou | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
65 | 723239103 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.227 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_7
66 | 723239105 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4, včetně kulového kohoutu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.351 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_7
67 | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | t | 0.654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 1.379 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.73 |  |  |  |  | DIL
68 | 7311001 | Závěsná ocelová konstrukce pro kotle | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
69 | 7311002 | montáž závěsné ocelové konstrukce | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
70 | 783225100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.403 | 1.01 |  |  |  |  | POL1_7
71 | Pol__82 | Závěsný plynový kondenzační kotel CGB 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
72 | Pol__83 | Ovládací modul BM s vnějším snímačem a nástěnným držákem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
73 | Pol__84 | Modul směšovače a řadiče kaskýdy KM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
74 | Pol__85 | Montáž regulačních prvků | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
75 | Pol__86 | Čidla teploty, ele. a MaR materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
76 | Pol__87 | Výměník tepla pájený 120kW, 1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
77 | Pol__88 | Montáž výměníku | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
78 | 731249212 | Montáž kotle | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 7.091 | 14.18 |  |  |  |  | POL1_7
79 | PC0076555 | Spuštění kondenzačního kotle odborným technikem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
80 | 731191942 | Napuštění kotle po opravě do 10 m2 | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.822 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_7
81 | 7311009 | Dopouštění topné vody, ruční ovládání. | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
82 | PC0076561 | Pasporty tlakových nádob stabilních (TNS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
83 | PC0076562 | Revize TNS - výchozí součástí je revize TNS - vnitřní a tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
84 | PC0076563 | Revize TNS- provozní do 14. dnů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
85 | 7312008 | Servisní protokoly kotlů, protokol o uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
86 | 998731102 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 12.207 | 5.9 |  |  |  |  | POL1_7
87 | 7311012 | Projekt skutečného provedení (elektro, plyn, technologie) | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
Díl: | _1 | Komín - odkouření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
88 | 7312001 | Komponenty odkouření a přisávání (vložkování) - upřesní se dle skutečnosti | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
89 | 7312002 | Napojení odkouření kotlů - kaskády na komín | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
90 | 731010 | Sada pro odvod kondensátu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
91 | 7311004 | adaptér odkouření s měřícími body 80/125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
92 | 7311005 | Klapky na odkouření | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
93 | 7312003 | Montáž odkouření | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
94 | 7312004 | Doprava, spojovací materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
95 | 7312005 | Box neutralizační + granulát | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
96 | 7312006 | montáž neutralizace | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
97 | 7312008 | Autorizované měření emisí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
98 | 7312007 | Revize spalinových cest a komínů | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | Strojovny - ÚPRAVNA VODY, DOPOUŠTĚNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.61 |  |  |  |  | DIL
99 | 732001 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
100 | 732004 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou exp.nádobou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
101 | 7313001 | montáž doplňování vody | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
102 | 732014 | Magnetický seperátor Total Filter 1, vč.montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
103 | Pol__116 | Demineralizační kolona primární okruh do 100 kW | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
104 | Pol__117 | Montáž a uvedení do provozu kolony | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
105 | Pol__118 | Dopouštění vody na obě strany systému | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
106 | 7312008 | Chemický rozbor topné vody v akreditované laboratoři pro malý kotlový okruh | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
107 | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 4.093 | 0.61 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Strojovny - ARMATURY, ČERPADLA, OHŘÍVAČE VODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.65 |  |  |  |  | DIL
108 | 734271137R00 | Kulový kohout G 6/4 14 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
109 | 734291215 | Filtry závitové mosaz., G 6/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.227 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_1
110 | 734261224 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.093 | 0.37 |  |  |  |  | POL1_1
111 | PC2579660 | Nádoba expanzní 200l, 6 bar | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
112 | PC2580470 | Nádoba příslušenství Kulový kohout MK 1" se zajiště | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
113 | 732331510R02 | Montáž nádoby expanzní do 200l | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
114 | 734271133R00 | Kohout pod manometr, závit G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
115 | 734421150 | Manometr RF 0-4 BAR spodní Afriso 80/1/2" - topení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.433 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_1
116 | 734251124 | Ventily pojistné mosaz. závitový, G 3/4 - 3 BAR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.206 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_1
117 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.281 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_1
118 | 2090448 | Čerpadlo oběhové 25/1-8 230V 180mm | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
119 | 732429112 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_1
120 | 2090453 | Čerpadlo oběhové 40/1-4 230 V,220 mm | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
121 | 734271135R00 | Kulový kohout G 1, MF | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
122 | 734291215 | Filtry závitové mosaz., G 6/4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.227 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
123 | 7314003 | Vsuvka mosaz 1" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
124 | 734261216 | Šroubení 330 přímé poz. Heimeier | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.124 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_1
125 | 722222222 | Ventil vypouštěcí, G 1/2 | soub | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.083 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_1
126 | 734242216R00 | Zpětná klapka mosaz., G 5/4 14 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
127 | 734242219R00 | Zpětná klapka mosaz., G 2 14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
128 | 734271134R00 | Kulový kohout G 3/4 14 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
129 | 734271136R00 | Kulový kohout G 5/4 14 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
130 | 734271138R00 | Kulový kohout G 2 14 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
131 | 734291215 | Filtry závitové mosaz., G 6/4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.227 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
132 | 734411143 | Teploměr MTR 100/50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.381 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_1
133 | 734421150 | Manometr RF 0-4 BAR spodní Afriso 80/1/2" - topení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.433 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
134 | 734025 | Montáž regulačních armatur dodaných profesí MaR; třícestný s,měšovací ventil Dn | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
135 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 6/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.082 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_1
136 | 7314004 | Mosazný T-kus 1"-1/2" + vsuvkla mosaz 1" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
137 | 734212113R00 | Odvzdušňovače samočinné, DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
138 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.278 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_1
139 | 732219351 | Náplň pro demikolonu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 17.403 | 17.4 |  |  |  |  | POL1_1
140 | Pol__162 | Přípojky pro otopnou a vratnou vodu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
141 | Pol__163 | Odkalovač magnetický 2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
142 | Pol__164 | Pojistný ventil DN20, 3BAR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
143 | 23058 | Šroubení VE 4300 přímé - 2" mosazné | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
144 | 8230100 | Nádoba expanzní Reflex NG 8/6 šedá | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
145 | Pol__167 | Montáž nádoby do 80l | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
146 | 6830100 | Nádoba příslušenství Reflex Kulový kohout MK 3/4" se zajištěním | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
147 | Pol__169 | Montáž kohoutu MK | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
148 | 734421150 | Manometr RF 0-4 BAR spodní Afriso 80/1/2" - topení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.433 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_1
149 | 734271133R00 | Kulový kohout G 1/2 18 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
150 | 7314006 | Provozní zkouška | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
151 | 7314007 | Topná zkouška | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
152 | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 4.093 | 1.46 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | _4 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.34 |  |  |  |  | DIL
153 | 733111107 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.475 | 9.5 |  |  |  |  | POL1_1
154 | 733111108 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.526 | 8.42 |  |  |  |  | POL1_1
155 | 7134993 | Montáž izolace na potrubí (skelné vlákno) | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
156 | PAROCALU40/48 | Izolace návleková - PAROC HVAC Section Alu Coat 40/48mm - 1,2m | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
157 | PAROCALU50/60 | Izolace návleková - PAROC HVAC Section Alu Coat 50/60mm - 1,2m | M | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
158 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.032 | 1.15 |  |  |  |  | POL1_1
159 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 3.246 | 2.27 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
160 | 737001 | Univerzální plastová skříň 600x400x230: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
161 | 737002 | deska montážní kovová 550x350x2: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
162 | 737003 | krycí deska plná: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
163 | 737003a | Příslušenství k univerzální plastové skříni: závěsy pro připevnění poly.sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
164 | 737004 | Doplňky konstrukcí-popisný štítek rytý | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
165 | 737005 | Rozbočovací můstky - PE12 zelený 12x16 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
166 | 737006 | N12 modrý 12x16 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
167 | 737007 | L12 černý 12x16 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
168 | 737008 | DIN lišta DIN-EN 50022 pro šíři 600mm/15mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
169 | 737009 | Ucpávka z Al slitiny - P13,5 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
170 | 737010 | P16 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
171 | 737011 | P21 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
172 | 737012 | Řadové svornice RSA 1,5A RSA1,5A řadová svornice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
173 | 737013 | Řadové svornice RSA 4A RSA4 A řadová svornice | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
174 | 737014 | Svorka s pojistkou béžová-VLO.4 IK 140 004 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
175 | 737015 | Spínač, 32A,IP20 - VS32 32A 2 patra,4 kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
176 | 737016 | Soklová zásuvka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
177 | 737017 | Jističe do 63 A (10kA)-jističe 1-pólové, charakteristika B - 10B-1 jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
178 | 737018 | Jističe 3+N-pólové,charakteristika B-16B-3N jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
179 | 737019 | Jističe 1+N-pólové,charakteristika B 16B-1N jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
180 | 737020 | Proudové chrániče 4-pólové-25-4-030AC proudový chránič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
181 | 737021 | Proudové chrániče (10kA),typ AC proudové chrániče 2-pólové - 25-2-030AC proudový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
182 | 737022 | Jističe do 63A (6kA),jističe 1-pólové, charakteristika B LPE--2B-1 jistič MCB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
183 | 737023 | LPE-6B-1 jistič MCB | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
184 | 737034 | LPE-10B-1 jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
185 | 737035 | Charakteristika C - LPE-2C-1 jistič MCB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
186 | 737036 | Příslušenství-pomocné spínače PS-LP-110S pomocný spínač | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
187 | 737037 | Instalační stykače do 20 A RSI-20-10-A230 instalační stykač | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
188 | 737038 | XB5AD33 Ovladače a tlačítka ovladač otočný-3 pev.polohy 2Z černý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
189 | 737039 | XB4BD25 Ovladač otočný - 2 polohy,1 Z+1 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
190 | 737040 | Indik.signálka HIS-95 svítící,napájení 230VAC, mont.otvor 22 mm,IP 65/20,délka z | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
191 | 737041 | Akustická signálka přerušovaný tón,mont.otvor 22 mm,IP30/20,délka za panelem 60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
192 | 737042 | Relé typ - PT,4 přep.kontakty,6A do patice PT 570 730-230Vst,4 mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
193 | 737043 | Patice na DIN LIŠTU PRO RELÉ PT pro relé 4P/6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
194 | 737044 | plastová spona | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
195 | 737045 | Relé typ - PT,2 přep.kontakty,12A,do patice 230Vst,4 mA | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
196 | 737046 | Patice na DIN LIŠTU PRO RELÉ PT relé 2P/12A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
197 | 737047 | plastová spona | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
198 | 737048 | Spínaný zdroj-adaptér 230VAC/12 VDC,1,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
199 | 737049 | GSM hlásič poruchy a havárie - 4DI,2DO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
200 | 737050 | GSM modul-zál.modul napájení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
201 | 737051 | Poruchová signalizace- 8DI,2DO,230 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
202 | 737101 | Dodávky k DT1-montáž rozvodnic do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
203 | 737102 | Zásuvka NN,T IP 44(plast) - 5518-2600 Bzásuvka ednonásobná s ochranným kolíkem,s | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
204 | 737104 | Dvoucestný uzavírací kohout dp max 1 MPa,PN 16 +5 až +100°C,mosaz,vnitřní závit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
205 | 737105 | Prostorový regulátor teploty typ 405611 jednoobvodový-kontakty "A": provedení T | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
206 | 737106 | Čidlo teploty pro regulátory příložné čidlo teploty,NTC 10 kOhm: 30 - 130°C, 2s: | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
207 | 737107 | Venkovní čidlo teploty NTC 1 kOhm 50 - 70°C IP54: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
208 | 737108 | Čidlo teploty do jímky NTC 10 kOhm: 0 - 95°C, 30s, kabel 2m: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
209 | 737109 | Držák kabelu teplotního čidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
210 | 737110 | Přístroje pro ovládání regulátoru prostorový přístroj čidlo a korekce teploty pr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
211 | 737111 | Interface pro komunikaci mezi kotli BUS-LPB-do kotle, modul OCI | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
212 | 737112 | Rozšiřující modul pro 2.směšovaný nebo čerpadlový topný okruh/doplňkové práce cl | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
213 | 737113 | Detektor pro výbušné plyny dvoustupňový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
214 | 737114 | Otočný směsovací třícestný ventil řady,VRG131 vnitř.záv.Dn32 Kvs=16,připojení RP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
215 | 737115 | Servopohony řada ARA 600,řídící s.3-bodový, nap.230VAC krout.moment 6(Nm),doba b | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
216 | 737116 | Termostat příložný havarijní-nastavitelný 0 - 90°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
217 | 737117 | Regulátor tlaku vlnovcový ozn.61 214 označení - 61 214,kontakty "A": provedení T | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
218 | 737118 | Ventil tlakoměrový uzavírací (VTU) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
219 | 737119 | Prostorový regulátor teploty typ 405611 dvouobvodový-kontakty "B",provedení T23: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
220 | 737120 | Plováčkový spínač hladiny svislý,30 - +130°C, 250VAC,100VAC,1A (R)(15W),2m vodič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
221 | 737121 | Houkačka 230V,50 Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
222 | 737122 | Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení plastové: s krytím IP 54: | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
223 | 737123 | Svorkovnice krabicová 273-112 2x1 - 2,5 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
224 | 746001 | Kabeláž-kabel silový,izolace PVC CYKY-O 2x1,5 mm2 pevně | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
225 | 746002 | CYKY 3x1,5 mm2 pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
226 | 746003 | CYKY 4x1,5 mm2 pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
227 | 746004 | CYKY-J 3x1,5 mm2 pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
228 | 746005 | CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
229 | 746006 | Šňůra s izolací PVC stíněná CMFM-X 3x0,75 mm2 pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
230 | 746007 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 mm2 pevně | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
231 | 746008 | JYTY-O 4x1 mm2 pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
232 | 746009 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
233 | 746010 | Ukončení a zapojení stínění pláště kabelu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
234 | 746011 | Ukončení kabelu páskou SL - 2x1 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
235 | 746012 | 3x1 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
236 | 746013 | 4x1 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
237 | 746014 | Popisovací štítek na kabel | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
238 | 746050 | Nosné konstrukce-kabelový žlab plechový,délka 3m vč.spojek a spoj.mat. - 125/50 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
239 | 746051 | Přepážka kabelového žlabu výška 50 mm - 2m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
240 | 746052 | Trubka ocelová závitová-lakovaná 3m pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
241 | 746053 | Lišta vkládací 24x22+kryty(2m) | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
242 | 746054 | Trubka střední mechanická odolnost 750N PP trubka ohebná 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
243 | 746055 | Ocelové nosné konstrukce pro přístr. do 5 kg | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
244 | 746056 | do 10 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
245 | 746058 | Pospojování a uzemnění-vodič jednožilový,izolace PVC - CY 6mm2 pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
246 | 746059 | CY 10 mm2 pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
247 | 746060 | Zinkované provedení - ocelový drát poz. drát 8 mm (0,40 kg/m) pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
248 | 746061 | Svorka SK křížová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
249 | 746062 | Svorka -prov.Cu SP 01 připojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
250 | 746063 | svorka - prov.Cu SS spojovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
251 | 746064 | Zemnící svorka ZSA 16 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
252 | 746065 | Cu pás ZS16 uzemňovcí Cu,05 m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
253 | 746066 | Hodinové zúčtovací sazby; vyhledání připojovacího místa, napojení na stávající z | hod | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
254 | 746067 | Hodinové zúčtovací sazby; parametrizace regulátoru | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
255 | 746068 | Revize elektro výchozí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.49 |  |  |  |  | DIL
256 | 783001 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email - dveře kotelny | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
257 | 783424240 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základ 1x 1x email | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.089 | 2.31 |  |  |  |  | POL1_7
258 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 základ 1x | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.116 | 4.18 |  |  |  |  | POL1_7
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu