## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | SE 159 | ZŠ a MŠ Křídlovická 30b
| Objekt: |  | 4 | SO 01-D1 - rekonstrukce objektu a provedení sanace - doplnění
925 | Rozpočet: |  | 4 | projektový
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 4 | SO 01-D1 - rekonstrukce objektu a provedení sanace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | projektový |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 4 4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | SE 159 | ZŠ a MŠ Křídlovická 30b | [24 empty] | STA
O: | 4 | SO 01-D1 - rekonstrukce objektu a provedení sanace - doplnění | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | projektový | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 47213.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 117.66 | [5 empty] | DIL
1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 17.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1677 | 29179.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.66 | 81.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | okapový chodník : 17,2 |  | 17.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | základ pod stříšku : 0,5*0,5*0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m | m3 | 11.11 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 472.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6.089 |  | 0 | 0 | 0 | 267 | 1625.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.01 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 24.356 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 511.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | 6,089*4 |  | 24.356 | [22 empty] | VV | 0
5 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 11.11 |  | 0 | 0 | 0 | 864 | 9599.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.2 | 24.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
6 | 175101209R00 | Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny | m3 | 11.11 |  | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 4105.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 11.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
7 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 6.089 |  | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 1720.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 64059.47 |  | 11287.97 |  | 0 |  | 37.9 |  | 0 |  |  |  |  | 22.04 | [5 empty] | DIL
8 | 273313611R00 | Beton základových desek prostý třídy C 16/20 | m3 | 0.71434 |  | 0 | 2424.01 | 1731.57 | 285.99 | 204.29 | 21 | 0 | 2.525 | 1.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.48 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [24 empty] | SPI
|  | spádový beton - okapový chodník : 0,43*0,075/2*(16,2*2+11,9) |  | 0.71434 | [22 empty] | VV | 0
9 | 273321311R00 | Beton základových desek železový třídy C 16/20 | m3 | 13.89 |  | 0 | 2422.97 | 33655.05 | 287.03 | 3986.85 | 21 | 0 | 2.525 | 35.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.48 | 6.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [24 empty] | SPI
|  | skladba P1 - podkladní beton nových podlah : 0,15*92,6 |  | 13.89 | [22 empty] | VV | 0
10 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.98675 |  | 0 | 29057.87 | 28672.85 | 7192.13 | 7096.83 | 21 | 0 | 1.0455 | 1.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 15.23 | 15.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | skladba P1 - nové podlahy -2x : 92,6*2*1,2*0,00444 |  | 0.98675 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 65823.54 |  | 84949.98 |  | 0 |  | 9.22 |  | 0 |  |  |  |  | 178.82 | [5 empty] | DIL
11 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 1.9697 |  | 0 | 3494.14 | 6882.41 | 1805.86 | 3557 | 21 | 0 | 1.6284 | 3.21 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.938 | 7.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | úprava otvoru po vybouraném okně : 0,555*(2,54*0,93+1,72*0,69) |  | 1.9697 | [22 empty] | VV | 0
12 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.1323 |  | 0 | 3705.64 | 490.26 | 3204.36 | 423.94 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.22 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 6.87 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [24 empty] | SPI
|  | ocelový překlad : 0,45*2,1*0,14 |  | 0.1323 | [22 empty] | VV | 0
13 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm | t | 0.06006 |  | 0 | 28791.17 | 1729.2 | 10098.83 | 606.54 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 16.583 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | X2 - ocelový překlad : 0,0143*2,1*2 |  | 0.06006 | [22 empty] | VV | 0
14 | 338171122R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 1 |  | 0 | 131.23 | 131.23 | 223.77 | 223.77 | 21 | 0 | 0.125 | 0.13 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.52 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [24 empty] | SPI
|  | dodávka sloupu je součást dodávka přístřešku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
15 | 342255022RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm | m2 | 69.046 |  | 0 | 393.07 | 27139.91 | 241.93 | 16704.3 | 21 | 0 | 0.05654 | 3.9 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.52 | 35.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | SPI
|  | 165 : 1*2,07 |  | 2.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 3,3*1,87 |  | 6.171 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : 3,3*2,96-0,9*2,02 |  | 7.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102,103 : 3,3*5,01 |  | 16.533 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 3,3*5,01-0,7*1,97 |  | 15.154 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,3*1,53-0,7*1,97 |  | 3.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104,105 : 3,3*(5,01+1,2)-0,8*2,02-0,7*1,97 |  | 17.498 | [22 empty] | VV | 0
16 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 47.04 |  | 0 | 18.54 | 872.12 | 106.46 | 5007.88 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.223 | 10.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | 3,3*13+2,07*2 |  | 47.04 | [22 empty] | VV | 0
17 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.588 |  | 0 | 380.75 | 223.88 | 575.25 | 338.25 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.22 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | ocelový překlad : 0,14*2,1*2 |  | 0.588 | [22 empty] | VV | 0
18 | 342266111RU9 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 30.5825 |  | 0 | 236.39 | 7229.4 | 367.61 | 11242.43 | 21 | 0 | 0.01199 | 0.37 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.77 | 23.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 107 : 2,8*5,01 |  | 14.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,3+0,15)*1,53 |  | 2.2185 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,8*2,91 |  | 8.148 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : (1,3+0,15)*2 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 171 : (0,6+0,3*2)*2,74 |  | 3.288 | [22 empty] | VV | 0
19 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 86.602 |  | 0 | 213.05 | 18450.56 | 482.95 | 41824.44 | 21 | 0 | 0.01215 | 1.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.01 | 87.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101+102+106+108+103 : 4,2+14,5+7,13+51,3+2,96*3,2 |  | 86.602 | [22 empty] | VV | 0
20 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 10.4 |  | 0 | 257.17 | 2674.57 | 482.83 | 5021.43 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.01 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 104+105+107 : 2+3+5,4 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 14356.16 |  | 4864.85 |  | 0 |  | 16.6 |  | 0 |  |  |  |  | 9.42 | [5 empty] | DIL
21 | 564791111R00 | Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm | m3 | 4.3 |  | 0 | 946.19 | 4068.62 | 183.81 | 790.38 | 21 | 0 | 2.204 | 9.48 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.19 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro zpevněné plochy se zhutněním, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu. | [24 empty] | POP
|  | 0,1*43 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
22 | 564811111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 21.5 |  | 0 | 51.28 | 1102.52 | 19.72 | 423.98 | 21 | 0 | 0.126 | 2.71 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.02 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod betonovou dlažbou : 0,5*(16,05*2+10,9) |  | 21.5 | [22 empty] | VV | 0
23 | 596811111RT5 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 21.5 |  | 0 | 427.21 | 9185.02 | 169.79 | 3650.49 | 21 | 0 | 0.20532 | 4.41 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.38 | 8.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [24 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 23995.95 |  | 12314.11 |  | 0 |  | 1.73 |  | 0 |  |  |  |  | 26.37 | [5 empty] | DIL
24 | 602013123RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 54.932 |  | 0 | 436.83 | 23995.95 | 224.17 | 12314.11 | 21 | 0 | 0.0315 | 1.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.48 | 26.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | základy-pod sanační stěrku : 1,24*44,3 |  | 54.932 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 63835.81 |  | 63723.4 |  | 0 |  | 8.57 |  | 0 |  |  |  |  | 126.47 | [5 empty] | DIL
25 | 612433212RT1 | Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm, | m2 | 83.79 |  | 0 | 555.47 | 46542.83 | 370.53 | 31046.71 | 21 | 0 | 0.053 | 4.44 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.73244 | 61.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 612473181R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně | m2 | 145.5928 |  | 0 | 103.11 | 15012.07 | 184.39 | 26845.86 | 21 | 0 | 0.02495 | 3.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.37 | 53.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [24 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | včetně postřiku. | [24 empty] | POP
|  | vyrovnání pod obklad - 107 : 2,8*(5,01+1,07*2)-0,7*1,97 |  | 18.641 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2,8*1,76*2+1,53*2,8-0,7*1,97+1,53*1,5 |  | 15.056 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 předsíň pod obklad laminátem : 2,8*(3*2+1,53*2)-0,7*1,97*4-1,53*2,55 |  | 15.9505 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 pod obklad : 2,8*(2,91+1,05*2)-0,7*1,97 |  | 12.649 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 pod obklad : 2,8*(2+1,05*2)+1,5*2-0,7*1,97 |  | 13.101 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2,8*(3,2*2+2,98*2)-0,8*1,97-1,35*1,63 |  | 30.8315 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : 2,8*(6,13+2,96+4)-0,9*1,97 |  | 34.879 | [22 empty] | VV | 0
|  | 101 : 2,8*(1,2+2,96)-2,96*2,42 |  | 4.4848 | [22 empty] | VV | 0
27 | 612473182R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně | m2 | 17.828 |  | 0 | 127.94 | 2280.91 | 327.06 | 5830.83 | 21 | 0 | 0.02798 | 0.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.63 | 11.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [24 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | včetně postřiku a jádrové omítky. | [24 empty] | POP
|  | 108 : 2,8*1,87 |  | 5.236 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2,8*2,96-0,8*1,97 |  | 6.712 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2,8*1,05 |  | 2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,8*1,05 |  | 2.94 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8633.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.36 | [5 empty] | DIL
28 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 52.0082 |  | 0 | 0 | 0 | 166 | 8633.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.43 | 22.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základy : 1,174*44,3 |  | 52.0082 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 57129.2 |  | 10978.1 |  | 0 |  | 17.77 |  | 0 |  |  |  |  | 23.89 | [5 empty] | DIL
29 | 631416212RT1 | Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 80 do 120 mm pevnost v tlaku 25 MPa | m3 | 9.26 |  | 0 | 6169.46 | 57129.2 | 1185.54 | 10978.1 | 21 | 0 | 1.919 | 17.77 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.58 | 23.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba P1 - nové podlahy : 0,1*92,6 |  | 9.26 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 5328.31 |  | 7344.91 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 8.01 | [5 empty] | DIL
30 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm | m | 10.51 |  | 0 | 472.14 | 4962.19 | 249.86 | 2626.03 | 21 | 0 | 0.01493 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [24 empty] | SPI |  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | 3/T - 6/T : 2,26*3+1,54+1,35+0,84 |  | 10.51 | [22 empty] | VV | 0
31 | 648951411PC1 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky, šířka 120 mm | m | 6.78 |  | 0 | 54 | 366.12 | 696 | 4718.88 | 21 | 0 | 0.00665 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,26*3 |  | 6.78 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 13463.64 |  | 6951.13 |  | 0 |  | 10.71 |  | 0 |  |  |  |  | 14.81 | [5 empty] | DIL
32 | 917762111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 43.95 |  | 0 | 306.34 | 13463.64 | 158.16 | 6951.13 | 21 | 0 | 0.24358 | 10.71 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33704 | 14.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | okapový chodník : 16,05*2+11,85 |  | 43.95 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4229.1 |  | 7965.9 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 19.26 | [5 empty] | DIL
33 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 90 |  | 0 | 46.99 | 4229.1 | 88.51 | 7965.9 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.14 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.214 | 19.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 132.42 |  | 11025.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.52 | [5 empty] | DIL
34 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 92.6 |  | 0 | 1.43 | 132.42 | 119.07 | 11025.88 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 28.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 2437.76 |  | 198861.95 |  | 0 |  | 0.05 |  | 74.27 |  |  |  |  | 459.19 | [5 empty] | DIL
35 | 100001500R00 | Dočištění stěny pro jakoukoliv třídu horniny | m2 | 66.1892 |  | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 13469.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42 | 27.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po odstřelu od převislých a uvolněných balvanů a úprava stěny pro provedení vrtů a odstřel další etáže při jakékoliv výšce a sklonu stěny, | [24 empty] | SPI |  | po odstřelu od převislých a uvolněných balvanů a úprava stěny pro provedení vrtů a odstřel další etáže při jakékoliv výšce a sklonu stěny,
36 | 216904391R00 | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 66.1892 |  | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 14991.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 35.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 14.235 |  | 0 | 0 | 0 | 6910 | 98363.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 34.16 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 13.3 | 189.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [24 empty] | SPI
|  | podkladní beton s KARI sítí : 0,15*94,9 |  | 14.235 | [22 empty] | VV | 0
38 | 962031132R00 | Bourání příček | m2 | 58.1124 |  | 0 | 15.84 | 920.5 | 73.26 | 4257.31 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.04 | 0.131 | 7.61 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.21 | 12.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 167+168 : 2,8*(3,97+0,9+2,13*2)-0,9*1,97*3 |  | 20.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(2,98+0,52+3,48+1,92+3,97+2,96)-0,9*1,97-0,9*1,97-1,47*1,98 |  | 37.8674 | [22 empty] | VV | 0
39 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.764 |  | 0 | 29.37 | 51.81 | 777.63 | 1371.74 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 3.18 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.52 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | otvor ve středové nosné zdi : 2,8*0,63 |  | 1.764 | [22 empty] | VV | 0
40 | 965042121RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 9.49 |  | 0 | 0 | 0 | 4230 | 40142.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20.88 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 12.56 | 119.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,1*94,9 |  | 9.49 | [22 empty] | VV | 0
41 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 100.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
42 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
43 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 11.27 |  | 0 | 26.9 | 303.16 | 352.6 | 3973.8 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.86 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.94 | 10.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,7*2*3+0,8*2*2+0,9*2+1*2,07 |  | 11.27 | [22 empty] | VV | 0
44 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.94 |  | 0 | 23 | 67.62 | 270 | 793.8 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.19 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.718 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,47*2 |  | 2.94 | [22 empty] | VV | 0
45 | 968083004R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 | m2 | 4.166 |  | 0 | 18.89 | 78.7 | 121.61 | 506.63 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0.055 | 0.23 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.32 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 970051035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm | m | 0.5 |  | 0 | 777.53 | 388.77 | 1282.47 | 641.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.5 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | otvor v ŽB podlaze v m.č.171 pro ZTI : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
47 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 0.5 |  | 0 | 1025.59 | 512.8 | 2014.41 | 1007.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03317 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.9 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop - pro odvětrání kanalizace : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
48 | 971033461R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 3 |  | 0 | 30.6 | 91.8 | 691.4 | 2074.2 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.276 | 0.83 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.02 | 6.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro odvětrání koupelen : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
49 | 973031326R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | 11.3 | 22.6 | 286.7 | 573.4 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.049 | 0.1 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.832 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro osazení ocelových překlad : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
50 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 66.1892 |  | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 5798.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.04 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 17.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plocha pro sanační omítku - 101+102+103 - O1+O4 : 1,5*9,43+3,95 |  | 18.095 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103+105+106+107 : 1,5*4,5+1,35*0,8 |  | 7.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104+106+107 středová zeď : 1,5*4,25 |  | 6.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 středová zeď : 1,5*12,08 |  | 18.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 +101 obvodová zeď : 1,5*(0,586+0,79+0,78+0,75+3,81) |  | 10.074 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 -pod okny : 2,26*0,84*3 |  | 5.6952 | [22 empty] | VV | 0
51 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 66.1892 |  | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 4904.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.93 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22 | 14.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod sanační omítku : 66,1892 |  | 66.1892 | [22 empty] | VV | 0
52 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 32.926 |  | 0 | 0 | 0 | 178 | 5860.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.24 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.48 | 15.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | 167 : 2*(2,02+2,13+0,9*2+1,02) |  | 13.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 168 : 2*(0,85+0,9*2,13*4+0,1+0,05) |  | 17.336 | [22 empty] | VV | 0
|  | 163 : 1,5*1,1 |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 39208.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 96.58 | [5 empty] | DIL
53 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 102.9098 |  | 0 | 0 | 0 | 381 | 39208.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.9385 | 96.58 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 44242.35 |  | 366251.57 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.92 |  |  |  |  | 77.49 | [5 empty] | DIL
54 | 711132311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 54.932 |  | 0 | 47.8 | 2625.75 | 168.2 | 9239.56 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.34 | 18.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základy : 1,24*44,3 |  | 54.932 | [22 empty] | VV | 0
55 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 94.9 |  | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 1784.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.92 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.044 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 711212221R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 138.722 |  | 0 | 300 | 41616.6 | 330 | 45778.26 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.17 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | Indiv | 0.39 | 54.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislá stěrka základů kolem budovy : 1,24*44,3 |  | 54.932 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěrka na sanační omítku : 83,79 |  | 83.79 | [22 empty] | VV | 0
57 | 711001 | Sanační omítka | m2 | 93.92 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 70440 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sanační hydrofilní omítka s tepelně izolačními vlastnostmi : | [24 empty] | VV | 0
|  | nanesená na sanační hydrofilní jádrovou omítku vyrovnávací : | [24 empty] | VV | 0
|  | se síranovzdorným cementem : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnější izolace základů ve výkopu : 1,1*(15,57+10,06+15,57) |  | 45.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | středová zeď 108 : 1,5*(11,95+4,25)*2 |  | 48.6 | [22 empty] | VV | 0
58 | 711002 | Vyrovnávací sanační omítka | m2 | 52.736 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 29004.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanáší se pod sanační omítku na vyrovnaný podklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | ze sanační hydrofilní jádrové malty se síranovzdorným : | [24 empty] | VV | 0
|  | cementem : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnější izolace základů ve výkopu : 1,28*(15,57+10,06+15,57) |  | 52.736 | [22 empty] | VV | 0
59 | 711003 | Silikátová minerální stěrka | m2 | 52.736 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 18984.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | silikátová minerální stěrka nanesená na vyrovnaný podklad : 1,28*(15,57+10,06+15,57) |  | 52.736 | [22 empty] | VV | 0
|  | ze sanační malty jádrové se síranovzdorným cementem : | [24 empty] | VV | 0
|  | m2 : | [24 empty] | VV | 0
60 | 711004 | Detailní napojení izolací | m | 16.19 |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 6799.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | napojení vodorovných izolací stěn a úrovně podlah 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | systémem silikátové minerální stěrky provodené na : | [24 empty] | VV | 0
|  | vyrovnaný podklad ze sanační malty jádrové se : | [24 empty] | VV | 0
|  | síranovzdorným cementem tl.10 - 20 mm 500 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | nad úroveň injektáží : | [24 empty] | VV | 0
|  | m : 11,94+4,25 |  | 16.19 | [22 empty] | VV | 0
61 | 711005 | Injektáž na bázi injektážního krému | m2 | 24.6651 |  | 0 | 0 | 0 | 3750 | 92494.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chemická clona : | [24 empty] | VV | 0
|  | krém s vysokým obsahem účinné látky v úrovni podlahy 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | m2 : 0,58*14,98+0,45*12,08+0,53*10+0,555*8,54+0,1*5,01 |  | 24.6651 | [22 empty] | VV | 0
62 | 711006 | Krystalická hydroizolace na beton | m2 | 92.6 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 27780 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba P 1 : 92,6 |  | 92.6 | [22 empty] | VV | 0
63 | 711007 | Bitumenová stěrka | m2 | 52.736 |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 27422.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bezešvá bitumenová stěrka nanesená na vyrovnaný podklad : 1,28*(15,57+10,06+15,57) |  | 52.736 | [22 empty] | VV | 0
|  | ze sanační malty jádrové se síranovzdorným cementem : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod minerální stěrku : | [24 empty] | VV | 0
|  | m2 : | [24 empty] | VV | 0
64 | 711008 | Sanační fixační postřik,tl.5 mm | m2 | 24.3 |  | 0 | 0 | 0 | 185 | 4495.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | středová zeď 108 : 1,5*(11,95+4,25) |  | 24.3 | [22 empty] | VV | 0
65 | 711020 | Osazení soupravy větrací hlavice DN 110 na střeše, dodávka je v ZTI | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8500 | 17000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | demontáž povlakové krytiny,tepelné izolace : | [24 empty] | VV | 0
|  | a zpětné zapravení střechy po osazení větracích hlavic : | [24 empty] | VV | 0
|  | v rozměru 1000x1000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % | 3954.662 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 15027.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 40271.78 |  | 18738.11 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0.21 |  |  |  |  | 40.49 | [5 empty] | DIL
67 | 713100813R00 | Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 50 mm | m2 | 94.9 |  | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 6386.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.21 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.188 | 17.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 713121111RV5 | Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá | m2 | 92.6 |  | 0 | 245.44 | 22727.74 | 39.56 | 3663.26 | 21 | 0 | 0.00204 | 0.19 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 7.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba P1 - nové podlahy : 92,6 |  | 92.6 | [22 empty] | VV | 0
69 | 713121118RU1 | Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, | m | 103.8 |  | 0 | 38.47 | 3993.19 | 24.73 | 2566.97 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 5.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 107 : 5,01*2+1,07*2 |  | 12.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,76*2+2,92*2+1,53*4 |  | 15.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,91*2+1,05*2 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2*2+1,05*2 |  | 6.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 3,2*2+2,96*2 |  | 12.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 101+102 : 6,13*2+2,96*2 |  | 18.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 11,95*2+3,87*2 |  | 31.64 | [22 empty] | VV | 0
70 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 35.883 |  | 0 | 33.66 | 1207.82 | 138.34 | 4964.05 | 21 | 0 | 0.003 | 0.11 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.28 | 10.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | základy : 0,81*44,3 |  | 35.883 | [22 empty] | VV | 0
71 | 28375460R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 | m3 | 5.2748 |  | 0 | 2340 | 12343.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | základy : 0,14*0,81*44,3*1,05 |  | 5.2748 | [22 empty] | VV | 0
72 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % | 578.5284 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1157.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 364918.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
73 | 720001 | Dodávka a montáž rozvodů ZTI včetně zař.předmětů dle položkového rozpočtu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 364918.31 | 364918.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 4482 |  | 2070 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.59 | [5 empty] | DIL
74 | 728611721R01 | Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. do d 100mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 690 | 2070 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1.53 | 4.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 429001 | Ventilátor do potrubí | kus | 3 |  | 0 | 1057 | 3171 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 429002 | Příslušenství - mřížka | kus | 6 |  | 0 | 218.5 | 1311 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 160290 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
77 | 730001 | Dodávka a montáž rozvodů ÚT dle položkového rozpočtu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 160290 | 160290 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 715.85 |  | 2043.27 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.75 | [5 empty] | DIL
78 | 764454203R00 | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm | m | 5.185 |  | 0 | 126.48 | 655.8 | 317.52 | 1646.34 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5948 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro větrání hygienického zařízení ( m.č.105,106,107) : 0,725*2+3,735 |  | 5.185 | [22 empty] | VV | 0
79 | 764410440R00 | Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů z hliníkového plechu , tloušťky 0,63 mm, rš 250 mm | m | 0.845 |  | 0 | 71.07 | 60.05 | 410.43 | 346.81 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7973 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [24 empty] | SPI
|  | u vyměňovaného okna m.č.106 : 0,845 |  | 0.845 | [22 empty] | VV | 0
80 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % | 27.0901 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 50.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 242856.63 |  | 210950.34 |  | 0 |  | 1.33 |  | 0 |  |  |  |  | 91.03 | [5 empty] | DIL
81 | 766416142R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | 88.8132 |  | 0 | 4.46 | 396.11 | 243.04 | 21585.17 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 43.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [24 empty] | POP
|  | obklad stěn - 108 ozn.O 1 Steingrau hell do výšky 1500 mm : 1,5*(8,15+0,775+0,75+0,78+0,79+0,59) |  | 17.7525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 - ozn.O 4 Schwarz až ke stropu : 2,8*3,95 |  | 11.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108- předsíň před hygienou ozn.O 3 Steingrau hell až ke stropu : 2,8*3*2 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108- předsíň před hygienou ozn.O 4 Schwarz až ke stropu : 2,8*1,53 |  | 4.284 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 - vyplnění prostoru vodorovně ozn.O 1 Steingrau hell : 0,05*(8,15+0,775+0,75+0,78+0,79+0,59) |  | 0.59175 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 - vyplnění bočního prostoru svisle do výšky 1500 mm : 0,05*1,5*14 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 101 - ozn.O 1 za vstupem Steingrau hell do výšky 1500 mm : 1,5*1,2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 - ozn.O 1 Steingrau hell do výšky 1500 mm : 1,5*(4,85+1,03*2+4,03) |  | 16.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 165 - ozn.O 1 Steingrau hell do výšky 1500 mm : 1,5*(7,7+5,01) |  | 19.065 | [22 empty] | VV | 0
82 | 766417111R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn | m | 185 |  | 0 | 7.34 | 1357.9 | 80.36 | 14866.6 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.03 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.17 | 31.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 766601229RT1 | Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet | m | 3.02 |  | 0 | 117.95 | 356.21 | 273.05 | 824.61 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.64 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. | [24 empty] | POP |  | Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.
|  | 0,82*2+0,69*2 |  | 3.02 | [22 empty] | VV | 0
84 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 654 | 3924 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.45 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 383.5 | 2684.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.775 | 5.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 766001 | 1/P - dodávkaa montáž plastového okna | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem : | [24 empty] | VV | 0
|  | barevné řešení - barva bílá oboustranně : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozměr 820x690 mm,kování OS s mikroventilací : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | 766002 | 8/T - dodávka a montáž kuch.linky včetně vestavného spotřebiče | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 766003 | 3/P - dodávka a montáž plastové částečně prosklené stěny s 2-kř.dveřmi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 60400 | 60400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2-kř.dveře rozměr 1400x2050 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | zbývající část je prosklená FIX bezp.sklem,do výše 800 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | od podlahy je výplň z plastu(ozn.") : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozměr stěny 2960x2720 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | plastová stěna včetně výplně barva bílá oboustranně : | [24 empty] | VV | 0
|  | kování-zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | klika-koule,v barvě černé : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | 766004 | 4/P - dodávka a montáž částečně prosklené stěny s dveřmi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 42400 | 42400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1x otevíravé křídlo 800x2000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | zbývající část je prosklená FIX bezp.sklem,do výše 800 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | od podlahy je výplň z plastu (ozn.") : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozměr stěny 2080x2720 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | plast. prvky včetně výplně barva bílá oboustranně : | [24 empty] | VV | 0
|  | kování-zámek dozický : | [24 empty] | VV | 0
|  | klika-klika,v barvě černé : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | 54914589R. | Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 černé | kus | 4 |  | 0 | 426 | 1704 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 54914593R. | Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 černé | kus | 1 |  | 0 | 370.5 | 370.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
92 | 54914595R. | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 černé | kus | 1 |  | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 60510000R | lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm | m | 203.5 |  | 0 | 7.4 | 1505.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podkladový rošt obkladu stěn : 185*1,1 |  | 203.5 | [22 empty] | VV | 0
94 | 61160102R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva | kus | 5 |  | 0 | 997 | 4985 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | 61160103R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva | kus | 1 |  | 0 | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
96 | 6119PC1 | Deska tlakový laminát Steingrau hell | m2 | 83.6611 |  | 0 | 2260 | 189074 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 1.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn.O 1+O3 : 72,74875*1,15 |  | 83.6611 | [22 empty] | VV | 0
97 | 6119PC2 | Deska tlakový laminát Schwarz | m2 | 17.6456 |  | 0 | 2294 | 40479.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn.O 5 : 15,344*1,15 |  | 17.6456 | [22 empty] | VV | 0
98 | 6119PC3 | Nerezový sokl v=100 mm obložení stěn | ks | 9 |  | 0 | 135 | 1215 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 4490.9151 |  | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 4715.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 199731.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
100 | 767003 | 4/Z - dodávka a montáž stříšky nad vstupem do objektu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | půdorysný rozměr 3340x2000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | zastřešení bezpečnostním sklem : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | 767004 | Dodávka a montáž WC příčky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 7800 | 15600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | m.č.107+105 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
102 | 767005 | 9/Z - dodávka a montáž hliníkové částečně prosklené stěny s 2-kř.dveřmi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 70600 | 70600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rozměr dveří 1800x2320 mm otevíravé : | [24 empty] | VV | 0
|  | zbytek stěny zasklení FIX bezpečnostním sklem : | [24 empty] | VV | 0
|  | tvar a použitý materiál je v tabulkách zám.výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | barevné řešení - bílá včetně hliníkových částí výplně : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozměr stěny 2940x2400 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kování-zámek vložkový bezpečnostní ,koule-klika,barva černá : | [24 empty] | VV | 0
|  | na skla nalepit folie z venku neprůhledné : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 1962 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3531.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 129264.79 |  | 50574.66 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0.09 |  |  |  |  | 72.79 | [5 empty] | DIL
104 | 712997001RT1 | Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu | m | 45.27 |  | 0 | 6.87 | 311 | 35.83 | 1622.02 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 3.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 107 : 5,01*2 |  | 10.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,76*2+1,53*2+0,68*2 |  | 7.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,91+2,21+1,05*2 |  | 7.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2+1,3+1,05*2 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2,96+2,16+3,2*2 |  | 11.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 1,3+1,87 |  | 3.17 | [22 empty] | VV | 0
105 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 92.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 638.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.016 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
106 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 92.6 |  | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 6732.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 13.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | skladba P1 - nové podlahy : 92,6 |  | 92.6 | [22 empty] | VV | 0
107 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 92.6 |  | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 2111.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 4.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
108 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 92.6 |  | 0 | 69.16 | 6404.22 | 187.84 | 17393.98 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.38 | 35.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba P1 - nové podlahy : 92,6 |  | 92.6 | [22 empty] | VV | 0
109 | 776972122R00 | Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm | m2 | 1 |  | 0 | 25013 | 25013 | 87 | 87 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | konstrukce zapuštěné hrubé venkovní čistící zóny : | [24 empty] | VV | 0
|  | ze slitin a gumy : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozměr 2960x1000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | 776994111RT1 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 92.6 |  | 0 | 10.42 | 964.89 | 38.68 | 3581.77 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0782 | 7.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 776996110R00 | Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 92.6 |  | 0 | 6.96 | 644.5 | 27.04 | 2503.9 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 776411PC | Lepení PVC vinyl na stěny | m2 | 8.96 |  | 0 | 29 | 259.84 | 521 | 4668.16 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | m.č.103 - ozn.O 6 až ke stropu : 2,8*3,2 |  | 8.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | včetně penetrace pod lepidlo a lepidla : | [24 empty] | VV | 0
113 | 776971318PC1 | 1/Z - Rohož textilní Shatwell tl. 18 mm, včetně hliníkového rámu | m2 | 1 |  | 0 | 8654 | 8654 | 196 | 196 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistící koberec rozměr 2960x1430 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | do zapuštěného rámu : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozměr 2960x1430 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | m2 | 86.7 |  | 0 | 0 | 0 | 111.95 | 9706.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.09 | AP-PSV | RTS 20/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | lepených s podložkou. | [24 empty] | SPI
|  | Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | 161 - 166 : 86,7 |  | 86.7 | [22 empty] | VV | 0
115 | 23521594.AR | vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá | kg | 740.8 |  | 0 | 33.3 | 24668.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.74 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | nové podlahy - spotřeba 1,6 kg/m2/1 mm - 5 mm : 92,6*1,6*5 |  | 740.8 | [22 empty] | VV | 0
116 | 24696906.AR | penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek | kg | 9.26 |  | 0 | 108.5 | 1004.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 92,6*0,1 |  | 9.26 | [22 empty] | VV | 0
117 | 28375980R | klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm | m | 47.5335 |  | 0 | 18.8 | 893.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 45,27*1,05 |  | 47.5335 | [22 empty] | VV | 0
118 | 284101PC1 | Gerflor 0749 Kubes-Sky tl. 3,2 mm š. 2 m | m2 | 116.243 |  | 0 | 520 | 60446.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | nové podlahy : 92,6*1,1 |  | 101.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytvoření fabionu ve styku stěna-podlaha v=100 mm : 0,1*45,27 |  | 4.527 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stěny : 8,96*1,1 |  | 9.856 | [22 empty] | VV | 0
119 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % | 1687.9987 |  | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1333.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 42312.24 |  | 42538.45 |  | 0 |  | 1.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
120 | 781475114RAA | Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , | m2 | 73.446 |  | 0 | 576.1 | 42312.24 | 579.18 | 42538.45 | 21 | 0 | 0.01728 | 1.27 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. | [24 empty] | SPI |  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.
|  | 106 : 2,8*(1,76*2+1,48*2)-0,7*2 |  | 16.744 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 2,8*5,01*2-0,7*2 |  | 26.656 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108-kolem umyvadla : 1,5*(0,35*2+1) |  | 2.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,8*2,91*2 |  | 16.296 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2,8*2*2 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | rozměr obkladu 200x400 mm v barvě šedé : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 3034.69 |  | 17663.65 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 35.73 | [5 empty] | DIL
121 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 177.3636 |  | 0 | 5.75 | 1019.84 | 16.05 | 2846.69 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 5.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop : 83,2+9,5 |  | 92.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěna : 2,64*(1,07*2+1,53*2+2,96*2+3,2+1,87+2,83) |  | 50.2128 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,14*(6,13+2,96+9,13+12) |  | 34.4508 | [22 empty] | VV | 0
122 | 784164112R00 | Malby latexové , bílé, dvojnásobné | m2 | 177.3636 |  | 0 | 11.36 | 2014.85 | 83.54 | 14816.96 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.16897 | 29.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
123 | 799001 | Odpadkový koš s poklopem,nášlapný,nerez,min.8 l | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
124 | 799002 | Odpadkový koš otevřený na papírové ručníky,nerez, objem cca.60 l | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | 12800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
125 | 799003 | Háček na oděvy,nerez | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 1600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 103 - na látkový ručník : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
126 | 799004 | WC štětka,nerez | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
127 | 799005 | Přístroj na dávkování dezinfekce na ruce | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
128 | 799007 | Dávkovač na tekuté mýdlo | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
129 | 799008 | zásobník na toaletní papír | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 906 | 2718 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
130 | 799006 | Držák na papírové útěrky | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 758286.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
131 | 210001 | Dodávka a montáž svítidel | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 310700 | 310700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 210002 | Dodávka a montáž rozvodů el.instalace | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 447586.58 | 447586.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 165691.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
133 | 220001 | Dodávka a montáž DTLF IP dle položkového rozpočtu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 52350.21 | 52350.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 220002 | Dodávka a montáž PZTS - rozšíření dle položkového rozpočtu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 74086.04 | 74086.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
135 | 220003 | Dodávka a montáž strukturované datové kabeláže dle položkového rozpočtu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 39254.99 | 39254.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 129068.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 152.74 | [5 empty] | DIL
136 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 77.8884 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 10281.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.099 | 7.71 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
137 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 77.8884 |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 17680.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 38.17 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
138 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1090.4373 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 17337.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
139 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 77.8884 |  | 0 | 0 | 0 | 317.5 | 24729.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 73.37 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
140 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 311.5535 |  | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 11028.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 32.71 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
141 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno, | t | 77.8884 |  | 0 | 0 | 0 | 606 | 47200.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
142 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 77.8884 |  | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 810.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.01 | 0.78 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
143 | Pol.1 | Vybudování zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady spojené se zařízením staveniště,přípojek energií k objektům ZS : | [24 empty] | VV | 0
|  | případných měřících odběrných míst a zařízení,případná příprava území : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro objekty ZS : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
144 | Pol.2 | Provoz zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady na vybavení objektů a provoz zařízení staveniště,ostraha staveniště : | [24 empty] | VV | 0
|  | náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, : | [24 empty] | VV | 0
|  | náklady na potřebný úklid v prostorách ZS,náklady na nutnou údržbu a : | [24 empty] | VV | 0
|  | opravy na objektech ZS : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
145 | Pol.3 | Odstranění zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejech odvoz. : | [24 empty] | VV | 0
|  | položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS : | [24 empty] | VV | 0
|  | a úklid ploch na kterých bylo ZS provozováno atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
146 | Pol.4 | Provozní vlivy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady na ztížené podmínky provádění tam,kde jsou stavební práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob,jde zejména o zvýšené : | [24 empty] | VV | 0
|  | náklady související s omezeným provozem v areálu objednatele nebo : | [24 empty] | VV | 0
|  | o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | ovlivňující stavební práce,provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob : | [24 empty] | VV | 0
|  | a majetku,protihluková a jiná opatření při provádění díla : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
147 | Pol.5 | Ochranná opatření uvnitř objektu během výstavby | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady na zřízení ochrany v kabinách stávajících výtahů uvnitř objektu : | [24 empty] | VV | 0
|  | v místnostech určených pro dopravu materiálů a odpadu,jedná se o zakrytí : | [24 empty] | VV | 0
|  | OSB deskami,plachtami atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Po ukončení stavebních prací demontáž a odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
148 | Pol.6 | Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady na úklidové práce v objektu po provedení stavebních prací : | [24 empty] | VV | 0
|  | globální úklid všech dotčených ploch : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
149 | Pol.7 | Koordinační činnost | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | koordinace stavebních a technických dodávek stavby při provádění prací za : | [24 empty] | VV | 0
|  | provozu objednatele : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 47500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
150 | Pol.10 | Zpracování výrobní (dílenské) dokumentace | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně statických výpočtů,detailů provedení jednotlivých prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | orientačního systému,kotvení do fasády atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | zjištění stavu hydroizolace a návrh provedení sanace : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně dozoru odborné firmy : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
151 | Pol.12 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně geodetického zaměření venkovních objektů a : | [24 empty] | VV | 0
|  | podzemních vedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | stavební část,elektroinstalace : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
152 | Pol.13 | Technická pomoc projektanta | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | schválení předložených vzorků,odsouhlasení architektonických : | [24 empty] | VV | 0
|  | materiálů,účast na kontrolních dnech na vyzvání : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
153 | Pol.14 | Revizní zprávy a revize | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zařízení elektroinstalace silnoproudu a uzemnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | vypracování revizní zprávy : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | Pol.16 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypracování BOZP : | [24 empty] | VV | 0
|  | náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně příslušného označení uvnitř budov i na venkovních plochách : | [24 empty] | VV | 0
|  | náklady na osvětlení staveniště,náklady na vypracování potřebné : | [24 empty] | VV | 0
|  | dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a : | [24 empty] | VV | 0
|  | z hlediska provozu staveniště : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | Pol.17 | Dokladová část | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vypracování provozních řádů,návodů na provoz a údržbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu