## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 20-05.01 | BD Brno, Orlí 28, byt č. 12
| Objekt: |  | 1 | Oprava bytu č. 12
4902 | Rozpočet: |  | 1 | Oprava bytu č. 12
| Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 1 | Oprava bytu č. 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1 | Oprava bytu č. 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-05.01 | BD Brno, Orlí 28, byt č. 12 | [24 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytu č. 12 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Oprava bytu č. 12 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  |  |  |  | 15.54 | [5 empty] | DIL
1 | 612474611R00 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně | m2 | 19.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03203 | 0.61 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.816 | 15.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.012.06 : (4,55*2+2,7*2-0,8-0,6)*1,36 |  | 17.816 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.08 : 0,9*1,36 |  | 1.224 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 4.77 | [5 empty] | DIL
2 | 632421125RT1 | Potěr, ručně zpracovaný,tl.15 mm samonivelační, pevnost 25 MPa | m2 | 12.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02699 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3875 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.012.08 : 12,3 |  | 12.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.12 | [5 empty] | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 78.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 24.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 5.012.01 : 11,4 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.02 : 20,4 |  | 20.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.03 : 20,1 |  | 20.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.04 : 1,1 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.05 : 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.06 : 6,5 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.07 : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.08 : 12,3 |  | 12.3 | [22 empty] | VV | 0
4 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 9502 | Průběžný a závěrečný úklid stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.75 |  |  |  |  | 29.79 | [5 empty] | DIL
6 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 12.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.23 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.012.08 : 12,3 |  | 12.3 | [22 empty] | VV | 0
7 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 19.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.88 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 19,04000 |  | 19.04 | [22 empty] | VV | 5
8 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 19.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.29 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.48 | 9.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.012.06 : (4,55*2+2,7*2-0,8-0,6)*1,36 |  | 17.816 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.08 : 0,9*1,36 |  | 1.224 | [22 empty] | VV | 0
9 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.01 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.465 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.217 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.02 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.11 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 775411820R00 | Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných | m | 43.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 3.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 43,30000 |  | 43.3 | [22 empty] | VV | 5
15 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 23.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.255 | 6.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.012.01 : 11,4 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.08 : 12,3 |  | 12.3 | [22 empty] | VV | 0
16 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police, garnýže apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 | [5 empty] | DIL
17 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.94496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 5.5 | 5.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.14 | [5 empty] | DIL
18 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
19 | 725835113RT1 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím standardní | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00153 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.655 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | 730001 | Oprava ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - výměna otop. tělesa v m.č. 05,06,08 | [24 empty] | POP
|  | - výměna (dodávka) termohlavic - 5ks | [24 empty] | POP
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.34 | [5 empty] | DIL
21 | 76603 | Repase dřevěných dveří 1kř. vč. zárubní a kování | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky prahu s vícevrstvým lakem | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 22.09 | [5 empty] | DIL
23 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.34 | 15.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.012.02 : 20,4 |  | 20.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.03 : 20,1 |  | 20.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.06 : 6,5 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
24 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.13 | 6.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 47,00000 |  | 47 | [22 empty] | VV | 5
25 | 775599144R00 | Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 47,00000 |  | 47 | [22 empty] | VV | 5
26 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 43.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 5.012.02 : 5,1*2+4,0*2-0,8*2 |  | 16.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.03 : 5,1*2+4,0*2-0,8*2 |  | 16.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.06 : 3,6*2+1,8*2-0,7 |  | 10.1 | [22 empty] | VV | 0
27 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 13.39 | [5 empty] | DIL
28 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1372 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.012.01 : 1,95*2+5,9*2-0,8*3-0,7*2-0,6-0,9 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.08 : 3,6*2+1,8*2-0,8-0,6 |  | 9.4 | [22 empty] | VV | 0
29 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 23.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.45 | 10.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.012.01 : 11,4 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.08 : 12,3 |  | 12.3 | [22 empty] | VV | 0
30 | 284122103R | Podlahovina vinyl tl. 2,0 mm 228x1219 mm nášlapná vrstva 0,3 mm, oblast použití 23/31, lepená | m2 | 27.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00353 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 23,70000*1,15 |  | 27.255 | [22 empty] | VV | 5
31 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | 78395001 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | - nátěr radiátorů + potrubí | [24 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 67.49 | [5 empty] | DIL
33 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 330.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06971 | 23.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 330,67500 |  | 330.675 | [22 empty] | VV | 5
34 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 330.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 10.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 330,67500 |  | 330.675 | [22 empty] | VV | 5
35 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 330.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10191 | 33.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 5.012.01 : 11,4+(1,95*2+5,9*2)*2,65 |  | 53.005 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.02 : 20,4+(5,1*2+4,0*2)*2,9 |  | 73.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.03 : 20,1+(5,1*2+4,0*2)*2,9 |  | 72.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.04 : 1,1+(0,85*2+1,25*2)*1,05 |  | 5.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.05 : 5,0+(2,5*2+2,05*2)*1,3 |  | 16.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.06 : 6,5+(3,6*2+2,7*2)*3,1 |  | 45.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.07 : 1,5+(0,85*2+1,8*2)*3,1 |  | 17.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.012.08 : 12,3+(3,6*2+1,8*2)*3,1 |  | 45.78 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | 21001 | Oprava elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - výměna bytového rozvaděče | [24 empty] | POP
|  | - výměna zásuvek a vypínačů (4ks zásuvek na pokoj) | [24 empty] | POP
|  | - revize | [24 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 745.44 | [5 empty] | DIL
37 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.7546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.009 | 5.53 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
38 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 5.5093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.959 | 5.28 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
39 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.7546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 70.56 | 194.37 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
40 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 38.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
41 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.7546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 135.648 | 373.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
42 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11.0186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 15.12 | 166.6 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
43 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 2.7546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu