VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Oprava parterů – Joštova 3, Kobližná 9, Koliště 29, Květinářská 2 a Masarykova 14

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 14.304.613, - Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 28. 7. 2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.brno-stred.cz/.

| Zadavatel: Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 44992785 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 11. 9. 2020

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV:

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Požadavek na doplnění a vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R: | 01 | Oprava parteru a navazujících prostor Joštova 3 |  |  | obj |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | d |
| 56 | 97900-001 | Demontáž přístroje na hubení hmyzu, vč.likvidace | kus | 1,00000 | jak vypadá přístroj na hubení hmyzu, jak bude demontován? |
| Díl: | M | M |  |  | d |
| 106 | 210-01 | Elektroinstalace | Kč | 1,00000 | chybí projektová dokumentace i výkaz výměr |
| R: | 02 | Změna umístění hlavního uzávěru plynu Joštova |  |  | obj |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | d |
| 37 | 723160831R00 | Demontáž přípojek k plynoměrům závitových rozpěrek, G 1" | kus | 1,00000 | popis demontáže, množství, související práce? |
| 38 | 723160204R00 | Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu | soubor | 1,00000 | množství, související práce? |
| 41 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1,00000 | popis opravy, množství, související práce? |
| 50 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1,00000 | popis opravy, množství, související práce? |
| R: | A01 | Kobližná Nové konstrukce_RTS 20/ I |  |  | obj |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | d |
| 23 | 9X00P06 | D+M chemické a mechanické očištění kovové konstrukce z válc. profilů římsy nad drogerií, nový nátěr,, , odstranění stávající výplně, dle PD - pozn. P06 | kpl | 1,00000 | množství očišťované plochy |
| 24 | 9X00P07 | D+M chemické a mechanické očištění kovové konstrukce z válc. profilů římsy nad východní jednotkou,,, nový nátěr, odstranění stávající výplně, dle PD - pozn. P07 | kpl | 1,00000 | množství očišťované plochy |
| 25 | 9X00P10 | D+M úprava styku stávající podlahy s novou předstěnou v drogerii, dle PD - pozn. P10 | kpl | 1,00000 | nedostatečná specifikace položky a množství? |
| 26 | 9X00P14 | D+M zvonkové tablo včetně zapojení, kotvení, příslušenství, dle PD - pozn. P14 | kpl | 1,00000 | nedostatečná specifikace položky a množství? |
| 27 | 9X00ST10 | Osekání zdi v tl. 30mm v kruhu d=300mm v dostatečné hloubce, dle PD - pozn. ST10 | kpl | 1,00000 | nedostatečná specifikace položky a množství? |
| R: | B01 | Kobližná Bourací práce_RTS 20/ I |  |  | obj |
| Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | d |
| 29 | M24XD17 | Odstranění VZT jednotky a rozvodů (dosavadní provoz kebab grilu) včetně likvidace | kpl | 1,00000 | nedostatečná specifikace položky a množství? |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | d |
| 9 | 9 R00 | hodina | ks | 2,00000 | hodina čeho? |
| R: | 01 | Koliště Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb |  |  | obj |
| Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | d |
| 2 | 0.2 | Vytyčení vedení IS a jejich ochrana | kus | 1,00 | o jaké sítě se jedná a kolik jich je? |
| Díl: | 43 | Schodiště |  |  | d |
| 7 | 43.1 | Remodeling schodiště hl. vstupu,kotvení,doplňky | m2 | 1,50 | jaké práce představuje remodeling schodiště? |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | d |
| 29 | 62.2 | Kotvení PUR pěnou,provedení detailů, zapravení,začištění ploch,D+M | m3 | 1,30 | o jaké práce se jedná (kotvení čeho, jaké detaily, zapravení a začištění čeho)? |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | d |
| 63 | 963042819R00 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 2,00 | jaké jsou rozměry stupňů a jaké je množství bouraného betonu |
| 75 | 96.7 | Demontáž ocel. dvířek na fasádě,rám,kotvení | kus | 2,00 | rozměry dvířek? |
| 85 | 96.17 | Demontáž nástěnky na stěně,kotvení,doplňky | kus | 3,00 | rozměry a materiál nástěnky? |
| 87 | 96.19 | Demontáž skříně plynu,rám,kotvení,doplňky | kus | 1,00 | rozměry a materiál skříně? |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | d |
| 94 | 723.1 | Vestavěná skříň HUP fasádní,přepojení rozvodu, nerez dvířka,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1,00 | nedostatečná specifikace, rozměry a materiál skříně, jaké práce, materiál a množství představuje přepojení rozvodu, kotvení, doplňky a detaily? |
| 95 | 723.2 | Vestavěná skříň HUP vnitřní,přepojení rozvodu, nerez dvířka,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1,00 | nedostatečná specifikace, rozměry a materiál skříně, jaké práce, materiál a množství představuje přepojení rozvodu, kotvení, doplňky a detaily? |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | d |
| 110 | 766.1 | Dřevěná vnitřní výplň,prosklení,rám,kotvení, u ramene schodiště,detaily,doplňky,D+M | kus | 1,00 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | d |
| 120 | 767.2 | Podklad pro ozančení provozovny,3320/960mm, sklo,grafika,rám,LED pásky,kotvení,detaily,D+M | kus | 1,00 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| 122 | 767.4 | Vnitřní poštovní schránky,zapuštěné,matná nerez, kotvení,detaily,D+M | kus | 26,00 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | d |
| 140 | M21.1 | Přesun kabeláže do nové skříně rozvaděče na fasádě, vč. dodávky nové skříně,vyzbrojení,zapojení,revize | kus | 1,00 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| 141 | M21.2 | Přesun kabeláže do nové skříně rozvaděče v chodbě, vč. dodávky skříní 3x, vyzbrojení,nerez,zapojení | kus | 1,00 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| 142 | M21.3 | Nová svítidla venkovní,zapojení,montáž, kotvení,doplňky | kus | 3,00 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| 143 | M21.4 | Nová svítidla vnitřní,zapojení,montáž, kotvení,doplňky | kus | 8,00 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| 144 | M21.5 | Nové vypínače svítidel, vnitřní,zapojení,montáž, kotvení,doplňky | kus | 5,00 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| 145 | M21.6 | Nové zvonkové tabla na fasádě,zapojení,montáž, nerez,kotvení,doplňky | kus | 1,00 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| 146 | M21.7 | Nové čidlo EZS fasádě,zapojení,montáž, nerez,kotvení,doplňky | kus | 1,00 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | d |
| 147 | M24.1 | Odvětrání místnosti na popelnice,nucené, ventilátor,potrubí,kotvení,D+M | kus | 1,00 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro VZT |
| R: | 02 | Koliště Ostatní a vedlejší náklady |  |  | obj |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | d |
| 4 | 111 | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1,00000 | o jaké úkony se jedná |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | d |
| 12 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | o jaká opatření se jedná? |
| 27 | 1.13 | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém | Soubor | 1,00000 | o jakou ostrahu se jedná, je požadován kamerový systém? |
| 30 | 1.16 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby apod. | Soubor | 1,00000 | tuto činnost zajišťuje investor |
| 31 | 1.17 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1,00000 | tuto činnost zajišťuje investor |
| 33 | 1.19 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. | Soubor | 1,00000 | tuto činnost zajišťuje investor |
| 34 | 1.20 | Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. | Soubor | 1,00000 | specifikace konkrétně požadovaných dopravních opatření |
| 35 | 1.21 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1,00000 | specifikace požadované úpravy vjezdu a komunikací |
| 42 | 1.28 | Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) | hod | 50,00000 | tuto činnost zajišťuje investor |
| R: | 3 | Květinářská |  |  | obj |
| Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | d |
| 2 | 0.2 | Vytyčení vedení IS a jejich ochrana | kus | 1,00000 | o jaké sítě se jedná a kolik jich je? |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | d |
| 4 | 349234841R00 | Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních | m | 18,70000 | profil římsy? |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | d |
| 8 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 40,61540 | je součásti i lešení? |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | d |
| 49 | 96.8 | Demontáž označení provozovny na fasádě, kotvení,doplňky | kus | 2,00000 | rozměry a materiál označení? |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | d |
| 69 | 766.1 | Dřevěné vnitřní obložení boků výkladců,lakov.deska, bílá,kotvení,detaily,doplňky,D+M | m2 | 1,86300 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| 70 | 766.2 | Nová dřevěná dvířka HUP v obkladu fasády,rám, nátěr,kotvení,detaily,doplňky,D+M | kus | 1,00000 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | d |
| 80 | 767.1 | Venkovní ozančení provozovny,nerez trny,černé sklo, grafika,lesklý kov,kotvení,detaily,D+M | m2 | 7,11500 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| 83 | 767.5 | Označení provozovny,sklen. pás na fasádě,lepení, nápis na sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 6,86400 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | d |
| 96 | M21.1 | Svítidla venkovní,60x60cm,zapojení,montáž, kabeláž,napojení na el.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 2,00000 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| 97 | M21.2 | Svítidla do podhledu řeznictví,zapojení,montáž, kabeláž,napojení na el.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 4,00000 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| R: | 01.1 | Masarykova Bourané konstrukce |  |  | obj |
| Díl: | 767 | Bourání konstrukcí |  |  | d |
| 36 | 7679968X1 | Demontáž drobných prvků | kpl | 1,00000 | specifikace a množství prvků? |
| Díl: | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  | d |
| 37 | 7821121X11 | Renovace a doplnění soklového obkladu dle rozsahu PD | kpl | 1,00000 | specifikace a množství? |

Prosím o doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel uvádí, že všechny odpovědi jsou uvedeny v jednotlivých složkách pro partery. Současně uvádí, že odpovědi pro parter Koliště 29 bude doplněn později.

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek tak, že lhůta skončí dne 21. 9. 2020 v 10:00 hod. Současně upozorňuje, že po zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace k parteru Koliště 29 bude lhůta opětovně prodloužena.

# PODPIS

| Zadavatel: Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno | Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 44992785 |  |

# PŘÍLOHA

Příloha č. 1 – Opravená projektová dokumentace vč. výkazu výměr a odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace