**Veřejná zakázka – Oprava parterů – Joštova 3, Kobližná 9, Koliště 29, Květinářská 2 a Masarykova 14**

###### **ŽÁDOST O Dodatečné informace k zadávací dokumentaci**

**V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:**

**Dotaz č. 1**

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | **Požadavek na doplnění a vysvětlení** |
| **R:** | **01.1** | **Masarykova Bourané konstrukce** |  |  | **obj** |
| **Díl:** | **767** | **Bourání konstrukcí** |  |  | **d** |
| 36 | 7679968X1 | Demontáž drobných prvků  **V mezičase mezi zpracováním PD a současností došlo k očištění fasády; položka je proto ve výkazu/soupisu zadána množstvím 0.** | kpl | 1,00000 | specifikace a množství prvků? |
| **Díl:** | **782** | **Dokončovací práce - obklady z kamene** |  |  | **d** |
| 37 | 7821121X11 | Renovace a doplnění soklového obkladu dle rozsahu PD  **Myšlen je sokl vnitřní v chodbě ke shodišťové hale, popsaný ve výspisu prvků stávajícího stavu číslem 44. Úpravy jsou popsány poznámkou P.07.**  **Část se sokl. obkladem stávajícím, navržená k zachování a renovaci = stěny označené číslem 44 v kombinaci s poznámkou P.07**  **Část bez soklového obkladu, navrhovaná k úpravě soklu novým materiálem shodným se stávajícím ad výše = stěny označené poznámkou P.07.**  **Množství : dle TZ, pozn P.07 str.22** | Kpl | 1,00000 | specifikace a množství? |

Prosím o doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr.

Zadavatel uvádí, že v rámci odpovědí na dotazy bylo ze strany GP provedeno

1/ Vloženy odpovědi na dotazy vepsáním do formuláře k otázkám přímo, modrým textem.

2/ Doplněny pomocné printscreeny z výkresové a textové části PD – pro snazší vyhledání; pouze Masarykova 14

3/ Upraven výkaz pro Masarykova 14; pouze znulování množství položky č. 36 výkazu