**Veřejná zakázka – Oprava parterů – Joštova 3, Kobližná 9, Koliště 29, Květinářská 2 a Masarykova 14**

###### **ŽÁDOST O Dodatečné informace k zadávací dokumentaci**

**V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:**

**Dotaz č. 1**

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | **Požadavek na doplnění a vysvětlení** |
| **R:** | **01** | **Oprava parteru a navazujících prostor Joštova 3** | | | **obj** |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  | **d** |
| 56 | 97900-001 | Demontáž přístroje na hubení hmyzu, vč.likvidace  ŽÁDNÝ VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ PŘÍSTROJ NENALEZEN. V PRODEJNĚ MASNY SE NACHÁZÍ ELEKTRICKY PŘÍSTROJ NA HUBENÍ HMYZU, ALE JE V JEJICH VLASTNICTVÍ. JINAK JSOU V PRODEJNĚ A SKLEPĚ NÁSTRAHY GRANULOVANÉ. | kus | 1,00000 | jak vypadá přístroj na hubení hmyzu, jak bude demontován? |
| **Díl:** | **M** | **M** |  |  | **d** |
| 106 | 210-01 | Elektroinstalace  DOHLEDÁNO, BUDE DOPLNĚNO | Kč | 1,00000 | chybí projektová dokumentace i výkaz výměr |
| **R:** | **02** | **Změna umístění hlavního uzávěru plynu Joštova** | | | **obj** |
| **Díl:** | **723** | **Vnitřní plynovod** |  |  | **d** |
| 37 | 723160831R00 | Demontáž přípojek k plynoměrům závitových rozpěrek, G 1"  OD HUP JE PO LEVÉ STRANĚ CHODBY PŘÍPOJKA V CHODBĚ DÉLKY 5m a PO LEVÉ STRANĚ Z HUP 3m-V PRODEJNÁCH NEZMĚŘENO | kus | 1,00000 | popis demontáže, množství, související práce? |
| 38 | 723160204R00 | Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu  POLOŽKU LZE ZRUŠIT, JE NADBYTEČNÁ. | soubor | 1,00000 | množství, související práce? |
| 41 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce   neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí  ZKOUŠKA TLAKOVÁ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ – PŘÍPOJKY. | kus | 1,00000 | popis opravy, množství, související práce? |
| 50 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce   neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí  ZKOUŠKA TLAKOVÁ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ – VNITŘNÍCH ROZVODŮ. | kus | 1,00000 | popis opravy, množství, související práce? |

Prosím o doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr.