## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 15% |  | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Specifikace
č.p. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Elektromontážní práce a materiál je nutno překontrolovat
dle projektové dokumentace - na případné rozdíly
upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Náslené změny
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Specifikace je provedena v programu Verox 1.8.8.2
Úprava rozvaděče RS1a
Specifikace dle výkresu č. D1.4.1.02
1 | Jednopólový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednopólový jistič 10kA, 16C-1N, 16A - charakteristika C | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vývodka Ste16 12-14 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Svorka 2,5mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | HZS - Uprava zapojení a demontáž v rozvaděči vč. úpravy | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
krycí desky
7 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál - | sd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod. -
bude dáno požadavky při vlasní montáži.
8 | Směrové značení vodičů | sd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Popisovací návlečky cílového značení vodičů
a jejich osazení -
bude dáno požadavky při vlasní montáži.
| Úprava rozvaděče R1a - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Úprava rozvaděče RS1b
Specifikace dle výkresu č. D1.4.1.02
11 | Jednopólový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jednopólový jistič 10kA, 16C-1N, 16A - charakteristika C | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vývodka Ste16 12-14 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Svorka 2,5mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | HZS - Uprava zapojení a demontáž v rozvaděči vč. úpravy | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
krycí desky
16 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál - | sd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod. -
bude dáno požadavky při vlasní montáži.
17 | Směrové značení vodičů | sd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Popisovací návlečky cílového značení vodičů
a jejich osazení -
bude dáno požadavky při vlasní montáži.
| Úprava rozvaděče R1b - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Instalece
Výměry dle výkresu č. D1.4.1.03-04
21 | Ocelová nosná konstrukce - všeobecně | kg | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výměra 5+5+4x2.5 = 20
22 | ocelová konstrukce pro svítidla do 5kg | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | "AN" Svítidlo LED přisazené, prům. 450mm, výška 175mm, | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36W, IP44, 2730lm, invertor na 1hod., 3000K, bílé
- komplet vč. zdroje
24 | "C" Svítidlo LED přisazené, prům. 550mm, výška 200mm, | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50W, IP44, 3810lm, 3000K, bílé - komplet vč. zdroje
25 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Fotoluminiscenční tabulka - "NOUZOVÝ VÝCHOD" | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 X 75mm
27 | Krabice pod omítku - přístrojová, 1 přístroj | ks | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Krabice pod omítku prázdná s víčkem | ks | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Krabice do SDK - přístrojová, 1 přístroj | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Svorka krabicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm2 | ks | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Lista vkládací 24x22mm, PVC, s víkem | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výměra: 5+5+10 = 20
32 | Krabice pod omítku prázdná s víčkem pro SLP | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Svorka krabicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm2 | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Rámeček jednonásobný, pod vypínač | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Jednopólový vypínač pod omítku, řazení 1, komplet, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 2x(2P+PE), IP20, | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16A, 250VAC
37 | Kabel CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výměra: 2x3 = 6
38 | Kabel CYKY-J 4x1.5 , pod omítkou | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výměra: 15+20 = 35
39 | Kabel CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výměra: 10x2+2x5 = 30
40 | Kabel stíněný JYTY-O 7x1 mm , pod omítkou | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výměra: 1x5 = 5
41 | Trubka ohebná d13 vč. protah. drátu - pod omítku | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ukončení kabelu do 5x4 mm2 | ks | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Ukončení kabelu do 7x4 mm2 | ks | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Pospojování - vodič jednožílový H07V-K do 6mm2 -ze/žl | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
v trubce pod omítkou
Výměra: 2+3+4+4+2+10+2+3 = 30
45 | Trubka ohebná d13 vč. protah. drátu - pod omítkou | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výměra: 2+3+4+4+2+10+2+3 = 30
46 | Ukončení H07V-K do 6 mm2 | ks | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce - | sd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
šroubky, podložky, vruty, dráty, plech, sádra, omítková
barva ap. Bude dáno požadavky při vlasní montáži.
48 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zednická výpomoc - úprava po drážkování (80m)
49 | HZS - Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | HZS - Demontáž stávající elektroinstalace vč. úprav | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | HZS - Úprava stávající elektroinstalace | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | HZS - Dohledání stávajícího zapojení | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | HZS - Komplexní vyzkoušení | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | KOORDINACE POSTUPU PRACI | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
S ostatnimi profesemi
55 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revizni technik - zkoušky + revizníé zpráva
56 | SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Popisovací návlečky cílového značení vodičů
a jejich osazení
57 | Nevyrozpočtovatelné detaily a práce, projektová upřesnění | pr | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7% z celkového materiálu a montáže
59 | Podružný materiál - 4.5% z materiálu | pr | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalece - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
71 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem | [6 empty] | 0 |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0