VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 3

Veřejná zakázka

Oprava parterů – Joštova 3, Kobližná 9, Koliště 29, Květinářská 2 a Masarykova 14

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 14.304.613, - Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 28. 7. 2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.brno-stred.cz/.

| Zadavatel: Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 44992785 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 18. 9. 2020

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

Upřesňuji položku, na kterou jste ve vašem vysvětlení č. 2 z 11.9.2020 neodpověděli (nenašli jste ve výkazu výměr) a znovu prosím o její vysvětlení.

Jedná se o:

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Požadavek na doplnění a vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R: | UT | Kobližná Ústřední topení_RTS 20/ I |  |  |  |
| Díl: | _4 | Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit |  |  | d |
| 9 | 9 R00 | hodina | ks | 2,00000 | hodina čeho? |

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel uvádí, že jednotka uvedená ve výkazu výměr byla chybně uvedena. Nejedná se o jednotku "hod.", ale o jednotku "ks".

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k parteru Koliště 29. Zadavatel se rozhodl zorganizovat ještě jednu prohlídku místa plnění, a to na 
22. 9. 2020 v 9.00 hod. před vstupem do BD Koliště 29, Brno.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Zadavatel prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek tak, že lhůta skončí dne 5. 10. 2020 v 10.00 hod.

# PODPIS

| Zadavatel: Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno | Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 44992785 |  |

# PŘÍLOHA

Příloha č. 1a – Opravený výkaz výměr Kobližná 9

Příloha č. 1b – Doplnění zadávacích podmínek Koliště 29

Příloha č. 1c – Opravený výkaz výměr Koliště 29