## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | STEM2 | Koblizna_9-Parter_RTS 20/ I
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 1 | Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | A01 | Nové konstrukce_RTS 20/ I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | B01 | Bourací práce_RTS 20/ I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EL | Elektroinstalace_RTS 20/ I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | UT | Ústřední topení_RTS 20/ I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Dveřní clona: |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Demontáže a ekologická likvidace |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | Tepelná izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 772 | Kamenné dlažby |  |  | PSV |  |  | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 A01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | STEM2 | Koblizna_9-Parter_RTS 20/ I | [24 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | A01 | Nové konstrukce_RTS 20/ I | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.18 |  | 0 |  |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | DIL
1 | 311231115R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu 5 MPa | m3 | 0.67922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.7346 | 1.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.94 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.74 |  | 0 |  |  |  |  | 3.97 | [5 empty] | DIL
2 | 564821111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm | m2 | 3.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.2016 | 0.66 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.02 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 591211111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm | m2 | 3.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.11 | 0.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.193 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [24 empty] | SPI | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
4 | 58380120.AR | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm | m2 | 3.5937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.2 | 0.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 17.81 | [5 empty] | DIL
5 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 19.4381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01038 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33688 | 6.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 612481113R00 | Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím | m2 | 23.4532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) | [24 empty] | SPI
7 | 602011141R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 23.4532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0025 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 13.79 | [5 empty] | DIL
8 | 627427351OK2 | D+M provětrávané sendvičové skladby OK 2 dle PD | m2 | 4.9321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05981 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.292 | 11.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 622477223R00 | Oprava vnějších štukových omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30 % | m2 | 3.6822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01268 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4376 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | navlhčení podkladu, cementový postřik, jádrová omítka a štuk na uvedeném procentu plochy fasády | [24 empty] | SPI
10 | 621412313RT2 | Nátěry vnějších podhledů silikonové, | m2 | 3.6822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 627427351Kt1 | D+M mechanicky kotvená difuzně kotvená prodyšná folie dle PD, ozn. kt1 | m2 | 29.8386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 2.03 |  |  |  |  | 17.68 | [5 empty] | DIL
12 | 967043121R00 | Úprava úložné spáry odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů, tloušťka do 300 mm | m2 | 4.0065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 2.03 | 821-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.285 | 9.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku, | [24 empty] | SPI
13 | 632421120RV1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 10 mm, včetně penetrace | m2 | 22.0065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.372 | 8.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
14 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , | m3 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.58 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
16 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 0.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.396 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 0.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 631362021R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.00195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 15.231 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 21.13 | [5 empty] | DIL
19 | 954212104R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných sloupů do 300 x 300 mm 2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03185 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.625 | 13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 954212104R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných sloupů do 300 x 300 mm 2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03185 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.625 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 954212104R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných sloupů do 300 x 300 mm 2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.625 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 9X0ST04 | D+M Příprava pro osazení ventilační mřížky, plechová trubka, MV tl.30mm, utěsnění těžkou. min. izol., , , zapravení, dle PD - ST04 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 9X00P06 | D+M chemické a mechanické očištění kovové konstrukce z válc. profilů římsy nad drogerií, nový nátěr,, , odstranění stávající výplně, dle PD - pozn. P06 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 9X00P07 | D+M chemické a mechanické očištění kovové konstrukce z válc. profilů římsy nad východní jednotkou,,, nový nátěr, odstranění stávající výplně, dle PD - pozn. P07 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 9X00P10 | D+M úprava styku stávající podlahy s novou předstěnou v drogerii, dle PD - pozn. P10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 9X00P14 | D+M zvonkové tablo včetně zapojení, kotvení, příslušenství, dle PD - pozn. P14 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 9X00ST10 | Osekání zdi v tl. 30mm v kruhu d=300mm v dostatečné hloubce, dle PD - pozn. ST10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.075 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.02 |  | 0 |  |  |  |  | 35.35 | [5 empty] | DIL
28 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.05 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.214 | 6.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 107.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01838 | 1.97 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.144 | 15.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
30 | 941941111R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den | m2 | 7499.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
31 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 107.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.126 | 13.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.24 | [5 empty] | DIL
32 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 9.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | DIL
33 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 965042121RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.01875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.04 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 13.24 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.54 | [5 empty] | DIL
35 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 6.5064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.852 | 5.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [24 empty] | SPI | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.49 | [5 empty] | DIL
36 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 5.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0275 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 5.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0057 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22991 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.0338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.567 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 9.51 | [5 empty] | DIL
39 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 6.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 1.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 7.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 1.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 713131131T05a | D+M zateplení - lemování zasklení skladba ti5 (tl. 100mm) dle PD, D1.4.7 | m2 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.212 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 713131131T05b | D+M zateplení - lemování zasklení skladba ti5 (tl. 40mm) dle PD, D1.4.7 | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.212 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 5.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 2.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 3.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 764X0K01 | D+M K01 Oplechování římsy, předzvětralý TiZn, rš. 560mm, včetně příslušenství (OSB desky,,, geotextilie, klíny apod.), dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 764X0K02 | D+M K02 Oplechování římsy, předzvětralý TiZn, rš. 280mm, včetně příslušenství (geotextilie apod.),,, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 764X0K03 | D+M K03 Oplechování pro lemování zaskl., Pz, včetně příslušenství (geotextilie apod.), PÚ, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
52 | 766X0D01 | D+M D01 Dveře 900+350x2200mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství (krycí plech, samozavírač apod.),,, doplňkových prací, kování, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 766X0D02 | D+M D02 Dveře 1415 x 2750mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství (krycí plech, samozavírač apod.),,, doplňkových prací, kování, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 766X0D03a | D+M D03a Repase dveří 800x2180mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství (krycí plech, samozavírač apod.),,, doplňkových prací, kování, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 766X0D03b | D+M D03b Nové dveří (kopie D03a) 800x2180mm vč. kotvení,PÚ, přísluš. (krycí plech,samozavírač apod.), , , doplňkových prací, kování, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 766X0W01a | D+M W01 Zasklení - plochá část 2800x2150mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle,, PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 766X0W01b | D+M W01 Zasklení - oblá část 710x2150mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 766X0W01c | D+M W01 Zasklení - plochá část 340x2150mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 766X0W02a | D+M W02 Zasklení - plochá část 2770x2150mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle,, PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 766X0W02b | D+M W02 Zasklení - oblá část 710x2150mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 766X0W02c | D+M W02 Zasklení - plochá část 340x2150mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 766X0W03a | D+M W03 Zasklení - plochá část 2000x2450mm + výřez 825x590mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství,,, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 766X0W03b | D+M W03 Zasklení - oblá část 710x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 766X0W03c | D+M W03 Zasklení - plochá část 820x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 766X0W04a | D+M W04 Zasklení - plochá část 820x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 766X0W04b | D+M W04 Zasklení - oblá část 710x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 766X0W04c | D+M W04 Zasklení - plochá část 2240x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle,, PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 766X0W04d | D+M W04 Zasklení - oblá část 710x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 766X0W04e | D+M W04 Zasklení - plochá část 820x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 766X0W05a | D+M W05 Zasklení - plochá část 820x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 766X0W05b | D+M W05 Zasklení - oblá část 710x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 766X0W05c | D+M W05 Zasklení - plochá část 2160x2450mm vč. kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle,, PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 766X0T01 | D+M T01 Truhlářské konstrukce včetně kotvení, příslušenství, povrchová úprava, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 766X0T02 | D+M T02 Zákrytová deska MDF včetně kotvení, příslušenství, povrchová úprava, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 766X0T03 | D+M panikové kování zadní dveře drogerie - výměna zámkové vložky za panikovou a nová klika/koule,,, dle požad. PBŘ , dle PD Tech. zpráva D.1.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
76 | 767X0Z01 | D+M Z01 Lemový profil pro zasklení firemního štítu včetně kotvení, PÚ, příslušenství (desky apod.),,, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 767X0Z02a | D+M Z02a Čistící zóna včetně kotvení, PÚ, příslušenství , doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 767X0Z02b | D+M Z02b Čistící zóna včetně kotvení, PÚ, příslušenství , doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 767X0Z02c | D+M Z02c Čistící zóna včetně kotvení, PÚ, příslušenství , doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 767X0Z02d | D+M Z02d Čistící zóna včetně kotvení, PÚ, příslušenství , doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 767X0Z03 | D+M Z03 Konstrukce pro provedení zásklení včetně kotvení, prokotvení, PÚ, příslušenství ,,, doplňkových prací, zabroušení svarů, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 767X0Z05a | D+M Z05a Ventilační mřížka vytápění včetně kotvení, PÚ, příslušenství , doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 767X0Z05b | D+M Z05b Ventilační mřížka vytápění včetně kotvení, PÚ, příslušenství , doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 767X0Z06 | D+M Z06 Markýza včetně kotvení, PÚ, příslušenství (látky apod.), doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 767X0Z07 | D+M Z07 Ventilační mřížka větrání sklepa včetně kotvení, PÚ, příslušenství , doplňkových prací, dle,, PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 767X0Z08 | D+M Z08 Posuvná skleněná dělící mřížka včetně kotvení, PÚ, příslušenství (skla apod.), doplňkových,, prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 767X0Z16 | D+M Z16 Krycí mřížka pro radiátory včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 767X0Z20 | D+M Z20 Konstrukce záklopu nadpraží drogerie včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací,,, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 767X0Z09 | D+M Z09 Ocelová podkonstrukce pro zasklení firemního štítu včetně kotvení, PÚ, příslušenství,,, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 767X0Z10 | D+M Z10 Prostorové písmo včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 767X0Z11 | D+M Z11 Kovové konstrukce včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 767X0Z12 | D+M Z12 Repase stávajícího dochovaného podhledu včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, , , dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 767X0Z13 | D+M Z13, Z14 Provedení podhledu vstupu do bytu a drogerie včetně kotvení, PÚ, příslušenství,,, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 767X0Z15 | D+M Z15 Podkonstrukce nadpraží výkladce včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 767X0Z17 | D+M Z17 Pláštění bočnice podia výkladce včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 767X0Z18 | D+M Z18 Podávací okénko provozovny včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 767X0Z19 | D+M Z19 Konstrukce záklopu nadpraží vých. jednotky včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových,, prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 767X0Z21 | D+M Z21 konstrukce nosiče vaty včetně kotvení, PÚ, příslušenství, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 767X0Z22 | D+M Z22 konstrukce zákrytového kastlu vzduchové dveřní clony včetně kotvení, PÚ, příslušenství,,, doplňkových prací, dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 767X0X01 | D+M X01 Nová výplň do stávající konstrukce římsy včetně kotvení, povrchu, dle PD | m2 | 11.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 767X0X02 | D+M X02 Nová výplň do konstrukce firemního štítu včetně kotvení, povrchu, dle PD | m2 | 31.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 767X0X03 | D+M X03 Skleněná výplň do stávající dochované kce podhledu výkladce jednotky někdejšího hračkářství,, , včetně kotvení, povrchu, dle PD | m2 | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 767X0X04 | D+M X04 Nová výplň do kce podhledu , včetně kotvení, povrchu, dle PD | m2 | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 767X0X05 | D+M X05 Nová výplň do nové konstrukce záklopu nadpraží východní jednotky, včetně kotvení, povrchu,,, dle PD | m2 | 8.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 767X0X06 | D+M X06 Nová výplň do nové konstrukce záklopu nadpraží drogerie, včetně kotvení, povrchu, dle PD | m2 | 3.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 772 | Kamenné dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 6.43 | [5 empty] | DIL
106 | 772501140R00 | Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně | m2 | 4.4965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.12053 | 0.54 | 0 | 0 | 800-782 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.131 | 5.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 5838081R2 | obklad travertin tl. 20 mm | m2 | 4.9462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0528 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
108 | 998772101R00 | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m | t | 0.80312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-782 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.67 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  |  |  | 42.01 | [5 empty] | DIL
109 | 782131140R00 | Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 25 a 30 mm | m2 | 14.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03178 | 0.47 | 0 | 0 | 800-782 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.715 | 39.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným | [24 empty] | SPI
110 | 5838081R1 | obklad travertin tl. 30 mm | m2 | 16.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0528 | 0.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
111 | 998782101R00 | Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m | t | 1.3542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-782 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.67 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.15 | [5 empty] | DIL
112 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 23.4532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 23.4532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10191 | 2.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | DIL
114 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 B01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | STEM2 | Koblizna_9-Parter_RTS 20/ I | [24 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | B01 | Bourací práce_RTS 20/ I | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.33 | [5 empty] | DIL
1 | 113106221R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 3.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.65 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 14.39 |  |  |  |  | 75.06 | [5 empty] | DIL
2 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.2737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 2.29 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.52 | 1.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
3 | 97805923RD02 | Opatrné sejmutí obkladů stěn z travertinu tl. 30mm | m2 | 19.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 3.27 |  | Vlastní | Indiv | 0.82 | 15.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.1 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.48 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
5 | 96807274RD04 | Vybourání výkladce drogerie včetně vnitřního prosklení s nadsvětlíkem vč. vstupních dveří (2,44m2),,, vč. podhledu na kovové konstrukci (5,73m2) | m2 | 31.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00055 | 0.02 | 0.061 | 1.92 |  | Vlastní | Indiv | 0.481 | 15.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 96808301RD05 | Vybourání vstupních dveří prosklených | m2 | 3.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.034 | 0.12 |  | Vlastní | Indiv | 0.536 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 968072747R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2 | m2 | 34.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.019 | 0.65 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.339 | 11.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 96807274RD08 | Vybourání konstrukce a zasklení firemního štítu, vč. zasklívacích lišt a oplechování | m2 | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.029 | 0.91 |  | Vlastní | Indiv | 0.339 | 10.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.36 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
10 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 12.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.147 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
11 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.34 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 7.195 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 965049111R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 | 0.611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.828 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 965081812RT2 | Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.09 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.54 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
14 | 965042121R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.0204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.04 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 12.56 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 96597410RD19 | Odstranění škrabáku 1000x40 cm ocelový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 0.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 0.34 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 8.5 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
17 | 96X0ST01 | Odbourání přečnělku obvodové stěny cihelné dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozměry bouraného zdiva: hl. 150mm, š. 600mm, v. 3100mm. | [24 empty] | POP
18 | 96X0ST02 | Odbourání předpokládaného obezdění sloupu, odkrytí na nosné jádro (předpoklad ocel), předpokládaná,, plocha 0,56 m2 v tloušťce 3,073m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,073m je výška, tj. při ploše 0,56 m2 se jedná o 1,721 m3. | [24 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68 | [5 empty] | DIL
19 | 728415813R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,15 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.6825 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | DIL
20 | 735121810R00 | Demontáž radiátorů ocelových článkových | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.04 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
21 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 8.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.2 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.06 |  |  |  |  | 40.59 | [5 empty] | DIL
22 | 76713780RD20 | Demontáž příček sádrokartonových | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V rámci parteru nutno uvažovat s odbouráním části 2ks SDK příček v. 3,18m, a to v rozsahu délky 1,4m á každá z příček. | [24 empty] | POP | V rámci parteru nutno uvažovat s odbouráním části 2ks SDK příček v. 3,18m, a to v rozsahu délky 1,4m á každá z příček.
23 | 76758180RD09 | Demontáž nepůvodních markýz | m | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 16.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 767581803R00 | Demontáž podhledů tvarovaných plechů | m2 | 11.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.64 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.225 | 2.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 76758180RD11 | Odstranění oplechování včetně podkladního bednění římsy | m2 | 10.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.56 |  | Vlastní | Indiv | 0.225 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 78791111RD12 | Demontáž zrcadel ze stěn a sloupů výkladce drogerie | m2 | 8.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 2.1 | 17.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 76758180RD21 | Odsrtanění záklopu podhledu - ocel. konstrukce, opatrné odpojení od pův. kce podhledu (23) odřezáním | m2 | 9.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.53 |  | Vlastní | Indiv | 0.225 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
28 | 21029084RD06 | Demontáž elektroskříně s ocelovými dvířky 650x900mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | M24XD17 | Odstranění VZT jednotky a rozvodů (dosavadní provoz kebab grilu) včetně likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.03 | [5 empty] | DIL
30 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 17.3437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.752 | 13.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
31 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 34.6874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 12.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
32 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 17.3437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 8.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
33 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 156.0931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 17.3437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 EL Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | STEM2 | Koblizna_9-Parter_RTS 20/ I | [24 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | EL | Elektroinstalace_RTS 20/ I | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 1.19 |  |  |  |  | 23.75 | [5 empty] | DIL
1 | 971033123R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.234 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
2 | 974031132R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.006 | 0.21 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.274 | 9.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
3 | 973031345R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00091 | 0.01 | 0.097 | 0.97 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.182 | 11.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 86.64 | [5 empty] | DIL
4 | 32911122017 | Rozvodnice nástěnná, 36 modulů, transparentní dveře, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210190014R00 | Montáž osazení plastové rozvodnice SR, do výklenku, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [24 empty] | SPI | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
6 | 35822002314R | jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 35822002313R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 210120451R00 | Montáž jističe vzduchového včetně zapojení, bez krytu, třípólového do 25 A, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.34783 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
9 | 35822001010R | jistič modulární jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 210120401R00 | Montáž jističe vzduchového včetně zapojení, bez krytu, jednopólového do 25 A, | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18967 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
12 | 358891506R | chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. C; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 358891505R | chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. C; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 210120803R00 | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 115314052018 | Spínací hodiny digitální, 230V, dvoukanálové |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 210150451R00 | Relé a ochrany montáž relé nezávislých časových, , typ AT, AOT, AN, VT | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.76 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 201702141327T | Stykač instalační 20A, 230VAC, 2Z | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | 210130104R00 | Montáž stykače vzduchového, vestavného, bez relé 500 V včetně zapojení, do 25 A, třípólového | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.527 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
19 | 210290881R00 | Montáž "dymo" štítky na desku nebo rozvodnici, , | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0298 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0505 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | 34141303R | vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 210800014R00 | Montáž vodiče CYY, 6 mm2, uloženého v trubce, | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.02074 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09955 | 18.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
25 | 210810046RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09955 | 16.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
26 | 210810056R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09955 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 34111094R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 210810051RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09955 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 210110043RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1562 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | 34551373R | zásuvka jednonásobná, s víčkem, nástěnná; řazení 2P; 10 A, 48 V AC/DC, uspořádání kontaktů:K; IP 55 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
33 | 210111032R00 | Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, průběžné zapojení, venkovní , , provedení 2P+PE, | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.506 | 4.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 220260020R00 | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.37 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 093904052018 | Svítidlo typ A, svítidlo do 1-fázové světelné lišty, GU10, 230V, IP20, včetně zdroje LED 6,9W/840,,, 36st. | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00137 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 094504052018 | Svítidlo typ A, Napájecí 1-fázová lišta, bílá, 3m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 094604052018 | Svítidlo typ A, Napájecí 1-fázová lišta, bílá, 1m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 094804052018 | Svítidlo typ A, koncový napaječ a krytka | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 165613042R18 | Svítidlo interiérové stropní, nástěnné | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31617 | 13.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
40 | 113604052018 | Svítidlo typ B, svítidlo nástěnné kruhové d=300 s integrovaným pohybovým čidlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00137 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 165713042R18 | Svítidlo venkovní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.82217 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
42 | 111014052018 | Svítidlo LED-1, led pásek v rohovém Al profilu, IP67, 24V DC, 200lm/m, 15,4W/m, délka 2,5m | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 112104052018 | Svítidlo LED-1, zdroj pro led 240W, 24V, IP67 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 165713042R18 | Svítidlo venkovní | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.82217 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 111714052018 | Svítidlo LED-1, led pásek v Al profilu, IP67, 24V DC, 200lm/m, 15,4W/m, délka 2,5m | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 112104052018 | Svítidlo LED-1, zdroj pro led 240W, 24V, IP67 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 165713042R18 | Svítidlo venkovní | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.82217 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
48 | 112914052018 | Nástěnný diferenciální termostat -20 až +25 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 210140650R00 | Montáž termostatu prostorového, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.9855 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 3419611514R | kabel topný vnitřní, kulatý, dvoužilový vodič se stíněním, jeden studený konec; počet žil 2; d = 6,9 mm; l = 17 000 mm; napětí 230 V; měrný výkon kabelu 18,0 W/m; výkon 310 W; stínění 100 % pokrytí; hliníková fólie; pocínovaný měděný drát 0,5 mm2; podlahové vytápění v betonových podlahách; izolace PEX; plášť PVC; odolnost vůči UV záření | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | pokrytí; | [24 empty] | POP
51 | 113814052R18 | Montáž topného kabelu |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 UT Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | STEM2 | Koblizna_9-Parter_RTS 20/ I | [24 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | UT | Ústřední topení_RTS 20/ I | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | Dveřní clona: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Elektrická dveřní clona pro dveře š=0,9m, v=2,1m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 2R | ZÁMEČNÍK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Profese, tarify |  |  |  | POL5_
Díl: | _2 | Demontáže a ekologická likvidace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | DIL
3 | 723150801R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00254 | 0.03 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 4 | Demontáž stávajících otopných těles - trubkové 4x d=100mm, délky cca 1,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 5 | Vypuštění systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 6 | Topný registr bez opláštění š=150mm, v=100mm, d=1600mm, včetně stojánkové konzol | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 7 | Termostatický ventil včetně hlavice s externím čidlem teploty, DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 8 | Regulační šroubení, DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | _4 | Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
9 | 9 R00 | Kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | RTS 13/ I | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný :
nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění guma :
koule : mosaz potažena chromem a zabroušena :
teplota použití do 100°C , tlak 1,5 MPa :
|  | DN 15 : 2 |  | 2
Díl: | _5 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 10 | Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství, DN15 | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _6 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 11 | Nelaminované tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, délka,, , trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, 22x20 | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _7 | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.31 | [5 empty] | DIL
12 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | 13 | těsnící a spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 14 | napuštění systému upravenou vodou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
15 | 15 | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 16 | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
17 | 17 | včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | 18 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 19 | Dokumentace skutečního provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
20 | 20 | zaregulování armatur | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 VON Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | STEM2 | Koblizna_9-Parter_RTS 20/ I | [24 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | VON | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
5 | VN_01 | Stavebně - technický průzkum | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
7 | 16 | Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
8 | 00526103Ra | Rezerva - nepředpokládané nutné opravy na odhalených nosných konstrukcích zejm. v drogerii (pilíře,,, nadpraží) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Rezerva bude čerpána pouze po vzájemné dohodě s investorem a jako krajní možnost. | [24 empty] | POP
9 | 00526103Rb | Rezerva - nepředpokládané nutné vrstvy podlah v dotčených částech podlah (např. penetrace,,, hydroizolace apod) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Rezerva bude čerpána pouze po vzájemné dohodě s investorem a jako krajní možnost. | [24 empty] | POP
10 | 00526103Rc | Rezerva - nepředpokládané nutné zajištění provozu skrytých rozvodů TZB (kabeláž elektro apod) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Rezerva bude čerpána pouze po vzájemné dohodě s investorem a jako krajní možnost. | [24 empty] | POP
11 | 00526103Rd | Rezerva - nepředpokládané nutné zajištění rovinatosti, návaznosti nových konstrukcí na konstrukce,, apod. nad rámec projektem stanovených úprav | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Rezerva bude čerpána pouze po vzájemné dohodě s investorem a jako krajní možnost. | [24 empty] | POP
12 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu