## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | R200609 | Přístavba výtahu k BD - Sušilova 600/8, Brno
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Přístavba výtahu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 773 | Podlahy teracové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | R200609 | Přístavba výtahu k BD - Sušilova 600/8, Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | Přístavba výtahu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | Náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Kontrola základové spáry po odebrání podkladu | [24 empty] | POP | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Kontrola základové spáry po odebrání podkladu
SPU
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
SPU
6 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
8 | 00512A1R | Zpracování dodavatelské dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
10 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
11 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
12 | 005261020R | Bankovní záruky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | R200609 | Přístavba výtahu k BD - Sušilova 600/8, Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | Přístavba výtahu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.6 | [5 empty] | DIL
2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 2.5165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.66 | 11.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | Pro betonový základ : 1,78*0,6*0,8*2 |  | 1.7088 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,93*0,6*0,8 |  | 0.4464 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pro ŽB desku : 2,03*1,78*0,1 |  | 0.36134 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2.1124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.01 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | 2,51654-0,4041 |  | 2.1124 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 21.1244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | 2,11244*10 |  | 21.1244 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 2.1124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.668 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
SPU
6 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 8.4498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.591 | 4.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
|  | 2,11244*4 |  | 8.4498 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 2.5165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.652 | 1.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 0.4041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.15 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | 0,1*1,78*0,9*2 |  | 0.3204 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,93*0,9 |  | 0.0837 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 3.6134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.096 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | 2,03*1,78 |  | 3.6134 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 2.1124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.75 |  | 0 |  |  |  |  | 17.15 | [5 empty] | DIL
11 | 273313711R00 | Beton základových desek prostý třídy C 25/30 | m3 | 1.084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 2.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.477 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [24 empty] | SPI
|  | ŽB deska hl. 200 : 2,03*1,78*0,2 |  | 0.72268 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nadbetonování pochůzí vrstva na úroveň stávajícího dvora : 2,03*1,78*0,1 |  | 0.36134 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 273361921RT5 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.13008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0554 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 15.231 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | 1,08402*0,12 |  | 0.13008 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 | m3 | 2.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 5.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.477 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [24 empty] | POP
|  | 1,68*0,5*0,8*2 |  | 1.344 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,93*0,5*0,8*2 |  | 0.744 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 6.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03916 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.05 | 6.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | 1,68*0,8*2+1,93*0,8+1,18*0,8*2 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 6.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.32 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
SPU
16 | 274361921R00 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí | t | 0.3456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0554 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 15.23 | 5.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,88*0,12 |  | 0.3456 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0 |  |  |  |  | 14.82 | [5 empty] | DIL
17 | 311271174R00 | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 500 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,162 W/m2.K | m2 | 4.1955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.16319 | 0.68 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.0575 | 4.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*1,74*5 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 0,27*2,65 |  | 0.7155 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 317121102RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.08323 | 1.17 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.301 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 317238131R00 | Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 240 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03956 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.155 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*2*2*5+1,2*4 |  | 28.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 1,2*2*3 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 2.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.223 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 15.27 | [5 empty] | DIL
21 | 434100005 | Schodiště prefabrikované, š. 1290mm, v.790mm kompletní provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.67279 | 0.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.274 | 15.27 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.22 |  | 0 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | DIL
22 | 612401391R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04305 | 0.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.87803 | 6.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
SPU
23 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 35.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05369 | 1.91 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.1772 | 41.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | (1,74+0,9)*2*0,5*6 |  | 15.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,21*2+0,92)*0,5*7 |  | 18.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Světlík : 1,25*4*0,2 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 612481211R00 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 8.3715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.362 | 3.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 63180000R | tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 145 g/m2; velikost ok 8 x 8 mm; š = 1 000 mm; l = 50 000,0 mm | m2 | 9.6272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00145 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 8,3715*1,15 |  | 9.6272 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 16.03 | [5 empty] | DIL
26 | 622421145R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 4 | m2 | 8.3715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06189 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.915 | 16.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2.NP -7.NP : 0,4*1,74*6 |  | 4.176 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,6*6 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 0,27*2,65 |  | 0.7155 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 2.84 | [5 empty] | DIL
27 | 648952421R00 | Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm | m | 5.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00887 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [24 empty] | SPI |  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | 0,85+0,9*5 |  | 5.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 640_T01 | T01 D+ M dveře 1000x2050mm viz výpis prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 640_T02 | T02 D+ M Okno 850x1400mm viz výpis prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 640_T03 | T03 D+ M Okno 900x1740mm viz výpis prvků | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 640_T04 | T04 D+ M Požární světlík OTK, ruční otevírání na podestě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 60775433R | parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva | m | 5.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00364 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 21.64 | [5 empty] | DIL
33 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00592 | 0.47 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 20.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10*8 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 94195599 | Lešení a zvedací mechanismy - 4% z HSV | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 0.84 |  | VRN |  |  |  | POL99_3
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 100.98 | [5 empty] | DIL
35 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 309.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31 | 95.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [24 empty] | POP |  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
|  | 1.NP : 41,08+4,16 |  | 45.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 41,08+4,16 |  | 45.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NP-7.NP : 41,08*5 |  | 205.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 8.NP : 4,9*2,8 |  | 13.72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 953981107R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 280 mm, M 30, ampule pro chemickou kotvu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.417 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Styk základu a stávající stěny : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 95-O | Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP : 2*2,2+1*2,2*3 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2*2,2+1*2,2*4 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NP-7.NP : 1*2,2*4*5 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 8.NP : 1*2,2 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_3
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 11.52 |  |  |  |  | 142.33 | [5 empty] | DIL
39 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.72268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.73 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 13.301 | 9.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [24 empty] | SPI
|  | Podlaha dvoru pro výkop : 2,03*1,78*0,2 |  | 0.72268 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 3.2087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 6.26 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.701 | 5.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | 1.NP : (0,13*2,2)*0,45 |  | 0.1287 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : (0,265*2,35+0,655*0,71)*0,45 |  | 0.48951 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : (0,265*2,35+0,655*0,72)*0,45 |  | 0.49246 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : (0,265*2,35+0,655*0,81)*0,45 |  | 0.51899 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : (0,265*2,35+0,655*0,855)*0,45 |  | 0.53225 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6.NP : (0,265*2,35+0,655*0,835)*0,45 |  | 0.52635 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7.NP : (0,265*2,35+0,655*0,815)*0,45 |  | 0.52046 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 0.58 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 8.5 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | Stávající schodiště : 0,4*0,2*3 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 963014949R00 | Bourání prefabrikovaných schodnic železobetonových | m | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00106 | 0.01 | 0.073 | 0.42 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.497 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 1,44*4 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 963051313R00 | Bourání železobetonových stropů žebrových s rovným podhledem | m3 | 0.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00163 | 0 | 2.4 | 0.75 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 15.932 | 4.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 1,25*1,25*0,2 |  | 0.3125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 965081702R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 5.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,92*6 |  | 5.52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.19 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.533 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 1*2,8 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 968083001R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 | m2 | 0.986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.01 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.52 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*0,58 |  | 0.986 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 968083003R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 16.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00092 | 0.02 | 0.04 | 0.68 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.373 | 6.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,95*1,74*5 |  | 16.965 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 968096002R00 | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, | m | 10.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0.14 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,95*5+0,58 |  | 10.33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 16.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2 | 32.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podlaha dvoru pro výkop : 2,03*2+1,78*2 |  | 7.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | Otvor pro světlík : 1,25*4+3*1,25 |  | 8.75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 973031324R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.11 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.542 | 3.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
SPU
51 | 968061126X | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 970231450 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 450 mm | m | 20.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 3.24 | 65.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,21+0,8)*6+2,2 |  | 20.26 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 96520002Z | Demontáž skladby pultové střechy v prostoru nového světlíku včetně zapravení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.63 |  | Vlastní | Indiv | 5.156 | 5.16 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
54 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_3
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.59 | [5 empty] | DIL
55 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 15.3631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.577 | 39.59 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.08 | [5 empty] | DIL
56 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 2.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0275 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,93*0,5*2+0,93*0,5*2 |  | 2.86 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 4.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.049 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,93*0,8+1,68*0,8*2 |  | 4.232 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 2.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22991 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 4.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.266 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 62852251R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 8.1558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0046 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (2,86+4,232)*1,15 |  | 8.1558 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 5.94 | [5 empty] | DIL
62 | 764908301RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 200 mm, dodávka a montáž | m | 5.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00247 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.9427 | 5.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [24 empty] | SPI
|  | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | 0,85+0,9*5 |  | 5.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 9.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.092 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,95*5 |  | 9.75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
65 | 76799680Z | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.04 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.097 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající venkovní zábradlí : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 773 | Podlahy teracové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 7.66 | [5 empty] | DIL
66 | 773521360R00 | Podlahy z barevného teraca prosté tloušťky 30 mm | m2 | 2.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07098 | 0.2 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.664 | 4.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 773522010R00 | Podlahy z barevného teraca obruby šířky do 100 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00763 | 0.05 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.21 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*2*6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 773529190R00 | Podlahy z barevného teraca příplatek k ceně za plochy do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.264 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
69 | 783896210R00 | Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x | m2 | 2.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,92*0,5*6 |  | 2.76 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 771577XC | Podlahový profil ukončovací nerez - podlaha nástupišť | m | 5.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.15 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,92*6 |  | 5.52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 998773203R00 | Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.21 | [5 empty] | DIL
72 | 777531025R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm | m2 | 2.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00971 | 0.03 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.44 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.21 | [5 empty] | DIL
73 | 783812930R00 | Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením | m2 | 8.3715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.384 | 3.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 204.73 | [5 empty] | DIL
74 | 784403805R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 m do 5m | m2 | 1154.046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0474 | 54.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
75 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 1154.046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.48 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.13 | 150.03 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Stěny : (8,265+5,22+7,532+5,2)*26 |  | 681.642 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2*20-0,9*2*5-0,9*1,7*5-2,6*2,2*2 |  | -68.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,45+2,6+1,8+2,38)*3,4*2 |  | 55.964 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,6*2,2*2-1*2,2*3*2 |  | -24.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sloupy, bok schodiště : 0,6*8*21+0,5*5,6*6 |  | 117.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění : 35,53 |  | 35.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy : 309,6*1,15 |  | 356.04 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
76 | 21/01 | D + M úpravy elektroinstalací pro výtah, kompletně dle PD | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
77 | 33/01 | D + M výtahu, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
78 | 33/02 | D + M výtahové šachty - ocelová nosná kce + skleněné opláštění, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 33/03 | D + M zednických přípomocí pro výtah výtahovou šachtu, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63.39 | [5 empty] | DIL
80 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 11.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.933 | 10.34 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
81 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 55.4102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.65 | 36.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
82 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 11.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 5.43 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
SPU
83 | 979081121RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 210.5588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
84 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 11.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 10.44 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
85 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 11.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 1.16 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
86 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno, | t | 11.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu