A. Průvodní zpráva

# A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- Název stavby:

Křídlovická 54 – oprava bytové jednotky č. 2

- Místo stavby:

Křídlovická 355/54, Obec Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj.

- Katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh (kultura) pozemku

Staré Brno (610089) – parc. č. 1405, 211 m2, zastavěná plocha nádvoří.

- Objekt na parcele, způsob využití:

Bytový dům Křídlovická č. p. 355, objekt k bydlení.

- Předmět projektové dokumentace

Oprava stávajícího bytu č. 2 v bytovém domě Křídlovická 54. Byt se nachází v 1. NP a je přístupný ze vstupní chodby domu.

- Stupeň projektové dokumentace

Rozsah a obsah dokumentace byl stanoven objednatelem jako dokumentace pro stavební povolení.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69   Brno

Zastoupen: Odbor investiční a správy bytových domů.

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- Zpracovatel:

Jméno/název INFRAPROJEKT s.r.o.

Sídlo: Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno

IČ: 04476476

Kontakt:

Ing. Zuzana Greplová

E-mail: info@infraprojekt.cz  , Tel.: +420 737 385 892

- Hlavní projektant:

Jméno: Ing. Zdeněk Kovář,

Autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1003795.

- Autorská práva

Tato projektová může být použita pouze jako podklad pro projednání příslušných rozhodnutí a povolení, pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a využita jako jeden z podkladů pro ocenění oprav dodavatelem, a to pouze stavebníkem uvedeným v záhlaví projektu při dodržení podmínek stanovených autorským zákonem v platném znění k datu vydání projektu.

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa a výpis z katastru

- Představy investora o řešení oprav

- Prohlídka bytu

- Zaměření

A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Veškeré práce se budou realizovat na pozemcích stavebníka, v domě Křídlovická 54 – viz výše uvedená parcela. Jedná se o zastavěné území.

- dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o lokalitu s řadovou zástavbou poblíž centra města Brna.

- údaje o ochraně území podle právních předpisů (památkové rezervace, zóny, chráněné území)

Pozemek není v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

S pozemkem není dotčeno žádné chráněné území. Jiné ochrany nejsou známy.

- údaje o odtokových poměrech,

Stávající poměry se nemění.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Stávající poměry se nemění.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Stávající poměry se nemění.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné překážky bránící navržené opravě (udržovacím pracím).

- seznam výjimek a úlevových řešení,

Žádné výjimky a úlevová řešení není třeba řešit.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Žádné související ani podmiňující investice nejsou třeba.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle katastru nemovitostí)

Stavební parcela: parc. č. 1405, výměra: 211 m2, zastavěná plocha nádvoří, Brněnské komunikace a.s.

A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby – udržovací práce (oprava stávajícího bytu).

- účel užívání stavby

Bytový dům – stavba určena pro trvalé bydlení.

- trvalá nebo dotčená stavba

Trvalá stavba.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní památkou a ani se nenachází v žádné památkové zóně ani v jiném chráněném území.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb, především s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. Vše ve znění pozdějších předpisů, především novely stavebního zákona č.350/2012 Sb.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné překážky bránící navrženým opravám bytu.

Stavba bude provedena dodavatelsky k tomu oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána ve výběrovém řízení (interní). Před realizací stavby bude dodavatelem určen stavební dozor, který bude zodpovědný za vedení stavebního deníku.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky a úlevová řešení si stavba nevyžádá

- Navrhované kapacity stavby

Stávající kapacity objektu nebudou měněny. Dispozice dotčeného bytu bude měněna.

- Základní bilance stavby

Opravami bytu nebude měněna ani nedojde ke změně stávající bilance stavby.

- základní předpoklady výstavby

Termíny budou upřesněny poté, co bude vybrán dodavatel stavby. Stavba nebude prováděna na etapy.

Předpokládaný termín realizace: 12/2020 -02/2021

Předpokládaná doba výstavby při obvyklém postupu výstavby

- orientační náklady stavby

Náklady: cca 0,6 mil. Kč

Jedná se o cenu průměrnou, tudíž orientační, v cenové úrovni roku 2020, bez DPH.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na stavební objekty.