## List1
Orientační rozpočet / soupis prací
No. | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
2x okno menší ( 2 x motor a zámek) a 1 x okno velké ( 4 x motor synchro a zámek)
101 | štěrbinový pohon EA-L/S – 24VDC, 500N | 4 | ks | 0 | 0
102 | konzole pro otvírač | 4 | ks | 0 | 0
103 | štěrbinový pohon EA-L/S – 24VDC, 500N, synchro | 4 | ks | 0 | 0
104 | konzole pro otvírač | 4 | ks | 0 | 0
105 | zámek ZVE-UNI, elox. hliník (dotěsnění vrchního křídla) | 3 | ks | 0 | 0
106 | konzole pro zámek | 3 | ks | 0 | 0
107 | zpožďovač (zajistí kaskádové otevírání křídel | 3 | ks | 0 | 0
108 | řídící jednotka se záložním zdrojem 10/2 | 1 | ks | 0 | 0
109 | hlavní tlačítko s resetem a LED-diodou | 1 | ks | 0 | 0
110 | vedlejší požární tlačítko | 7 | ks | 0 | 0
111 | větrací tlačítko | 1 | ks | 0 | 0
112 | detektor kouře 3.720,- | 1 | ks | 0 | 0
113 | detektor vítr- déšť | 1 | ks | 0 | 0
114 | Instalace na připravenou kabeláž | 1 | ks | 0 | 0
115 |  |  |  | 0
116 | Kabel [4x0,80] B2ca, S1, d0 pro čidlo prafla 30 minut | 140 | m | 0 | 0
117 | Kabel 4x0,8 pro čidla - montáž pod om včetně vybudování drážky | 140 | m | 0 | 0
118 | Kabel 4x1,5 s nárokem na funkčnost 30 minut | 90 | m | 0 | 0
119 | Kabel 4x1,5 montáž pod omítku včetně vybudování drážky | 90 | m | 0 | 0
120 | Krabice, včetně svorek, včetně zapojení kabelů, bez nároku na odolnost, D+M | 15 | ks | 0 | 0
121 | Zřízení přívodu 230V | 1 | kpl | 0 | 0
122 | Skříň Celison, 30 minut, stěny REI45, dvířka EI-30DP1, D+M | 1 | ks | 0 | 0
123 | Průraz stropem, stěnou, zapravení, d=30mm | 10 | ks | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0