## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | R200603 | Přístavba výtahu k BD - Konečného nám. 541/2, Brno
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Přístavba výtahu |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 00 | Náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Rozpočet |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | R200603 | Přístavba výtahu k BD - Konečného nám. 541/2, Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | Přístavba výtahu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | Náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Kontrola základové spáry po odebrání podkladu | [24 empty] | POP | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Kontrola základové spáry po odebrání podkladu
SPU
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
SPU
4 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
6 | 00512A1R | Zpracování dodavatelské dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu , náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
9 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
10 | 005261020R | Bankovní záruky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | R200603 | Přístavba výtahu k BD - Konečného nám. 541/2, Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | Přístavba výtahu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  |  | 17.26 | [5 empty] | DIL
2 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.142 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | Roznášecí desky pod dlažbou na ŽB stropě : 1,7*0,5*2 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 113107530R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.12 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.053 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 1.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.66 | 9.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | 1,81*0,5*0,7*2+2,08*0,5*0,7 |  | 1.995 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.01 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | 1,995-0,67 |  | 1.325 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 13.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | 1,325*10 |  | 13.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 1.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.668 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
SPU
8 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.591 | 3.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
|  | 1,325*4 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 1.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.652 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 0.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.15 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | (1,81*2+3,08)*0,2*0,5 |  | 0.67 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.096 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | 0,5*(1,31*2+3,08) |  | 2.85 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 1.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.91 |  | 0 |  |  |  |  | 36.57 | [5 empty] | DIL
13 | 274272140R00 | Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 8/10 | m2 | 17.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74 | 12.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.1 | 18.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s výplní betonem, bez výztuže, | [24 empty] | SPI
|  | (1,31*2+3,08)*3 |  | 17.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 | m3 | 1.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.477 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [24 empty] | POP
|  | 1,31*0,5*0,5*2+3,08*0,5*0,5 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.05 | 5.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | 1,81*0,5*2+3,08*0,5+2,08*0,5+1,31*0,5*2 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.32 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
SPU
17 | 274361921R00 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí | t | 0.21375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 15.231 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,425*0,15 |  | 0.21375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.2052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 29.292 | 6.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | Ztracené bednění : 17,1*0,012 |  | 0.2052 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.68 |  | 0 |  |  |  |  | 32.97 | [5 empty] | DIL
19 | 311231116R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 | m3 | 5.4848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7948 | 9.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.77 | 20.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | 1.NS : (0,195*2,86+0,49*2,86)*0,6 |  | 1.1755 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NS : (0,195*2,6+0,49*2,6)*0,6 |  | 1.0686 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NS : (0,195*2,6+0,49*2,6)*0,6 |  | 1.0686 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NS : (0,195*2,6+0,49*2,6)*0,6 |  | 1.0686 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NS : (0,195*2,685+0,49*2,685)*0,6 |  | 1.1035 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 317121102RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08323 | 1.5 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.301 | 5.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.NS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4+4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 26.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.223 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | 1.NS : 2,86*2 |  | 5.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NS : 2,6*2 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NS : 2,6*2 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NS : 2,6*2 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NS : 2,685*2 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 31127151Z | Dobetonování expanzní maltou | m | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04636 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.137 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 1,81*2+3,08 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1.41 | [5 empty] | DIL
23 | 411351105RT1 | Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich bednící materíál prkna, bez podepření, zřízení | m2 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04422 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.015 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [24 empty] | SPI
|  | Dobetonávka podlahy 1.Nástupní stanice pod dlažbu : (0,2+0,2)*2,6 |  | 1.04 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 411351106R00 | Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich , odstranění | m2 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.34 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0.85 | [5 empty] | DIL
25 | 564581111R00 | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.023 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [24 empty] | SPI
SPU
26 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.13 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.478 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [24 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.08 |  | 0 |  |  |  |  | 55.45 | [5 empty] | DIL
27 | 612401391R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.22 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.87803 | 4.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
SPU
28 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 10.5426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.84 | 8.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.NS : 0,49*2,86 |  | 1.4014 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NS : 0,49*2,6 |  | 1.274 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NS : 0,49*2,6 |  | 1.274 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NS : 0,49*2,6 |  | 1.274 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NS : 0,49*2,685 |  | 1.3156 | [22 empty] | VV | 0
|  | Napojení přizdívek : 4,0035 |  | 4.0035 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 24.342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 1.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.1772 | 28.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 1.NS : 0,6*2,86+0,6*2,86 |  | 3.432 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NS : 0,6*2,6+0,6*2,6 |  | 3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NS : 0,6*2,6+0,6*2,6 |  | 3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NS : 0,6*2,6+0,6*2,6 |  | 3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NS : 0,6*2,685+0,6*2,685 |  | 3.222 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okna : 1,1*0,6*2*2+0,8*0,6*2*2 |  | 4.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*0,6*2+2,88*0,6 |  | 3.768 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 612473185R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 33.4166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [24 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
SPU
31 | 612481211R00 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 37.4201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.362 | 13.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 24,342+6,53905+0,19*2,86+3*0,19*2,6+0,19*2,685 |  | 33.4166 | [22 empty] | VV | 0
|  | Napojení přizdívek : 4,0035 |  | 4.0035 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 63180000R | tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 145 g/m2; velikost ok 8 x 8 mm; š = 1 000 mm; l = 50 000,0 mm | m2 | 37.4201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.33 |  | 0 |  |  |  |  | 44.09 | [5 empty] | DIL
33 | 622421146R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 5 | m2 | 19.9946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06655 | 1.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.205 | 44.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.NS : (0,49+0,19)*2,86 |  | 1.9448 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NS : (0,49+0,19)*2,6 |  | 1.768 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NS : (0,49+0,19)*2,6 |  | 1.768 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NS : (0,49+0,19)*2,6 |  | 1.768 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NS : (0,49+0,19)*2,685 |  | 1.8258 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vysprávka po osekání šambrán : 54,6*0,2 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  |  |  |  | 2.92 | [5 empty] | DIL
34 | 631315911R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 35/45, | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.317 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | Doplnění podlahy 1.Nástupní stanice pod dlažbu : 0,2*0,2*2,5 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 631319155R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.675 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem | [24 empty] | SPI
SPU
36 | 632411150RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace | m2 | 5.5748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.47 | 2.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | 1.PP krytí hydroizolace : 1,81*3,08 |  | 5.5748 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 | [5 empty] | DIL
37 | 648952421R00 | Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00887 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [24 empty] | SPI |  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
SPU
38 | 640_T03 | T03 D+ M Prosklení izolačním dvojsklem v hliníkovém rámu RAL výtahových dveří, 1020x1700mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.NS : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 640_T04 | T04 D+ M Prosklení izolačním dvojsklem v hliníkovém rámu RAL výtahových dveří, 1020x1260mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2.NS : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 640_T05 | T05 D+ M Prosklení izolačním dvojsklem v hliníkovém rámu RAL výtahových dveří, 1020x1367mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3.NS : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 640_T06 | T06 D+ M Prosklení izolačním dvojsklem v hliníkovém rámu RAL výtahových dveří, 1020x1497mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4.NS : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 640_T07 | T07 D+ M Prosklení izolačním dvojsklem v hliníkovém rámu RAL výtahových dveří, 1020x620mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5.NS : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 60775437R | parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00628 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1,3+1,1*2 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.83 |  | 0 |  |  |  |  | 52.5 | [5 empty] | DIL
44 | 941941032R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 3.31 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.123 | 22.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | 7,5*24 |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 941941192R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.15 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.006 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
SPU
46 | 941941832R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 18.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
47 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.19 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
48 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02191 | 0.16 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.203 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 944945193R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.02 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.01 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.131 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 86.09 | [5 empty] | DIL
51 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 82.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [24 empty] | POP |  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
SPU
52 | 953981106R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro chemickou kotvu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.275 | 3.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Betonový základ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ztracené bednění : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplnění podlahy 1.Nástupní stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 95-O | Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií | m2 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dveře : 87 |  | 87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Schránky : 4*3 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_3
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 10.68 |  |  |  |  | 95.24 | [5 empty] | DIL
55 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 3.842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 6.92 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.52 | 5.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | 1.NS : 1,36*1,02*0,6+0,2*0,42*1,02 |  | 0.918 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NS : 1,015*1,02*0,6 |  | 0.62118 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NS : 1,045*1,02*0,6 |  | 0.63954 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NS : 1,02*1,02*0,6 |  | 0.62424 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NS : 0,835*1,02*0,6 |  | 0.51102 | [22 empty] | VV | 0
|  | Otvor pro okno 5.NP : 1,1*0,8*0,6 |  | 0.528 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 966032921R00 | Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva přes 80 mm | m | 54.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.64 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.176 | 9.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předsazených před líc zdiva, | [24 empty] | SPI
|  | 1.NP zvýšené : (1,8+2,8)*2 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : (1,8+2,8)*2 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NP - 5.NP : (1,8+2,7)*2*3 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6.NP : (1,8+2,8)*2 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | 6*5*2+2 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 968062357R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 | m2 | 28.418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.02 | 0.047 | 1.34 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.396 | 11.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 1,7*2,6*5+2*1,3*2,43 |  | 28.418 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 5.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.067 | 0.36 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.533 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 2,2*2,45 |  | 5.39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 968071112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | Výlez na střechu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.11 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.939 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výlez na střechu : 1,44 |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 968095001R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, | m | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.11 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*5+1,7 |  | 10.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 970031060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.35 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kabel elektrického vedení : 2*0,6 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 4.0035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.18 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Napojení omítek přizdívek : 2,86*0,15*2+2,6*0,15*2*3+2,685*0,15*2 |  | 4.0035 | [22 empty] | VV | 0
SPU
65 | 968061126X | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2, vč. zakonzervování a uskladnění do depozitu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 97023140Z | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 600 mm | m | 17.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 3.24 | 57.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nástupiště : 1,36*2+1,015*2+1,045*2+1,02*2+0,835*2 |  | 10.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nová okna 5.NP : 1,8*2*2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné, 2% z HSV | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_3
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 95.05 | [5 empty] | DIL
68 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 36.8834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.577 | 95.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.43 | [5 empty] | DIL
69 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 5.5748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0275 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 1,81*3,08 |  | 5.5748 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 5.5748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22991 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 62852251R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 6.411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 5,5748*1,15 |  | 6.411 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 4.26 | [5 empty] | DIL
73 | 764908301RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 200 mm, dodávka a montáž | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.9427 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [24 empty] | SPI
|  | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
SPU
74 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.092 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,8*5+1,4 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
76 | 7660_T01 | T01 D+ M dveře 2500x2300 viz výpis prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
77 | 7660_T02 | T02 D+ M Okno pro odvětrání CHÚC, 1130x2090mm, napojeno na EPS, detektor kouře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
78 | 7660_T08,T09 | T08, T09 D+ M Okno pro odvětrání CHÚC, 1000x750mm, napojeno na EPS, detektor kouře, viz výpis prvků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 5.91 | [5 empty] | DIL
80 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,02*0,6*5 |  | 3.06 | [22 empty] | VV | 0
SPU
81 | 771130112R00 | Obklad soklíků do tmele rovných, výšky přes 100 do 150 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.236 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2*5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
82 | 771575107R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.97 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
83 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
84 | 771577XC | Podlahový profil ukončovací nerez - podlaha nástupišť | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.15 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
85 | 597643023R | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu 27 až 35 °; protiskluznost skupina B; µ (za sucha) od 0,7 | m2 | 3.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 3,06*1,2 |  | 3.672 | [22 empty] | VV | 0
SPU
86 | 59764431R | dlažba keramická sokl; š = 9 mm; l = 298 mm; h = 80,0 mm; povrch standardní; pro interiér i exteriér | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 3*2*5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.35 | [5 empty] | DIL
88 | 777531025R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm | m2 | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00971 | 0.03 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.44 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.6 | [5 empty] | DIL
89 | 783814110R00 | Nátěry omítek a betonových povrchů olejové betonových povrchů, dvojnásobné | m2 | 19.9946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.28 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 161.38 | [5 empty] | DIL
90 | 784403805R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 m do 5m | m2 | 909.6929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0474 | 43.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
91 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 909.6929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.38 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.13 | 118.26 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 2.NP - 6.NP : 19,35*8,91*2 |  | 344.817 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,5*2*4 |  | -30 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*0,8*2 |  | -1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,751*19,35 |  | 53.2319 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,02*3,6*4 |  | -14.688 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,32*19,35 |  | 64.242 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,5 |  | -3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,5*3*4+3*9 |  | 153 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 2,75*5*2 |  | 27.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1*2 |  | -5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP zvýšené : 49*4,8 |  | 235.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2,1*2 |  | -5.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,65*2,6*2 |  | -8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | 8*3 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,3*5,8+2,75*7+6*2,6 |  | 77.19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
92 | 21/01 | D + M úpravy elektroinstalací pro výtah, kompletně dle PD | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
93 | 21/02 | Přeložení kabelu elektrického vedení vč. lanka před započetím prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
94 | 21/03 | D + M úpravy elektroinstalací pro požární větrání oken, kompletně dle PD, viz samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
95 | 33/01 | D + M výtahu, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 33/02 | D + M výtahové šachty - ocelová nosná kce + skleněné opláštění, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 33/03 | D + M zednických přípomocí pro výtah výtahovou šachtu, kompletně dle PD | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60.62 | [5 empty] | DIL
98 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 11.9558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.933 | 11.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
99 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 47.8231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.65 | 31.09 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
100 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 11.9558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 5.86 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
SPU
101 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 227.1598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
102 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 11.9558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 11.26 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
103 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 11.9558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 1.26 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
104 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno, | t | 11.9558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu