Dodateční informace

VZMR na stavební práce – akce: Kamenomlýnská 14 - oprava soklu a okapového chodníku

„Dotaz č. 1

Projektová dokumentace uvádí ZOV obecně:

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Na stavbě bude zřízen staveništní rozvaděč, který bude mít jištění 32 A a bude napojen na stávající napojova-cí bod. Bude zřízena na počátku stavby odbočka na stávající vodovodní přípojce, která bude sloužit pro po-třeby stavby. Stavební materiály a hmoty budou skladovány na ploše okolo objektu.

Lze blíže specifikovat napojení elektro, zda lze připojit jednofázový nebo třífázový proud?

Můžete konkrétně uvést, kde lze využít skladovací plochy kolem objektu, zařízení staveniště, složení kontejneru nebo stavebního materiálu, aby nebyl dotčen provoz objektu?

Kolem objektu je řada zahradnických a terénních úprav, které předpokládám budou dotčeny stavební činností a současně nejsou v PD nebo VV řešeny.“

Odpověd:

Přímo z domu je možné napojit pouze jednofázový proud. V případě potřeby třífázového přívodu by bylo nutno vybudovat staveništní přípojku z ulice. Voda je vyvedena ze sklepa na fasádu v zadní části domu. Případně je možné napojení na rozvody ve sklepě. Zadavatel požaduje měřený odběr vody i elektrické energie. Pro položení kontejneru je možné využít parkovací stání u domu. Kontejner by musel být umístěn tak, aby zůstala volná příjezdová cesta k domu (sanitky, hasiči, obsluha osob s omezeným pohybem). Pro zařízení staveniště může zadavatel poskytnout prostor zrušené kotelny v 1.PP. Zařízení staveniště a organizace výstavby je dle čl. 2, 6 a 8 obchodních podmínek k výzvě kompletně záležitostí zhotovitele. Zadavatel v rámci výběrového řízení umožnil dne 6.4.2021 uchazečům přístup do všech prostor potřebných ke zpracování nabídky.

Kolem objektu se nachází zpevněné plochy, které PD řeší. A nezpevněné plochy, kde PD předpokládá zásyp rýh, a osetí travní směsí. Uchazeči nacení položky výkazu výměr. Případné problémy budou řešeny v rámci autorského dozoru. Projektant nepředpokládá navýšení ceny.

„Dotaz č. 2

Dotaz vede k zemní pracím a přesunu vykopané zeminy.

U SO 01 je uveden strojní výkop a ruční výkop v poměru 50:50%. Považuje tvůrce VV za reálný předpoklad vůči skutečnému stavu? Současně žádám o vyjádření k vnitrostaveništnímu přesunu. U položek č. 5, 6 se uvažuje s přesunem 3 respektive 5 m nebo naložení na dopravní prostředek, což nepovažuji za odpovídající. Zemina resp. suť bude nutné dovést do kontejneru, který bude na jednom místě a nebude možné manipulovat kolem objektu.

Obdobně žádám o prověření vnitrostaveništní přesun suti, kdy je suť likvidována na výškový rozdíl podlaží a podle možnosti umístění kontejneru na suť by měl být stanoven rozsah vnitrostaveništní dopravy.

Obdobně u SO 02 jsou zemní práce kompletně strojně bez navazující vnitrostaveništní dopravy. Žádám o přehodnocení.“

Odpověd:

Cena a způsob výkopů byl stanoven dle obecného předpokladu a zvyklostí projektanta a rozpočtáře. Záleží na zhodnocení stavební firmy jaký zvolí technologický postup. Uchazeči nacení položky výkopů dle svých možností tak, aby byly schopni výkopy provést.

Projektant doplnil do výkazu výměr položky p.č. 12 a 13 pro případnou další manipulaci s výkopkem.

Dále zadavatel zveřejňuje dne 22.4.2021 opravený soupis prací.