## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2021/032/0 | Oprava amfiteátru na Kraví hoře
| Zadavatel |  | Statutární město Brno - MČ Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánská 2 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60169 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | OPRAVA AMFITEÁTRU NA KRAVÍ HOŘE |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | OPRAVA AMFITEÁTRU NA KRAVÍ HOŘE |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 60_S | Sanační opatření |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021/032/0 | Oprava amfiteátru na Kraví hoře | [24 empty] | STA
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021/032/0 | Oprava amfiteátru na Kraví hoře | [24 empty] | STA
O: | 01 | OPRAVA AMFITEÁTRU NA KRAVÍ HOŘE | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | OPRAVA AMFITEÁTRU NA KRAVÍ HOŘE | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.59 |  | 0 |  |  |  |  | 55.33 | [5 empty] | DIL
1 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 35.219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro zpětný zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,219 |  | 35.22 | [22 empty] | VV | 0
2 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 36.717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.65 | 23.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro zpětný zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | 29,7+7,017 |  | 36.72 | [22 empty] | VV | 0
3 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 36.717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 7.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zpětný zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | 29,7+7,017 |  | 36.72 | [22 empty] | VV | 0
4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 216.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 197,12 |  | 197.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | ÚPRAVA PLOCHY K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,0 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
5 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 216.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 19.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 197,12 |  | 197.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | ÚPRAVA PLOCHY K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,0 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
6 | 174100050RAD | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m | m3 | 45.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 76.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,0+19,0 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | ÚPRAVA PLOCHY K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,0+0,75*1,15 |  | 19.86 | [22 empty] | VV | 0
7 | 181050010RA0 | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | oprava stavbou poškozeného vegetačního krytu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 200 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.61 |  | 0 |  |  |  |  | 25.93 | [5 empty] | DIL
8 | 271571111R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, | m3 | 7.3876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 15.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.97 | 7.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.01.02_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | horní oblouk + 283,24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,4*(46,5) |  | 1.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | horní přímé části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,4*(2,48+2,1) |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | horní oblouk + 282,74 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,4*(46,0) |  | 1.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | horní přímé části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,4*(2,65+2,335+1,7) |  | 0.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.01.01_03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,9*1,3*2 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,29*0,45*1,3*2 |  | 0.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,36*0,35*1,3*2 |  | 0.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,35*1,3*2 |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,28*0,35*1,3*2 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,285*0,65*1,6 |  | 0.59 | [22 empty] | VV | 0
9 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 197.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 17.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 197,12 |  | 197.12 | [22 empty] | VV | 0
10 | 272353102R44 | Zřizení bednění otvoru v základovém pasu pro kabelový žlab | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.34 |  | 0 |  |  |  |  | 143.8 | [5 empty] | DIL
11 | 311321824R00 | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25 | m3 | 29.5036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5301 | 74.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.212 | 35.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.01.02_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | horní oblouk + 282,74 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*1,4*(46,0) |  | 25.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | horní přímé části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*1,4*(2,65+2,335+1,7) |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
12 | 311351805R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení | m2 | 63.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06031 | 3.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 53.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.01.02_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | horní oblouk + 282,74 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,6*(46,0) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | horní přímé části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,6*(2,65+2,335+1,7) |  | 8.02 | [22 empty] | VV | 0
13 | 311351806R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění | m2 | 63.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 22.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 63,22200 |  | 63.22 | [22 empty] | VV | 0
14 | 311361921RT4 | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.8438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0463 | 0.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.23 | 12.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.01.02_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | horní oblouk + 282,74 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,4*1,3/1000*1,4*(46,0) |  | 0.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | horní přímé části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,4*1,3/1000*1,4*(2,65+2,335+1,7) |  | 0.11 | [22 empty] | VV | 0
15 | 311351806RXX | Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.- příplatek za oblouk | m2 | 55.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 19.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.01.02_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | horní oblouk + 282,74 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,6*(46,0) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 60_S | Sanační opatření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14 | [5 empty] | DIL
16 | 60_S | D + M sanace stávajících OS (dle STP), vč. odvozu a likvidace poškozených částí | m3 | 7.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 0.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
18 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 58.49 | [5 empty] | DIL
20 | 998152129 | Přesun hmot, venkovní objekty pro kulturu výšky do 3 m | t | 95.8799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.61 | 58.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | DIL
21 | M21 | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, samostatný soupis v samostatné části PD | rozpočet | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.97 | [5 empty] | DIL
22 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.67824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,67824 |  | 0.68 | [22 empty] | VV | 0
23 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 6.1042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,10416 |  | 6.1 | [22 empty] | VV | 0
24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.67824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.942 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,67824 |  | 0.68 | [22 empty] | VV | 0
25 | 979990113R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.10852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,10852 |  | 0.11 | [22 empty] | VV | 0
26 | 979990001RSO | Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad | t | 0.56972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,56972 |  | 0.57 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ELI_Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Investor: | Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Stavba : | Oprava amfiteátru na Kraví hoře
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
Dodávky (rozvaděče) |  |  | 0
Materiál a montáž el.instalace |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
Zemní práce |  |  |  | 0
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
Výchozí revize+zpráva (12hod) |  | 0 | Kč/hod | 0
POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.
Rozpočtová soustava je použita dle "ÚRS Praha", 800-741 Elektroinstalace-silnoproud,
cenová úroveň 2021/I (1. pololetí 2021), doplněna podle potřeby o vlastní položky.

## ELI_Materiál a montáž
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: Oprava amfiteátru na Kraví hoře
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Silnoproud - materiál a montáž
Č. P. | POL. ÚRS | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | 741110043 | Materiál : HDPE trubka d=160mm, KF 09160 | m | 80 | 0 | 0
2 | 741110043 | Montáž : HDPE trubka d=160mm, KF 09160 | m | 80 | 0 | 0
3 | 741210005 | Materiál : Kabelová komora SKO, vč. víka | ks | 3 | 0 | 0
4 | 741210005 | Montáž : Kabelová komora SKO, vč. víka | ks | 3 | 0 | 0
5 | 741210005 | Montáž : energetický sloupek - zásuvková rozvodnice s chráničem a jištěním - "Rzas1 " - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0
6 | 741210005 | Montáž : energetický sloupek - zásuvková rozvodnice s chráničem a jištěním - "Rzas3 " - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0
7 | 741210005 | Montáž : Výklopný podzemní rozvaděč, poklop slzičkový plech, 550 x 800 mm, hl. 845mm, montážní vana, montážní deska, s jištěním a chráničem, vývod pro kabely v uzavřeném stavu. zás.: 4x230V, 3x32A/5p - "Rzas2 " - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0
8 | 741120301 | Materiál : Vodič CY 16 zeleno-žlutý | m | 12 | 0 | 0
9 | 741120301 | Montáž : Vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,55-16 mm2 zeleno-žlutý | m | 12 | 0 | 0
10 | 741122643 | Materiál : Kabel CYKY-J 5x10 | m | 112 | 0 | 0
11 | 741210005 | Montáž : Kabel CYKY-J 5x10 | m | 112 | 0 | 0
12 | 741122631 | Materiál : Kabel 1-CYKY-J 5x35 | m | 65 | 0 | 0
13 | 741122631 | Montáž : Kabel 1-CYKY-J 5x35 | m | 65 | 0 | 0
14 | 741122632 | Materiál : Kabel 1-CYKY-J 5x70 | m | 98 | 0 | 0
15 | 741122632 | Montáž : Kabel 1-CYKY-J 5x70 | m | 98 | 0 | 0
16 | 741410022 | Materiál : Zemnící páska FeZn 30x4mm | m | 220 | 0 | 0
17 | 741410022 | Montáž : Zemnící páska FeZn 30x4mm | m | 220 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0

## ELI_Rozvaděče
VÝKAZ VÝMĚR
ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE
Specifikace rozvaděče: doplnění přístrojové náplně do stáv. rozvaděče "Rvb"
Č. P. | POL. ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741320195 | Dodávka + montáž Jistič trojpólový do 160A, Icu=25kA, termomagnetická nadproudová spoušť 160A | ks | 1 | 0 | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0
Specifikace rozvaděče: "RZ"
Č. P. | POL. ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210003 | Dodávka + montáž Atypický oceloplech. rozvaděč nástěnný š.800mm, v.1000mm, hl.150mm | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741322072 | Dodávka + montáž Přepěť. ochrana SPD vícepólový kombinovaný svodič na bázi jiskřiště, typ 1 + typ 2, TNC 255 | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741320195 | Dodávka + montáž Jistič trojpólový do 160A, Icu=55kA, elektronická nadproudová spoušť, Inast=150A | ks | 1 | 0 | 0
4 | 741320165 | Dodávka + montáž Jistič trojpólový 6B/3, 6A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
5 | 741331081 | Dodávka + montáž Měř. trf. proudu 150/5A, 10VA, tř.přesnosti 0,5 | ks | 3 | 0 | 0
6 | 741331032 | Dodávka + montáž Třífázový elektroměr 63A, 3x230/400 V, rozsah měření 15 mA – 60 A, LCD display 7 míst, IP20, 6 modulů DIN | ks | 1 | 0 | 0
7 | 741320185 | Dodávka + montáž 3 pól. pojistkový odpínač válcových pojistek do 125A, velikosti 22x58, včetně pojistek Gg | ks | 3 | 0 | 0
8 | 741231007 | Svorky řadové | ks | 12 | 0 | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0
Specifikace rozvaděče: "Rzas 1"
Č. P. | POL. ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210003 | Dodávka + montáž Plastový energetický sloupek z ABS, IK08, IP54, 400V, do 125A - zásuvková skříň s chráničem a jištěním. Typový plastový sloupek se zákaznicky zadanou přístrojovou náplní | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741320185 | Dodávka + montáž Vypínač trojpólový 125A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741321053 | Dodávka + montáž Proudový chránič 125A /4 / 30mA, 125A | ks | 1 | 0 | 0
4 | 741320175 | Dodávka + montáž Jistič trojpólový 63C/3, 63A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
5 | 741320175 | Dodávka + montáž Jistič trojpólový 32C/3, 32A, 10kA | ks | 2 | 0 | 0
6 | 741320165 | Dodávka + montáž Jistič trojpólový 16C/3, 16A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
7 | 741320105 | Dodávka + montáž Jistič jednopólový 16C/1, 16A, 10kA | ks | 4 | 0 | 0
8 | 741313085 | Vestavná (panelová) zásuvka 400V/63A, 5P, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 741313085 | Vestavná (panelová) zásuvka 400V/32A, 5P, IP54 | ks | 2 | 0 | 0
10 | 741313085 | Vestavná (panelová) zásuvka 400V/16A, 5P, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 741313082 | Vestavná (panelová) zásuvka 1.fáz. 230V/16A, 3P, IP54 | ks | 4 | 0 | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0
Specifikace rozvaděče: "Rzas 2"
Č. P. | POL. ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210003 | Dodávka + montáž Typový výklopný podzemní rozvaděč se zákaznicky zadanou přístrojovou náplní : poklop slzičkový plech, 550 x 800 mm, hl. 845mm, montážní vana, montážní deska, s jištěním a chráničem, vývod pro kabely v uzavřeném stavu EK800. Jištění : Vypínač trojpólový 100/3, 100A, jistič trojpólový 32C/3, 32A - 3 kusy, jistič jednopólový 16C/3, 16A - 4 kusy, proudový chránič 80-4-030AC, 80A/30mA. Sada panelových zásuvek | ks | 1 | 0 | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0
Specifikace rozvaděče: "Rzas 3"
Č. P. | POL. ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210003 | Dodávka + montáž Plastový energetický sloupek z ABS, IK08, IP54, 400V, do 63A - zásuvková skříň s chráničem a jištěním. Typový plastový sloupek se zákaznicky zadanou přístrojovou náplní | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741320175 | Dodávka + montáž Vypínač trojpólový 40A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741321043 | Dodávka + montáž Proudový chránič 40A /4 / 30mA, 40A | ks | 1 | 0 | 0
4 | 741320175 | Dodávka + montáž Jistič trojpólový 32C/3, 32A, 10kA | ks | 2 | 0 | 0
5 | 741320105 | Dodávka + montáž Jistič jednopólový 16C/1, 16A, 10kA | ks | 4 | 0 | 0
6 | 741313085 | Vestavná (panelová) zásuvka 400V/32A, 5P, IP54 | ks | 2 | 0 | 0
7 | 741313082 | Vestavná (panelová) zásuvka 1.fáz. 230V/16A, 3P, IP54 | ks | 4 | 0 | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0
|  | Dodávky (rozvaděče) CELKEM |  |  |  | 0

## ELI_Zemní práce
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: Oprava amfiteátru na Kraví hoře
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
ZEMNÍ PRÁCE
Č. P. | NÁZEV | MJ | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | Vytyčení trati kabelu v zástavbě | km | 0.2 | 0 | 0
2 | Kabelová rýha 35/700 - IV | m3 | 50 | 0 | 0
3 | Kabelové lože písk. 35/10 B.Z. | m | 205 | 0 | 0
4 | Fólie výstražná š.33 cm | m | 205 | 0 | 0
5 | Zához 35/70 - IV | m3 | 5 | 0 | 0
6 | Odvoz zeminy do 1 km | m3 | 7 | 0 | 0
7 | Za každý další km | km | 25 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0