Technické požadavky – aktualizace dne 9.6.2021:

Vnitřní klimatizační jednotky budou nainstalovány do kanceláří včetně rozvodů a odtoků, které budou svedeny do odpadů.

Venkovní klimatizační jednotky budou nainstalovány včetně rozvodů na fasádu objektu Měnínská 4 ve vnitrobloku. Rozvody budou na povrchu v místnostech lištou a na chodbě do sádrokartonového kastlíku. Napájení venkovních klimatizačních jednotek el. přívodem bude provedeno z rozvaděče, který je umístěn ve 2p. na chodbě a vedení bude v sádrokartonovém kastlíku. 
V rozvaděči budou umístěné jističe patřičné hodnoty. Ke každé vnitřní klimatizační jednotce bude samostatný ovladač.  Zhotovitel dodá revizní zprávu. Sádrokartonový kastlík není součástí realizace.

Vnitřní jednotky klimatizace – požadovaný počet 5 ks – musí splňovat následující požadavky:

- Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

- Energetická třída min.  A++

- Výkon chlazení min. 3 kW

- Výkon topení min. 3 kW

- Záruční doba min. 2 roky

- Dálkové ovládání

- Hlučnost 19 – max. 42 dB, při plném výkonu v místnostech

Vnitřní jednotky budou umístěny ve 2. patře budovy Měnínská 4 v kancelářích 207, 208, 209, 210, 211 nade dveřmi, vedení povede sádrokartonovým kastlem na chodbě.

Venkovní jednotky klimatizace – požadovaný počet 2 ks – musí splňovat následující požadavky:

Požadavky na 1. kus klimatizace:

- Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

- Energetická třída A++

- Výkon chlazení min. 7 kW

- Výkon topení min. 7 kW

- Záruční doba min. 2 roky

Požadavky na 2. kus klimatizace:

- Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

- Energetická třída min. A++

- Výkon chlazení min. 5 kW

- Výkon topení min. 5 kW

- Záruční doba min. 2 roky

Venkovní jednotky budou umístěny ve dvoře budovy Měnínská 4 (v rohu budovy sousedící s Divadlem na Orlí). Umístění venkovních jednotek – přiložený plánek.