## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 038 | Modernizace výtahu Zelný trh 21, Brno
| Zadavatel |  | Statutární město Brno - MČ Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánská 2 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60169 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Modernizace výtahu Zelný trh 21, Brno |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Modernizace výtahu Zelný trh 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 038 | Modernizace výtahu Zelný trh 21, Brno | [24 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
3 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [24 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
5 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
6 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 038 | Modernizace výtahu Zelný trh 21, Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | Modernizace výtahu Zelný trh 21, Brno | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Modernizace výtahu Zelný trh 21 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005 | Zabezpečení schodiště proti pádu po odstranění stávajícího opláštění, např.dřevěné zábradlí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.09 |  | 0 |  |  |  |  | 145.22 | [5 empty] | DIL
2 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 4.347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05123 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.908 | 3.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | strojovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,22*1,35 |  | 4.347 | [22 empty] | VV | 0
3 | 611421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 149.169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00412 | 0.61 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.19351 | 28.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | schodišťový prostor : 10,36*2,85+8,35*2,85*4+8,58*2,85 |  | 149.169 | [22 empty] | VV | 0
4 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 30.5276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04766 | 1.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.84 | 25.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | strojovna : (3,22+3,22+1,35+1,35)*3,34 |  | 30.5276 | [22 empty] | VV | 0
5 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 509.8531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00355 | 1.81 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.17016 | 86.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | schodišťový prostor : (10,36+2,85)*2*4,925+(8,35+2,85)*2*14,595+(8,58+2,85)*2*2,31 |  | 509.8531 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | DIL
6 | 631416211X | Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm | m3 | 0.1044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.55 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dno šachty -0,91m : 1,47*1,42*0,05 |  | 0.10437 | [22 empty] | VV | 0
7 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.0264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0662 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 15.231 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | ((3*2)*4,4)/1000 |  | 0.0264 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 5.09 | [5 empty] | DIL
8 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 9.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.177 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,35*1,2*6 |  | 9.72 | [22 empty] | VV | 0
9 | 943944121R00 | Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) | m3 | 38.3247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00956 | 0.37 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.052 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, | [24 empty] | SPI
|  | 1,42*1,47*18,36 |  | 38.3247 | [22 empty] | VV | 0
10 | 943944291R00 | Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) | m3 | 38.3247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.001 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, | [24 empty] | SPI
11 | 943944821R00 | Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) | m3 | 38.3247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.035 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, | [24 empty] | SPI
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | DIL
12 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 153.516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.015 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | schodišťový prostor : 10,36*2,85+8,35*2,85*4+8,58*2,85 |  | 149.169 | [22 empty] | VV | 0
|  | strojovna meřeno CAD : 3,22*1,35 |  | 4.347 | [22 empty] | VV | 0
13 | 95-001 | Průběžný úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.05 |  |  |  |  | 15.44 | [5 empty] | DIL
14 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.19 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 13.301 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [24 empty] | SPI
|  | dno šachty-betonovoé dojezdy : 0,4*0,25*0,2*4 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
15 | 965042131RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.1044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.23 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 11.32 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dno šachty -0,91m : 1,47*1,42*0,05 |  | 0.10437 | [22 empty] | VV | 0
16 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0.01 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.55 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,3*5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
17 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 4.347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.22 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.33 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | strojovna : 3,22*1,35 |  | 4.347 | [22 empty] | VV | 0
18 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 30.5276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.4 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.26 | 7.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | strojovna : (3,22+3,22+1,35+1,35)*3,34 |  | 30.5276 | [22 empty] | VV | 0
19 | 96-001 | Demontáž původní ocelové konstukce výtahové šacty včetně ocelových dveří, 1NP - 5NP, vč. likvidace | m2 | 53.0604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | popis kce viz PD : (1,47+1,42)*18,36 |  | 53.0604 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.34 | [5 empty] | DIL
20 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 4.7824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.58 | 12.34 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.52 | [5 empty] | DIL
21 | 771551903R00 | Opravy podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm | m2 | 7.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | Indiv | 0.21 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (1,42+1,47)*0,5*5 |  | 7.225 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 93.26 | [5 empty] | DIL
22 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 693.8967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03248 | 22.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strojovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,22*1,35 |  | 4.347 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,22+3,22+1,35+1,35)*3,34 |  | 30.5276 | [22 empty] | VV | 0
|  | schodišťový prostor : 10,36*2,85+8,35*2,85*4+8,58*2,85 |  | 149.169 | [22 empty] | VV | 0
|  | (10,36+2,85)*2*4,925+(8,35+2,85)*2*14,595+(8,58+2,85)*2*2,31 |  | 509.8531 | [22 empty] | VV | 0
23 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 693.8967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.1 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10191 | 70.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | M21-001 | D + M úprava elektroinstalací pro výtah - pohybová čidla v každém NP vč. kabeláže v lištách, revize, včetně zednických prací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | M33-001 | Demontáž strojovny výtahu vč likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
26 | M33-002 | Demontáž výtahové kabiny vč. lan a vodících lišt vč. likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
27 | M33-003 | D+ M nového výtahu vč. pohonu, kabiny dveří a vybavení kompletně | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Výtah dle dodavatele: : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - počet stanic : 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nosnost : 400 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | - počet osob : 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - rozměr kabiny (š x h) : 900 x 1220 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Šachetní dveře budou ruční, kabinové dveře samočinné shrnovací : | [24 empty] | VV | 0
28 | M33-004 | D + M nové výtahové šachty - ocel.konstrukce+opláštění bezpečnostním sklem + kce pro požární hydrant, včetně základního nátěru a 2 x vrchním emailem | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelová konstrukce bude provedena dle PD dodavatele výtahu. Položka obsahuje veškeré práce a dodání materiálu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Na konstrukci ocelové šachty bude navařena pomocná konstrukce pro umístění požárního : | [24 empty] | VV | 0
|  | hydrantu. Tato konstrukce bude z ocelových profilů JEKL 50/30/3 mm. Otevřené konce profilů : | [24 empty] | VV | 0
|  | budou zavíčkovány. Konstrukce bude výškově umístěna tak, aby osa budoucího hydrantu byla : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1 až 1,3 m nad úrovní podlahy přilehlé podesty. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.67 | [5 empty] | DIL
29 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 2.0539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.07 | 4.25 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
30 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 2.0539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.832 | 1.71 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
31 | 979087392R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, | t | 10.2695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.36 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | 2,0539*5 |  | 10.2695 | [22 empty] | VV | 0
32 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.0539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49 | 1.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
33 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2.0539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
34 | 979990101R00 | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 2.0539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu