## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | P 08 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 (83,68m2)
| Zadavatel |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | D2C PROJEKT group s.r.o. |  |  |  | IČO: | 07289227
|  |  | Gebauerova 4502/18 |  |  |  | DIČ: | CZ07289227
|  |  | 61500 | Brno-Židenice
| Zhotovitel: |  | D2C PROJEKT group s.r.o. |  |  |  | IČO: | 7289227
|  |  | Gebauerova 4502/18 |  |  |  | DIČ: | CZ07289227
615 00 Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 101468.11 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 21113.96 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 122582.07 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Ing. et Ing. Lukáš Císař
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | VRN |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 02 | ASŘ |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 03 | vodovod |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 04 | kanalizace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 05 | vytápění a plyn |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 06 | Zařizovací předměty |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 07 | elektro |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| DM-12 | Demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 727 | Centrální vysávání |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| MAT-1 | Souhrn materiálů |  |  | MON |  |  | 0
| MAT-3 | Revize |  |  | MON |  |  | 0
| MAT-4 | Dodávka rozvaděčů |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 08 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [24 empty] | STA
O: | 01 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | VRN | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 08 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [24 empty] | STA
O: | 01 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | ASŘ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1993.04 |  | 603.62 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 1.28 | [5 empty] | DIL
1 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | 0.4168 |  | 0 | 4781.77 | 1993.04 | 1448.23 | 603.62 | 15 | 0 | 0.76182 | 0.32 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | Indiv | 3.0819 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | 1*2,12*2*0,07 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*1,5*2*0,1 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 18988.54 |  | 57492.54 |  | 0 |  | 3.62 |  | 0 |  |  |  |  | 116.79 | [5 empty] | DIL
2 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 20.64 |  | 0 | 12.95 | 267.29 | 33.65 | 694.54 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | Indiv | 0.078 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 1*2,4*2+1,5*2,4+1*2,4*2+0,7*2,4+2,4*2,4 |  | 20.64 | [22 empty] | VV | 0
3 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 318.65 |  | 0 | 54.28 | 17296.32 | 166.72 | 53125.33 | 15 | 0 | 0.01038 | 3.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | Indiv | 0.33688 | 107.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 612474611R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování | m2 | 9.6 |  | 0 | 148.43 | 1424.93 | 382.57 | 3672.67 | 15 | 0 | 0.03203 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | Indiv | 0.816 | 7.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [24 empty] | SPI
|  | 0,4*1,5*2+1*2,1*4 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 17069 |  | 255.02 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.76 | [5 empty] | DIL
5 | 64-01 | Okno dřevěné 670/2340 | ks | 1 |  | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 641952211R00 | Osazení rámů okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi_x000D_ o ploše do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 69 | 69 | 255.02 | 255.02 | 15 | 0 | 0.04048 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | Indiv | 0.76 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva. | [24 empty] | SPI
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2799.1 |  | 6280.18 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 14.81 | [5 empty] | DIL
7 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 83.68 |  | 0 | 33.45 | 2799.1 | 75.05 | 6280.18 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.177 | 14.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 435.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | DIL
8 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 83.68 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 435.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | Indiv | 0.015 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 161.68 |  | 2968.27 |  | 0 |  | 0 |  | 1.41 |  |  |  |  | 7.73 | [5 empty] | DIL
9 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 6.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 445.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.147 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | 5,06+1,04+0,78 |  | 6.88 | [22 empty] | VV | 0
10 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 1.541 |  | 0 | 46.89 | 72.26 | 204.61 | 315.3 | 15 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.041 | 0.06 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.52 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 0,67*2,3 |  | 1.54 | [22 empty] | VV | 0
11 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 24.84 | 89.42 | 212.66 | 765.58 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.088 | 0.32 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.556 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 0,9*2*2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
12 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 13.052 |  | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 1442.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.89 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.3 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | 9,2*1,68-0,8*2-1,2*0,67 |  | 13.05 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3470.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.57 | [5 empty] | DIL
13 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x000D_ výšky do 6 m, nošením | t | 4.0827 |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 3470.34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | Indiv | 2.1 | 8.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 7700.53 |  | 2497.81 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 6.36 | [5 empty] | DIL
14 | 763614232RT6 | Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové | m2 | 24.45 |  | 0 | 314.95 | 7700.53 | 102.16 | 2497.81 | 15 | 0 | 0.01371 | 0.34 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 21/ I | Indiv | 0.26 | 6.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 29281.31 |  | 101099.78 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 2.44 | [5 empty] | DIL
15 | 28350121R | profil parapetní s tkaninou; plastový; bílý | m | 0.67 |  | 0 | 31.5 | 21.11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 549146430R | kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3 | kus | 1 |  | 0 | 3880 | 3880 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 61187198R | práh dub; š = 150 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 1 |  | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00291 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 7666666-1 | Repasování oken dle TZ vyčistění, seřízení, oprava kování a těsnění | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 4200 | 15 | 0 | 0.06 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
19 | 76666677 | Repasování dveří vstupních 1240/2500 dle TZ - ostr dřevěného obkladu, nový obklad | ks | 1 |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 766694111R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění _x000D_ šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 104.25 | 104.25 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 21/ I | Indiv | 0.40488 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 7667-01 | Repasování vnitřních dveří dle TZ | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 96000 | 15 | 0 | 0.06 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | D2,3,4,5,6,9,10,11 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
22 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.90299 |  | 0 | 0 | 0 | 881 | 795.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.255 | 2.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 3393.01 |  | 4763.21 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 9.73 | [5 empty] | DIL
23 | 59764210R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 6.71 |  | 0 | 392.5 | 2633.68 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 6,1*1,1 |  | 6.71 | [22 empty] | VV | 0
24 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 41.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | Indiv | 0.016 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 771101115R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm | m2 | 6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 762.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | Indiv | 0.255 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,06+1,04 |  | 6.1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 771101141R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka jednovrstvá | m2 | 6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 750.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | Indiv | 0.25 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 6.1 |  | 0 | 23.03 | 140.48 | 25.47 | 155.37 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | Indiv | 0.05 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 6.1 |  | 0 | 101.45 | 618.85 | 484.55 | 2955.76 | 15 | 0 | 0.00504 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | Indiv | 0.978 | 5.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.16086 |  | 0 | 0 | 0 | 608 | 97.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.598 | 0.26 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 25596.45 |  | 38886.88 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.34 |  |  |  |  | 76.16 | [5 empty] | DIL
30 | 61413700R | lišta podlahová; materiál buk; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm | m | 58.311 |  | 0 | 61.5 | 3586.13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 53,01*1,1 |  | 58.31 | [22 empty] | VV | 0
31 | 775413021R00 | Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm | m | 53.01 |  | 0 | 0.44 | 23.32 | 88.16 | 4673.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.181 | 9.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez základního nátěru | [24 empty] | SPI
|  | 11,16-1*3-0,7*2-0,8-1,34 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,22-1 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,85-1 |  | 14.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18,12-0,8 |  | 17.32 | [22 empty] | VV | 0
32 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 16.8 |  | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 1533.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.24 | 4.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 11,96+4,84 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
33 | 775591900R00 | Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné | m2 | 60 |  | 0 | 18.21 | 1092.6 | 199.79 | 11987.4 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.34 | 20.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 775599130R00 | Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem | m2 | 60 |  | 0 | 177.67 | 10660.2 | 66.83 | 4009.8 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.13 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,67+17,84+14,33+20,16 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
35 | 775599141R00 | Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení | m2 | 60 |  | 0 | 170.57 | 10234.2 | 276.93 | 16615.8 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.57 | 34.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m | t | 0.05975 |  | 0 | 0 | 0 | 1116 | 66.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.401 | 0.14 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 12219.46 |  | 9989.98 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.02 |  |  |  |  | 20.76 | [5 empty] | DIL
37 | 28342452R | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 12,8 mm; h = 60,0 mm; 5 barev | m | 30.448 |  | 0 | 47.1 | 1434.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 27,68*1,1 |  | 30.45 | [22 empty] | VV | 0
38 | 28412251R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 26.895 |  | 0 | 330.5 | 8888.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00276 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 24,45*1,1 |  | 26.89 | [22 empty] | VV | 0
39 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 17.58 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 121.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.016 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | 0,78+4,84+11,96 |  | 17.58 | [22 empty] | VV | 0
40 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 24.45 |  | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 1765.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.147 | 3.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
41 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 24.45 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 552.57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.046 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
42 | 776421100RT1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 27.68 |  | 0 | 8.47 | 234.45 | 67.93 | 1880.3 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.1372 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 11,16-1*3-0,7*2-0,8-1,34 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,5-0,7 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,36-0,8 |  | 8.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14,2-0,7-1-0,8 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
43 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 24.45 |  | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 975.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.105 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,65+4,84+11,96 |  | 24.45 | [22 empty] | VV | 0
44 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 24.45 |  | 0 | 67.98 | 1662.11 | 190.02 | 4645.99 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | Indiv | 0.38 | 9.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.0964 |  | 0 | 0 | 0 | 508 | 48.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.091 | 0.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 11557.01 |  | 9746.52 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 19.42 | [5 empty] | DIL
46 | 597813605R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk | m2 | 18.6076 |  | 0 | 412 | 7666.33 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 16,916*1,1 |  | 18.61 | [22 empty] | VV | 0
47 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 16.916 |  | 0 | 23.03 | 389.58 | 25.47 | 430.85 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | Indiv | 0.05 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,2*2,1-0,8*2-1,2*0,67 |  | 16.92 | [22 empty] | VV | 0
48 | 781475114RU1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 16.916 |  | 0 | 206.97 | 3501.1 | 540.03 | 9135.15 | 15 | 0 | 0.00398 | 0.07 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | Indiv | 1.0746 | 18.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 0.29789 |  | 0 | 0 | 0 | 606 | 180.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.305 | 0.39 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 4127.91 |  | 41093.98 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 84.98 | [5 empty] | DIL
50 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 402.33 |  | 0 | 5.33 | 2144.42 | 16.07 | 6465.44 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | Indiv | 0.03248 | 13.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 784195122R00 | Malby z malířských směsí hlinkových, , barevné, dvojnásobné | m2 | 402.33 |  | 0 | 4.84 | 1947.28 | 53.36 | 21468.33 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.06 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | Indiv | 0.10902 | 43.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 402.33 |  | 0 | 0.09 | 36.21 | 32.71 | 13160.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | Indiv | 0.06971 | 28.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 318,65+83,68 |  | 402.33 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4384.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.35 | [5 empty] | DIL
53 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 1.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 678 | 1197.06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.009 | 3.55 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
54 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 5.2967 |  | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 1104.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.959 | 5.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | 5.NP : 1,76557*3 |  | 5.2967 | [22 empty] | VV | 0
55 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 399.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.49 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
56 | 979081121RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 35.31 |  | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 663.83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7655*20 |  | 35.31 | [22 empty] | VV | 0
57 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 205 | 361.94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.942 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
58 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 40.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.105 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
59 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 1.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 617.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 08 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [24 empty] | STA
O: | 01 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | vodovod | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1237.19 |  | 1820.56 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | [5 empty] | DIL
1 | 612403387R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_ 150 x 100 mm | m | 12 |  | 0 | 92.88 | 1114.56 | 109.62 | 1315.44 | 21 | 0 | 0.02599 | 0.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | Indiv | 0.269 | 3.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
2 | 612481113R00 | Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím | m2 | 4.05 |  | 0 | 30.28 | 122.63 | 124.72 | 505.12 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | Indiv | 0.24 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) | [24 empty] | SPI
|  | 0,45*9 |  | 4.05 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4366.13 |  | 8448.79 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 18.06 | [5 empty] | DIL
3 | 722172331R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 13.4 |  | 0 | 70.32 | 942.29 | 252.18 | 3379.21 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.5429 | 7.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
4 | 722172332R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 8.6 |  | 0 | 95.84 | 824.22 | 296.16 | 2546.98 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.6343 | 5.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
5 | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 13.4 |  | 0 | 21.26 | 284.88 | 58.44 | 783.1 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.129 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 722181212RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm | m | 8.6 |  | 0 | 22.91 | 197.03 | 58.49 | 503.01 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.129 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 722268141R00 | Vodoměrná sestava se šroubením, kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s vypouštěním, filtrem a zpětnou klapkou, včetně držáku, DN 20-20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | 2080.09 | 2080.09 | 259.91 | 259.91 | 21 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 22 |  | 0 | 0.19 | 4.18 | 14.11 | 310.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.029 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 13,4+8,6 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
9 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 22 |  | 0 | 1.52 | 33.44 | 30.28 | 666.16 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.062 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 13,4+8,6 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 206.57 |  | 1853.73 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.42 |  |  |  |  | 5.3 | [5 empty] | DIL
10 | 969011121R00 | Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm | m | 14 |  | 0 | 8.14 | 113.96 | 39.06 | 546.84 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0.013 | 0.18 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.107 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | odhad : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
11 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 9 |  | 0 | 10.29 | 92.61 | 145.21 | 1306.89 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.24 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.422 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6*1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 83.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
12 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m | t | 0.32299 |  | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 83.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | Indiv | 0.317 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [24 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 859.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.32 | [5 empty] | DIL
13 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 0.4306 |  | 0 | 0 | 0 | 437 | 188.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 2.009 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
14 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 0.8612 |  | 0 | 0 | 0 | 320.5 | 276.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.959 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 0,4306*2 |  | 0.86 | [22 empty] | VV | 0
15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.4306 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 96.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.49 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2.153 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 33.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4306*5 |  | 2.15 | [22 empty] | VV | 0
17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.4306 |  | 0 | 0 | 0 | 315 | 135.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.942 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
18 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.4306 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 129.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 01 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 08 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [24 empty] | STA
O: | 01 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | kanalizace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1218.29 |  | 1399.71 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | DIL
1 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_ 150 x 150 mm | m | 8 |  | 0 | 138.66 | 1109.28 | 118.84 | 950.72 | 21 | 0 | 0.03898 | 0.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | Indiv | 0.293 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
2 | 612481113R00 | Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím | m2 | 3.6 |  | 0 | 30.28 | 109.01 | 124.72 | 448.99 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | Indiv | 0.24 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) | [24 empty] | SPI
|  | 0,45*8 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1338.06 |  | 3512.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 7.33 | [5 empty] | DIL
3 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 252.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.02 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.083 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [24 empty] | SPI
|  | odhad : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
4 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 5 |  | 0 | 81.98 | 409.9 | 179.02 | 895.1 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.359 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
5 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 2.5 |  | 0 | 115.91 | 289.78 | 225.59 | 563.98 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.452 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
6 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 0.5 |  | 0 | 245.99 | 123 | 584.01 | 292.01 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 1.173 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
7 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 2 |  | 0 | 255.29 | 510.58 | 398.71 | 797.42 | 21 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.797 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
8 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 338.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.174 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
9 | 721194107R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 102.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.211 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
10 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 76.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
11 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 8 |  | 0 | 0.6 | 4.8 | 23.4 | 187.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.048 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0.00748 |  | 0 | 0 | 0 | 738 | 5.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.575 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 82.24 |  | 1821.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  |  |  |  | 5.34 | [5 empty] | DIL
13 | 974031164R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 8 |  | 0 | 10.28 | 82.24 | 227.72 | 1821.76 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.04 | 0.32 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.668 | 5.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 964.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.44 | [5 empty] | DIL
14 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 0.33584 |  | 0 | 0 | 0 | 678 | 227.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.009 | 0.67 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
15 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 1.34 |  | 0 | 0 | 0 | 320.5 | 429.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.959 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4.Np : 0,335*4 |  | 1.34 | [22 empty] | VV | 0
16 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.335 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 75.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.49 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
17 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1.675 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 26.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,335*5 |  | 1.675 | [22 empty] | VV | 0
18 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.335 |  | 0 | 0 | 0 | 315 | 105.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.942 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
19 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.335 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 100.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 01 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 08 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [24 empty] | STA
O: | 01 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 05 | vytápění a plyn | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 6816.38 |  | 10607.62 |  | 0 |  | 1.67 |  | 0 |  |  |  |  | 24.13 | [5 empty] | DIL
1 | 612403387R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_ 150 x 100 mm | m | 64 |  | 0 | 92.88 | 5944.32 | 109.62 | 7015.68 | 15 | 0 | 0.02599 | 1.66 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | Indiv | 0.269 | 17.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
2 | 612481113R00 | Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím | m2 | 28.8 |  | 0 | 30.28 | 872.06 | 124.72 | 3591.94 | 15 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | Indiv | 0.24 | 6.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) | [24 empty] | SPI
|  | 64*0,45 |  | 28.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 723-1 | Zaslepení stávajícího plyn potrubí, dem HUPU | kpl | 1 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 727 | Centrální vysávání |  |  |  | 0 |  | 152.5 |  | 78.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | DIL
4 | 727211114R00 | Potrubí PVC (šedé), D 80 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, včetně dodávky materiálu | m | 0.7 |  | 0 | 217.86 | 152.5 | 112.61 | 78.83 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.284 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přívod vzduchu : 0,7 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 35045.1 |  | 2753.33 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.23 |  |  |  |  | 7.43 | [5 empty] | DIL
5 | 484X | Kotel Protherm 18kW 20 kW nástěnný, vč externího zásobníku min 46l | kus | 1 |  | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 731200823R00 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW | kus | 1 |  | 0 | 18.79 | 18.79 | 759.21 | 759.21 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.22625 | 0.23 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.545 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 731249133R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) elektrokotlů přes 17 do 23 kW | soubor | 1 |  | 0 | 26.31 | 26.31 | 1994.12 | 1994.12 | 15 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 5.876 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 14863.3 |  | 22886.38 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 47.27 | [5 empty] | DIL
8 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 6.6 |  | 0 | 175.84 | 1160.54 | 161.66 | 1066.96 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 0.29738 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | 2*3,3 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
9 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 37.4 |  | 0 | 223.26 | 8349.92 | 167.74 | 6273.48 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 0.30738 | 11.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | 2*18,7 |  | 37.4 | [22 empty] | VV | 0
10 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 25.6 |  | 0 | 208.47 | 5336.83 | 131.01 | 3353.86 | 15 | 0 | 0.00101 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 0.31738 | 8.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | 2*12,8 |  | 25.6 | [22 empty] | VV | 0
11 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 69.6 |  | 0 | 0.23 | 16.01 | 10.27 | 714.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 0.021 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 37,4+25,6+6,6 |  | 69.6 | [22 empty] | VV | 0
12 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 474.5 | 11388 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ I | Indiv | 1 | 24 |  | HZS |  |  |  | POL10_
13 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.06378 |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 89.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.563 | 0.23 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 2820.56 |  | 200.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.41 | [5 empty] | DIL
14 | 55137306.AR | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 8 |  | 0 | 351 | 2808 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 | 1.57 | 12.56 | 24.93 | 199.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 0.051 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.00112 |  | 0 | 0 | 0 | 1063 | 1.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.351 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 21748.99 |  | 1109.46 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.19 |  |  |  |  | 3.29 | [5 empty] | DIL
17 | 484518228R | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď | kus | 1 |  | 0 | 1917 | 1917 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 48452937.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 0; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 664 W | kus | 1 |  | 0 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01367 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 48452949R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 0; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 360 W | kus | 1 |  | 0 | 1387 | 1387 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00728 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 48452970R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 0; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 438 W | kus | 2 |  | 0 | 1697 | 3394 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 48452974R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 0; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 788 W | kus | 1 |  | 0 | 2475 | 2475 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01728 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 48457591012R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 700 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 138 W | kus | 2 |  | 0 | 5215 | 10430 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02172 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 7 |  | 0 | 10.18 | 71.26 | 73.71 | 515.97 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.17 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 0.268 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 735161812R00 | Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm | kus | 1 |  | 0 | 11.34 | 11.34 | 90.29 | 90.29 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.0206 | 0.02 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s hliníkovými lamelami | [24 empty] | SPI
25 | 735169211R00 | Otopná tělesa trubková s hliníkovými lamelami montáž_x000D_ stavební délky do 1840 mm, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 | 33.39 | 33.39 | 243.11 | 243.11 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | Indiv | 0.495 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)_x000D_ otopných těles | m2 | 3.56 |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 49.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.031 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,7*0,6*2+1,1*0,6+0,9*0,5*2+0,5*0,7+0,9*0,9 |  | 3.56 | [22 empty] | VV | 0
27 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 76.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.052 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [24 empty] | SPI
|  | 0,5*0,7*2+0,6*0,8*5+0,4*0,5 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
28 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m | t | 0.11125 |  | 0 | 0 | 0 | 1202 | 133.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.72 | 0.3 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1079.46 |  | 10586.1 |  | 0 |  | 0.03 |  | 1.89 |  |  |  |  | 30.55 | [5 empty] | DIL
29 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 0.44 |  | 0 | 823.08 | 362.16 | 1506.92 | 663.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01413 | 0.01 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.95 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 971033161R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm | kus | 2 |  | 0 | 15.3 | 30.6 | 166.7 | 333.4 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.002 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.48 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
31 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 6 |  | 0 | 4.69 | 28.14 | 49.37 | 296.22 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.15 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.213 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
32 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 64 |  | 0 | 10.29 | 658.56 | 145.21 | 9293.44 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0.027 | 1.73 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0.422 | 27.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2004.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.34 | [5 empty] | DIL
33 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.1009 |  | 0 | 0 | 0 | 678 | 746.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.009 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,55043*2 |  | 1.1009 | [22 empty] | VV | 0
34 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.3096 |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 521.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49 | 1.13 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
35 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 43.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,55*5 |  | 2.75 | [22 empty] | VV | 0
36 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 2.3096 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 692.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 01 06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 08 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [24 empty] | STA
O: | 01 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 06 | Zařizovací předměty | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 26490 |  | 7155.21 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.17 |  |  |  |  | 14.96 | [5 empty] | DIL
1 | 28696752RX | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1 |  | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 286967581RX | Modul-WC Duofix, ovl. zepředu, UP320, h=112 cm, pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování | kus | 1 |  | 0 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0145 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 55141104R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové | kus | 3 |  | 0 | 255.5 | 766.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 55145006R | baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom | kus | 1 |  | 0 | 1425 | 1425 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 55145041R | baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm | kus | 1 |  | 0 | 1731 | 1731 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 55161600R | sifon umyvadlový; plast; DN 40; průtok 40,0 l/min; nerez miska, zátka | kus | 1 |  | 0 | 94.7 | 94.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 551674502R | sedátko klozetové oválné; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty rychloupínací, kovové; s automat. sklápěním | kus | 1 |  | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 55421014.AR | vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 150 l | kus | 1 |  | 0 | 6565 | 6565 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 64214141R | umyvadlo oválné; š = 600 mm; hl. 480 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly | kus | 1 |  | 0 | 2065 | 2065 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0146 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 650072421R00 | Montáž tlačítka modulového - 2 tlačítka | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.4 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 725014161R00 | Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm | soubor | 1 |  | 0 | 2802.13 | 2802.13 | 547.87 | 547.87 | 15 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.973 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 725119110R00 | Nádrže splachovací montáž podomítkové | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 938 | 938 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 1.77 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 145.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 89.29 | 89.29 | 737.71 | 737.71 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 725220851R00 | Demontáž van včetně obezdívky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 | 800-721 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 725229102RT2 | Montáž vany plastové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4 | soubor | 1 |  | 0 | 457.46 | 457.46 | 1767.54 | 1767.54 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.6 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [24 empty] | POP
18 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" | soubor | 7 |  | 0 | 38.57 | 269.99 | 137.43 | 962.01 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.29 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umyvadlo : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | vana : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | dřez : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | wc : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
19 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 82.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | 2022.84 | 2022.84 | 252.16 | 252.16 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 725829301R00 | Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 5.54 | 11.08 | 216.96 | 433.92 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2" | soubor | 1 |  | 0 | 68.05 | 68.05 | 253.95 | 253.95 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.517 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 725869101R00 | Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32 | kus | 1 |  | 0 | 29.96 | 29.96 | 121.54 | 121.54 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | t | 0.07632 |  | 0 | 0 | 0 | 764 | 58.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.629 | 0.12 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 01 07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 08 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [24 empty] | STA
O: | 01 | Orlí 5 - oprava bytu č 18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 07 | elektro | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | DM-12 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | DM-0001 | Demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 51 |  | 47321.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 91.8 | [5 empty] | DIL
2 | 210010002R00 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, , | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 988 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.08017 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
3 | 210010004R00 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, , | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 616.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.0865 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
4 | 210010320R00 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, , do zdiva, se zapojením, | kus | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 9477 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.37 | 19.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
5 | 210020922R00 | Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 11710 | 5855 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
6 | 210100251R00 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x10 mm | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 1725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.24233 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
7 | 210110041R00 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.1475 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
8 | 210110043R00 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, sériového, , řazení 5 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 113.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.16867 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 210110045R00 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého, , řazení 6 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 320 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.16867 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
10 | 210110046R00 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, křížového, , řazení 7 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.18967 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
11 | 210111011R00 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, , provedení 2P+PE, | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 988 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.26 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
12 | 210111022R00 | Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, průběžné zapojení, , provedení 2P+PE, | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.48483 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 210140201R00 | Montáž ovladače pomocných obvodů s průčelní deskou včetně zapojení, jednotlačítkového | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.34783 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
14 | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2155 | 2155 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 4.536 | 4.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [24 empty] | SPI | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
15 | 210203201R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 1 žárovka, závěsné | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 1452 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | Indiv | 0.32 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
16 | 210220321RT1 | Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) | kus | 5 |  | 0 | 10.2 | 51 | 127.3 | 636.5 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.26417 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
17 | 210290751R00 | Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.22 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
18 | 210800546R00 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, | m | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 986.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.0905 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
19 | 210810017R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 415.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05794 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 210810045R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého | m | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 6858.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.09955 | 14.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | 210810046R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 163 |  | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 7709.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.09955 | 16.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | 210810056R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 756.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.09955 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | 210950101R00 | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 190.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | Indiv | 0.025 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
24 | 222290001R00 | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.14033 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
25 | 222323201R00 | Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.body | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.3035 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
26 | 222323301R00 | Domácí telefon digitální, na úchyt.body | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.3965 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
27 | 222325032R00 | Požární konvenční stropní bodový hlásič na patici | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 99.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.20883 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
28 | Pol__0074 | Montáž zásuvka 2x(2P+PE) | kus | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 3625 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 220261663RX | Zhotovení drážky ve zdivu | m | 123 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 9840 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | MAT-1 | Souhrn materiálů |  |  |  | 0 |  | 17636.4 |  | 682 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | 34111031R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 16 |  | 0 | 14.1 | 225.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
31 | 34111032R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 129 |  | 0 | 14.1 | 1818.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 163 |  | 0 | 22.8 | 3716.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
33 | 34111094R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 16 |  | 0 | 37.1 | 593.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
34 | 34111098R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 15 |  | 0 | 61.4 | 921 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 34140966R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 23 |  | 0 | 15.5 | 356.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | 34513102R | objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická | kus | 11 |  | 0 | 28.9 | 317.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
37 | 34535400R | strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC | kus | 5 |  | 0 | 132 | 660 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
38 | 34535435R | strojek pro ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S; 10 A, 250 V AC | kus | 1 |  | 0 | 143.5 | 143.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
39 | 34535444R | strojek pro spínač střídavý; řazení 6, 6So; 10AX, 250VAC | kus | 4 |  | 0 | 129.5 | 518 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
40 | 34535446R | strojek pro spínač křížový; řazení 7, 7So; 10AX, 250VAC | kus | 2 |  | 0 | 187.5 | 375 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
41 | 34536350R | spínač páčkový zapuštěný; trojpólový; IP 20; řazení 3; 16 A, 400 V AC; barva bílá; kompletní spínač | kus | 2 |  | 0 | 296 | 592 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 34551610R | zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC | kus | 8 |  | 0 | 159 | 1272 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
43 | 34551633R | zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40 | kus | 3 |  | 0 | 1202 | 3606 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
44 | 345711592R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů | ks | 1 |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
45 | 345711593R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 24,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů | m | 15 |  | 0 | 10.2 | 153 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
46 | 3457115961R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2 | m | 26 |  | 0 | 9.2 | 239.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
47 | 34571511R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm | kus | 54 |  | 0 | 6.1 | 329.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
48 | 371202010R | zásuvka datová vodotěsná a prachotěsná RJ45, montáž na omítku, včetně jednoduché krabice | kus | 1 |  | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
49 | 371202012R | zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic | kus | 1 |  | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
50 | 371202013R | zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic | kus | 1 |  | 0 | 255.5 | 255.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
51 | 3745165110R | zásuvka telefonní na zeď, 1 x RJ11 | kus | 1 |  | 0 | 78.4 | 78.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
52 | 38226869R | telefon domácí; vyhotovení nástěnné; vyzváněcí signál elektronický; bílá; počet tlačítek 9 | kus | 1 |  | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
53 | 742P15OA0 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 240 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
54 | Pol__0068 | Anténní koax kabel | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 442 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | MAT-3 | Revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | R-00001 | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | MAT-4 | Dodávka rozvaděčů |  |  |  | 0 |  | 15500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | R-00002 | Rozvaděč RB vč.výzbroje + jistič 25B/3 do ER | kpl | 1 |  | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | OS-0001 | Podružný materiál použitý při realizaci stavby | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END