## BP - Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | 180730.1 | Bourací práce - Výkaz výměr | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01.BP |  | BOURACÍ PRÁCE |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
STL1807301 |  | OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | STL1807301
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Pozn.: Rozpočet a výkaz výměr je pouze jednou z částí projektu. Pro nacenění díla musí realizační firma brát v úvahu také kompletní výkresovou dokumentaci a případné chybějících komponentů nebo úkonů do cenové nabídky tento doplnit, aby bylo dílo kompletní. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná.

## BP - Rekapitulace
Stavba : |  | STL1807301 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4 |  |  | Rozpočet : | 180730.1
Objekt : |  | SO 01.BP BOURACÍ PRÁCE |  |  | Bourací práce - výkaz výměr
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## BP - Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | STL1807301 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4 |  | Rozpočet: | 180730.1
Objekt : |  | SO 01.BP BOURACÍ PRÁCE |  | Bourací práce - výkaz výměr
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 2.568 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (1,255+0,35)*1,6 |  | 2.568 |  |  | (1,255+0,35)*1,6
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 8.5704 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro betonáž základů:1,5*2,3*1,0 |  | 3.45 |  |  | pro betonáž základů:1,5*2,3*1,0
|  | výtah na odpady:2,25*1,6*1,255+1,255*1,6*0,3 |  | 5.1204 |  |  | výtah na odpady:2,25*1,6*1,255+1,255*1,6*0,3
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 8.5704 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 8.5704 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 8.5704 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 8.5704 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 171201201R00 | Uložení zeminy na skládku vč.poplatku | m3 | 8.5704 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
8 | 633811111U00 | Broušení podlah beton -2mm | m2 | 881.3925 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | BS1 : |  | 0 |  |  | BS1 :
|  | 2.PP,1.PP:286,46+84,87 |  | 371.33 |  |  | 2.PP,1.PP:286,46+84,87
|  | 7.NP lodžie:3,7*0,4*10 |  | 14.8 |  |  | 7.NP lodžie:3,7*0,4*10
|  | BS2 1.PP:51,34+34,71+16,0+49,78+18,32+5,12+80,12+5,84+5,21 |  | 266.44 |  |  | BS2 1.PP:51,34+34,71+16,0+49,78+18,32+5,12+80,12+5,84+5,21
|  | BS3 1.PP:25,97+21,98+38,48+25,4 |  | 111.83 |  |  | BS3 1.PP:25,97+21,98+38,48+25,4
|  | BS4 1.PP:11,32+13,14+10,3 |  | 34.76 |  |  | BS4 1.PP:11,32+13,14+10,3
|  | BS6 1.PP:14,68+13,12+7,36 |  | 35.16 |  |  | BS6 1.PP:14,68+13,12+7,36
|  | 8.NP lodžie:(8,165*2+12,16+3,92+8,04)*0,65 |  | 26.2925 |  |  | 8.NP lodžie:(8,165*2+12,16+3,92+8,04)*0,65
|  | 2.NP terasa:20,78 |  | 20.78 |  |  | 2.NP terasa:20,78
9 | 633811119U00 | Přípl broušení bet podlah ZKD 1mm | m2 | 2644.1775 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 881,3925*3 |  | 2644.1775 |  |  | 881,3925*3
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 1
10 | 9001R | Zakrývání konstrukcí, zabezpečení proti poškození | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | zakrytí stáv.kamenného obkladu m.č.1.01-1.04 a venkovního obkladu vstupního portálu během stavebních prací: |  | 0 |  |  | zakrytí stáv.kamenného obkladu m.č.1.01-1.04 a venkovního obkladu vstupního portálu během stavebních prací:
|  | zakrytí v bytech a prostorách, dotčených stavbou: |  | 0 |  |  | zakrytí v bytech a prostorách, dotčených stavbou:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
11 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01838
|  | cena za fasádní lešení je zahrnuta do rozpočtu nového stavu: |  | 0 |  |  | cena za fasádní lešení je zahrnuta do rozpočtu nového stavu:
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 860 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00158
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
13 | 95290111R | Úklid prostor, dotčených stavbou v průběhu výstavby | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
14 | 240000001RR | Demontáž rozvodů vzduchotechniky,likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
15 | 240000002RR | Demontáž systému hydrantu vč.vysekání potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 240000033RR | Demontáž izolace potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 125.67 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1.NP lékárna:60,09+1,7+4,8+1,11*2+8,62+10,2+11,76+5,76+9,21+9,44+1,87 |  | 125.67 |  |  | 1.NP lékárna:60,09+1,7+4,8+1,11*2+8,62+10,2+11,76+5,76+9,21+9,44+1,87
18 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.0637 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | základ rozvaděče:1,15*3,7*0,25 |  | 1.0637 |  |  | základ rozvaděče:1,15*3,7*0,25
19 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm | m2 | 717.8189 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 1.PP:(4,5+2,17+5,205+3,42+4,3+1,0)*3,73-(0,7+0,8)*2,1 |  | 73.6693 |  |  | 1.PP:(4,5+2,17+5,205+3,42+4,3+1,0)*3,73-(0,7+0,8)*2,1
|  | Mezisoučet |  | 73.6693 |  |  | Mezisoučet
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  | 1.NP:
|  | 1.18-24:(2,8+3,4+2,3+1,2*2+1,6*2+3,5+1,3*2+1,8+0,5)*2,95-0,5*2,1*4 |  | 62.175 |  |  | 1.18-24:(2,8+3,4+2,3+1,2*2+1,6*2+3,5+1,3*2+1,8+0,5)*2,95-0,5*2,1*4
|  | 1.11-14:(3,6+3,2+2,4+0,7+1,7+2,2+1,1+1,7)*2,95-0,7*2,1*2 |  | 46.03 |  |  | 1.11-14:(3,6+3,2+2,4+0,7+1,7+2,2+1,1+1,7)*2,95-0,7*2,1*2
|  | 1.03-0.8:(4,2+1,0+0,6+1,5+3,6+1,8+1,3+1,4+1,7+1,8+1,1)*2,95-0,6*2,1*4 |  | 53.96 |  |  | 1.03-0.8:(4,2+1,0+0,6+1,5+3,6+1,8+1,3+1,4+1,7+1,8+1,1)*2,95-0,6*2,1*4
|  | 1.26,35,36:(1,3+1,5+3,2+0,325*2)*2,95+1,0*2,25-0,7*2,1 |  | 20.3975 |  |  | 1.26,35,36:(1,3+1,5+3,2+0,325*2)*2,95+1,0*2,25-0,7*2,1
|  | Mezisoučet |  | 182.5625 |  |  | Mezisoučet
|  | 2.NP: |  | 0 |  |  | 2.NP:
|  | 2.15-21,30-40:(4,95*6+5,6*4+3,52+3,67+3,62+3,3*2+7,0+3,5+4,1)*3,8-(0,8+0,9)*1,97 |  | 316.269 |  |  | 2.15-21,30-40:(4,95*6+5,6*4+3,52+3,67+3,62+3,3*2+7,0+3,5+4,1)*3,8-(0,8+0,9)*1,97
|  | 2.03,09-14,22:(3,6+4,0+1,1+3,7+3,5+1,8+3,4*2+2,2*2+0,9+2,4)*3,8+0,6*0,6 |  | 122.72 |  |  | 2.03,09-14,22:(3,6+4,0+1,1+3,7+3,5+1,8+3,4*2+2,2*2+0,9+2,4)*3,8+0,6*0,6
|  | -(0,7*4+0,8*3+1,3)*1,97 |  | -12.805 |  |  | -(0,7*4+0,8*3+1,3)*1,97
|  | 2.34-37:(3,2+2,6+0,9)*3,8-(0,8+0,7*2)*1,97 |  | 21.126 |  |  | 2.34-37:(3,2+2,6+0,9)*3,8-(0,8+0,7*2)*1,97
|  | 1,9*2,02-1,1*1,97 |  | 1.671 |  |  | 1,9*2,02-1,1*1,97
|  | Mezisoučet |  | 448.981 |  |  | Mezisoučet
|  | 3.NP 3.06:(1,7+0,5)*3,25-0,6*1,97 |  | 5.968 |  |  | 3.NP 3.06:(1,7+0,5)*3,25-0,6*1,97
|  | 5.NP 5.06:(1,8+0,5)*3,4-0,6*1,97 |  | 6.638 |  |  | 5.NP 5.06:(1,8+0,5)*3,4-0,6*1,97
20 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm | m2 | 202.823 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00067
|  | 1.PP:(5,7+6,2)*3,73+1,6*2,1-0,9*2,1+1,0*2,25*2+0,9*2,25*4 |  | 58.457 |  |  | 1.PP:(5,7+6,2)*3,73+1,6*2,1-0,9*2,1+1,0*2,25*2+0,9*2,25*4
|  | Mezisoučet |  | 58.457 |  |  | Mezisoučet
|  | 2.NP:(4,95*2+11,6+5,8+2,4)*3,8-0,8*1,97*2 |  | 109.708 |  |  | 2.NP:(4,95*2+11,6+5,8+2,4)*3,8-0,8*1,97*2
|  | 2.04 opl.sdk:(5,0+1,8+1,6)*3,8-0,8*1,97*2 |  | 28.768 |  |  | 2.04 opl.sdk:(5,0+1,8+1,6)*3,8-0,8*1,97*2
|  | schodiště:2,3*2,3-1,5*0,5 |  | 4.54 |  |  | schodiště:2,3*2,3-1,5*0,5
|  | navýšení otvorů:1,0*0,15*9 |  | 1.35 |  |  | navýšení otvorů:1,0*0,15*9
|  | Mezisoučet |  | 144.366 |  |  | Mezisoučet
21 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 23.4682 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
|  | 1,4*3,15*2*0,2-0,8*2,1*0,2 |  | 1.428 |  |  | 1,4*3,15*2*0,2-0,8*2,1*0,2
|  | 1.PP:1,6*3,03*0,3-0,9*2,1*0,3 |  | 0.8874 |  |  | 1.PP:1,6*3,03*0,3-0,9*2,1*0,3
|  | Mezisoučet |  | 2.3154 |  |  | Mezisoučet
|  | 1.NP:0,32*2,95*0,23+0,42*2,95*0,45+4,2*2,95*0,3 |  | 4.4917 |  |  | 1.NP:0,32*2,95*0,23+0,42*2,95*0,45+4,2*2,95*0,3
|  | otvor pro schránky:1,5*0,55*0,45*2 |  | 0.7425 |  |  | otvor pro schránky:1,5*0,55*0,45*2
|  | parapet 1.25:0,3*0,33*0,195 |  | 0.0193 |  |  | parapet 1.25:0,3*0,33*0,195
|  | Mezisoučet |  | 5.2535 |  |  | Mezisoučet
|  | 2.NP:(7,8+4,2+2,4+3,6+1,4+2,02)*3,8*0,2-(0,7+0,9+1,5)*1,97*0,2 |  | 15.0578 |  |  | 2.NP:(7,8+4,2+2,4+3,6+1,4+2,02)*3,8*0,2-(0,7+0,9+1,5)*1,97*0,2
|  | parapet:1,8*0,85*0,55 |  | 0.8415 |  |  | parapet:1,8*0,85*0,55
|  | Mezisoučet |  | 15.8993 |  |  | Mezisoučet
22 | 962036124R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm | m2 | 270.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00033
|  | 2.NP: |  | 0 |  |  | 2.NP:
|  | 2.24-29:(4,3+8,6+7,9+4,1+2,8*2+0,9)*3,8-(0,7*2+0,8*2+1,5)*1,97 |  | 110.455 |  |  | 2.24-29:(4,3+8,6+7,9+4,1+2,8*2+0,9)*3,8-(0,7*2+0,8*2+1,5)*1,97
|  | 2.41-48:(7,3+3,8+3,4+4,3+3,6+1,9+0,9+2,1+0,8+5,5+3,8+4,3)*3,8 |  | 158.46 |  |  | 2.41-48:(7,3+3,8+3,4+4,3+3,6+1,9+0,9+2,1+0,8+5,5+3,8+4,3)*3,8
|  | -(0,7*2+0,8*3+0,9+1,5*2)*1,97 |  | -15.169 |  |  | -(0,7*2+0,8*3+0,9+1,5*2)*1,97
|  | Mezisoučet |  | 253.746 |  |  | Mezisoučet
|  | 4.NP 4.05,54:(1,8+0,5)*3,4+1,4*3,4-0,6*1,97*2 |  | 10.216 |  |  | 4.NP 4.05,54:(1,8+0,5)*3,4+1,4*3,4-0,6*1,97*2
|  | 5.NP 5.52:(1,8+0,5)*3,4-0,6*1,97 |  | 6.638 |  |  | 5.NP 5.52:(1,8+0,5)*3,4-0,6*1,97
23 | 962036993R00 | Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace | m2 | 270.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
24 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 0.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 1,5*0,5 |  | 0.75 |  |  | 1,5*0,5
25 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 708.97 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00033
|  | 2.NP:708,97 |  | 708.97 |  |  | 2.NP:708,97
26 | 963016311R00 | DMTZ SDK předstěny, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 556.4595 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00033
|  | 1.NP:(1,95+4,2+0,3)*2,95 |  | 19.0275 |  |  | 1.NP:(1,95+4,2+0,3)*2,95
|  | Mezisoučet |  | 19.0275 |  |  | Mezisoučet
|  | 2.NP: |  | 0 |  |  | 2.NP:
|  | 2.25,28:(1,2+1,6*2+4,2+0,53*2+0,95)*3,8 |  | 40.318 |  |  | 2.25,28:(1,2+1,6*2+4,2+0,53*2+0,95)*3,8
|  | 2.05-07:(2,5+0,6*2+5,9+3,6+1,4*2+1,0+1,2+3,9+0,77+0,53+0,2+1,2+1,4)*3,8 |  | 99.56 |  |  | 2.05-07:(2,5+0,6*2+5,9+3,6+1,4*2+1,0+1,2+3,9+0,77+0,53+0,2+1,2+1,4)*3,8
|  | 2.03:(1,37+0,85+5,0+1,9+0,3*2)*3,8-0,8*1,97 |  | 35.36 |  |  | 2.03:(1,37+0,85+5,0+1,9+0,3*2)*3,8-0,8*1,97
|  | 2.15-21,30-40:((0,4+0,6)*8+1,0*3*2+1,2)*3,8 |  | 57.76 |  |  | 2.15-21,30-40:((0,4+0,6)*8+1,0*3*2+1,2)*3,8
|  | 2.41-48:(2,8+3,2+1,3*2+3,4+0,8+1,4+1,0+10,5+0,4*2+0,5+2,0+1,5+1,3+5,0)*3,8 |  | 139.84 |  |  | 2.41-48:(2,8+3,2+1,3*2+3,4+0,8+1,4+1,0+10,5+0,4*2+0,5+2,0+1,5+1,3+5,0)*3,8
|  | (0,4+(1,3+1,1)*2+0,2+2,0+0,34+0,94+0,8+2,6+0,23+0,6*2+0,5)*3,8 |  | 53.238 |  |  | (0,4+(1,3+1,1)*2+0,2+2,0+0,34+0,94+0,8+2,6+0,23+0,6*2+0,5)*3,8
|  | 2.04:(0,5+0,6)*3,8+(5,0+1,8+1,6)*2*3,8-0,8*1,97*4 |  | 61.716 |  |  | 2.04:(0,5+0,6)*3,8+(5,0+1,8+1,6)*2*3,8-0,8*1,97*4
|  | Mezisoučet |  | 487.792 |  |  | Mezisoučet
|  | 3.NP 3.02,40:(1,3+1,0+3,2)*3,4 |  | 18.7 |  |  | 3.NP 3.02,40:(1,3+1,0+3,2)*3,4
|  | 4.NP 4.01,02,54:1,1*3,4+1,0*3,4*2 |  | 10.54 |  |  | 4.NP 4.01,02,54:1,1*3,4+1,0*3,4*2
|  | 5.-7.NP:1,0*3,4*2*3 |  | 20.4 |  |  | 5.-7.NP:1,0*3,4*2*3
27 | 965041341RT4 | Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 75.1168 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | BS17:(15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85)*0,08 |  | 11.892 |  |  | BS17:(15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85)*0,08
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2) |  | 282.8937 |  |  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2)
|  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7 |  | 314.4175 |  |  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7
|  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2) |  | -22.54 |  |  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2)
|  | Konec provozního součtu |  | 574.7712 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 574,7712*0,11 |  | 63.2248 |  |  | 574,7712*0,11
28 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka | m3 | 28.3588 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | BS9 2.NP:41,9+21,57+11,21+19,88+11,03*2+20,93*2+11,03+11,32+22,78+14,51+43,83 |  | 261.95 |  |  | BS9 2.NP:41,9+21,57+11,21+19,88+11,03*2+20,93*2+11,03+11,32+22,78+14,51+43,83
|  | 22,06+20,93*2+14,85+11,36+20,65+22,17+68,63+17,16+3,42+16,42+14,33 |  | 252.91 |  |  | 22,06+20,93*2+14,85+11,36+20,65+22,17+68,63+17,16+3,42+16,42+14,33
|  | Konec provozního součtu |  | 514.86 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 514,86*0,04 |  | 20.5944 |  |  | 514,86*0,04
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | BS10 2.NP:5,0+4,47+12,86+0,98*2+3,4+1,0*2+15,11+18,2+25,8+27,9+1,75+8,05 |  | 126.5 |  |  | BS10 2.NP:5,0+4,47+12,86+0,98*2+3,4+1,0*2+15,11+18,2+25,8+27,9+1,75+8,05
|  | 5,88+1,15*2+1,44+8,43 |  | 18.05 |  |  | 5,88+1,15*2+1,44+8,43
|  | Konec provozního součtu |  | 144.55 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 144,55*0,04 |  | 5.782 |  |  | 144,55*0,04
|  | BS19 2.NP :(26,8+22,76)*0,04 |  | 1.9824 |  |  | BS19 2.NP :(26,8+22,76)*0,04
29 | 965042141RT3 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 61.2995 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | BS9 2.NP:41,9+21,57+11,21+19,88+11,03*2+20,93*2+11,03+11,32+22,78+14,51+43,83 |  | 261.95 |  |  | BS9 2.NP:41,9+21,57+11,21+19,88+11,03*2+20,93*2+11,03+11,32+22,78+14,51+43,83
|  | 22,06+20,93*2+14,85+11,36+20,65+22,17+68,63+17,16+3,42+16,42+14,33 |  | 252.91 |  |  | 22,06+20,93*2+14,85+11,36+20,65+22,17+68,63+17,16+3,42+16,42+14,33
|  | Konec provozního součtu |  | 514.86 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 514,86*0,075 |  | 38.6145 |  |  | 514,86*0,075
|  | Mezisoučet |  | 38.6145 |  |  | Mezisoučet
|  | BS13 3.-8.NP:(1,43+1,2+1,29+1,17+1,2+1,29*4+1,17+1,2*2+1,29+1,26*2+1,35)*0,06 |  | 1.2108 |  |  | BS13 3.-8.NP:(1,43+1,2+1,29+1,17+1,2+1,29*4+1,17+1,2*2+1,29+1,26*2+1,35)*0,06
|  | Mezisoučet |  | 1.2108 |  |  | Mezisoučet
|  | BS14: |  | 0 |  |  | BS14:
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | 3.NP:3,12+(1,31+3,51)*2+4,66+1,98+5,59+4,79 |  | 29.78 |  |  | 3.NP:3,12+(1,31+3,51)*2+4,66+1,98+5,59+4,79
|  | 4.NP:3,28+4,9+1,31+3,51*2+1,35+4,29+5,17*2+(1,31+3,51)*2+3,28+4,9 |  | 50.31 |  |  | 4.NP:3,28+4,9+1,31+3,51*2+1,35+4,29+5,17*2+(1,31+3,51)*2+3,28+4,9
|  | 5.NP:3,28+4,9+1,35+3,51*3+5,17*2+1,31*2+3,28 |  | 36.3 |  |  | 5.NP:3,28+4,9+1,35+3,51*3+5,17*2+1,31*2+3,28
|  | 6.NP:3,55*2+4,71+1,31*3+3,51*4+1,35+5,17+4,9 |  | 41.2 |  |  | 6.NP:3,55*2+4,71+1,31*3+3,51*4+1,35+5,17+4,9
|  | 7.NP:3,36+4,9+1,31+3,51*2+5,17 |  | 21.76 |  |  | 7.NP:3,36+4,9+1,31+3,51*2+5,17
|  | 8.NP:4,89+1,35+3,87+4,34*2+4,19 |  | 22.98 |  |  | 8.NP:4,89+1,35+3,87+4,34*2+4,19
|  | Konec provozního součtu |  | 202.33 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 202,33*0,08 |  | 16.1864 |  |  | 202,33*0,08
|  | BS15:(16,4*(4,4+7,2)/2-13,77)*0,065 |  | 5.2878 |  |  | BS15:(16,4*(4,4+7,2)/2-13,77)*0,065
30 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 13.0095 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | BS10 2.NP:5,0+4,47+12,86+0,98*2+3,4+1,0*2+15,11+18,2+25,8+27,9+1,75+8,05 |  | 126.5 |  |  | BS10 2.NP:5,0+4,47+12,86+0,98*2+3,4+1,0*2+15,11+18,2+25,8+27,9+1,75+8,05
|  | 5,88+1,15*2+1,44+8,43 |  | 18.05 |  |  | 5,88+1,15*2+1,44+8,43
|  | Konec provozního součtu |  | 144.55 |  |  | Konec provozního součtu
|  | vč.vyrovnávací stěrky:144,55*0,09 |  | 13.0095 |  |  | vč.vyrovnávací stěrky:144,55*0,09
31 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 50.0628 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | BS5 1.PP:(28,66+46,79)*0,11 |  | 8.2995 |  |  | BS5 1.PP:(28,66+46,79)*0,11
|  | 1.PP schůdek:2,8*0,3*0,25 |  | 0.21 |  |  | 1.PP schůdek:2,8*0,3*0,25
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | BS6.1 1.NP:60,09+1,7+4,8+1,11*2+8,62+10,2+11,76+5,76+9,21+9,44+1,87+38,08+11,48 |  | 175.23 |  |  | BS6.1 1.NP:60,09+1,7+4,8+1,11*2+8,62+10,2+11,76+5,76+9,21+9,44+1,87+38,08+11,48
|  | 1,9+1,48+1,43+1,56+1,07+1,04+20,02+20,08+3,14+34,93+2,09+5,19 |  | 93.93 |  |  | 1,9+1,48+1,43+1,56+1,07+1,04+20,02+20,08+3,14+34,93+2,09+5,19
|  | Konec provozního součtu |  | 269.16 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 269,16*0,105 |  | 28.2618 |  |  | 269,16*0,105
|  | S1.62:2,25*1,6*0,175 |  | 0.63 |  |  | S1.62:2,25*1,6*0,175
|  | BS19 2.NP vč.vyrovnávací stěrky:(26,8+22,76)*0,1 |  | 4.956 |  |  | BS19 2.NP vč.vyrovnávací stěrky:(26,8+22,76)*0,1
|  | S1.21,25 spádová vrstva pod dlažbou:(25,97+25,4)*0,15 |  | 7.7055 |  |  | S1.21,25 spádová vrstva pod dlažbou:(25,97+25,4)*0,15
32 | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 13.0386 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | BS16:(95,0-3,0*7,6)*0,02 |  | 1.444 |  |  | BS16:(95,0-3,0*7,6)*0,02
|  | BS17:(15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85)*0,02 |  | 2.973 |  |  | BS17:(15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85)*0,02
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2) |  | 282.8937 |  |  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2)
|  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7 |  | 314.4175 |  |  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7
|  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2) |  | -22.54 |  |  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2)
|  | Konec provozního součtu |  | 574.7712 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 574,7712*0,015 |  | 8.6216 |  |  | 574,7712*0,015
33 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 829.8825 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | BS3 1.PP:25,97+21,98+38,48+25,4 |  | 111.83 |  |  | BS3 1.PP:25,97+21,98+38,48+25,4
|  | BS4 1.PP:11,32+13,14+10,3 |  | 34.76 |  |  | BS4 1.PP:11,32+13,14+10,3
|  | Mezisoučet |  | 146.59 |  |  | Mezisoučet
|  | BS6.1 1.NP:60,09+1,7+4,8+1,11*2+8,62+10,2+11,76+5,76+9,21+9,44+1,87+38,08+11,48 |  | 175.23 |  |  | BS6.1 1.NP:60,09+1,7+4,8+1,11*2+8,62+10,2+11,76+5,76+9,21+9,44+1,87+38,08+11,48
|  | 1,9+1,48+1,43+1,56+1,07+1,04+20,02+20,08+3,14+34,93+2,09+5,19 |  | 93.93 |  |  | 1,9+1,48+1,43+1,56+1,07+1,04+20,02+20,08+3,14+34,93+2,09+5,19
|  | Mezisoučet |  | 269.16 |  |  | Mezisoučet
|  | BS10 2.NP:5,0+4,47+12,86+0,98*2+3,4+1,0*2+15,11+18,2+25,8+27,9+1,75+8,05 |  | 126.5 |  |  | BS10 2.NP:5,0+4,47+12,86+0,98*2+3,4+1,0*2+15,11+18,2+25,8+27,9+1,75+8,05
|  | 5,88+1,15*2+1,44+8,43 |  | 18.05 |  |  | 5,88+1,15*2+1,44+8,43
|  | Mezisoučet |  | 144.55 |  |  | Mezisoučet
|  | BS13 3.-8.NP:1,43+1,2+1,29+1,17+1,2+1,29*4+1,17+1,2*2+1,29+1,26*2+1,35 |  | 20.18 |  |  | BS13 3.-8.NP:1,43+1,2+1,29+1,17+1,2+1,29*4+1,17+1,2*2+1,29+1,26*2+1,35
|  | Mezisoučet |  | 20.18 |  |  | Mezisoučet
|  | BS14: |  | 0 |  |  | BS14:
|  | 3.NP:3,12+(1,31+3,51)*2+4,66+1,98+5,59+4,79 |  | 29.78 |  |  | 3.NP:3,12+(1,31+3,51)*2+4,66+1,98+5,59+4,79
|  | 4.NP:3,28+4,9+1,31+3,51*2+1,35+4,29+5,17*2+(1,31+3,51)*2+3,28+4,9 |  | 50.31 |  |  | 4.NP:3,28+4,9+1,31+3,51*2+1,35+4,29+5,17*2+(1,31+3,51)*2+3,28+4,9
|  | 5.NP:3,28+4,9+1,35+3,51*3+5,17*2+1,31*2+3,28 |  | 36.3 |  |  | 5.NP:3,28+4,9+1,35+3,51*3+5,17*2+1,31*2+3,28
|  | 6.NP:3,55*2+4,71+1,31*3+3,51*4+1,35+5,17+4,9 |  | 41.2 |  |  | 6.NP:3,55*2+4,71+1,31*3+3,51*4+1,35+5,17+4,9
|  | 7.NP:3,36+4,9+1,31+3,51*2+5,17 |  | 21.76 |  |  | 7.NP:3,36+4,9+1,31+3,51*2+5,17
|  | 8.NP:4,89+1,35+3,87+4,34*2+4,19 |  | 22.98 |  |  | 8.NP:4,89+1,35+3,87+4,34*2+4,19
|  | Mezisoučet |  | 202.33 |  |  | Mezisoučet
|  | 8.NP lodžie:(8,165*2+12,16+3,92+8,04)*0,65 |  | 26.2925 |  |  | 8.NP lodžie:(8,165*2+12,16+3,92+8,04)*0,65
|  | 2.NP terasa:20,78 |  | 20.78 |  |  | 2.NP terasa:20,78
34 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 8.1154 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | BS11 3.NP:3,98*0,04 |  | 0.1592 |  |  | BS11 3.NP:3,98*0,04
|  | BS16:(95,0-3,0*7,6)*0,01 |  | 0.722 |  |  | BS16:(95,0-3,0*7,6)*0,01
|  | BS17:(15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85)*0,01 |  | 1.4865 |  |  | BS17:(15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85)*0,01
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2) |  | 282.8937 |  |  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2)
|  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7 |  | 314.4175 |  |  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7
|  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2) |  | -22.54 |  |  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2)
|  | Konec provozního součtu |  | 574.7712 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 574,7712*0,01 |  | 5.7477 |  |  | 574,7712*0,01
35 | 967032974R00 | Odsekání plošných fasádních prvků | m2 | 23.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | kamenný obklad parteru:7,8*1,5+16,6*0,7 |  | 23.32 |  |  | kamenný obklad parteru:7,8*1,5+16,6*0,7
36 | 968061125R00 | Vyvěšení dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 225 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 | 968071112R00 | Vyvěšení křídel oken | kus | 1155 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1155 |  | 1155 |  |  | 1155
38 | 968072245R00 | Vybourání rámů oken jednod. | m2 | 96.8943 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00137
|  | VNITŘNÍ OKNA: |  | 0 |  |  | VNITŘNÍ OKNA:
|  | 2.NP:1,31*0,8*2 |  | 2.096 |  |  | 2.NP:1,31*0,8*2
|  | 3.NP:0,75*1,41*5+0,5*1,43*5+1,31*0,8 |  | 9.9105 |  |  | 3.NP:0,75*1,41*5+0,5*1,43*5+1,31*0,8
|  | 4.NP:0,75*1,41*8+0,5*1,43*4+0,4*1,43*4+0,6*0,8*2+1,3*0,8*2+1,5*0,8*2 |  | 19.048 |  |  | 4.NP:0,75*1,41*8+0,5*1,43*4+0,4*1,43*4+0,6*0,8*2+1,3*0,8*2+1,5*0,8*2
|  | 5.NP:0,75*1,41*5+0,5*1,43*3+0,4*1,43*3+0,6*0,8*1+1,15*0,8+1,5*0,8 |  | 11.7485 |  |  | 5.NP:0,75*1,41*5+0,5*1,43*3+0,4*1,43*3+0,6*0,8*1+1,15*0,8+1,5*0,8
|  | 6.NP:0,75*1,41*8+0,5*1,43*4+0,4*1,43*4+0,6*0,8*2+1,3*0,8+1,5*0,8*2+1,15*0,8 |  | 18.928 |  |  | 6.NP:0,75*1,41*8+0,5*1,43*4+0,4*1,43*4+0,6*0,8*2+1,3*0,8+1,5*0,8*2+1,15*0,8
|  | 7.NP:0,75*1,41*4+0,5*1,43*2+0,4*1,43*2+0,6*0,8+1,15*0,8+1,5*0,8 |  | 9.404 |  |  | 7.NP:0,75*1,41*4+0,5*1,43*2+0,4*1,43*2+0,6*0,8+1,15*0,8+1,5*0,8
|  | 8.NP:0,75*1,41*5+0,5*1,43*2+0,42*1,43*3+0,6*0,8*2+1,15*0,8*2+1,3*0,8 |  | 12.3593 |  |  | 8.NP:0,75*1,41*5+0,5*1,43*2+0,42*1,43*3+0,6*0,8*2+1,15*0,8*2+1,3*0,8
|  | Mezisoučet |  | 83.4943 |  |  | Mezisoučet
|  | plastová okna světlíků:2,5*0,7*7 |  | 12.25 |  |  | plastová okna světlíků:2,5*0,7*7
|  | střecha:0,6*(0,4+0,65)+0,8*0,65 |  | 1.15 |  |  | střecha:0,6*(0,4+0,65)+0,8*0,65
39 | 968072355R00 | Vybourání rámů oken zdvojených | m2 | 516.51 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00137
|  | POHLED JV:2,5*1,9*10+0,9*2,75*36+3,25*1,9*16+3,68*1,9*6 |  | 277.352 |  |  | POHLED JV:2,5*1,9*10+0,9*2,75*36+3,25*1,9*16+3,68*1,9*6
|  | 3,68*2,2*12+2,88*2,2*6+2,45*1,9*10+2,5*1,9*10 |  | 229.218 |  |  | 3,68*2,2*12+2,88*2,2*6+2,45*1,9*10+2,5*1,9*10
|  | Mezisoučet |  | 506.57 |  |  | Mezisoučet
|  | POHLED SZ:2,2*1,9+2,4*2,4 |  | 9.94 |  |  | POHLED SZ:2,2*1,9+2,4*2,4
40 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 323.507 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | (0,6*21+0,7*82+0,8*55+0,9*43+1,0*6)*2,0 |  | 317.4 |  |  | (0,6*21+0,7*82+0,8*55+0,9*43+1,0*6)*2,0
|  | střecha:(0,8*2+0,75*2)*1,97 |  | 6.107 |  |  | střecha:(0,8*2+0,75*2)*1,97
41 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 23.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | (1,3+1,1+1,7*2+1,5*4)*2,0 |  | 23.6 |  |  | (1,3+1,1+1,7*2+1,5*4)*2,0
42 | 968072641R00 | Vybourání kovových prosklených stěn(vč.dveří) | m2 | 119.58 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00042
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  | 1.NP:
|  | proskl.parter pohled JV:7,8*2,8+3,4*3,4*2+11,8*3,0 |  | 80.36 |  |  | proskl.parter pohled JV:7,8*2,8+3,4*3,4*2+11,8*3,0
|  | 1.02/03:7,6*2,95 |  | 22.42 |  |  | 1.02/03:7,6*2,95
|  | Mezisoučet |  | 102.78 |  |  | Mezisoučet
|  | 2.NP stěna na terasu:6,0*2,8 |  | 16.8 |  |  | 2.NP stěna na terasu:6,0*2,8
43 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 691.58 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 16,5*25,4+4,5*3,7+17,0*25,4+3,0*28,8+3,0*25,0+9,4*18,0 |  | 1198.15 |  |  | 16,5*25,4+4,5*3,7+17,0*25,4+3,0*28,8+3,0*25,0+9,4*18,0
|  | -(2,5*1,9*10+0,9*2,75*36+3,25*1,9*16+3,68*1,9*6) |  | -277.352 |  |  | -(2,5*1,9*10+0,9*2,75*36+3,25*1,9*16+3,68*1,9*6)
|  | -(3,68*2,2*12+2,88*2,2*6+2,45*1,9*10+2,5*1,9*10) |  | -229.218 |  |  | -(3,68*2,2*12+2,88*2,2*6+2,45*1,9*10+2,5*1,9*10)
44 | 978021141R00 | Otlučení teracové omítky soklu do 30 % | m2 | 18.54 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1,8*19,5-(3,0*1,4*3+2,2*0,9*2) |  | 18.54 |  |  | 1,8*19,5-(3,0*1,4*3+2,2*0,9*2)
45 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 1100.042 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  | 1.NP:
|  | 1.06,07,18-23,36:(1,3+1,0)*2*2,0*2+(0,9+2,05)*2*2,0+(0,85*8+1,3*4+1,5*6+1,1*6)*2,0 |  | 85.4 |  |  | 1.06,07,18-23,36:(1,3+1,0)*2*2,0*2+(0,9+2,05)*2*2,0+(0,85*8+1,3*4+1,5*6+1,1*6)*2,0
|  | -(0,5*10+0,7*2)*2,0 |  | -12.8 |  |  | -(0,5*10+0,7*2)*2,0
|  | Mezisoučet |  | 72.6 |  |  | Mezisoučet
|  | 2.NP: |  | 0 |  |  | 2.NP:
|  | 2.10,11,13,14:(1,1+0,9)*8*1,5-0,7*1,97*3 |  | 19.863 |  |  | 2.10,11,13,14:(1,1+0,9)*8*1,5-0,7*1,97*3
|  | 2.08:(2,0+2,7)*2-0,7*1,97 |  | 8.021 |  |  | 2.08:(2,0+2,7)*2-0,7*1,97
|  | 2.27,35:(2,9+2,7+2,65+2,1)*2-0,7*1,97*2 |  | 17.942 |  |  | 2.27,35:(2,9+2,7+2,65+2,1)*2-0,7*1,97*2
|  | 2.43:(3,0+3,4)*2-0,7*1,97 |  | 11.421 |  |  | 2.43:(3,0+3,4)*2-0,7*1,97
|  | 2.26,36,37,43:(1,7+0,9+1,2+0,8)*2*2,0*2-0,7*1,97*4 |  | 31.284 |  |  | 2.26,36,37,43:(1,7+0,9+1,2+0,8)*2*2,0*2-0,7*1,97*4
|  | Mezisoučet |  | 88.531 |  |  | Mezisoučet
|  | 3.NP: |  | 0 |  |  | 3.NP:
|  | 3.06,10:(2,0+1,8+1,1+1,6)*2*2,0-0,6*1,97*2 |  | 23.636 |  |  | 3.06,10:(2,0+1,8+1,1+1,6)*2*2,0-0,6*1,97*2
|  | 3.18,22:((1,8+1,9)*2*2,0-0,7*1,97)*2 |  | 26.842 |  |  | 3.18,22:((1,8+1,9)*2*2,0-0,7*1,97)*2
|  | 3.13,17,21:((1,4+0,9)*2*2,0-0,7*1,97)*3 |  | 23.463 |  |  | 3.13,17,21:((1,4+0,9)*2*2,0-0,7*1,97)*3
|  | 3.27,28:(1,9+2,4+1,5+0,9)*2*2,0-0,8*1,97*2 |  | 23.648 |  |  | 3.27,28:(1,9+2,4+1,5+0,9)*2*2,0-0,8*1,97*2
|  | 3.41,42:(1,4*2+2,8*2)*2*2,0-0,7*1,97*2 |  | 30.842 |  |  | 3.41,42:(1,4*2+2,8*2)*2*2,0-0,7*1,97*2
|  | 3.51:2,63*4*2,0-0,7*1,97 |  | 19.661 |  |  | 3.51:2,63*4*2,0-0,7*1,97
|  | Mezisoučet |  | 148.092 |  |  | Mezisoučet
|  | 4.NP: |  | 0 |  |  | 4.NP:
|  | 4.07,19,23,46,50,54:1,8*4*2,0*6-(0,6*2+0,7*4)*1,97 |  | 78.52 |  |  | 4.07,19,23,46,50,54:1,8*4*2,0*6-(0,6*2+0,7*4)*1,97
|  | 4.13,18,22,29,38,45,49,59:(1,4+0,9)*2*2,0*8-0,7*1,97*8 |  | 62.568 |  |  | 4.13,18,22,29,38,45,49,59:(1,4+0,9)*2*2,0*8-0,7*1,97*8
|  | 4.14,30,39,60:(1,9+2,5)*2*2,0*4-0,7*1,97*4 |  | 64.884 |  |  | 4.14,30,39,60:(1,9+2,5)*2*2,0*4-0,7*1,97*4
|  | Mezisoučet |  | 205.972 |  |  | Mezisoučet
|  | 5.NP: |  | 0 |  |  | 5.NP:
|  | 5.14,31,39:(1,9+2,5)*2*2,0*3-0,7*1,97*3 |  | 48.663 |  |  | 5.14,31,39:(1,9+2,5)*2*2,0*3-0,7*1,97*3
|  | 5.06,23,45,49,52:1,8*4*2,0*5-0,7*1,97*5 |  | 65.105 |  |  | 5.06,23,45,49,52:1,8*4*2,0*5-0,7*1,97*5
|  | 5.13,22,30,38,44,48:(1,4+0,9)*2*2,0*6-0,7*1,97*6 |  | 46.926 |  |  | 5.13,22,30,38,44,48:(1,4+0,9)*2*2,0*6-0,7*1,97*6
|  | Mezisoučet |  | 160.694 |  |  | Mezisoučet
|  | 6.NP = 4.NP:205,972 |  | 205.972 |  |  | 6.NP = 4.NP:205,972
|  | Mezisoučet |  | 205.972 |  |  | Mezisoučet
|  | 7.NP: |  | 0 |  |  | 7.NP:
|  | 7.13,29:(1,9+2,5)*2*2,0*2-0,7*1,97*2 |  | 32.442 |  |  | 7.13,29:(1,9+2,5)*2*2,0*2-0,7*1,97*2
|  | 7.06,19,23,50:1,8*4*2,0*4-0,7*1,97*4 |  | 52.084 |  |  | 7.06,19,23,50:1,8*4*2,0*4-0,7*1,97*4
|  | 7.12,18,22,28:(1,4+0,9)*2*2,0*4-0,7*1,97*4 |  | 31.284 |  |  | 7.12,18,22,28:(1,4+0,9)*2*2,0*4-0,7*1,97*4
|  | Mezisoučet |  | 115.81 |  |  | Mezisoučet
|  | 8.NP: |  | 0 |  |  | 8.NP:
|  | 8.23,31:(2,0+2,35)*2*2,0*2-0,7*1,97*2 |  | 32.042 |  |  | 8.23,31:(2,0+2,35)*2*2,0*2-0,7*1,97*2
|  | 8.11:(2,2+2,35)*2*2,0-0,7*1,97 |  | 16.821 |  |  | 8.11:(2,2+2,35)*2*2,0-0,7*1,97
|  | 8.42:(1,8+2,5)*2*2,0-0,8*1,97 |  | 15.624 |  |  | 8.42:(1,8+2,5)*2*2,0-0,8*1,97
|  | 8.16:(1,85+2,1)*2*2,0-0,7*1,97 |  | 14.421 |  |  | 8.16:(1,85+2,1)*2*2,0-0,7*1,97
|  | 8.15,22,30:(1,4+0,9)*2*2,0*3-0,7*1,97*3 |  | 23.463 |  |  | 8.15,22,30:(1,4+0,9)*2*2,0*3-0,7*1,97*3
|  | Mezisoučet |  | 102.371 |  |  | Mezisoučet
46 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a | hodina | 210 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | otlučení nesoudržné části omítek a nátěrů 1.,2.PP PŘEDPOKLAD:110 |  | 110 |  |  | otlučení nesoudržné části omítek a nátěrů 1.,2.PP PŘEDPOKLAD:110
|  | ostatní :100 |  | 100 |  |  | ostatní :100
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
47 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm | m | 34.66 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | STROP NAD 2.PP:(1,215+0,4)*2 |  | 3.23 |  |  | STROP NAD 2.PP:(1,215+0,4)*2
|  | STROP NAD 1.PP:(0,7+0,4+0,5+0,9+0,4+1,2+0,7+1,6)*2 |  | 12.8 |  |  | STROP NAD 1.PP:(0,7+0,4+0,5+0,9+0,4+1,2+0,7+1,6)*2
|  | STROP NAD 1.NP:(0,6+0,9+0,4+1,215+0,7+0,4)*2 |  | 8.43 |  |  | STROP NAD 1.NP:(0,6+0,9+0,4+1,215+0,7+0,4)*2
|  | (3,6+1,5)*2 |  | 10.2 |  |  | (3,6+1,5)*2
48 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 66 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
|  | VZT: |  | 0 |  |  | VZT:
|  | 8+3+4+11+10+9+9+8+4 |  | 66 |  |  | 8+3+4+11+10+9+9+8+4
49 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 65 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
|  | VZT: |  | 0 |  |  | VZT:
|  | 3+2+13+11+12+10+8+6 |  | 65 |  |  | 3+2+13+11+12+10+8+6
50 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00133
|  | VZT:28 |  | 28 |  |  | VZT:28
51 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 13.275 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00054
|  | 1.PP:1,0*2,25*5+0,9*2,25 |  | 13.275 |  |  | 1.PP:1,0*2,25*5+0,9*2,25
52 | 972054491R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | m3 | 1.876 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | STROP NAD 2.PP:1,215*0,4*0,12 |  | 0.0583 |  |  | STROP NAD 2.PP:1,215*0,4*0,12
|  | STROP NAD 1.PP:(0,7*0,4+0,5*0,9+0,4*1,2+0,7*1,6)*0,1 |  | 0.233 |  |  | STROP NAD 1.PP:(0,7*0,4+0,5*0,9+0,4*1,2+0,7*1,6)*0,1
|  | STROP NAD 1.NP:(0,6*0,9+0,4*1,215+0,7*0,4)*0,12 |  | 0.1567 |  |  | STROP NAD 1.NP:(0,6*0,9+0,4*1,215+0,7*0,4)*0,12
|  | (3,6+1,5)*2*0,14 |  | 1.428 |  |  | (3,6+1,5)*2*0,14
53 | 978012191R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % | m2 | 675.23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.NP:38,08+11,48+1,9+1,48+1,43+1,56+1,07+1,04+20,02+20,08+3,14+34,93+2,09 |  | 138.3 |  |  | 1.NP:38,08+11,48+1,9+1,48+1,43+1,56+1,07+1,04+20,02+20,08+3,14+34,93+2,09
|  | 3.NP:26,21+24,74+3,12+3,98+1,31+3,51*2+1,35+1,43+4,66+1,98+5,59+4,79 |  | 86.18 |  |  | 3.NP:26,21+24,74+3,12+3,98+1,31+3,51*2+1,35+1,43+4,66+1,98+5,59+4,79
|  | 4.NP:26,01+26,31+3,28*2+1,2+4,9*2+1,31*3+3,51*4+1,35+4,29+5,17*2+1,29+1,17 |  | 106.29 |  |  | 4.NP:26,01+26,31+3,28*2+1,2+4,9*2+1,31*3+3,51*4+1,35+4,29+5,17*2+1,29+1,17
|  | 5.NP:26,01+26,31+3,28*2+1,2+4,9+1,31*2+3,51*3+1,35+1,29*2+5,17*2 |  | 92.4 |  |  | 5.NP:26,01+26,31+3,28*2+1,2+4,9+1,31*2+3,51*3+1,35+1,29*2+5,17*2
|  | 6.NP:26,01+26,31+3,55*2+1,2+4,71+1,31*3+3,51*4+1,29*2+1,35+5,17*2+1,17+4,9 |  | 103.64 |  |  | 6.NP:26,01+26,31+3,55*2+1,2+4,71+1,31*3+3,51*4+1,29*2+1,35+5,17*2+1,17+4,9
|  | 7.NP:26,01+26,31+3,36+1,2+4,9+1,31+3,51*2+1,35+1,29+5,17 |  | 77.92 |  |  | 7.NP:26,01+26,31+3,36+1,2+4,9+1,31+3,51*2+1,35+1,29+5,17
|  | 8.NP:21,48+23,52+4,89+1,35+3,87+1,26*2+4,34*2+4,19 |  | 70.5 |  |  | 8.NP:21,48+23,52+4,89+1,35+3,87+1,26*2+4,34*2+4,19
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
54 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 3.8947 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [5 empty] | 1
55 | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst | m2 | 364.2437 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | BS15:16,4*(4,4+7,2)/2-13,77 |  | 81.35 |  |  | BS15:16,4*(4,4+7,2)/2-13,77
|  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2) |  | 282.8937 |  |  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2)
56 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst | m2 | 876.9712 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | BS15:16,4*(4,4+7,2)/2-13,77 |  | 81.35 |  |  | BS15:16,4*(4,4+7,2)/2-13,77
|  | BS16:95,0-3,0*7,6 |  | 72.2 |  |  | BS16:95,0-3,0*7,6
|  | BS17:15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85 |  | 148.65 |  |  | BS17:15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85
|  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2) |  | 282.8937 |  |  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2)
|  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7 |  | 314.4175 |  |  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7
|  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2) |  | -22.54 |  |  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2)
57 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé | m2 | 272.45 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 8.NP protažení fólie:(16,9+0,6+0,8+7,5)*2 |  | 51.6 |  |  | 8.NP protažení fólie:(16,9+0,6+0,8+7,5)*2
|  | BS17:15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85 |  | 148.65 |  |  | BS17:15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85
|  | BS16:95,0-3,0*7,6 |  | 72.2 |  |  | BS16:95,0-3,0*7,6
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
58 | 713104112R00 | Odstr.tep.izolace střech pl,volně,EPS tl.100 | m2 | 72.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | BS16:95,0-3,0*7,6 |  | 72.2 |  |  | BS16:95,0-3,0*7,6
59 | 713104311R00 | Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.do 100 mm | m2 | 282.8937 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2) |  | 282.8937 |  |  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2)
60 | 713104312R00 | Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené desky korek spoj.asfaltem | m2 | 876.9712 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | BS15:16,4*(4,4+7,2)/2-13,77 |  | 81.35 |  |  | BS15:16,4*(4,4+7,2)/2-13,77
|  | BS16:95,0-3,0*7,6 |  | 72.2 |  |  | BS16:95,0-3,0*7,6
|  | BS17:15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85 |  | 148.65 |  |  | BS17:15,2*4,45+4,7*1,85+3,0*0,85+15,2*3,85+4,7*1,85+3,0*0,85
|  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2) |  | 282.8937 |  |  | BS18 část se zateplením:20,4*14,15+6,1*1,8+6,7*0,7-(2,95*3,35+1,28*2,98*2+1,75*1,1+0,4*2,5*2)
|  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7 |  | 314.4175 |  |  | BS18 část bez zateplení:20,95*14,25+6,1*1,8+7,0*0,7
|  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2) |  | -22.54 |  |  | -(3,45*3,3+1,2*3,35+1,8*1+1,15*2,9+0,4*2,5*2)
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
61 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 58 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur | soubor | 51 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
63 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 49 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 47 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
65 | 762111811R00 | Demontáž dřevěných konstrukcí dveřních kójí | m2 | 436.563 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | S1.09:(3,91+4,97+1,225*2+5,115+3,23+1,58+4,03+3,44)*3,7 |  | 106.2825 |  |  | S1.09:(3,91+4,97+1,225*2+5,115+3,23+1,58+4,03+3,44)*3,7
|  | S1.16:(2,4+0,3+1,7+2,3*2+0,8+0,5+2,6*6+3,7*2+8,0)*3,7 |  | 152.81 |  |  | S1.16:(2,4+0,3+1,7+2,3*2+0,8+0,5+2,6*6+3,7*2+8,0)*3,7
|  | S1.19:(2,2+1,77+3,01+5,165+3,42*2+1,85+1,2+4,6*2+1,09)*3,7 |  | 119.6025 |  |  | S1.19:(2,2+1,77+3,01+5,165+3,42*2+1,85+1,2+4,6*2+1,09)*3,7
|  | (1,92*2+1,5+2,2*2+5,9)*3,7 |  | 57.868 |  |  | (1,92*2+1,5+2,2*2+5,9)*3,7
66 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m2 | 3.98 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | BS11 3.NP:3,98 |  | 3.98 |  |  | BS11 3.NP:3,98
67 | 762841812R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou vč.nosného roštu | m2 | 675.23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00016
|  | 1.NP:38,08+11,48+1,9+1,48+1,43+1,56+1,07+1,04+20,02+20,08+3,14+34,93+2,09 |  | 138.3 |  |  | 1.NP:38,08+11,48+1,9+1,48+1,43+1,56+1,07+1,04+20,02+20,08+3,14+34,93+2,09
|  | 3.NP:26,21+24,74+3,12+3,98+1,31+3,51*2+1,35+1,43+4,66+1,98+5,59+4,79 |  | 86.18 |  |  | 3.NP:26,21+24,74+3,12+3,98+1,31+3,51*2+1,35+1,43+4,66+1,98+5,59+4,79
|  | 4.NP:26,01+26,31+3,28*2+1,2+4,9*2+1,31*3+3,51*4+1,35+4,29+5,17*2+1,29+1,17 |  | 106.29 |  |  | 4.NP:26,01+26,31+3,28*2+1,2+4,9*2+1,31*3+3,51*4+1,35+4,29+5,17*2+1,29+1,17
|  | 5.NP:26,01+26,31+3,28*2+1,2+4,9+1,31*2+3,51*3+1,35+1,29*2+5,17*2 |  | 92.4 |  |  | 5.NP:26,01+26,31+3,28*2+1,2+4,9+1,31*2+3,51*3+1,35+1,29*2+5,17*2
|  | 6.NP:26,01+26,31+3,55*2+1,2+4,71+1,31*3+3,51*4+1,29*2+1,35+5,17*2+1,17+4,9 |  | 103.64 |  |  | 6.NP:26,01+26,31+3,55*2+1,2+4,71+1,31*3+3,51*4+1,29*2+1,35+5,17*2+1,17+4,9
|  | 7.NP:26,01+26,31+3,36+1,2+4,9+1,31+3,51*2+1,35+1,29+5,17 |  | 77.92 |  |  | 7.NP:26,01+26,31+3,36+1,2+4,9+1,31+3,51*2+1,35+1,29+5,17
|  | 8.NP:21,48+23,52+4,89+1,35+3,87+1,26*2+4,34*2+4,19 |  | 70.5 |  |  | 8.NP:21,48+23,52+4,89+1,35+3,87+1,26*2+4,34*2+4,19
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby | [5 empty] | 1
68 | 763614112R00 | M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, | m2 | 118.74 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | 1.02 ochrana kam.dlažby a obložení proti poškození:118,74 |  | 118.74 |  |  | 1.02 ochrana kam.dlažby a obložení proti poškození:118,74
69 | 60726010.A | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm | m2 | 130.614 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60726010.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0079
|  | 118,74*1,1 |  | 130.614 |  |  | 118,74*1,1
70 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 1.0366 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 763 Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
71 | 764321820R00 | Demontáž oplechování | m | 306.555 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 7.NP:41,2+0,4*2 |  | 42 |  |  | 7.NP:41,2+0,4*2
|  | 8.NP:50,315 |  | 50.315 |  |  | 8.NP:50,315
|  | střecha:(41,95+17,2+1,1)*2 |  | 120.5 |  |  | střecha:(41,95+17,2+1,1)*2
|  | (3,45+3,3+2,95+3,35+1,2+3,35+1,25+2,93+1,25+2,93)*2 |  | 51.92 |  |  | (3,45+3,3+2,95+3,35+1,2+3,35+1,25+2,93+1,25+2,93)*2
|  | (1,15+2,9+1,8+1,0+1,75+1,1+(1,28+2,5)*2+1,15+2,5)*2 |  | 41.82 |  |  | (1,15+2,9+1,8+1,0+1,75+1,1+(1,28+2,5)*2+1,15+2,5)*2
72 | 764352820R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných vč.kotvení a systémových plechů | m | 230.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1.NP:6,1+3,2 |  | 9.3 |  |  | 1.NP:6,1+3,2
|  | 2.NP:3,2+5,2+6,5+6,1+5,8 |  | 26.8 |  |  | 2.NP:3,2+5,2+6,5+6,1+5,8
|  | 8.NP:5,0+7,5+1,1*2+6,8+4,7+4,13+8,17+8,040+3,3+12,16+8,17+4,13 |  | 74.3 |  |  | 8.NP:5,0+7,5+1,1*2+6,8+4,7+4,13+8,17+8,040+3,3+12,16+8,17+4,13
|  | střecha:(41,95+17,2+1,1)*2 |  | 120.5 |  |  | střecha:(41,95+17,2+1,1)*2
73 | 764391820R00 | Demontáž ostatních klemp.prvků | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, vč.kotvících prvků | m | 205 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
75 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 14.16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1.NP dělící příčka:4,8*2,95 |  | 14.16 |  |  | 1.NP dělící příčka:4,8*2,95
76 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2.NP:3 |  | 3 |  |  | 2.NP:3
77 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
78 | 767122812R00 | Demontáž mříží | m2 | 50.35 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 2.PP:2,1*2,3+3,0*1,6 |  | 9.63 |  |  | 2.PP:2,1*2,3+3,0*1,6
|  | 1.PP:1,8*2,8+3,0*1,6+2,4*1,3 |  | 12.96 |  |  | 1.PP:1,8*2,8+3,0*1,6+2,4*1,3
|  | 1.NP:3,2*2,8*2 |  | 17.92 |  |  | 1.NP:3,2*2,8*2
|  | 3.NP:1,8*2,8+3,0*1,6 |  | 9.84 |  |  | 3.NP:1,8*2,8+3,0*1,6
79 | 767851801R00 | Demontáž žebříku | m | 3.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
80 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg ocel opatřit základním nátěrem | kg | 1197.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | 2.PP:47,2 |  | 47.2 |  |  | 2.PP:47,2
|  | 1.PP:444,4 |  | 444.4 |  |  | 1.PP:444,4
|  | 1.NP:706,2 |  | 706.2 |  |  | 1.NP:706,2
81 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 484.055 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | 2.PP větrací mřížky:16,0 |  | 16 |  |  | 2.PP větrací mřížky:16,0
|  | 1.PP podlah.vpust:9,0 |  | 9 |  |  | 1.PP podlah.vpust:9,0
|  | 1.PP poklop:20,0 |  | 20 |  |  | 1.PP poklop:20,0
|  | 1.NP čistící rohož:15,0 |  | 15 |  |  | 1.NP čistící rohož:15,0
|  | 2.NP zábradlí:3,045*7,0 |  | 21.315 |  |  | 2.NP zábradlí:3,045*7,0
|  | střecha kotvící body:10,0*11 |  | 110 |  |  | střecha kotvící body:10,0*11
|  | střecha zábradlí větracích světlíků:(1,15+2,9+1,8+1,0+1,75+1,1+(1,28+2,5)*2+1,15+2,5)*2*1,0*7,0 |  | 292.74 |  |  | střecha zábradlí větracích světlíků:(1,15+2,9+1,8+1,0+1,75+1,1+(1,28+2,5)*2+1,15+2,5)*2*1,0*7,0
82 | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg | kg | 890 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | 1.PP elektrorozvaděče:150,0 |  | 150 |  |  | 1.PP elektrorozvaděče:150,0
|  | 1.PP levý dvorek:140,0 |  | 140 |  |  | 1.PP levý dvorek:140,0
|  | 3.NP, 8.NP elektrorozvaděče:1*40,0*2 |  | 80 |  |  | 3.NP, 8.NP elektrorozvaděče:1*40,0*2
|  | 4.-7.NP elektrorozvaděče:2*40,0*4 |  | 320 |  |  | 4.-7.NP elektrorozvaděče:2*40,0*4
|  | kovové prvky střechy -antény,zařízení apod.:5*40 |  | 200 |  |  | kovové prvky střechy -antény,zařízení apod.:5*40
83 | 767996803R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg | kg | 460 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | 8.NP ocelové schodiště:460 |  | 460 |  |  | 8.NP ocelové schodiště:460
84 | 13384435 | Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235 | t | 0.2015 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 13384435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1
|  | 2.PP:0,0392*1,1 |  | 0.0431 |  |  | 2.PP:0,0392*1,1
|  | 1.PP:0,016*1,1 |  | 0.0176 |  |  | 1.PP:0,016*1,1
|  | 1.NP:0,128*1,1 |  | 0.1408 |  |  | 1.NP:0,128*1,1
85 | 13483420 | Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235 | t | 0.9055 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 13483420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1
|  | 1.PP:0,4116*1,1 |  | 0.4528 |  |  | 1.PP:0,4116*1,1
|  | 1.NP:0,4116*1,1 |  | 0.4528 |  |  | 1.NP:0,4116*1,1
86 | 13611218 | Plech hladký jakost 11375.1 P5 150/150 | t | 0.165 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 13611218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1
|  | 1.NP:0,15*1,1 |  | 0.165 |  |  | 1.NP:0,15*1,1
87 | 13611224 | Plech hladký jakost 11375.1 P8 | t | 0.0458 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 13611224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1
|  | 2.PP:0,008*1,1 |  | 0.0088 |  |  | 2.PP:0,008*1,1
|  | 1.PP:0,0168*1,1 |  | 0.0185 |  |  | 1.PP:0,0168*1,1
|  | 1.NP:0,0168*1,1 |  | 0.0185 |  |  | 1.NP:0,0168*1,1
88 | 14587796 | Drobný materiál, svary,kotvy | t | 0.07 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 14587796 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 1
89 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 518.84 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | BS9 2.NP:41,9+21,57+11,21+19,88+11,03*2+20,93*2+11,03+11,32+22,78+14,51+43,83 |  | 261.95 |  |  | BS9 2.NP:41,9+21,57+11,21+19,88+11,03*2+20,93*2+11,03+11,32+22,78+14,51+43,83
|  | 22,06+20,93*2+14,85+11,36+20,65+22,17+68,63+17,16+3,42+16,42+14,33 |  | 252.91 |  |  | 22,06+20,93*2+14,85+11,36+20,65+22,17+68,63+17,16+3,42+16,42+14,33
|  | BS11 3.NP:3,98 |  | 3.98 |  |  | BS11 3.NP:3,98
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
90 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky vč.soklíků | m2 | 53.54 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | BS11 3.NP:3,98 |  | 3.98 |  |  | BS11 3.NP:3,98
|  | BS19 2.NP:26,8+22,76 |  | 49.56 |  |  | BS19 2.NP:26,8+22,76
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | [5 empty] | 1
91 | 767996805R00 | Demontáž stávajících výtahů vč.strojoven likvidace | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
| Celkem za | M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
92 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1065.1136 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
93 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 4260.4544 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
94 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1065.1136 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
95 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 20237.1584 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
96 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1065.1136 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
97 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3195.3408 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
98 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1065.1136 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VzorPolozky (2) (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění (2) (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa