VÝPIS MATERÁLU ELEKTRO – MÍSTNOSTI 1.01-1.02, 1.05:

A) ELEKTROINSTALACE:                                    množství cena vč. mont.

1) Kabel CYKY 3x1,5                                                  65m		0,00

2) Kabel CYKY 3x2,5                                                  65m		0,00

3) Kabel CYKY 5x1,5                                                  15m		0,00

4) Vypínač 10A, 230V, řazení 5                                    2ks		0,00

5) Vypínač 10A, 230V, řazení 6                                    2ks		0,00

6) Vypínač 10A, 230V, řazení 7                                    1ks		0,00

7) Dvojzásuvka 16A, 230V                                            2ks		0,00

8) Krabice přístrojová                                                    7ks		0,00

9) Krabice odbočná                                                        4ks		0,00

10) Svítidlo zářivkové 2x18W, leštěná mřížka               3ks		0,00

11) Svítidlo zářivkové 2x36W, bílá mřížka                    7ks		0,00

12) Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem (min. 1 hod.)  1ks		0,00

13) Pomocný materiál                                                           		0,00

14) Demontáže                                                              2hod. 		0,00

15) Revize vč. napsání revizní zprávy                           4hod. 		0,00

B) Úpravy v rozváděči

1) Jistič 1B/16A                                                           1ks 		0,00

2) Úpravy v rozváděči                                                 1hod.		0,00

Celkem