Obecné požadavky na výtahy Orlí 8, Orlí 12

- Počet osob: 8 (dle ČSN 81-1)

- Min. nosnost: 630 kg (dle ČSN 81-1)

- Splnění požadavků normy ČSN EN81-70 - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace  - 3.1.2; 3.1.3; 3.1.6

- V případě výpadku proudu nouzové osvětlení a telefonní spojení na servis (přímo z kabiny přes nouzové tlačítko)

- Protiskluzová podlaha v kabině

- Automatické hlášení závady výtahu na servisní středisko

- Kniha výtahu (Záznam o provedení zkoušky po ukončení montáže výtahu a ověření shody od Autorizované osoby)

- Prohlášení o shodě

- Certifikát o shodě

- Revize el. přívodu a osvětlení šachty

- Zajištění uvedení do provozu vč.  zajištění všech potřebných vyjádření

- Dokumentace k výtahu - Pasport výtahu

- Protokol o technické kontrole výtahu

- Protokol o zatěžovací zkoušce výtahu

- Výchozí revize elektroinstalace výtahu a strojovny výtahu