## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 022/2015
Oprava bytu Bayerova 5, byt č. 31, Brno - Střed
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 3
| SO 01 | Stavební část |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| SO 03 | VZT, ÚT, ZTI |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  |  |  | 0
| _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  |  |  | 0
| _3 | Kabely |  |  |  |  | 0
| _4 | Nosný materiál |  |  |  |  | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  |  | 0
| 00 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 022/2015 | Oprava bytu Bayerova 5, byt č. 31, Brno - Střed
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 01
Stavba : | 022/2015 | Oprava bytu Bayerova 5, byt č. 31, Brno - Střed
Objekt : | SO 01 | Stavební část |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 01
Stavební část
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | Stavební část
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 01 |  |  | 0

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 022/2015 | Oprava bytu Bayerova 5, byt č. 31, Brno - Střed
O: | SO 01 | Stavební část | [6 empty] | STA
R: | SO 01 | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.03146 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
2 | 342013122RT2 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm, EI 90 | m2 | 2.862 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
3 | 389381001RT2 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 16/20 | m3 | 0.024 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
4 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 2.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
5 | 3 - 01 | Obezdívka geberitu, zapravení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
6 | 13380525R | Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 | T | 0.03146 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 0.16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
8 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 0.16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
9 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 0.16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
10 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 0.16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 2.7928 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
12 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 20.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
13 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 2.56 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
14 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 55.1529 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
15 | 622323041R00 | Penetrace podkladu | m2 | 2.56 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
16 | 612403399R00.R1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, zapravení rýh | m | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
17 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
18 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.01104 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
19 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 0.2266 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 642941111RT1 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 600/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
21 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
22 | 553310761R | Zárubeň ocelová"U" 150, 700x1970 L, P | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 21 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 21 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
25 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 2.7928 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
26 | 952 - 01 | D+ M zrcadla nad umyvadlem 600x800mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 2.5122 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
28 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.46 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
29 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
30 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 3.09 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
31 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
32 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.451 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
33 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 20.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
34 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 55.1529 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
35 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 11.1274 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
36 | 96 - 01 | Demontáž posuvné zástěny na WC do suti | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
37 | 96 - 02 | Vybourání překladu - posuvná zástěna | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
38 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d = 20 cm, tl. 25 cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 5.1308 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
40 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 1.1434 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
41 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, ,proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 15.9627 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
42 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 20.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
44 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 25.76 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
45 | 63153804R | Deska z minerální vlny tl. 80 mm, podlahová | m2 | 22.66 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
46 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
48 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
49 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
50 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 728414611R00 | Montáž digestoře vestavěné | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
52 | 728 - K2 | Dodávka digestoře uhlíkové | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
53 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 16.3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
55 | 771 - 01 | D+ M podlah z OSB desek ve dvou vrstvách, tl. desky 18 mm, pero a drážka, lepeno a šroubováno | m2 | 18.7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
56 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
57 | 766666112R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
58 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
59 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
60 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
61 | 766 - 03 | Montáž bezpečnostního kování a kukátka | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
62 | 766 - 04 | Repase stávajících vstupních dveří (obroušení, nátěr, sjednocení vzhledu) vč. osazení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
63 | 766 - 07 | Montáž obložkové zárubně posuvných dveří | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
64 | 766 - K1 | D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standartizovaných modulů - truhlářské prvky , vč. osazení, spotřebičů | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
65 | 54914620R | Dveřní kování, nerez | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
66 | 549146402R | Bezp. kování Klika-knoflík nerez-mat Ti | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
67 | 61165003R | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
68 | 61181502R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 6-17cm fólie, bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
69 | 766 - 05 | Kukátko vstupních dveří | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
70 | 766 - 06 | Zárubeň pro posuvné dveře obložková | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
71 | 766 - 2 | Dveře posuvné 600/1970, standard, folie vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
72 | 766 - K2 | Dodávka trouby vestavné | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
73 | 766 - K3 | Dodávka varné desky sklokeramické | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
74 | 766 - K4 | Dodávka dřezu nerezového s odkapem | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
75 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | 767612911R00 | Oprava - seřízení kování oken | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
77 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
78 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
79 | 771575109RT1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 4.3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
80 | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová | m | 1.905 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
81 | 771 - 01 | Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku (barva světle béžová) | m2 | 4.816 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
82 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
83 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 3.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
84 | 776 - 01 | Montáž PVC podlahy určené k montáži bez lepení | m2 | 16.3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
85 | 776 - 03 | Montáž podlahových lišt | m | 15.72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
86 | 61731616R | Lišta mdf bílá | m | 15.72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
87 | 776 - 02 | Dodávka PVC podlahy z filcovou podložkou, montáž bez lepení, min. zátěžová třída dle klasif. EN 685, třída 33 | m2 | 18.745 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
88 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
89 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 15.9627 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
90 | 781475114RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 15.9627 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
91 | 781 - 01 | Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 15.1902 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
92 | 781 - 02 | Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaeného vzorku | m2 | 2.76 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
93 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
94 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 72.6529 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
95 | 784111401R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 72.6529 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
96 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x | m2 | 2.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
97 | 784117101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem | m2 | 72.6529 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
98 | 784115212R00 | Malba tekutá standard, bílá, bez penetr.,2 x | m2 | 72.6529 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
99 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 2.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
100 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 22.7935 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
101 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 113.9677 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
102 | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0.04 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
103 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 11.3968 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
104 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 11.3968 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
105 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.3968 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
106 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.3968 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
107 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 11.3968 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
108 | ON - R2 | Plán BOZP | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
109 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
110 | VN - 01 | Dokladová část - certifikáty, PoS atd. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
111 | VN - 02 | Úklid společných prostor domu v průběhu stavby | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
112 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
113 | ON - R | Statické posouzení po odkrytí podlah | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
[11 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 02
Stavba : | 022/2015 | Oprava bytu Bayerova 5, byt č. 31, Brno - Střed
Objekt : | SO 02 | Elektroinstalace |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 02
Elektroinstalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  |  | Elektroinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
_1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  |  |  | 0
_2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  |  |  | 0
_3 | Kabely |  |  |  |  | 0
_4 | Nosný materiál |  |  |  |  | 0
_5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 02 |  |  | 0

## SO 02 SO 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 022/2015 | Oprava bytu Bayerova 5, byt č. 31, Brno - Střed
O: | SO 02 | Elektroinstalace | [6 empty] | STA
R: | SO 02 | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 0101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
2 | 0102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 0103 | Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
4 | 0104 | Svítidlo typ A | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
5 | 0105 | Svítidlo typ B | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
6 | 0106 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
7 | 0107 | Svítidlo typ D | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | _3 | Kabely |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 0108 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
9 | 0109 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
10 | 0110 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
11 | 0111 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
12 | 0112 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 60 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
13 | 0113 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
14 | 0114 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 70 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
15 | 0115 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 0116 | Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
17 | 0117 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
18 | 0118 | Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
19 | 0119 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
20 | 0120 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
21 | 0121 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 0122 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
23 | 0123 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
24 | 0124 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
25 | 0125 | Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
26 | 0126 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
27 | 0127 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
28 | 0128 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
29 | 0129 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
30 | 0130 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
31 | 0131 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
32 | 0132 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 300W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
33 | 0133 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
34 | 0134 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
35 | 0135 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
36 | 0136 | Pomocný instalační materiál | ks | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
37 | 0137 | Propojení podle požadavků ÚT, VZT | hod | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
38 | 0138 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
39 | 0139 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
40 | 0140 | Průrazy do 5cm | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
41 | 0141 | Požární ucpávka do 5cm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
42 | 0142 | Drážka cihlové zdivo 3x3cm | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
43 | 0143 | Drážka cihlové zdivo 5x5cm | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
44 | 0144 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
45 | 0145 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
46 | 0146 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
47 | 0147 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
48 | 0148 | Výstražné tabulky | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
[11 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 03
Stavba : | 022/2015 | Oprava bytu Bayerova 5, byt č. 31, Brno - Střed
Objekt : | SO 03 | VZT, ÚT, ZTI |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 03
VZT, ÚT, ZTI
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 03 | VZT, ÚT, ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 03 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 03 | VZT, ÚT, ZTI |  |  |  |  | VZT, ÚT, ZTI
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Ostatní |  |  |  |  | 0
60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 03 |  |  | 0

## SO 03 SO 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 022/2015 | Oprava bytu Bayerova 5, byt č. 31, Brno - Střed
O: | SO 03 | VZT, ÚT, ZTI | [6 empty] | STA
R: | SO 03 | VZT, ÚT, ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 602011144RT3 | Štuk na stěnách ručně tl. 4 mm | m2 | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
2 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro odpadní trubku | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
5 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
6 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
7 | 97110 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 20x20 cm tl. zdi do 60 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
8 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením | t | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
9 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot | t | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
10 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
11 | 979999997R00 | Poplatek za skládku | t | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 72120 | Demontáž připojovacího potrubí do D 110 vč. odvozu | m | 9.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
15 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
16 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
17 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
18 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
19 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
20 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | 733200010RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu | m | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
22 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
23 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
24 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
25 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
26 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
27 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
28 | 722264312R00 | Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
29 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2'' | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
30 | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
31 | 55111401 | Ventil pojistný se zpětným ventilem | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
32 | 722223131R00 | Kohout kul.vypouštěcí,DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
33 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
34 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
35 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
36 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
37 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
38 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
39 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
40 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
42 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
43 | 725539102R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
44 | 541322421 | Ohřívač vody elektrický zásobníkový 80l | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
46 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
47 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 dřezová, umyvadlová | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
48 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
49 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
50 | 28696751 | Modul-WC s ovládáním zepředu , h=112cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
51 | 28696752 | Tlačítko ovládací plastové pro 2 množství splach | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
52 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
53 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
54 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
55 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé otvor uprostřed pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
56 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
57 | RAV1 | Sprchová vanička-čtvrtkruh 80 cm, protiskul, nožičky | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
58 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
59 | RAV2 | Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný bílý 80cm, výška 185 cm, bezp. transparentní sklo | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
60 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [7 empty] | 0
61 | 725823114RT0 | ...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, základní | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  |  | 15
62 | 725823111RT0 | ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, základní | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  |  | 15
| 725 84 Baterie sprchové | [7 empty] | 0
63 | 725845111RT0 | ...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, základní | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  |  | 15
64 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
65 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
66 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
67 | 55162150A | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32-kalich | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
68 | 725860221R00 | Sifon sprchovýd 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
69 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 484178150 | Elektrokotel ,výkon 6 kW | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
71 | EL | Montáž elektrokotle nástěnného, teplovodní 6 kW | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
72 | 735157668R00 | Otopná těl.panel.typ 22 600/1200 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
73 | 735171310R00 | Těleso trub. středové přípojení 1500.450 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
74 | 1 | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
75 | 734266416R00 | Šroubení uzav.dvoutr.rohové DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
76 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
77 | KOR1 | HM armatura přímá, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
78 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
79 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
80 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
81 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
82 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška, zaregulování | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
83 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa a potrubí výšky do 12 m | t | 0.3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
84 | VZT1 | Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
85 | VZT3 | Nerezová recirk.digestoř komínková vč. tuk a uhl.filtru,368 m/h / 230V, vč. osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
86 | SP100 | Spiro potrubí d100 | m | 0.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
87 | SŽ100 | Samotížná žaluziová klapka d100 RAL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 00 | Ostatní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
88 | 02 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
[11 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0