## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 024/2015
Oprava bytu Tučkova 38, byt č. 7, Brno Střed
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 3
| SO 01 | Stavební část |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| SO 03 | VZT, ÚT, ZTI |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  |  |  | 0
| _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  |  |  | 0
| _3 | Kabely |  |  |  |  | 0
| _4 | Nosný materiál |  |  |  |  | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  |  | 0
| 00 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 024/2015 | Oprava bytu Tučkova 38, byt č. 7, Brno Střed
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 01
Stavba : | 024/2015 | Oprava bytu Tučkova 38, byt č. 7, Brno Střed
Objekt : | SO 01 | Stavební část |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 01
Stavební část
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | Stavební část
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 01 |  |  | 0

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 024/2015 | Oprava bytu Tučkova 38, byt č. 7, Brno Střed
O: | SO 01 | Stavební část | [6 empty] | STA
R: | SO 01 | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
2 | 3 - 01 | Obezdívka geberitu, zapravení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
3 | 3 - 02 | D+M SDK obkladu odtahu digestoře | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 767581801R00 | Demontáž podhledů | m2 | 1.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 6.658 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
6 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 54.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
7 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 168.3062 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
8 | 61 - 01 | Zapravení rýh po zasekání stupaček | m | 4.8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
9 | 612403399R00.R1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, zapravení rýh | m | 70 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.175 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
11 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.0161 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
12 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 0.579 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
14 | 553310812R1 | Zárubeň ocelová B3 tl.plechu 2mm, 850P/200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
15 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 57.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 57.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
17 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 6.658 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
18 | 952 - 01 | D+ M zrcadla nad umyvadlem 600x800mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
19 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 17.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
20 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
21 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 0.97 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
22 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 54.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
23 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 164.1446 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
24 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 17.0808 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
25 | 96 - 01 | Demontáž stávající kuchyňské linky a skříně, likvidace, naložení odvoz do Sběrného dvora | hod | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
26 | 96 - 02 | Demontáž, likvidace, naložení a odvoz polic do Sběrného dvora | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
27 | 96 - 03 | Bourání obezdívky vany | m3 | 0.28545 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
28 | 968061125R00- R1 | Demontáž posuvných dveří vč. likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d = 20 cm, tl. 25 cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
30 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 4.8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 9.7063 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 1.6172 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
33 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, ,proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 20.3076 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
34 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 57.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
36 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 68.768 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
37 | 63153804R | Deska z minerální vlny tl. 80 mm, podlahová | m2 | 63.69 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
38 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
40 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
41 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
42 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
43 | 725610810R00R1 | Demontáž plynového sporáku - naložení, odvoz do Sběrného dvora | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
44 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 771 - 01 | D+ M podlah z OSB desek ve dvou vrstvách, tl. desky 18 mm, pero a drážka, lepeno a šroubováno | m2 | 54.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
46 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | 714110801R00 | Demontáž dřevěných obkladů | m2 | 19.1169 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
48 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
49 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 4.65 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
50 | 766661912R00 | Oprava dveřních křídel - nátěr, seřízení (alternativně výměna) kování, nové zasklení | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
51 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
52 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
53 | 766 - 01 | Montáž bezpečnostních dveří | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
54 | 766 - 03 | Montáž bezpečnostního kování a kukátka | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
55 | 766 - K1 | D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standartizovaných modulů - truhlářské prvky , vč. osazení, spotřebičů | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
56 | 54914620R | Dveřní kování, nerez | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
57 | 549146402R | Bezp. kování Klika-knoflík nerez-mat Ti | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
58 | 61165003R | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
59 | 61181502R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 6-17cm fólie, bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
60 | 766 - 02 | Dveře vstupní bezpečnostní, protipožární, 850/2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
61 | 766 - 05 | Kukátko vstupních dveří | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
62 | 766 - K2 | Dodávka trouby vestavné | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
63 | 766 - K3 | Dodávka varné desky plynové | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
64 | 766 - K4 | Dodávka dřezu nerezového s odkapem | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
65 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | 767612911R00 | Oprava - seřízení kování oken a dveří | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
67 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
68 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 27 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
69 | 771471011R00 | Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm | m | 30.249 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
70 | 771575109RT1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 27 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
71 | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová | m | 4.65 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
72 | 771 - 01 | Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 35.3218 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
73 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
74 | 775591900R00 | Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné | m2 | 30.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
75 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18.7609 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
77 | 781475114RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 18.7609 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
78 | 781 - 01 | Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 18.8245 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
79 | 781 - 02 | Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 2.2462 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
80 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
81 | 783626028R00 | Tmelení defektů povrchu parket | m2 | 30.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
82 | 783903812R00 | Odmaštění saponáty | m2 | 2.36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
83 | 783 - 01 | Nátěr zárubní interiérových dveří, barva bílá | m2 | 2.36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
84 | 783 - 02 | Lakování parket 2-násobné | m2 | 30.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
85 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 222.7062 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
86 | 784111401R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 222.7062 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
87 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x | m2 | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
88 | 784117101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem | m2 | 222.7062 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
89 | 784115212R00 | Malba tekutá standard, bílá, bez penetr.,2 x | m2 | 222.7062 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
90 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
91 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 15.748 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
92 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 157.483 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
93 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 2.9713 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
94 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.9713 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
95 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.9713 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
96 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.9713 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
97 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.9713 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
98 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
99 | VN - 01 | Dokladová část - certifikáty, PoS atd. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
100 | VN - 02 | Úklid společných prostor domu v průběhu stavby | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
101 | ON - R2 | Plán BOZP | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
102 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
103 | ON - R | Statické posouzení po odkrytí podlah | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
[11 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 02
Stavba : | 024/2015 | Oprava bytu Tučkova 38, byt č. 7, Brno Střed
Objekt : | SO 02 | Elektroinstalace |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 02
Elektroinstalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  |  | Elektroinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
_1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  |  |  | 0
_2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  |  |  | 0
_3 | Kabely |  |  |  |  | 0
_4 | Nosný materiál |  |  |  |  | 0
_5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 02 |  |  | 0

## SO 02 SO 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 024/2015 | Oprava bytu Tučkova 38, byt č. 7, Brno Střed
O: | SO 02 | Elektroinstalace | [6 empty] | STA
R: | SO 02 | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 0101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
2 | 0102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 0103 | Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
4 | 0104 | Svítidlo typ A | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
5 | 0105 | Svítidlo typ B | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
6 | 0106 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
7 | 0107 | Svítidlo typ D | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | _3 | Kabely |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 0108 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
9 | 0109 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
10 | 0110 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
11 | 0111 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
12 | 0112 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 110 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
13 | 0113 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
14 | 0114 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 140 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
15 | 0115 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 0116 | Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
17 | 0117 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 37 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
18 | 0118 | Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
19 | 0119 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
20 | 0120 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
21 | 0121 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 43 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 0122 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
23 | 0123 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
24 | 0124 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
25 | 0125 | Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
26 | 0126 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
27 | 0127 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
28 | 0128 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
29 | 0129 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
30 | 0130 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
31 | 0131 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
32 | 0132 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 300W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
33 | 0133 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
34 | 0134 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
35 | 0135 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 37 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
36 | 0136 | Pomocný instalační materiál | ks | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
37 | 0137 | Propojení podle požadavků ÚT, VZT | hod | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
38 | 0138 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
39 | 0139 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
40 | 0140 | Průrazy do 5cm | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
41 | 0141 | Požární ucpávka do 5cm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
42 | 0142 | Drážka cihlové zdivo 3x3cm | m | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
43 | 0143 | Drážka cihlové zdivo 5x5cm | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
44 | 0144 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
45 | 0146 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
46 | 0147 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
47 | 0148 | Výstražné tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
[11 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 03
Stavba : | 024/2015 | Oprava bytu Tučkova 38, byt č. 7, Brno Střed
Objekt : | SO 03 | VZT, ÚT, ZTI |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 03
VZT, ÚT, ZTI
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 03 | VZT, ÚT, ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 03 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 03 | VZT, ÚT, ZTI |  |  |  |  | VZT, ÚT, ZTI
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Ostatní |  |  |  |  | 0
60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 03 |  |  | 0

## SO 03 SO 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 024/2015 | Oprava bytu Tučkova 38, byt č. 7, Brno Střed
O: | SO 03 | VZT, ÚT, ZTI | [6 empty] | STA
R: | SO 03 | VZT, ÚT, ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 602011144RT3 | Štuk na stěnách ručně tl. 4 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
2 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
5 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 46 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
6 | 97110 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 20x20 cm tl. zdi 60 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
7 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením | t | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
8 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot | t | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
9 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
10 | 979999997R00 | Poplatek za skládku | t | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
11 | 72120 | Demontáž připojovacího potrubí do D 110 vč. odvozu | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
12 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
13 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
14 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
15 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
16 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
17 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
18 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
19 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 733200010RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu | m | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
21 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
22 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
23 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
24 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
25 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
26 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
27 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
28 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
29 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
30 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
31 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
32 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
33 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.17 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | 42 | Plynový kohout s pojitkou 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
35 | 723239101R00 | Demont a následná montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
36 | 5513101562 | Hadice plynová 1/2'', l 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
37 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku vč. odvozu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
38 | REV1 | Revize plynového zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
40 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
41 | 725290030RA0 | Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
42 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 dřezová, vanová, umyvadlová | soubor | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
43 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
44 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
45 | 28696751 | Modul-WC s ovládáním zepředu , h=112cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
46 | 28696752 | Tlačítko ovládací plastové pro 2 množství splach | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
47 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
48 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
49 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
50 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé otvor uprostřed pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
51 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
52 | RAV1 | Sprchová vanička-čtvrtkruh, 80cm protislkuz, nožičky, panel | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
53 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
54 | RAV2 | Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný, bílý 80 cm,výška 185 cm, transparentní,, sklo | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
55 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [7 empty] | 0
56 | 725823114RT0 | ...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, základní | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  |  | 15
57 | 725823111RT0 | ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, základní | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  |  | 15
| 725 84 Baterie sprchové | [7 empty] | 0
58 | 725845111RT0 | ...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, základní | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  |  | 15
59 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
60 | NOV1 | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
61 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
62 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
63 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
64 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
65 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.561 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | 735111810R10 | Demontáž těles otopných litinových článkových do 1m2, vč. odvozu | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
67 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles, ot. soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
68 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového DN 15-32 vč. odvozu | m | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
69 | 735156564R00 | Otopná tělesa panelová typ 21, 554/ 800 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
70 | 735156566R00 | Otopná tělesa panelová typ 21, 554/1000 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
71 | 735156666R00 | Otopná tělesa panelová typ 22, 554/1000 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
72 | 735171311R00 | Těleso trub. 1500.600 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
73 | 1 | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
74 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
75 | HEI1 | Termostatický ventil přímý | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
76 | HEI2 | Šroubení radiátorové přímý | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
77 | KOR1 | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
78 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
79 | 73316 | Propojení ocelového potrubí s měděným, armaturou | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
80 | 733161108R00 | Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
81 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
82 | 722181213RT9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
83 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
84 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
85 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa a potrubí výšky do 12 m | t | 0.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
86 | 3 | Nátěr Cu potrubí bílou barvou na lehké kovy zákl + 2xvrch | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
87 | VZT1 | Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
88 | VZT2 | Malý axiální ventilátor d100 60 m3/h / dp=25Pa / 8 W / 230V | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
89 | VZT3 | Nerezová digestoř komínková, vč. tuk filtrů 368 m/h / 230V, vč. osvětlení,prodl. ner kryt 0,6m | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
90 | HI160 | Potrubí ohebné d150, Al | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
91 | 728414611R00 | Montáž digestoře vestavěné | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
92 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
93 | SP150 | Spiro potrubí d150, tmelené | m | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
94 | SŽ100 | Samotížná žaluziová klapka d100 RAL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
Díl: | 00 | Ostatní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
95 | 02 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ |  |  | 15
[11 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0